Kugler bench. Undulator # 26, Dataset0004
Shim Table
	Pole/

Magnet
	  Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	43
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	58
	
	Y
	
	
	

	121
	
	field
	
	
	

	153
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1,2,3
	0.3
	
	
	
	

	4,5
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	8
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	32
	0.1
	
	
	
	

	49
	0.1
	
	
	
	

	56
	0.1
	Phase
	
	
	

	62
	0.1
	
	
	
	

	71
	0.1
	
	
	
	

	128
	0.1
	
	
	
	

	134
	0.1
	
	
	
	

	154
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	157
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	214
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.2
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	8
	Y-sext
	B
	1
	

	13
	8
	Y-sext
	B
	1
	

	15
	8
	Y-sext
	B
	5
	

	27
	6
	x-sext
	S
	2
	

	39,60
	-
	x-field
	M
	-
	

	81
	-
	x-field
	L
	-
	

	85
	8
	Y-sext
	B
	5
	

	101
	-
	x-field
	L
	-
	

	126
	0
	Y-sext
	S
	5R
	

	132
	0
	x-sext
	S
	6
	

	219
	-
	x-field
	L
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 11/22/13
