Kugler bench. Undulator # 33, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	18
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	38
	
	Y
	
	
	

	62
	
	field
	
	
	

	85
	
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	

	137
	
	
	
	
	

	168
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	14
	0.1
	
	
	
	

	31
	0.1
	
	
	
	

	48
	0.1
	
	
	
	

	57
	0.1
	Phase
	
	
	

	64
	0.1
	
	
	
	

	83
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	194
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	206
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.2
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	0
	x-sext
	B
	6
	

	17
	6
	y-sext
	S
	1
	

	42
	-
	x-quad
	S
	7
	

	46
	-
	x-quad
	S
	7
	

	73
	-
	y-quad
	S
	8
	

	75
	4
	y-sext
	B
	1
	

	89
	6
	y-sext
	S
	1
	

	92
	6
	y-sext
	S
	5
	

	100
	-
	x-quad
	S
	7
	

	141
	-
	x-field
	M
	-
	

	146
	-
	x-quad
	S
	7
	

	150
	-
	x-quad
	B
	7
	

	162
	-
	x-quad
	B
	7
	

	178
	-
	x-field
	L
	-
	

	214
	-
	x-quad
	B
	7
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 04/21/2009






