Kugler bench. Undulator #39, Dataset0007
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	22,38
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	51
	
	Y
	
	
	

	75,89
	
	field
	
	
	

	106,142
	
	
	
	
	

	157,193
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	+0.1
	
	
	

	3
	0.3
	+0.1
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	4
	0.3
	+0.1
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	5
	0.2
	Phase
	
	
	

	214
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.3
	Bottom
	
	
	

	223
	0.3
	+0.1
	
	
	

	224
	0.3
	+0.1
	
	
	

	225
	0.3
	+0.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	9
	-
	X-field
	M
	-
	

	11
	6
	Y-sext
	S
	1
	

	13
	-
	X-quad
	B
	7
	

	15
	4
	Y-sext
	B
	1
	

	18
	-
	X-field
	M
	-
	

	25
	6
	Y-sext
	S
	1
	

	27
	0
	Y-sext
	B
	5
	

	57
	6
	Y-sext
	S
	1
	

	72
	3
	X-sext.
	S
	6
	

	81
	0
	Y-sext
	B
	5
	

	93
	0
	Y-sext
	B
	1
	

	109
	0
	Y-sext
	B
	5
	

	147,151
	0
	Y-sext
	B
	5
	

	201
	3
	Y-sext
	B
	1
	

	205
	3
	Y-sext
	S
	5
	

	207
	3
	Y-sext
	B
	1
	

	210
	-
	X-quad
	B
	7
	

	218
	8
	X-sext
	S
	2R
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:


YL




Date: 09/23/13
