## calc
0 | -51.4887 | -78.7572 | 12.1898 | Run 3 | Q4C4 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5192 | -78.7554 | 36.8757 |  | 99 | -90.1255 | 4.5 | 58.8939 | -51.4887 | -70.4682 | 21.55
0 | -51.5273 | -78.7553 | 61.5604 |  | 100 | -90.0815 | 48.5 | 14.8939 | -51.5192 | -70.4756 | 2.6
0 | -51.5177 | -78.7551 | 86.2448 |  | 101 | -90.0716 | 58.4 | 4.9939 | -51.5273 | -70.4942 | -10.75
0 | -51.5223 | -78.755 | 110.9299 |  | 102 | -90.0663 | 63.7 | -0.30606 | -51.5177 | -70.4935 | -5.6
0 | -51.5134 | -78.7556 | 135.614 |  | 103 | -90.0747 | 55.3 | 8.0939 | -51.5223 | -70.4861 | -4.2
0 | -51.5203 | -78.7556 | 160.299 |  | 104 | -90.0706 | 59.4 | 3.9939 | -51.5134 | -70.4766 | 5
0 | -51.5164 | -78.7557 | 184.9839 |  | 105 | -90.0703 | 59.7 | 3.6939 | -51.5203 | -70.4948 | -7.55
0 | -51.5243 | -78.7562 | 209.6686 |  | 106 | -90.0713 | 58.7 | 4.6939 | -51.5164 | -70.4865 | -1.45
0 | -51.5078 | -78.7565 | 234.3528 |  | 107 | -90.0606 | 69.4 | -6.0061 | -51.5243 | -70.4933 | -8.8
0 | -51.5045 | -78.7565 | 259.0365 |  | 108 | -90.0744 | 55.6 | 7.7939 | -51.5078 | -70.4865 | 2.85
0 | -51.4851 | -78.7552 | 283.7211 |  | 109 | -90.0666 | 63.4 | -0.0060606 | -51.5045 | -70.4675 | 14
0 | -51.5168 | -78.7556 | 308.4058 |  | 110 | -90.0748 | 55.2 | 8.1939 | -51.4851 | -70.4621 | 26.4
0 | -51.5226 | -78.7559 | 333.0906 |  | 111 | -90.0708 | 59.2 | 4.1939 | -51.5168 | -70.4873 | -2.05
0 | -51.5176 | -78.7563 | 357.775 |  | 112 | -90.0675 | 62.5 | 0.89394 | -51.5226 | -70.4902 | -6.4
0 | -51.5054 | -78.7562 | 382.4596 |  | 113 | -90.0761 | 53.9 | 9.4939 | -51.5176 | -70.4917 | -4.65
0 | -51.5176 | -78.7563 | 407.1437 |  | 114 | -90.0768 | 53.2 | 10.1939 | -51.5054 | -70.4704 | 12.1
0 | -51.5114 | -78.7562 | 431.8289 |  | 115 | -90.0709 | 59.1 | 4.2939 | -51.5176 | -70.491 | -4.3
0 | -51.5145 | -78.7558 | 456.5134 |  | 116 | -90.0706 | 59.4 | 3.9939 | -51.5114 | -70.4587 | 14.95
0 | -51.5204 | -78.7556 | 481.1982 |  | 117 | -90.0599 | 70.1 | -6.7061 | -51.5145 | -70.4788 | 3.35
0 | -51.5174 | -78.7562 | 505.8828 |  | 118 | -90.0767 | 53.3 | 10.0939 | -51.5204 | -70.4899 | -5.15
0 | -51.4851 | -78.7555 | 530.5672 |  | 119 | -90.0679 | 62.1 | 1.2939 | -51.5174 | -70.4791 | 1.75
0 | -51.5269 | -78.7569 | 555.2518 |  | 120 | -90.0674 | 62.6 | 0.79394 | -51.4851 | -70.4575 | 28.7
0 | -51.5157 | -78.7574 | 579.9362 |  | 121 | -90.0632 | 66.8 | -3.4061 | -51.5269 | -70.4907 | -8.8
0 | -51.5085 | -78.7546 | 604.6202 |  | 122 | -90.0622 | 67.8 | -4.4061 | -51.5157 | -70.4686 | 7.85
0 | -51.5061 | -78.7572 | 629.3058 |  | 123 | -90.0602 | 69.8 | -6.4061 | -51.5085 | -70.4812 | 5.15
0 | -51.5128 | -78.7559 | 653.9895 |  | 124 | -90.065 | 65 | -1.6061 | -51.5061 | -70.479 | 7.45
0 | -51.5125 | -78.7564 | 678.6742 |  | 125 | -90.0726 | 57.4 | 5.9939 | -51.5128 | -70.4944 | -3.6
0 | -51.5082 | -78.7564 | 703.3588 |  | 126 | -90.0585 | 71.5 | -8.1061 | -51.5125 | -70.4854 | 1.05
0 | -51.4091 | -78.7554 | 728.0436 |  | 127 | -90.0591 | 70.9 | -7.5061 | -51.5082 | -70.4771 | 7.35
0 | -51.5656 | -78.7557 | 752.7282 |  | 128 | -90.0997 | 30.3 | 33.0939 | -51.4091 | -70.4008 | 95.05
0 | -51.5209 | -78.7553 | 777.4125 |  | 128 | -90.0679 | 62.1 | 1.2939 | -51.5656 | -70.5475 | -56.55
0 | -51.4919 | -78.7556 | 802.097 |  | 129 | -89.9775 | 152.5 | -89.1061 | -51.5209 | -70.4882 | -4.55
0 | -70.4682 | -78.7581 | 12.1913 |  | 130 | -89.9993 | 130.7 | -67.3061 | -51.4919 | -70.4496 | 29.25
0 | -70.4756 | -78.7575 | 36.8756 |  |  | Avrg | 63.3939 |  |  | Avrg | 4.6061
0 | -70.4942 | -78.7573 | 61.5603 |  |  | RMS | 13.9355 |  |  | RMS | 10.8438
0 | -70.4935 | -78.7575 | 86.2439
0 | -70.4861 | -78.7573 | 110.9284
0 | -70.4766 | -78.7574 | 135.6135
0 | -70.4948 | -78.7571 | 160.2982
0 | -70.4865 | -78.7574 | 184.9823
0 | -70.4933 | -78.7574 | 209.6671
0 | -70.4865 | -78.7578 | 234.352
0 | -70.4675 | -78.7577 | 259.0365
0 | -70.4621 | -78.7575 | 283.721
0 | -70.4873 | -78.7567 | 308.4053
0 | -70.4902 | -78.7575 | 333.0896
0 | -70.4917 | -78.757 | 357.7747
0 | -70.4704 | -78.7576 | 382.4587
0 | -70.491 | -78.7568 | 407.1442
0 | -70.4587 | -78.7574 | 431.8287
0 | -70.4788 | -78.7572 | 456.5125
0 | -70.4899 | -78.7574 | 481.1977
0 | -70.4791 | -78.7573 | 505.8823
0 | -70.4575 | -78.7571 | 530.5666
0 | -70.4907 | -78.7574 | 555.2511
0 | -70.4686 | -78.7573 | 579.9357
0 | -70.4812 | -78.757 | 604.62
0 | -70.479 | -78.7578 | 629.3049
0 | -70.4944 | -78.7574 | 653.9893
0 | -70.4854 | -78.7574 | 678.6737
0 | -70.4771 | -78.7575 | 703.3581
0 | -70.4008 | -78.7565 | 728.0427
0 | -70.5475 | -78.7558 | 752.7268
0 | -70.4882 | -78.7573 | 777.4125
0 | -70.4496 | -78.7572 | 802.0964
0 | -61.0033 | -90.1255 | 12.1913
0 | -61.0032 | -90.0815 | 36.8758
0 | -61.0025 | -90.0716 | 61.5606
0 | -61.0037 | -90.0663 | 86.2449
0 | -61.0038 | -90.0747 | 110.9299
0 | -61.005 | -90.0706 | 135.6136
0 | -61.0036 | -90.0703 | 160.298
0 | -61.0034 | -90.0713 | 184.9828
0 | -61.003 | -90.0606 | 209.6678
0 | -61.0022 | -90.0744 | 234.3519
0 | -61.0023 | -90.0666 | 259.0371
0 | -61.0023 | -90.0748 | 283.7211
0 | -61.0027 | -90.0708 | 308.4067
0 | -61.0029 | -90.0675 | 333.0901
0 | -61.0024 | -90.0761 | 357.7734
0 | -61.003 | -90.0768 | 382.4592
0 | -61.0029 | -90.0709 | 407.1444
0 | -61.0026 | -90.0706 | 431.8285
0 | -61.003 | -90.0599 | 456.514
0 | -61.0025 | -90.0767 | 481.1977
0 | -61.0028 | -90.0679 | 505.8821
0 | -61.0027 | -90.0674 | 530.567
0 | -61.0024 | -90.0632 | 555.2507
0 | -61.0023 | -90.0622 | 579.936
0 | -61.0029 | -90.0602 | 604.6208
0 | -61.0021 | -90.065 | 629.3047
0 | -61.003 | -90.0726 | 653.9896
0 | -61.0023 | -90.0585 | 678.6738
0 | -61.0031 | -90.0591 | 703.3586
0 | -61.004 | -90.0997 | 728.0433
0 | -61.004 | -90.0679 | 752.7281
0 | -61.0033 | -89.9775 | 777.4122
0 | -61.0036 | -89.9993 | 802.0966
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047