## 04-25-2025
Magnet Fixture | X1 (+Y) | X2 (-Y) | DELTA (X1-X2)
I-6 | 147.9838 | 147.9782 | 0.0056
I-8 | 197.3287 | 197.3174 | 0.0113
I-10 | 246.6421 | 246.6409 | 0.0012
I-12 | 295.9846 | 295.9831 | 0.0015
I-14 | 345.3121 | 345.3154 | -0.0033
I-16 | 394.6849 | 394.6834 | 0.0015
I-18 | 443.999 | 444.0301 | -0.0311
I-20 | 493.3599 | 493.3469 | 0.013
I-22 | 542.6988 | 542.6897 | 0.0091
F-1 | 591.8825 | 591.8778 | 0.0047
F-2 | 641.2216 | 641.2177 | 0.0039
F-3 | 690.5622 | 690.5574 | 0.0048
F-4 | 739.9014 | 739.896 | 0.0054
F-5 | 789.241 | 789.2354 | 0.0056
+Y
+X
I-6
I-8
I-10
I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-22
F-1
F-2
F-3
F-5
F-4

## 05-01-2025
Magnet Fixture | X1 (+Y) | X2 (-Y) | DELTA (X1-X2)
I-6 | 147.9847 | 147.979 | 0.0057
I-8 | 197.3296 | 197.3185 | 0.0111
I-10 | 246.6433 | 246.6423 | 0.001
I-12 | 295.9859 | 295.9845 | 0.0014
I-14 | 345.3135 | 345.3169 | -0.0034
I-16 | 394.663 | 394.6735 | -0.0105
I-18 | 443.9654 | 443.994 | -0.0286
I-20 | 493.3423 | 493.3284 | 0.0139
I-22 | 542.7023 | 542.693 | 0.0093
F-1 | 591.9617 | 591.9579 | 0.0038
F-2 | 641.302 | 641.2983 | 0.0037
F-3 | 690.6415 | 690.6374 | 0.0041
F-4 | 739.9796 | 739.9755 | 0.0041
F-5 | 789.3189 | 789.315 | 0.0039
+Y
+X
I-6
I-8
I-10
I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-22
F-1
F-2
F-3
F-5
F-4

## 05-06-2025
| Magnet Fixture | X1 (+Y) | X2 (-Y) | DELTA (X1-X2)
| I-6 | 147.9847 | 147.9791 | 0.0056 | 147.9819 | 0
1 | I-8 | 197.3294 | 197.3183 | 0.0111 | 197.3238 | 0.00895
2 | I-10 | 246.6428 | 246.6419 | 0.0009 | 246.6423 | -0.00555
3 | I-12 | 295.9852 | 295.9839 | 0.0013 | 295.9846 | 0.00365
4 | I-14 | 345.3126 | 345.3161 | -0.0035 | 345.3143 | 0.00045
5 | I-16 | 394.6618 | 394.6724 | -0.0106 | 394.6671 | 0.0202
6 | I-18 | 443.9638 | 443.9926 | -0.0288 | 443.9782 | -0.0017
7 | I-20 | 493.3404 | 493.3267 | 0.0137 | 493.3336 | 0.02065
8 | I-22 | 542.6827 | 542.6698 | 0.0129 | 542.6762 | 0.03035
9 | I-24 | 591.9462 | 591.948 | -0.0018 | 591.9471 | -0.0318
10 | I-26 | 641.3581 | 641.296 | 0.0621 | 641.3271 | 0.01515
11 | I-28 | 690.6611 | 690.643 | 0.0181 | 690.6521 | 0.00715
12 | I-30 | 740.0207 | 739.9855 | 0.0352 | 740.0031 | 0.0252
13 | I-32 | 789.2812 | 789.2903 | -0.0091 | 789.2858 | -0.02515
0.017375
-0.00189
+Y
+X
I-6
I-8
I-10
I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-22
I-24
I-26
I-28
I-32
I-30