## Sheet1
2025-06-19 | Measurements 1:40PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y)
1 | 0.0036 | -0.0035 | -0.0071 | -70.7802
2 | 49.3436 | 49.335 | -0.0086 | -70.7842
3 | 98.6867 | 98.6746 | -0.0121 | -70.7919
4 | 148.0234 | 148.0127 | -0.0107 | -70.7992
5 | 197.3664 | 197.3507 | -0.0157 | -70.8102
6 | 246.7039 | 246.6897 | -0.0142 | -70.8189
7 | 296.0353 | 296.0279 | -0.0074 | -70.8318
8 | 345.3754 | 345.3664 | -0.009 | -70.8384
9 | 394.7163 | 394.7052 | -0.0111 | -70.8446
10 | 444.0535 | 444.0428 | -0.0107 | -70.8509
11 | 493.3909 | 493.3786 | -0.0123 | -70.8581
12 | 542.731 | 542.7181 | -0.0129 | -70.8654
13 | 592.062 | 592.0485 | -0.0135 | -70.8692
14 | 641.4034 | 641.3885 | -0.0149 | -70.8799
15 | 690.7442 | 690.7286 | -0.0156 | -70.8934
16 | 740.0811 | 740.0665 | -0.0146 | -70.9045
17 | 789.4202 | 789.4054 | -0.0148 | -70.915
-70.8433
1 | 5e-05 | 0 |  | 0.063082
2 | 49.3393 | 0.25 |  | 0.059082
3 | 98.6806 | 2.6 |  | 0.051382
4 | 148.0181 | 1 |  | 0.044082
5 | 197.3585 | 2.5 |  | 0.033082
6 | 246.6968 | 1.75 |  | 0.024382
7 | 296.0316 | -2.45 |  | 0.011482
8 | 345.3709 | -2.15 |  | 0.0048824
9 | 394.7107 | -1.3 |  | -0.0013176
10 | 444.0481 | -2.9 |  | -0.0076176
11 | 493.3847 | -5.3 |  | -0.014818
12 | 542.7246 | -4.5 |  | -0.022118
13 | 592.0553 | -12.8 |  | -0.025918
14 | 641.396 | -11.1 |  | -0.036618
15 | 690.7364 | -9.65 |  | -0.050118
16 | 740.0738 | -11.25 |  | -0.061218
17 | 789.4128 | -11.25 |  | -0.071718
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P1
P2
P3
+Y
+X