## X Locations
Kugler Bench Side |  |  | Aisle Side |  |  | Magnet Width
X | Y | Z | X | Y | Z
68.0199 | 223.9935 | 13.0646 | 86.9839 | 224.024 | 13.0198 | 18.964 | 0.013075 | 77.5019 | 0.0019
67.8776 | 223.9941 | 37.7288 | 86.8408 | 224.0226 | 37.6838 | 18.9632 |  | 77.3592 | -0.1408
67.9008 | 223.9927 | 62.4028 | 86.9766 | 224.0233 | 62.3504 | 19.0758 |  | 77.4387 | -0.0613
67.9857 | 223.9949 | 87.0597 | 86.9295 | 224.0226 | 87.0149 | 18.9438 |  | 77.4576 | -0.0424
67.8626 | 223.9945 | 111.7262 | 86.8315 | 224.0221 | 111.6797 | 18.9689 |  | 77.347 | -0.15295
67.7462 | 223.9941 | 136.3931 | 86.7125 | 224.0227 | 136.3431 | 18.9663 |  | 77.2294 | -0.27065
67.7887 | 223.9958 | 161.0576 | 86.7363 | 224.0216 | 161.0105 | 18.9476 |  | 77.2625 | -0.2375
67.8163 | 223.9955 | 185.7219 | 86.785 | 224.0218 | 185.6748 | 18.9687 |  | 77.3006 | -0.19935
67.8213 | 223.9954 | 210.387 | 86.8051 | 224.0224 | 210.34 | 18.9838 |  | 77.3132 | -0.1868
67.8681 | 223.9942 | 235.0513 | 86.8486 | 224.0238 | 235.0067 | 18.9805 |  | 77.3584 | -0.14165
67.9169 | 223.9949 | 259.7175 | 86.8888 | 224.0229 | 259.6719 | 18.9719 |  | 77.4029 | -0.09715
67.9421 | 223.9951 | 284.3822 | 86.905 | 224.0238 | 284.3369 | 18.9629 |  | 77.4236 | -0.07645
67.9043 | 223.995 | 309.0469 | 86.8743 | 224.0236 | 309.0023 | 18.97 |  | 77.3893 | -0.1107
68.0746 | 223.996 | 333.7113 | 87.046 | 224.0245 | 333.6697 | 18.9714 |  | 77.5603 | 0.0603
67.8295 | 223.9944 | 358.3791 | 86.7914 | 224.0222 | 358.3319 | 18.9619 |  | 77.3105 | -0.18955
67.8665 | 223.9941 | 383.0439 | 86.8299 | 224.0229 | 382.9973 | 18.9634 |  | 77.3482 | -0.1518
67.8632 | 223.9954 | 407.7097 | 86.8164 | 224.022 | 407.6628 | 18.9532 |  | 77.3398 | -0.1602
67.8997 | 223.9939 | 432.3736 | 86.8512 | 224.0255 | 432.329 | 18.9515 |  | 77.3755 | -0.12455
67.8734 | 223.9954 | 457.0401 | 86.8248 | 224.0224 | 456.9936 | 18.9514 |  | 77.3491 | -0.1509
67.8449 | 223.9963 | 481.7055 | 86.8229 | 224.0237 | 481.6583 | 18.978 |  | 77.3339 | -0.1661
67.83 | 223.9951 | 506.372 | 86.7815 | 224.0223 | 506.3243 | 18.9515 |  | 77.3057 | -0.19425
68.0825 | 223.9956 | 531.0331 | 87.0476 | 224.0252 | 530.9909 | 18.9651 |  | 77.565 | 0.06505
67.7882 | 223.9942 | 555.7019 | 86.7744 | 224.0223 | 555.6535 | 18.9862 |  | 77.2813 | -0.2187
67.8899 | 223.9952 | 580.3653 | 86.8658 | 224.0246 | 580.3208 | 18.9759 |  | 77.3778 | -0.12215
67.81 | 223.9957 | 605.0323 | 86.7864 | 224.0227 | 604.9854 | 18.9764 |  | 77.2982 | -0.2018
67.7933 | 223.993 | 629.6982 | 86.7632 | 224.0231 | 629.6503 | 18.9699 |  | 77.2782 | -0.22175
67.8668 | 223.9944 | 654.3623 | 86.837 | 224.0233 | 654.3163 | 18.9702 |  | 77.3519 | -0.1481
67.6162 | 223.9926 | 679.0316 | 86.5687 | 224.0205 | 678.9788 | 18.9525 |  | 77.0925 | -0.40755
67.7768 | 223.9937 | 703.6938 | 86.7526 | 224.0223 | 703.6454 | 18.9758 |  | 77.2647 | -0.2353
67.7584 | 223.9947 | 728.3597 | 86.7329 | 224.0205 | 728.3103 | 18.9745 |  | 77.2456 | -0.25435
67.6484 | 223.994 | 753.0261 | 86.6265 | 224.0206 | 752.9746 | 18.9781 |  | 77.1375 | -0.36255
67.7667 | 223.995 | 777.69 | 86.7311 | 224.0238 | 777.6417 | 18.9644 |  | 77.2489 | -0.2511
67.9685 | 223.9955 | 802.3519 | 86.9501 | 224.0251 | 802.3095 | 18.9816 |  | 77.4593 | -0.0407
67.7287 | 223.9951 | 827.021 | 86.6971 | 224.0202 | 826.9711 | 18.9684 |  | 77.2129 | -0.2871
67.8507 | 223.9929 | 851.6856 | 86.8319 | 224.0232 | 851.6386 | 18.9812 |  | 77.3413 | -0.1587
67.9019 | 223.9942 | 876.3485 | 86.8554 | 224.0218 | 876.3032 | 18.9535 |  | 77.3786 | -0.12135
67.8837 | 223.9959 | 901.0129 | 86.8566 | 224.0233 | 900.9682 | 18.9729 |  | 77.3701 | -0.12985
67.754 | 223.9958 | 925.6799 | 86.7271 | 224.023 | 925.633 | 18.9731 |  | 77.2405 | -0.25945
67.7778 | 223.9957 | 950.3449 | 86.7288 | 224.0219 | 950.2987 | 18.951 |  | 77.2533 | -0.2467
67.8768 | 223.9962 | 975.0083 | 86.8302 | 224.0214 | 974.9642 | 18.9534 |  | 77.3535 | -0.1465
67.6326 | 223.9949 | 999.6812 | 86.5796 | 224.019 | 999.6271 | 18.947 |  | 77.1061 | -0.3939
67.8081 | 223.9954 | 1024.34 | 86.7549 | 224.0194 | 1024.2935 | 18.9468 |  | 77.2815 | -0.2185
67.8784 | 223.9957 | 1049.005 | 86.8421 | 224.022 | 1048.9604 | 18.9637 |  | 77.3603 | -0.13975
67.7452 | 223.9952 | 1073.6753 | 86.719 | 224.0229 | 1073.6244 | 18.9738 |  | 77.2321 | -0.2679
67.7994 | 223.9958 | 1098.3391 | 86.757 | 224.0224 | 1098.2908 | 18.9576 |  | 77.2782 | -0.2218
67.7742 | 223.9941 | 1123.006 | 86.7491 | 224.0223 | 1122.9567 | 18.9749 |  | 77.2617 | -0.23835
67.8243 | 223.9947 | 1147.6672 | 86.7972 | 224.0229 | 1147.622 | 18.9729 |  | 77.3107 | -0.18925
67.8634 | 223.9954 | 1172.3315 | 86.8431 | 224.0236 | 1172.286 | 18.9797 |  | 77.3533 | -0.14675
67.7378 | 223.9932 | 1197.0004 | 86.7108 | 224.0222 | 1196.9512 | 18.973 |  | 77.2243 | -0.2757
67.844 | 223.994 | 1221.663 | 86.8228 | 224.0237 | 1221.617 | 18.9788 |  | 77.3334 | -0.1666
67.744 | 223.9958 | 1246.3284 | 86.7188 | 224.02 | 1246.2812 | 18.9748 |  | 77.2314 | -0.2686
67.7502 | 223.9952 | 1270.9937 | 86.7173 | 224.0231 | 1270.9466 | 18.9671 |  | 77.2338 | -0.26625
67.7806 | 223.996 | 1295.6581 | 86.7566 | 224.0227 | 1295.6121 | 18.976 |  | 77.2686 | -0.2314
67.7639 | 223.9954 | 1320.3272 | 86.7363 | 224.0233 | 1320.2774 | 18.9724 |  | 77.2501 | -0.2499
67.9328 | 223.9952 | 1344.9869 | 86.9032 | 224.0228 | 1344.944 | 18.9704 |  | 77.418 | -0.082
67.8146 | 223.9947 | 1369.6572 | 86.7697 | 224.0237 | 1369.6088 | 18.9551 |  | 77.2921 | -0.20785
67.7013 | 223.9948 | 1394.324 | 86.681 | 224.0219 | 1394.2728 | 18.9797 |  | 77.1911 | -0.30885
67.8139 | 223.9955 | 1418.9837 | 86.7828 | 224.0214 | 1418.9384 | 18.9689 |  | 77.2983 | -0.20165
67.7355 | 223.9947 | 1443.6525 | 86.7112 | 224.0199 | 1443.6032 | 18.9757 |  | 77.2234 | -0.27665
67.8274 | 223.9955 | 1468.3145 | 86.7991 | 224.023 | 1468.2702 | 18.9717 |  | 77.3132 | -0.18675
67.8319 | 223.9955 | 1492.9796 | 86.7944 | 224.0237 | 1492.9358 | 18.9625 |  | 77.3132 | -0.18685
67.8444 | 223.9956 | 1517.6483 | 86.8067 | 224.0233 | 1517.6001 | 18.9623 |  | 77.3255 | -0.17445
67.8 | 223.9943 | 1542.3144 | 86.7755 | 224.0213 | 1542.2649 | 18.9755 |  | 77.2877 | -0.21225
67.8852 | 223.9947 | 1566.975 | 86.8681 | 224.0222 | 1566.9302 | 18.9829 |  | 77.3766 | -0.12335
67.7875 | 223.9951 | 1591.6463 | 86.7665 | 224.021 | 1591.5956 | 18.979 |  | 77.277 | -0.223
67.7464 | 223.9945 | 1616.31 | 86.7004 | 224.0202 | 1616.2599 | 18.954 |  | 77.2234 | -0.2766
67.7986 | 223.9945 | 1640.9725 | 86.7662 | 224.0208 | 1640.9265 | 18.9676 |  | 77.2824 | -0.2176
67.6945 | 223.9945 | 1665.6425 | 86.6581 | 224.0194 | 1665.5907 | 18.9636 |  | 77.1763 | -0.3237
67.7173 | 223.9949 | 1690.307 | 86.6892 | 224.0198 | 1690.2564 | 18.9719 |  | 77.2032 | -0.29675
67.8008 | 223.9951 | 1714.9685 | 86.7815 | 224.0208 | 1714.9217 | 18.9807 |  | 77.2911 | -0.20885
67.7536 | 223.994 | 1739.6354 | 86.7254 | 224.0241 | 1739.5874 | 18.9718 |  | 77.2395 | -0.2605
67.7184 | 223.9946 | 1764.3041 | 86.6894 | 224.0193 | 1764.2518 | 18.971 |  | 77.2039 | -0.2961
67.757 | 223.9943 | 1788.9644 | 86.7299 | 224.0228 | 1788.9185 | 18.9729 |  | 77.2434 | -0.25655
67.8806 | 223.9957 | 1813.6316 | 86.8415 | 224.0217 | 1813.5834 | 18.9609 |  | 77.3611 | -0.13895
67.6978 | 223.9947 | 1838.2952 | 86.6768 | 224.0201 | 1838.2476 | 18.979 |  | 77.1873 | -0.3127
67.8658 | 223.9958 | 1862.9586 | 86.8383 | 224.0219 | 1862.9137 | 18.9725 |  | 77.352 | -0.14795
68.1212 | 223.9965 | 1887.6252 | 87.0958 | 224.0258 | 1887.5826 | 18.9746 |  | 77.6085 | 0.1085
67.9075 | 223.9949 | 1912.2925 | 86.8733 | 224.022 | 1912.2449 | 18.9658 |  | 77.3904 | -0.1096
67.7613 | 223.9946 | 1936.9596 | 86.7339 | 224.0194 | 1936.9087 | 18.9726 |  | 77.2476 | -0.2524
67.7774 | 223.9951 | 1961.6227 | 86.7462 | 224.0219 | 1961.5749 | 18.9688 |  | 77.2618 | -0.2382
67.7169 | 223.9948 | 1986.2907 | 86.6868 | 224.0207 | 1986.2388 | 18.9699 |  | 77.2019 | -0.29815
67.5503 | 223.9943 | 2010.955 | 86.5288 | 224.0186 | 2010.9032 | 18.9785 |  | 77.0395 | -0.46045
67.8036 | 223.9947 | 2035.617 | 86.7634 | 224.0219 | 2035.5705 | 18.9598 |  | 77.2835 | -0.2165
67.7847 | 223.9949 | 2060.2856 | 86.7541 | 224.0205 | 2060.2353 | 18.9694 |  | 77.2694 | -0.2306
67.72 | 223.9947 | 2084.9476 | 86.6982 | 224.0213 | 2084.9003 | 18.9782 |  | 77.2091 | -0.2909
67.7506 | 223.9948 | 2109.6163 | 86.7238 | 224.0198 | 2109.566 | 18.9732 |  | 77.2372 | -0.2628
67.7264 | 223.992 | 2134.2794 | 86.6857 | 224.0219 | 2134.2308 | 18.9593 |  | 77.2061 | -0.29395
67.7855 | 223.9948 | 2158.946 | 86.7608 | 224.022 | 2158.8962 | 18.9753 |  | 77.2732 | -0.22685
67.8052 | 223.9951 | 2183.6092 | 86.7788 | 224.0203 | 2183.5623 | 18.9736 |  | 77.292 | -0.208
67.8235 | 223.9949 | 2208.2743 | 86.7876 | 224.022 | 2208.2274 | 18.9641 |  | 77.3055 | -0.19445
67.7471 | 223.9952 | 2232.9406 | 86.7245 | 224.0203 | 2232.8923 | 18.9774 |  | 77.2358 | -0.2642
67.6831 | 223.9931 | 2257.6077 | 86.6622 | 224.0202 | 2257.5571 | 18.9791 |  | 77.1727 | -0.32735
67.8028 | 223.9957 | 2282.2713 | 86.7605 | 224.0222 | 2282.2237 | 18.9577 |  | 77.2816 | -0.21835
67.8017 | 223.9962 | 2306.9343 | 86.7905 | 224.0224 | 2306.8888 | 18.9888 |  | 77.2961 | -0.2039
67.7166 | 223.9947 | 2331.6056 | 86.6767 | 224.0209 | 2331.5541 | 18.9601 |  | 77.1967 | -0.30335
67.7469 | 223.9977 | 2356.267 | 86.7155 | 224.0215 | 2356.2186 | 18.9686 |  | 77.2312 | -0.2688
67.7934 | 223.9947 | 2380.9334 | 86.7655 | 224.0215 | 2380.8838 | 18.9721 |  | 77.2794 | -0.22055
67.688 | 223.9951 | 2405.5994 | 86.6612 | 224.0206 | 2405.5484 | 18.9732 |  | 77.1746 | -0.3254
67.6562 | 223.9948 | 2430.2644 | 86.6313 | 224.0192 | 2430.214 | 18.9751 |  | 77.1437 | -0.35625
67.7412 | 223.9952 | 2454.9313 | 86.711 | 224.0221 | 2454.8795 | 18.9698 |  | 77.2261 | -0.2739
67.7532 | 223.9951 | 2479.5928 | 86.7264 | 224.022 | 2479.5451 | 18.9732 |  | 77.2398 | -0.2602
67.7457 | 223.9955 | 2504.2585 | 86.7088 | 224.0214 | 2504.2103 | 18.9631 |  | 77.2272 | -0.27275
67.6977 | 223.9946 | 2528.9273 | 86.6668 | 224.0201 | 2528.8735 | 18.9691 |  | 77.1822 | -0.31775
67.7424 | 223.9955 | 2553.5902 | 86.6924 | 224.0224 | 2553.541 | 18.95 |  | 77.2174 | -0.2826
67.7799 | 223.9957 | 2578.2541 | 86.757 | 224.0226 | 2578.2065 | 18.9771 |  | 77.2685 | -0.23155
67.7103 | 223.9948 | 2602.9198 | 86.6866 | 224.0209 | 2602.8715 | 18.9763 |  | 77.1985 | -0.30155
67.6464 | 223.993 | 2627.5878 | 86.6016 | 224.0195 | 2627.5359 | 18.9552 |  | 77.124 | -0.376
67.7236 | 223.9937 | 2652.2528 | 86.6942 | 224.0198 | 2652.2009 | 18.9706 |  | 77.2089 | -0.2911
67.8024 | 223.9934 | 2676.917 | 86.7718 | 224.0212 | 2676.8679 | 18.9694 |  | 77.2871 | -0.2129
67.7352 | 223.9959 | 2701.5802 | 86.7067 | 224.021 | 2701.5334 | 18.9715 |  | 77.221 | -0.27905
67.8178 | 223.9954 | 2726.2489 | 86.7975 | 224.0216 | 2726.1991 | 18.9797 |  | 77.3076 | -0.19235
67.7683 | 223.9954 | 2750.9099 | 86.7492 | 224.0225 | 2750.8637 | 18.9809 |  | 77.2587 | -0.24125
67.8038 | 223.9956 | 2775.575 | 86.7806 | 224.0215 | 2775.5299 | 18.9768 |  | 77.2922 | -0.2078
67.7742 | 223.9954 | 2800.2461 | 86.7425 | 224.0224 | 2800.1946 | 18.9683 |  | 77.2584 | -0.24165
67.6584 | 223.9948 | 2824.9108 | 86.6119 | 224.0189 | 2824.8581 | 18.9535 |  | 77.1352 | -0.36485
67.6946 | 223.9952 | 2849.576 | 86.6654 | 224.0221 | 2849.5234 | 18.9708 |  | 77.18 | -0.32
67.7127 | 223.9963 | 2874.2378 | 86.684 | 224.0208 | 2874.189 | 18.9713 |  | 77.1984 | -0.30165
67.7116 | 223.9962 | 2898.9032 | 86.6835 | 224.0197 | 2898.8544 | 18.9719 |  | 77.1976 | -0.30245
67.7684 | 223.9934 | 2923.5706 | 86.7368 | 224.0201 | 2923.5209 | 18.9684 |  | 77.2526 | -0.2474
67.7269 | 223.9939 | 2948.2341 | 86.6944 | 224.0203 | 2948.1845 | 18.9675 |  | 77.2107 | -0.28935
67.8087 | 223.9942 | 2972.8998 | 86.7786 | 224.0207 | 2972.8511 | 18.9699 |  | 77.2936 | -0.20635
67.7229 | 223.9941 | 2997.567 | 86.6977 | 224.0199 | 2997.5158 | 18.9748 |  | 77.2103 | -0.2897
67.6833 | 223.9943 | 3022.2326 | 86.6497 | 224.019 | 3022.1807 | 18.9664 |  | 77.1665 | -0.3335
67.7604 | 223.9939 | 3046.8968 | 86.7277 | 224.0202 | 3046.8466 | 18.9673 |  | 77.2441 | -0.25595
67.8398 | 223.9948 | 3071.5618 | 86.801 | 224.0205 | 3071.512 | 18.9612 |  | 77.3204 | -0.1796
67.7175 | 223.9947 | 3096.2258 | 86.6802 | 224.0194 | 3096.1769 | 18.9627 |  | 77.1988 | -0.30115
67.8836 | 223.9959 | 3120.8894 | 86.8425 | 224.0241 | 3120.8442 | 18.9589 |  | 77.3631 | -0.13695
67.7504 | 223.9958 | 3145.5596 | 86.7275 | 224.0208 | 3145.5068 | 18.9771 |  | 77.239 | -0.26105
67.4232 | 223.9952 | 3170.2277 | 86.3955 | 224.0159 | 3170.1698 | 18.9723 |  | 76.9093 | -0.59065
67.4332 | 223.995 | 3194.896 | 86.413 | 224.0179 | 3194.8351 | 18.9798 |  | 76.9231 | -0.5769
67.7137 | 223.9955 | 3219.5521 | 86.6939 | 224.0203 | 3219.5031 | 18.9802 |  | 77.2038 | -0.2962
67.716 | 223.9944 | 3244.2193 | 86.6827 | 224.0203 | 3244.1686 | 18.9667 |  | 77.1993 | -0.30065

## Y Locations
X | Y | Z
77.5272 | 236.292 | 13.0217 | -0.32044 | 236.6124 | -0.083636
77.5273 | 236.3501 | 37.6866 | -0.26234 |  | -0.029112
77.5284 | 236.3993 | 62.3514 | -0.21314 |  | 0.016511
77.5283 | 236.3796 | 87.0166 | -0.23284 |  | -0.0067652
77.5279 | 236.3016 | 111.6828 | -0.31084 |  | -0.088342
77.5268 | 236.2995 | 136.3486 | -0.31294 |  | -0.094018
77.528 | 236.3154 | 161.0131 | -0.29704 |  | -0.081695
77.528 | 236.3415 | 185.6791 | -0.27094 |  | -0.059171
77.5272 | 236.3288 | 210.3446 | -0.28364 |  | -0.075448
77.5281 | 236.3359 | 235.0096 | -0.27654 |  | -0.071924
77.5275 | 236.3383 | 259.6743 | -0.27414 |  | -0.073101
77.5281 | 236.3569 | 284.3396 | -0.25554 |  | -0.058077
77.5282 | 236.3544 | 309.005 | -0.25804 |  | -0.064153
77.5281 | 236.3562 | 333.6704 | -0.25624 |  | -0.06593
77.5281 | 236.363 | 358.3357 | -0.24944 |  | -0.062706
77.5285 | 236.3799 | 383.001 | -0.23254 |  | -0.049383
77.5286 | 236.386 | 407.6662 | -0.22644 |  | -0.046859
77.5277 | 236.3491 | 432.3314 | -0.26334 |  | -0.087336
77.5287 | 236.4043 | 456.9968 | -0.20814 |  | -0.035712
77.5279 | 236.3977 | 481.6617 | -0.21474 |  | -0.045889
77.5283 | 236.3827 | 506.3277 | -0.22974 |  | -0.064465
77.5289 | 236.4055 | 530.9934 | -0.20694 |  | -0.045242
77.5282 | 236.3834 | 555.6583 | -0.22904 |  | -0.070918
77.5286 | 236.4213 | 580.3226 | -0.19114 |  | -0.036595
77.5281 | 236.3543 | 604.988 | -0.25814 |  | -0.10717
77.529 | 236.465 | 629.6545 | -0.14744 |  | -4.7665e-05
77.5288 | 236.3868 | 654.3188 | -0.22564 |  | -0.081824
77.5289 | 236.4625 | 678.9847 | -0.14994 |  | -0.0097005
77.5285 | 236.3839 | 703.6498 | -0.22854 |  | -0.091877
77.5294 | 236.4684 | 728.3152 | -0.14404 |  | -0.010953
77.5294 | 236.4503 | 752.9806 | -0.16214 |  | -0.03263
77.5293 | 236.4672 | 777.6461 | -0.14524 |  | -0.019306
77.5291 | 236.4426 | 802.3118 | -0.16984 |  | -0.047483
77.5294 | 236.513 | 826.9769 | -0.099441 |  | 0.019341
77.5295 | 236.5175 | 851.6424 | -0.094941 |  | 0.020264
77.5302 | 236.5462 | 876.3071 | -0.066241 |  | 0.045388
77.5296 | 236.5523 | 900.9733 | -0.060141 |  | 0.047911
77.5293 | 236.5321 | 925.6377 | -0.080341 |  | 0.024135
77.5299 | 236.585 | 950.3034 | -0.027441 |  | 0.073458
77.5294 | 236.554 | 974.9682 | -0.058441 |  | 0.038882
77.5288 | 236.5813 | 999.6342 | -0.031141 |  | 0.062605
77.5295 | 236.5662 | 1024.2986 | -0.046241 |  | 0.043929
77.5295 | 236.5647 | 1048.9645 | -0.047741 |  | 0.038852
77.5305 | 236.5708 | 1073.6299 | -0.041641 |  | 0.041376
77.5298 | 236.572 | 1098.2955 | -0.040441 |  | 0.038999
77.5298 | 236.5591 | 1122.9596 | -0.053341 |  | 0.022523
77.5291 | 236.514 | 1147.6257 | -0.098441 |  | -0.026153
77.5285 | 236.4889 | 1172.291 | -0.12354 |  | -0.05483
77.5292 | 236.5274 | 1196.9558 | -0.085041 |  | -0.019906
77.5299 | 236.52 | 1221.6212 | -0.092441 |  | -0.030883
77.5299 | 236.5498 | 1246.2863 | -0.062641 |  | -0.0046593
77.5291 | 236.5226 | 1270.952 | -0.089841 |  | -0.035436
77.5296 | 236.5343 | 1295.617 | -0.078141 |  | -0.027312
77.5299 | 236.5162 | 1320.2829 | -0.096241 |  | -0.048989
77.529 | 236.5339 | 1344.9476 | -0.078541 |  | -0.034865
77.5302 | 236.567 | 1369.6134 | -0.045441 |  | -0.0053417
77.5296 | 236.5308 | 1394.2774 | -0.081641 |  | -0.045118
77.5307 | 236.5665 | 1418.9431 | -0.045941 |  | -0.012995
77.5294 | 236.5233 | 1443.6089 | -0.089141 |  | -0.059771
77.5296 | 236.5433 | 1468.2744 | -0.069141 |  | -0.043348
77.5297 | 236.5676 | 1492.9396 | -0.044841 |  | -0.022624
77.5295 | 236.5316 | 1517.603 | -0.080841 |  | -0.0622
77.5296 | 236.5542 | 1542.2698 | -0.058241 |  | -0.043177
77.5292 | 236.5471 | 1566.9348 | -0.065341 |  | -0.053853
77.5332 | 236.5439 | 1591.5989 | -0.068541 |  | -0.06063
77.5302 | 236.5657 | 1616.2656 | -0.046741 |  | -0.042406
77.5293 | 236.5664 | 1640.9311 | -0.046041 |  | -0.045283
77.5303 | 236.5891 | 1665.5965 | -0.023341 |  | -0.026159
77.5298 | 236.5992 | 1690.2615 | -0.013241 |  | -0.019636
77.5307 | 236.5971 | 1714.9266 | -0.015341 |  | -0.025312
77.5309 | 236.6446 | 1739.5933 | 0.032159 |  | 0.018611
77.5309 | 236.6423 | 1764.2576 | 0.029859 |  | 0.012735
77.5318 | 236.6709 | 1788.9234 | 0.058459 |  | 0.037758
77.53 | 236.6113 | 1813.5884 | -0.0011409 |  | -0.025418
77.531 | 236.6351 | 1838.2537 | 0.022659 |  | -0.0051945
77.531 | 236.6311 | 1862.9184 | 0.018659 |  | -0.012771
77.5306 | 236.6794 | 1887.5839 | 0.066959 |  | 0.031953
77.5309 | 236.6725 | 1912.2502 | 0.060059 |  | 0.021476
77.5309 | 236.6839 | 1936.9155 | 0.071459 |  | 0.029299
77.5306 | 236.6402 | 1961.5795 | 0.027759 |  | -0.017977
77.5314 | 236.6841 | 1986.2451 | 0.071659 |  | 0.022347
77.5312 | 236.6872 | 2010.9116 | 0.074759 |  | 0.02187
77.5315 | 236.6858 | 2035.576 | 0.073359 |  | 0.016894
77.5322 | 236.7173 | 2060.2416 | 0.10486 |  | 0.044817
77.5316 | 236.6976 | 2084.9071 | 0.085159 |  | 0.021541
77.5318 | 236.7152 | 2109.5727 | 0.10276 |  | 0.035564
77.5316 | 236.7379 | 2134.2384 | 0.12546 |  | 0.054688
77.5313 | 236.7121 | 2158.9027 | 0.099659 |  | 0.025311
77.5318 | 236.7333 | 2183.5681 | 0.12086 |  | 0.042935
77.5319 | 236.7825 | 2208.2355 | 0.17006 |  | 0.088558
77.5318 | 236.7496 | 2232.899 | 0.13716 |  | 0.052082
77.5316 | 236.7307 | 2257.5642 | 0.11826 |  | 0.029605
77.5327 | 236.7748 | 2282.2301 | 0.16236 |  | 0.070129
77.5321 | 236.7394 | 2306.8948 | 0.12696 |  | 0.031152
77.5323 | 236.798 | 2331.5599 | 0.18556 |  | 0.086176
77.5323 | 236.8047 | 2356.2256 | 0.19226 |  | 0.0893
77.5326 | 236.777 | 2380.8904 | 0.16456 |  | 0.058023
77.5325 | 236.7554 | 2405.5561 | 0.14296 |  | 0.032847
77.5318 | 236.782 | 2430.2214 | 0.16956 |  | 0.05587
77.5317 | 236.7528 | 2454.8866 | 0.14036 |  | 0.023094
77.5325 | 236.7811 | 2479.5524 | 0.16866 |  | 0.047817
77.5316 | 236.753 | 2504.2179 | 0.14056 |  | 0.016141
77.5319 | 236.788 | 2528.8832 | 0.17556 |  | 0.047564
77.5319 | 236.779 | 2553.5489 | 0.16656 |  | 0.034988
77.5321 | 236.774 | 2578.2137 | 0.16156 |  | 0.026411
77.5317 | 236.7631 | 2602.8785 | 0.15066 |  | 0.011935
77.532 | 236.7966 | 2627.5442 | 0.18416 |  | 0.041858
77.5313 | 236.7636 | 2652.2105 | 0.15116 |  | 0.0052817
77.5321 | 236.8059 | 2676.8742 | 0.19346 |  | 0.044005
77.5322 | 236.8135 | 2701.5404 | 0.20106 |  | 0.048029
77.5316 | 236.7969 | 2726.2055 | 0.18446 |  | 0.027852
77.5323 | 236.8199 | 2750.8699 | 0.20746 |  | 0.047276
77.5323 | 236.8192 | 2775.5356 | 0.20676 |  | 0.043
77.5326 | 236.8277 | 2800.2018 | 0.21526 |  | 0.047923
77.5323 | 236.8089 | 2824.8663 | 0.19646 |  | 0.025547
77.5322 | 236.8398 | 2849.5319 | 0.22736 |  | 0.05287
77.5325 | 236.8702 | 2874.1977 | 0.25776 |  | 0.079694
77.5328 | 236.8551 | 2898.8626 | 0.24266 |  | 0.061017
77.5333 | 236.8602 | 2923.5277 | 0.24776 |  | 0.062541
77.532 | 236.7987 | 2948.192 | 0.18626 |  | -0.0025356
77.5323 | 236.8424 | 2972.8576 | 0.22996 |  | 0.037588
77.5329 | 236.867 | 2997.5238 | 0.25456 |  | 0.058611
77.5327 | 236.8385 | 3022.1894 | 0.22606 |  | 0.026535
77.5324 | 236.8459 | 3046.8543 | 0.23346 |  | 0.030358
77.5333 | 236.8655 | 3071.5193 | 0.25306 |  | 0.046382
77.5326 | 236.8556 | 3096.1846 | 0.24316 |  | 0.032905
77.5333 | 236.877 | 3120.8498 | 0.26456 |  | 0.050729
77.5327 | 236.8419 | 3145.5153 | 0.22946 |  | 0.012053
77.5333 | 236.9199 | 3170.1819 | 0.30746 |  | 0.086476
77.5327 | 237.0206 | 3194.8493 | 0.40816 |  | 0.1836
77.533 | 236.915 | 3219.5115 | 0.30256 |  | 0.074423
77.533 | 236.8923 | 3244.1762 | 0.27986 |  | 0.048147