## calc
0 | -51.4985 | -78.759 | 12.1732 | Run 2 | Q2C4 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4754 | -78.7583 | 36.8578 | 99 | -90.0258 | -104.2 | -2.1182 | -51.4985 | -70.4682 | 16.65
0 | -51.4872 | -78.7582 | 61.5431 | 100 | -90.0343 | -95.7 | 6.3818 | -51.4754 | -70.4456 | 39.5
0 | -51.4907 | -78.7574 | 86.2285 | 101 | -90.0399 | -90.1 | 11.9818 | -51.4872 | -70.4633 | 24.75
0 | -51.4963 | -78.7583 | 110.912 | 102 | -90.0374 | -92.6 | 9.4818 | -51.4907 | -70.4613 | 24
0 | -51.5078 | -78.7583 | 135.5964 | 103 | -90.0428 | -87.2 | 14.8818 | -51.4963 | -70.4617 | 21
0 | -51.5069 | -78.758 | 160.281 | 104 | -90.0412 | -88.8 | 13.2818 | -51.5078 | -70.4638 | 14.2
0 | -51.4963 | -78.7589 | 184.9646 | 105 | -90.0369 | -93.1 | 8.9818 | -51.5069 | -70.4627 | 15.2
0 | -51.498 | -78.7593 | 209.6505 | 106 | -90.0224 | -107.6 | -5.5182 | -51.4963 | -70.4595 | 22.1
0 | -51.5087 | -78.7591 | 234.3347 | 107 | -90.0185 | -111.5 | -9.4182 | -51.498 | -70.4753 | 13.35
0 | -51.5072 | -78.7594 | 259.0196 | 108 | -90.0477 | -82.3 | 19.7818 | -51.5087 | -70.4797 | 5.8
0 | -51.483 | -78.7574 | 283.7039 | 109 | -90.0507 | -79.3 | 22.7818 | -51.5072 | -70.4809 | 5.95
0 | -51.4989 | -78.7585 | 308.3869 | 110 | -90.0295 | -100.5 | 1.5818 | -51.483 | -70.4787 | 19.15
0 | -51.4963 | -78.7585 | 333.072 | 111 | -90.037 | -93 | 9.0818 | -51.4989 | -70.4626 | 19.25
0 | -51.4971 | -78.7591 | 357.7557 | 112 | -90.043 | -87 | 15.0818 | -51.4963 | -70.4693 | 17.2
0 | -51.5561 | -78.759 | 382.44 | 113 | -90.0414 | -88.6 | 13.4818 | -51.4971 | -70.465 | 18.95
0 | -51.4927 | -78.759 | 407.1253 | 114 | -90.0317 | -98.3 | 3.7818 | -51.5561 | -70.5194 | -37.75
0 | -51.5217 | -78.7583 | 431.8088 | 115 | -90.0272 | -102.8 | -0.71818 | -51.4927 | -70.4641 | 21.6
0 | -51.5022 | -78.7587 | 456.4943 | 116 | -90.0264 | -103.6 | -1.5182 | -51.5217 | -70.4773 | 0.5
0 | -51.5279 | -78.7578 | 481.1778 | 117 | -90.016 | -114 | -11.9182 | -51.5022 | -70.4776 | 10.1
0 | -51.5006 | -78.7583 | 505.8621 | 118 | -90.0315 | -98.5 | 3.5818 | -51.5279 | -70.488 | -7.95
0 | -51.5324 | -78.7581 | 530.5465 | 119 | -90.0188 | -111.2 | -9.1182 | -51.5006 | -70.4707 | 14.35
0 | -51.511 | -78.7594 | 555.231 | 120 | -90.0232 | -106.8 | -4.7182 | -51.5324 | -70.4845 | -8.45
0 | -51.5016 | -78.7599 | 579.9168 | 121 | -90.0285 | -101.5 | 0.58182 | -51.511 | -70.4914 | -1.2
0 | -51.5029 | -78.7587 | 604.6007 | 122 | -90.0128 | -117.2 | -15.1182 | -51.5016 | -70.481 | 8.7
0 | -51.5016 | -78.7598 | 629.285 | 123 | -90.0154 | -114.6 | -12.5182 | -51.5029 | -70.4743 | 11.4
0 | -51.4926 | -78.759 | 653.9699 | 124 | -90.0173 | -112.7 | -10.6182 | -51.5016 | -70.4792 | 9.6
0 | -51.5099 | -78.7592 | 678.6535 | 125 | -90.0205 | -109.5 | -7.4182 | -51.4926 | -70.4627 | 22.35
0 | -51.4863 | -78.759 | 703.3382 | 126 | -90.0242 | -105.8 | -3.7182 | -51.5099 | -70.4795 | 5.3
0 | -51.441 | -78.7585 | 728.0223 | 127 | -90.0214 | -108.6 | -6.5182 | -51.4863 | -70.4509 | 31.4
0 | -51.4224 | -78.7572 | 752.7067 | 128 | -90.0329 | -97.1 | 4.9818 | -51.441 | -70.3965 | 81.25
0 | -51.4951 | -78.7583 | 777.3907 | 128 | -89.9951 | -134.9 | -32.8182 | -51.4224 | -70.4054 | 86.1
0 | -51.6028 | -78.7582 | 802.0752 | 129 | -90.0238 | -106.2 | -4.1182 | -51.4951 | -70.4695 | 17.7
0 | -70.4682 | -78.7603 | 12.1743 | 130 | -90.0061 | -123.9 | -21.8182 | -51.6028 | -70.5778 | -90.3
0 | -70.4456 | -78.7594 | 36.8595 |  | Avrg | -102.0818 |  |  | Avrg | 13.6894
0 | -70.4633 | -78.7595 | 61.5431 |  | RMS | 8.8687 |  |  | RMS | 15.6429
0 | -70.4613 | -78.7605 | 86.2284
0 | -70.4617 | -78.7598 | 110.9129 |  |  | 1 turn CW = 10um
0 | -70.4638 | -78.7597 | 135.5967 |  |  | 1 turn CCW = -10um
0 | -70.4627 | -78.7602 | 160.2811
0 | -70.4595 | -78.7602 | 184.9652
0 | -70.4753 | -78.7605 | 209.65
0 | -70.4797 | -78.7602 | 234.3342
0 | -70.4809 | -78.76 | 259.0185
0 | -70.4787 | -78.7598 | 283.7031
0 | -70.4626 | -78.7603 | 308.3874
0 | -70.4693 | -78.7603 | 333.0723
0 | -70.465 | -78.7601 | 357.7566
0 | -70.5194 | -78.7603 | 382.4411
0 | -70.4641 | -78.7598 | 407.1254
0 | -70.4773 | -78.7601 | 431.8098
0 | -70.4776 | -78.7601 | 456.4939
0 | -70.488 | -78.7601 | 481.1787
0 | -70.4707 | -78.76 | 505.8627
0 | -70.4845 | -78.7601 | 530.5477
0 | -70.4914 | -78.7604 | 555.2319
0 | -70.481 | -78.7606 | 579.9163
0 | -70.4743 | -78.7601 | 604.6009
0 | -70.4792 | -78.7603 | 629.285
0 | -70.4627 | -78.7602 | 653.97
0 | -70.4795 | -78.76 | 678.6537
0 | -70.4509 | -78.7602 | 703.3382
0 | -70.3965 | -78.7598 | 728.0232
0 | -70.4054 | -78.7577 | 752.7001
0 | -70.4695 | -78.7599 | 777.3916
0 | -70.5778 | -78.7603 | 802.076
0 | -61.008 | -90.0258 | 12.1738
0 | -61.0091 | -90.0343 | 36.8586
0 | -61.009 | -90.0399 | 61.5422
0 | -61.0087 | -90.0374 | 86.2273
0 | -61.0091 | -90.0428 | 110.9117
0 | -61.0087 | -90.0412 | 135.5967
0 | -61.0085 | -90.0369 | 160.2807
0 | -61.0088 | -90.0224 | 184.9658
0 | -61.008 | -90.0185 | 209.6497
0 | -61.0088 | -90.0477 | 234.3344
0 | -61.0086 | -90.0507 | 259.0189
0 | -61.0088 | -90.0295 | 283.7034
0 | -61.0091 | -90.037 | 308.3872
0 | -61.0089 | -90.043 | 333.0718
0 | -61.0093 | -90.0414 | 357.7556
0 | -61.009 | -90.0317 | 382.4407
0 | -61.0089 | -90.0272 | 407.1255
0 | -61.0087 | -90.0264 | 431.8094
0 | -61.0087 | -90.016 | 456.4944
0 | -61.0097 | -90.0315 | 481.1784
0 | -61.0086 | -90.0188 | 505.8631
0 | -61.0089 | -90.0232 | 530.5468
0 | -61.0085 | -90.0285 | 555.2319
0 | -61.0084 | -90.0128 | 579.9161
0 | -61.0091 | -90.0154 | 604.6002
0 | -61.0081 | -90.0173 | 629.2849
0 | -61.0091 | -90.0205 | 653.9673
0 | -61.0092 | -90.0242 | 678.6533
0 | -61.0088 | -90.0214 | 703.3387
0 | -61.0089 | -90.0329 | 728.0224
0 | -61.0089 | -89.9951 | 752.707
0 | -61.0097 | -90.0238 | 777.3917
0 | -61.0099 | -90.0061 | 802.075
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047