## calc
0 | -51.5419 | 78.7551 | 12.2156 | Run 1 | Q3C2 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5034 | 78.7545 | 36.9013 |  | 33 | 89.9857 | -144.3 | -70.1485 | -51.5419 | -70.5185 | -30.2
0 | -51.4994 | 78.7546 | 61.5855 |  | 34 | 90.035 | -95 | -20.8485 | -51.5034 | -70.4429 | 26.85
0 | -51.4589 | 78.7545 | 86.2713 |  | 35 | 90.0431 | -86.9 | -12.7485 | -51.4994 | -70.4703 | 15.15
0 | -51.5669 | 78.7545 | 110.9554 |  | 36 | 90.013 | -117 | -42.8485 | -51.4589 | -70.4361 | 52.5
0 | -51.5985 | 78.7545 | 135.6416 |  | 37 | 90.0481 | -81.9 | -7.7485 | -51.5669 | -70.5456 | -56.25
0 | -51.5896 | 78.7548 | 160.3257 |  | 38 | 90.0261 | -103.9 | -29.7485 | -51.5985 | -70.5662 | -82.35
0 | -51.4405 | 78.7545 | 185.0093 |  | 39 | 90.0429 | -87.1 | -12.9485 | -51.5896 | -70.5526 | -71.1
0 | -51.5312 | 78.7546 | 209.6953 |  | 40 | 90.0474 | -82.6 | -8.4485 | -51.4405 | -70.4107 | 74.4
0 | -51.4559 | 78.7544 | 234.3796 |  | 41 | 90.0583 | -71.7 | 2.4515 | -51.5312 | -70.4885 | -9.85
0 | -51.6134 | 78.7546 | 259.065 |  | 42 | 90.0413 | -88.7 | -14.5485 | -51.4559 | -70.4255 | 59.3
0 | -51.6522 | 78.7545 | 283.748 |  | 43 | 90.0651 | -64.9 | 9.2515 | -51.6134 | -70.571 | -92.2
0 | -51.5501 | 78.7552 | 308.4339 |  | 44 | 90.0666 | -63.4 | 10.7515 | -51.6522 | -70.6163 | -134.25
0 | -51.5987 | 78.754 | 333.1183 |  | 45 | 90.0554 | -74.6 | -0.44848 | -51.5501 | -70.5116 | -30.85
0 | -51.5395 | 78.7554 | 357.8033 |  | 46 | 90.0619 | -68.1 | 6.0515 | -51.5987 | -70.5626 | -80.65
0 | -51.6955 | 78.754 | 382.4879 |  | 47 | 90.0216 | -108.4 | -34.2485 | -51.5395 | -70.5092 | -24.35
0 | -51.5977 | 78.7546 | 407.172 |  | 48 | 90.0378 | -92.2 | -18.0485 | -51.6955 | -70.6665 | -181
0 | -51.6872 | 78.7545 | 431.858 |  | 49 | 90.0724 | -57.6 | 16.5515 | -51.5977 | -70.5705 | -84.1
0 | -51.6174 | 78.7543 | 456.5429 |  | 50 | 90.0763 | -53.7 | 20.4515 | -51.6872 | -70.6532 | -170.2
0 | -51.6916 | 78.7535 | 481.2269 |  | 51 | 90.0468 | -83.2 | -9.0485 | -51.6174 | -70.588 | -102.7
0 | -51.5568 | 78.7546 | 505.9119 |  | 52 | 90.0512 | -78.8 | -4.6485 | -51.6916 | -70.6641 | -177.85
0 | -51.6068 | 78.7548 | 530.5971 |  | 53 | 90.0301 | -99.9 | -25.7485 | -51.5568 | -70.5306 | -43.7
0 | -51.5068 | 78.7544 | 555.2819 |  | 54 | 90.0605 | -69.5 | 4.6515 | -51.6068 | -70.5715 | -89.15
0 | -51.5699 | 78.7547 | 579.9666 |  | 55 | 90.0469 | -83.1 | -8.9485 | -51.5068 | -70.4834 | 4.9
0 | -51.5834 | 78.7547 | 604.6513 |  | 56 | 90.0462 | -83.8 | -9.6485 | -51.5699 | -70.5511 | -60.5
0 | -51.6875 | 78.7537 | 629.3366 |  | 57 | 90.0729 | -57.1 | 17.0515 | -51.5834 | -70.5513 | -67.35
0 | -51.5361 | 78.7555 | 654.0207 |  | 58 | 90.0405 | -89.5 | -15.3485 | -51.6875 | -70.679 | -183.25
0 | -51.5688 | 78.7538 | 678.7056 |  | 59 | 90.0719 | -58.1 | 16.0515 | -51.5361 | -70.5171 | -26.6
0 | -51.4449 | 78.7547 | 703.3904 |  | 60 | 90.099 | -31 | 43.1515 | -51.5688 | -70.5371 | -52.95
0 | -51.5604 | 78.7534 | 728.0745 |  | 61 | 90.0934 | -36.6 | 37.5515 | -51.4449 | -70.4178 | 68.65
0 | -51.5247 | 78.7547 | 752.7584 |  | 62 | 90.0944 | -35.6 | 38.5515 | -51.5604 | -70.5356 | -48
0 | -51.5879 | 78.7543 | 777.4446 |  | 63 | 90.0909 | -39.1 | 35.0515 | -51.5247 | -70.4972 | -10.95
0 | -51.5468 | 78.7547 | 802.1292 |  | 64 | 90.1175 | -12.5 | 61.6515 | -51.5879 | -70.5514 | -69.65
0 | -70.5185 | 78.7549 | 12.2153 |  | 65 | 90.0828 | -47.2 | 26.9515 | -51.5468 | -70.5139 | -30.35
0 | -70.4429 | 78.7548 | 36.9009 |  |  | Avrg | -74.1515 |  |  | Avrg | -51.7758
0 | -70.4703 | 78.7549 | 61.5854 |  |  | RMS | 21.96 |  |  | RMS | 70.0011
0 | -70.4361 | 78.7552 | 86.2699
0 | -70.5456 | 78.7555 | 110.9556
0 | -70.5662 | 78.7551 | 135.6402
0 | -70.5526 | 78.755 | 160.3243
0 | -70.4107 | 78.7548 | 185.009
0 | -70.4885 | 78.7548 | 209.6943
0 | -70.4255 | 78.7545 | 234.3788
0 | -70.571 | 78.755 | 259.0632
0 | -70.6163 | 78.7546 | 283.7482
0 | -70.5116 | 78.7549 | 308.4334
0 | -70.5626 | 78.755 | 333.118
0 | -70.5092 | 78.7547 | 357.8032
0 | -70.6665 | 78.7549 | 382.4873
0 | -70.5705 | 78.7552 | 407.1726
0 | -70.6532 | 78.7546 | 431.8569
0 | -70.588 | 78.7554 | 456.5411
0 | -70.6641 | 78.7549 | 481.2265
0 | -70.5306 | 78.7548 | 505.9113
0 | -70.5715 | 78.7549 | 530.5956
0 | -70.4834 | 78.7548 | 555.2809
0 | -70.5511 | 78.7551 | 579.9656
0 | -70.5513 | 78.7553 | 604.6504
0 | -70.679 | 78.7547 | 629.335
0 | -70.5171 | 78.7551 | 654.02
0 | -70.5371 | 78.755 | 678.7044
0 | -70.4178 | 78.7547 | 703.3893
0 | -70.5356 | 78.7549 | 728.074
0 | -70.4972 | 78.7547 | 752.759
0 | -70.5514 | 78.755 | 777.4438
0 | -70.5139 | 78.7552 | 802.1281
0 | -60.9956 | 89.9857 | 12.2167
0 | -60.9963 | 90.035 | 36.9019
0 | -60.9958 | 90.0431 | 61.5862
0 | -60.996 | 90.013 | 86.2712
0 | -60.9963 | 90.0481 | 110.9561
0 | -60.995 | 90.0261 | 135.6404
0 | -60.9961 | 90.0429 | 160.3253
0 | -60.9954 | 90.0474 | 185.0102
0 | -60.9953 | 90.0583 | 209.6953
0 | -60.9947 | 90.0413 | 234.3796
0 | -60.9954 | 90.0651 | 259.0642
0 | -60.9954 | 90.0666 | 283.7494
0 | -60.9958 | 90.0554 | 308.4339
0 | -60.995 | 90.0619 | 333.1187
0 | -60.9956 | 90.0216 | 357.8033
0 | -60.996 | 90.0378 | 382.488
0 | -60.9956 | 90.0724 | 407.1729
0 | -60.9957 | 90.0763 | 431.8577
0 | -60.9949 | 90.0468 | 456.5421
0 | -60.9959 | 90.0512 | 481.2272
0 | -60.996 | 90.0301 | 505.9116
0 | -60.9956 | 90.0605 | 530.5969
0 | -60.9957 | 90.0469 | 555.2812
0 | -60.9952 | 90.0462 | 579.9664
0 | -60.9958 | 90.0729 | 604.6509
0 | -60.9949 | 90.0405 | 629.3355
0 | -60.996 | 90.0719 | 654.0199
0 | -60.9952 | 90.099 | 678.7051
0 | -60.9958 | 90.0934 | 703.3905
0 | -60.9947 | 90.0944 | 728.0744
0 | -60.995 | 90.0909 | 752.7596
0 | -60.9954 | 90.1175 | 777.4441
0 | -60.995 | 90.0828 | 802.1289
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047