## calc
0 | -51.4496 | -78.7565 | 12.172 | Run 1 | Q4C3 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4914 | -78.7558 | 36.8587 | 33 | -90.1324 | -2.4 | 57.5727 | -51.4496 | -70.4199 | 65.25
0 | -51.5112 | -78.7565 | 61.5418 | 34 | -90.1411 | -11.1 | 66.2727 | -51.4914 | -70.4728 | 17.9
0 | -51.6206 | -78.7562 | 86.2262 | 35 | -90.093 | 37 | 18.1727 | -51.5112 | -70.4748 | 7
0 | -51.5117 | -78.7565 | 110.9113 | 36 | -90.1623 | -32.3 | 87.4727 | -51.6206 | -70.587 | -103.8
0 | -51.3646 | -78.7568 | 135.5945 | 37 | -90.1151 | 14.9 | 40.2727 | -51.5117 | -70.4863 | 1
0 | -51.5233 | -78.757 | 160.2802 | 38 | -90.117 | 13 | 42.1727 | -51.3646 | -70.3153 | 160.05
0 | -51.4619 | -78.7572 | 184.9645 | 39 | -90.0837 | 46.3 | 8.8727 | -51.5233 | -70.5002 | -11.75
0 | -51.5079 | -78.7576 | 209.6493 | 40 | -90.1205 | 9.5 | 45.6727 | -51.4619 | -70.4261 | 56
0 | -51.3651 | -78.7577 | 234.3338 | 41 | -90.1141 | 15.9 | 39.2727 | -51.5079 | -70.4733 | 9.4
0 | -51.5121 | -78.7576 | 259.0175 | 42 | -90.0819 | 48.1 | 7.0727 | -51.3651 | -70.3394 | 147.75
0 | -51.5077 | -78.7574 | 283.7018 | 43 | -90.132 | -2 | 57.1727 | -51.5121 | -70.4798 | 4.05
0 | -51.5038 | -78.7578 | 308.3864 | 44 | -90.1023 | 27.7 | 27.4727 | -51.5077 | -70.4808 | 5.75
0 | -51.4569 | -78.7579 | 333.0708 | 45 | -90.0963 | 33.7 | 21.4727 | -51.5038 | -70.4814 | 7.4
0 | -51.5114 | -78.7577 | 357.7557 | 46 | -90.0737 | 56.3 | -1.1273 | -51.4569 | -70.4253 | 58.9
0 | -51.5644 | -78.7575 | 382.4397 | 47 | -90.0619 | 68.1 | -12.9273 | -51.5114 | -70.4654 | 11.6
0 | -51.5155 | -78.7574 | 407.1242 | 48 | -90.083 | 47 | 8.1727 | -51.5644 | -70.5348 | -49.6
0 | -51.5632 | -78.7561 | 431.8085 | 49 | -90.0861 | 43.9 | 11.2727 | -51.5155 | -70.4852 | -0.35
0 | -51.509 | -78.7572 | 456.4935 | 50 | -90.174 | -44 | 99.1727 | -51.5632 | -70.537 | -50.1
0 | -51.4708 | -78.7572 | 481.1768 | 51 | -90.0928 | 37.2 | 17.9727 | -51.509 | -70.4905 | 0.25
0 | -51.5038 | -78.7572 | 505.862 | 52 | -90.0445 | 85.5 | -30.3273 | -51.4708 | -70.4484 | 40.4
0 | -51.3698 | -78.7567 | 530.5463 | 53 | -90.0191 | 110.9 | -55.7273 | -51.5038 | -70.4748 | 10.7
0 | -51.5066 | -78.7571 | 555.2301 | 54 | -90.0495 | 80.5 | -25.3273 | -51.3698 | -70.335 | 147.6
0 | -51.4575 | -78.7584 | 579.9153 | 55 | -90.041 | 89 | -33.8273 | -51.5066 | -70.4969 | -1.75
0 | -51.5114 | -78.7575 | 604.5998 | 56 | -90.0203 | 109.7 | -54.5273 | -51.4575 | -70.4193 | 61.6
0 | -51.5759 | -78.7566 | 629.2842 | 57 | -90.0533 | 76.7 | -21.5273 | -51.5114 | -70.4758 | 6.4
0 | -51.5279 | -78.7569 | 653.9681 | 58 | -90.0185 | 111.5 | -56.3273 | -51.5759 | -70.555 | -65.45
0 | -51.6501 | -78.7576 | 678.6532 | 59 | -90.0191 | 110.9 | -55.7273 | -51.5279 | -70.4939 | -10.9
0 | -51.5289 | -78.7577 | 703.3367 | 60 | -90.0392 | 90.8 | -35.6273 | -51.6501 | -70.6283 | -139.2
0 | -51.5075 | -78.7572 | 728.022 | 61 | -90.0271 | 102.9 | -47.7273 | -51.5289 | -70.4994 | -14.15
0 | -51.4997 | -78.7574 | 752.7057 | 62 | -90.0161 | 113.9 | -58.7273 | -51.5075 | -70.4783 | 7.1
0 | -51.4485 | -78.7569 | 777.3904 | 63 | -90.0343 | 95.7 | -40.5273 | -51.4997 | -70.4537 | 23.3
0 | -51.4805 | -78.757 | 802.0737 | 64 | -90.0252 | 104.8 | -49.6273 | -51.4485 | -70.4103 | 70.6
0 | -70.4199 | -78.7583 | 12.1732 | 65 | -89.9989 | 131.1 | -75.9273 | -51.4805 | -70.4458 | 36.85
0 | -70.4728 | -78.7582 | 36.8576 |  | Avrg | 55.1727 |  |  | Avrg | 15.4485
0 | -70.4748 | -78.7585 | 61.5419 |  | RMS | 26.8334 |  |  | RMS | 63.0425
0 | -70.587 | -78.7578 | 86.2264
0 | -70.4863 | -78.7585 | 110.9115
0 | -70.3153 | -78.7583 | 135.5952
0 | -70.5002 | -78.7588 | 160.2796
0 | -70.4261 | -78.758 | 184.964
0 | -70.4733 | -78.7583 | 209.6481
0 | -70.3394 | -78.7584 | 234.3328
0 | -70.4798 | -78.7587 | 259.017
0 | -70.4808 | -78.7588 | 283.702
0 | -70.4814 | -78.7587 | 308.3858
0 | -70.4253 | -78.7587 | 333.0705
0 | -70.4654 | -78.759 | 357.755
0 | -70.5348 | -78.7585 | 382.4393
0 | -70.4852 | -78.7586 | 407.1238
0 | -70.537 | -78.7583 | 431.8082
0 | -70.4905 | -78.7586 | 456.4926
0 | -70.4484 | -78.7584 | 481.1764
0 | -70.4748 | -78.7584 | 505.8614
0 | -70.335 | -78.7585 | 530.546
0 | -70.4969 | -78.7584 | 555.23
0 | -70.4193 | -78.7587 | 579.9141
0 | -70.4758 | -78.7588 | 604.5991
0 | -70.555 | -78.7575 | 629.2833
0 | -70.4939 | -78.7585 | 653.9682
0 | -70.6283 | -78.7581 | 678.6522
0 | -70.4994 | -78.7588 | 703.3365
0 | -70.4783 | -78.758 | 728.0211
0 | -70.4537 | -78.7576 | 752.7053
0 | -70.4103 | -78.7586 | 777.3897
0 | -70.4458 | -78.7583 | 802.074
0 | -61.0039 | -90.1324 | 12.173
0 | -61.0047 | -90.1411 | 36.858
0 | -61.0037 | -90.093 | 61.5422
0 | -61.0042 | -90.1623 | 86.226
0 | -61.0044 | -90.1151 | 110.9101
0 | -61.0043 | -90.117 | 135.5955
0 | -61.0039 | -90.0837 | 160.2802
0 | -61.0035 | -90.1205 | 184.964
0 | -61.0041 | -90.1141 | 209.6484
0 | -61.0033 | -90.0819 | 234.3328
0 | -61.0037 | -90.132 | 259.0168
0 | -61.0034 | -90.1023 | 283.7024
0 | -61.0035 | -90.0963 | 308.386
0 | -61.0033 | -90.0737 | 333.0703
0 | -61.0032 | -90.0619 | 357.7551
0 | -61.0041 | -90.083 | 382.4398
0 | -61.0033 | -90.0861 | 407.1246
0 | -61.0038 | -90.174 | 431.8083
0 | -61.0034 | -90.0928 | 456.493
0 | -61.004 | -90.0445 | 481.1764
0 | -61.0037 | -90.0191 | 505.8625
0 | -61.0037 | -90.0495 | 530.5461
0 | -61.004 | -90.041 | 555.2302
0 | -61.0035 | -90.0203 | 579.9149
0 | -61.0027 | -90.0533 | 604.5992
0 | -61.0034 | -90.0185 | 629.2838
0 | -61.004 | -90.0191 | 653.9685
0 | -61.0043 | -90.0392 | 678.652
0 | -61.0032 | -90.0271 | 703.337
0 | -61.0039 | -90.0161 | 728.021
0 | -61.0042 | -90.0343 | 752.7059
0 | -61.0042 | -90.0252 | 777.3902
0 | -61.0046 | -89.9989 | 802.0738
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047