## Sheet1
PM measurements
|  |  | Y center | [6 empty] | Calculations
| TP Meas. |  |  |  | HP Meas. | [7 empty] | K-Check
| Magnets |  | Sphere |  | PM |  | MC to Sph. |  |  | MAy | MAx
Date: | x | y | x | y | x | y | x | y |  |  |  | Date: | K | ΔK | Comments | T(°C) | x | y | z
2026-02-06 | -0.7366 | 236.9007 | 17.505 | 159.2437 | 85.573 | 182.94 | 45.58 | 104.709 | 6.6mm Gap | 1.711 | 99.988 | 2026-04-22 | 3.0023 | - |  | 20.02 | 0.085576 | -0.18295 | 1.5226
2026-02-10 | -0.7336 | 236.8977 |  |  | 85.615 | 182.955 |  |  |  | 1.708 | 99.9798 | 2026-04-22 | 3.0015 | -3·10-4 | repeat the same day | 20.03 | 0.085572 | -0.18295 | 1.5226
2026-02-11 | -0.663 | 236.923 | 17.5002 | 159.2407 | 85.56 | 182.958 |  |  |  | 1.7087 | 99.9848 | 2026-04-23 | 3.0079 | +1.8·10-3 | Next day | 20.03 | 0.085574 | -0.18295 | 1.5226
2026-02-24 | -0.595 | 236.932 | 17.503 | 159.244 | 85.565 | 182.954 |  |  |  | 1.711 | 99.983 |  | 3.0105 | +1·10-3 | Girder moved up by 5µm | 20.03
2026-03-24 | -0.595 | 236.932 | 17.601 | 159.255 | 85.566 | 182.966 |  |  |  | 1.684 | 99.886 |  | 3.0082 | +1·10-4 | Girder moved back | 20.03
2026-03-30 | -0.592 | 236.92 | 17.515 | 159.256 | 85.567 | 182.993 |  |  |  | 1.68 | 99.972 |  | 3.0051 | -1·10-3 | Probe moved up by 5µm | 20.03
2026-04-22 | -0.584 | 236.919 | 17.495 | 159.253 | 85.576 | 182.946 |  |  |  | 1.729 | 100.001 |  | 3.0079 | +2·10-5 | Probe moved back | 20.03
2026-04-23 | -0.584 | 236.919 | 17.495 | 159.253 | 85.57 | 182.959 |  |  |  | 1.716 | 99.995 |  | 3.0023 | -1.8·10-3 | Probe re-aligned | 20.03 | 0.08557 | -0.18296 | 1.5227
2026-04-24 | -0.584 | 236.919 | 17.495 | 159.253 | 85.582 | 182.958 |  |  |  | 1.717 | 100.007 |  | 3.0018 | -2·10-3 | Repeat in 2 hours | 20.03
2026-04-24 | -0.584 | 236.919 | 17.495 | 159.253 | 85.581 | 182.959 |  |  |  | 1.716 | 100.006 | 2026-04-24 | 3.0083 | +1.3·10-4 | Repeat next day (wrt first meas. 04/23) | 20.05 | 0.085582 | -0.18296 | 1.5227
2026-04-27 | -0.584 | 236.919 | 17.495 | 159.253 | 85.581 | 182.953 |  |  | 1mm up | 2.722 | 100.006 |  | 3.0043 | -1.2·10-3 | Repeat in 4 hours | 20.05 | 0.085581 | -0.18296 | 1.5227
2026-05-01 | -0.585 | 236.919 | 17.501 | 159.251 | 85.572 | 183.021 |  |  |  | 2.656 | 99.991 | [5 empty] | 0.085572 | -0.18302 | 1.5226
2026-05-04 | -0.585 | 236.919 | 17.501 | 159.251 | 85.584 | 183.017 |  |  | 8mm gap | 3.36 | 100.003 | 2026-05-04 |  |  | 8mm Gap; initial |  | 0.085584 | -0.18302 | 1.5226