## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.1641 | 0.0531 | 5.2487 | 1 | -13.8344 | 0.0509 | 5.25 | 0.052 | 1.8504 | 0.00041322
2 | 14.1643 | 0.0521 | 30.7465 | 2 | -13.834 | 0.0485 | 30.7505 | 0.0503 | 1.7997
3 | 14.1635 | 0.0452 | 57.499 | 3 | -13.8337 | 0.0438 | 57.4999 | 0.0445 | 1.5877
4 | 14.1635 | 0.0436 | 85.4997 | 4 | -13.8337 | 0.0394 | 85.4996 | 0.0415 | 1.4858
5 | 14.164 | 0.0426 | 113.4997 | 5 | -13.8324 | 0.041 | 113.5006 | 0.0418 | 1.5139
6 | 14.1656 | 0.0385 | 141.499 | 6 | -13.8319 | 0.0359 | 141.5003 | 0.0372 | 1.3491
7 | 14.165 | 0.0393 | 169.5004 | 7 | -13.8325 | 0.0344 | 169.5005 | 0.03685 | 1.3515
8 | 14.1661 | 0.0351 | 197.4985 | 8 | -13.8316 | 0.0292 | 197.5009 | 0.03215 | 1.1828
9 | 14.1671 | 0.0273 | 225.4998 | 9 | -13.8312 | 0.0272 | 225.5003 | 0.02725 | 1.0061
10 | 14.1672 | 0.0317 | 253.5012 | 10 | -13.8297 | 0.0294 | 253.5002 | 0.03055 | 1.1523
11 | 14.1682 | 0.0252 | 281.4973 | 11 | -13.8293 | 0.0225 | 281.5006 | 0.02385 | 0.90481
12 | 14.1696 | 0.0209 | 309.5015 | 12 | -13.8282 | 0.0217 | 309.5005 | 0.0213 | 0.82069
13 | 14.1698 | 0.0208 | 337.5014 | 13 | -13.8282 | 0.0225 | 337.5002 | 0.02165 | 0.85074
14 | 14.1695 | 0.0183 | 365.4991 | 14 | -13.827 | 0.0205 | 365.5008 | 0.0194 | 0.77842
15 | 14.1702 | 0.0181 | 393.5003 | 15 | -13.8269 | 0.0179 | 393.5001 | 0.018 | 0.73957
16 | 14.1712 | 0.0109 | 421.4985 | 16 | -13.8267 | 0.0122 | 421.5003 | 0.01155 | 0.5019
17 | 14.1721 | 0.0115 | 449.5007 | 17 | -13.826 | 0.0164 | 449.5006 | 0.01395 | 0.61266
18 | 14.1725 | 0.0097 | 477.5006 | 18 | -13.8251 | 0.0098 | 477.4999 | 0.00975 | 0.46357
19 | 14.1739 | 0.0132 | 505.5007 | 19 | -13.8243 | 0.0163 | 505.5009 | 0.01475 | 0.67669
20 | 14.1733 | 0.0069 | 533.5012 | 20 | -13.8232 | 0.0107 | 533.5004 | 0.0088 | 0.45871
21 | 14.1738 | 0.0053 | 561.5007 | 21 | -13.8232 | 0.009 | 561.5005 | 0.00715 | 0.41002
22 | 14.1742 | 0.0071 | 589.5009 | 22 | -13.823 | 0.0057 | 589.5002 | 0.0064 | 0.39676
23 | 14.1748 | 0.0069 | 617.4994 | 23 | -13.8226 | 0.0054 | 617.5006 | 0.00615 | 0.40319
24 | 14.1756 | 0.004 | 645.5 | 24 | -13.8212 | 0.0061 | 645.5004 | 0.00505 | 0.37615
25 | 14.1763 | 0.0023 | 673.4985 | 25 | -13.821 | 0.0026 | 673.5001 | 0.00245 | 0.29005
26 | 14.1767 | -0.0021 | 701.5009 | 26 | -13.82 | 0.001 | 701.5005 | -0.00055 | 0.18821 |  | R1 |  | Shimming table |  | 22 | Bot
27 | 14.1773 | -0.0024 | 729.4996 | 27 | -13.8202 | -0.0046 | 729.5005 | -0.0035 | 0.088339 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.1779 | -0.0065 | 757.5004 | 28 | -13.819 | -0.0059 | 757.5002 | -0.0062 | -0.0016919 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1
29 | 14.1786 | -0.0056 | 785.4991 | 29 | -13.818 | -0.0062 | 785.5007 | -0.0059 | 0.026388 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -1.5 | 1.5
30 | 14.1789 | -0.0077 | 813.4998 | 30 | -13.8179 | -0.0078 | 813.5023 | -0.00775 | -0.030178 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -1.5 | 1.5
31 | 14.179 | -0.0108 | 841.4974 | 31 | -13.8173 | -0.0143 | 841.5002 | -0.01255 | -0.20289 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -1 | 2
32 | 14.181 | -0.0068 | 869.5008 | 32 | -13.8172 | -0.0125 | 869.5008 | -0.00965 | -0.072444 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -0.5 | 2.5
33 | 14.1813 | -0.0071 | 897.5012 | 33 | -13.8162 | -0.0101 | 897.5003 | -0.0086 | -0.014837 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
34 | 14.1814 | -0.0111 | 925.4999 | 34 | -13.8153 | -0.015 | 925.5002 | -0.01305 | -0.17377 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
35 | 14.1817 | -0.0098 | 953.4985 | 35 | -13.8152 | -0.0157 | 953.5003 | -0.01275 | -0.14569 |  | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
36 | 14.1824 | -0.0156 | 981.4989 | 36 | -13.8146 | -0.0188 | 981.5008 | -0.0172 | -0.30461 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
37 | 14.1834 | -0.0165 | 1009.4994 | 37 | -13.8136 | -0.0188 | 1009.5001 | -0.01765 | -0.30606 |  | 42 | 1 | 42 | 3 | 0.5 | 3.5
38 | 14.1838 | -0.0179 | 1037.4998 | 38 | -13.8131 | -0.0229 | 1037.5004 | -0.0204 | -0.39806 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 14.185 | -0.0179 | 1065.5002 | 39 | -13.8127 | -0.0204 | 1065.5005 | -0.01915 | -0.33258 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.1832 | -0.0263 | 1093.5003 | 40 | -13.8123 | -0.0268 | 1093.4999 | -0.02655 | -0.60765 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.1838 | -0.03 | 1121.4996 | 41 | -13.8123 | -0.0308 | 1121.5005 | -0.0304 | -0.74296 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.1856 | -0.0293 | 1149.5011 | 42 | -13.811 | -0.0329 | 1149.5013 | -0.0311 | -0.75425 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.1872 | -0.0196 | 1177.5 | 43 | -13.8107 | -0.0179 | 1177.5006 | -0.01875 | -0.25176 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.188 | -0.0185 | 1205.5012 | 44 | -13.8092 | -0.0223 | 1205.5004 | -0.0204 | -0.30045 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.1884 | -0.0164 | 1233.4997 | 45 | -13.809 | -0.0164 | 1233.5007 | -0.0164 | -0.1267 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.1871 | -0.0156 | 1261.4996 | 46 | -13.8091 | -0.0161 | 1261.5005 | -0.01585 | -0.088778 |  | 81 | 3 | 2 | 3 | -0.5 | 2.5
47 | 14.188 | -0.0117 | 1289.5012 | 47 | -13.8084 | -0.0144 | 1289.5004 | -0.01305 | 0.037727 |  | 86 | 3 | 6 | 3 | -1 | 2
48 | 14.189 | -0.014 | 1317.4976 | 48 | -13.8077 | -0.0178 | 1317.5003 | -0.0159 | -0.058209 |  | 91 | 3 | 11 | 3 | -1.5 | 1.5
49 | 14.1899 | -0.0136 | 1345.5 | 49 | -13.807 | -0.0172 | 1345.5017 | -0.0154 | -0.022255 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | -1.5 | 1.5
50 | 14.1882 | -0.015 | 1373.4982 | 50 | -13.8059 | -0.0162 | 1373.5006 | -0.0156 | -0.013861 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | -2 | 1
51 | 14.1903 | -0.0163 | 1401.4988 | 51 | -13.8058 | -0.0165 | 1401.5015 | -0.0164 | -0.029088 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | -2.5 | 0.5
52 | 14.1902 | -0.0155 | 1429.5 | 52 | -13.8055 | -0.02 | 1429.501 | -0.01775 | -0.065969 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | -2.5 | 0.5
53 | 14.1929 | -0.0157 | 1457.4995 | 53 | -13.8052 | -0.0164 | 1457.5004 | -0.01605 | 0.017228 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | -3 | 0
54 | 14.1928 | -0.0169 | 1485.5 | 54 | -13.8039 | -0.0191 | 1485.5009 | -0.018 | -0.043275 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | -3 | 0
55 | 14.1938 | -0.0181 | 1513.5003 | 55 | -13.8036 | -0.0194 | 1513.501 | -0.01875 | -0.056533 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | -3 | 0
56 | 14.1941 | -0.0206 | 1541.5004 | 56 | -13.8038 | -0.0217 | 1541.5013 | -0.02115 | -0.13475
57 | 14.1957 | -0.0164 | 1569.5003 | 57 | -13.8025 | -0.0201 | 1569.4996 | -0.01825 | -0.0043112
58 | 14.1963 | -0.0213 | 1597.4987 | 58 | -13.802 | -0.0185 | 1597.5006 | -0.0199 | -0.053003
59 | 14.1956 | -0.0218 | 1625.4997 | 59 | -13.8011 | -0.022 | 1625.5 | -0.0219 | -0.11547
60 | 14.1971 | -0.0213 | 1653.5003 | 60 | -13.8005 | -0.0248 | 1653.5014 | -0.02305 | -0.14448
61 | 14.197 | -0.0215 | 1681.4994 | 61 | -13.8003 | -0.0243 | 1681.501 | -0.0229 | -0.12231
62 | 14.1981 | -0.0183 | 1709.5007 | 62 | -13.8003 | -0.0205 | 1709.4997 | -0.0194 | 0.031756
63 | 14.1984 | -0.0218 | 1737.4997 | 63 | -13.7987 | -0.0234 | 1737.5001 | -0.0226 | -0.077959
64 | 14.1992 | -0.0236 | 1765.5006 | 64 | -13.7981 | -0.0236 | 1765.5003 | -0.0236 | -0.10106
65 | 14.1994 | -0.0255 | 1793.4992 | 65 | -13.798 | -0.0268 | 1793.5007 | -0.02615 | -0.18519
66 | 14.2003 | -0.0233 | 1821.5 | 66 | -13.7969 | -0.0268 | 1821.5001 | -0.02505 | -0.12561
67 | 14.2009 | -0.0239 | 1849.5003 | 67 | -13.7969 | -0.0268 | 1849.4996 | -0.02535 | -0.12115
68 | 14.2021 | -0.0264 | 1877.5002 | 68 | -13.7962 | -0.0275 | 1877.5 | -0.02695 | -0.16788
69 | 14.2017 | -0.027 | 1905.4997 | 69 | -13.7962 | -0.0284 | 1905.5003 | -0.0277 | -0.18113
70 | 14.2029 | -0.0283 | 1933.5002 | 70 | -13.7955 | -0.0315 | 1933.5009 | -0.0299 | -0.25148
71 | 14.203 | -0.0229 | 1961.5 | 71 | -13.7947 | -0.0238 | 1961.5004 | -0.02335 | 0.022662
72 | 14.2041 | -0.0243 | 1989.5006 | 72 | -13.7943 | -0.027 | 1989.5005 | -0.02565 | -0.05162
73 | 14.2051 | -0.0265 | 2017.5 | 73 | -13.7931 | -0.0284 | 2017.5007 | -0.02745 | -0.10622
74 | 14.2049 | -0.0275 | 2045.5011 | 74 | -13.7924 | -0.0286 | 2045.5004 | -0.02805 | -0.11357
75 | 14.2058 | -0.024 | 2073.5003 | 75 | -13.7917 | -0.0237 | 2073.5002 | -0.02385 | 0.068052
76 | 14.2063 | -0.0288 | 2101.5001 | 76 | -13.7912 | -0.0307 | 2101.5007 | -0.02975 | -0.14796
77 | 14.2064 | -0.0223 | 2129.5007 | 77 | -13.7911 | -0.0247 | 2129.5 | -0.0235 | 0.11437
78 | 14.2077 | -0.0259 | 2157.5001 | 78 | -13.79 | -0.0236 | 2157.5009 | -0.02475 | 0.081424
79 | 14.2076 | -0.0266 | 2185.5007 | 79 | -13.7902 | -0.0225 | 2185.5007 | -0.02455 | 0.10557
80 | 14.2089 | -0.0297 | 2213.4997 | 80 | -13.7895 | -0.0307 | 2213.5009 | -0.0302 | -0.10061
81 | 14.2086 | -0.0149 | 2241.5004 | 81 | -13.7897 | -0.0155 | 2241.5008 | -0.0152 | 0.50621
82 | 14.2095 | -0.0181 | 2269.5003 | 82 | -13.7877 | -0.0127 | 2269.5009 | -0.0154 | 0.51461
83 | 14.2097 | -0.0126 | 2297.5002 | 83 | -13.7873 | -0.0082 | 2297.5007 | -0.0104 | 0.72773
84 | 14.2101 | -0.0143 | 2325.5006 | 84 | -13.7872 | -0.0114 | 2325.5008 | -0.01285 | 0.64754
85 | 14.211 | -0.0159 | 2353.5005 | 85 | -13.7861 | -0.0103 | 2353.5006 | -0.0131 | 0.65397
86 | 14.2119 | -0.0109 | 2381.5003 | 86 | -13.7852 | -0.006 | 2381.5009 | -0.00845 | 0.85331
87 | 14.2127 | -0.004 | 2409.5004 | 87 | -13.7851 | -0.0056 | 2409.5007 | -0.0048 | 1.0133
88 | 14.2139 | -0.0031 | 2437.4995 | 88 | -13.7844 | 0.0012 | 2437.5008 | -0.00095 | 1.1811
89 | 14.2134 | -0.0025 | 2465.5004 | 89 | -13.7837 | -0.0019 | 2465.5003 | -0.0022 | 1.1482
90 | 14.2136 | 0.0015 | 2493.4996 | 90 | -13.7835 | 0.0039 | 2493.5002 | 0.0027 | 1.3574
91 | 14.2153 | -0.002 | 2521.4993 | 91 | -13.7831 | 0.0017 | 2521.5009 | -0.00015 | 1.2614
92 | 14.2151 | 0.0005 | 2549.5006 | 92 | -13.7825 | 0.0044 | 2549.5002 | 0.00245 | 1.3801
93 | 14.2158 | 0.0021 | 2577.4997 | 93 | -13.7809 | 0.0065 | 2577.5003 | 0.0043 | 1.4692
94 | 14.2167 | 0.0074 | 2605.5011 | 94 | -13.7809 | 0.0094 | 2605.5009 | 0.0084 | 1.6468
95 | 14.2166 | 0.0079 | 2633.4999 | 95 | -13.7805 | 0.0042 | 2633.5 | 0.00605 | 1.5706
96 | 14.2174 | 0.0052 | 2661.5004 | 96 | -13.7804 | 0.0107 | 2661.5008 | 0.00795 | 1.6617
97 | 14.2189 | 0.0082 | 2689.4997 | 97 | -13.7792 | 0.0093 | 2689.5008 | 0.00875 | 1.7094
98 | 14.2181 | 0.0096 | 2717.4995 | 98 | -13.7787 | 0.013 | 2717.5007 | 0.0113 | 1.8261
99 | 14.2193 | 0.0093 | 2745.5008 | 99 | -13.7779 | 0.0151 | 2745.501 | 0.0122 | 1.8778
100 | 14.2198 | 0.006 | 2773.5004 | 100 | -13.7776 | 0.0108 | 2773.5006 | 0.0084 | 1.7445
101 | 14.2236 | 0.0099 | 2801.4982 | 101 | -13.7757 | 0.0156 | 2801.4993 | 0.01275 | 1.932
102 | 14.2219 | 0.0087 | 2829.4996 | 102 | -13.7758 | 0.0165 | 2829.5003 | 0.0126 | 1.9423
103 | 14.2215 | 0.0088 | 2857.4997 | 103 | -13.7754 | 0.0146 | 2857.5004 | 0.0117 | 1.9232
104 | 14.2222 | 0.0126 | 2885.5008 | 104 | -13.7745 | 0.0197 | 2885.5008 | 0.01615 | 2.1146
105 | 14.2221 | 0.0136 | 2913.5004 | 105 | -13.7754 | 0.0166 | 2913.5002 | 0.0151 | 2.0896
106 | 14.224 | 0.018 | 2941.5004 | 106 | -13.7739 | 0.0242 | 2941.5002 | 0.0211 | 2.3421
107 | 14.224 | 0.017 | 2969.5005 | 107 | -13.7733 | 0.021 | 2969.5014 | 0.019 | 2.2757
108 | 14.2237 | 0.0204 | 2997.5 | 108 | -13.7733 | 0.0237 | 2997.5003 | 0.02205 | 2.412
109 | 14.2247 | 0.0219 | 3025.4999 | 109 | -13.7714 | 0.0231 | 3025.5006 | 0.0225 | 2.446
110 | 14.225 | 0.0207 | 3053.5004 | 110 | -13.7714 | 0.0243 | 3053.5008 | 0.0225 | 2.4623
111 | 14.2264 | 0.0231 | 3081.4997 | 111 | -13.7706 | 0.0267 | 3081.5003 | 0.0249 | 2.573
112 | 14.2261 | 0.0196 | 3109.5002 | 112 | -13.7703 | 0.0227 | 3109.5006 | 0.02115 | 2.4416
113 | 14.2269 | 0.0229 | 3137.4998 | 113 | -13.7701 | 0.0262 | 3137.5003 | 0.02455 | 2.5918
114 | 14.2267 | 0.0251 | 3165.5007 | 114 | -13.77 | 0.0257 | 3165.5005 | 0.0254 | 2.6415
115 | 14.2286 | 0.0285 | 3193.499 | 115 | -13.7689 | 0.0248 | 3193.5002 | 0.02665 | 2.707
116 | 14.2293 | 0.0259 | 3221.5 | 116 | -13.7684 | 0.0278 | 3221.5005 | 0.02685 | 2.7311
117 | 14.2292 | 0.0254 | 3249.4999 | 117 | -13.7682 | 0.0226 | 3249.5003 | 0.024 | 2.6352
118 | 14.2302 | 0.0296 | 3277.5006 | 118 | -13.7671 | 0.0296 | 3277.5004 | 0.0296 | 2.8719
119 | 14.2301 | 0.0303 | 3305.5008 | 119 | -13.7665 | 0.0273 | 3305.5003 | 0.0288 | 2.8567
120 | 14.2311 | 0.0322 | 3333.4994 | 120 | -13.7659 | 0.0301 | 3333.5004 | 0.03115 | 2.9655
121 | 14.2321 | 0.0352 | 3360.2502 | 121 | -13.7654 | 0.0337 | 3360.2501 | 0.03445 | 3.1117
122 | 14.2332 | 0.0319 | 3385.7504 | 122 | -13.7646 | 0.0281 | 3385.75 | 0.03 | 2.9528

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 0.1058 | -9.9455 | 5.2521
2 | 0.1218 | -9.947 | 30.7506
3 | 0.1616 | -9.9489 | 57.5005
4 | 0.1229 | -9.9483 | 85.5009
5 | 0.1279 | -9.9482 | 113.5
6 | 0.0978 | -9.9482 | 141.5006
7 | 0.1301 | -9.9485 | 169.5002
8 | 0.1086 | -9.9486 | 197.5009
9 | 0.1505 | -9.9491 | 225.5003
10 | 0.0774 | -9.9487 | 253.5012
11 | 0.1352 | -9.9492 | 281.5006
12 | 0.1251 | -9.9494 | 309.5011
13 | 0.1018 | -9.9497 | 337.5
14 | 0.0843 | -9.9498 | 365.5007
15 | 0.0825 | -9.9504 | 393.4999
16 | 0.1346 | -9.9503 | 421.5009
17 | 0.079 | -9.9511 | 449.4999
18 | 0.0926 | -9.9507 | 477.5005
19 | 0.0659 | -9.9509 | 505.4999
20 | 0.1013 | -9.9508 | 533.5011
21 | 0.0674 | -9.9516 | 561.5001
22 | 0.0509 | -9.9514 | 589.5015
23 | 0.0197 | -9.9521 | 617.4995
24 | 0.0182 | -9.9522 | 645.501
25 | 0.0234 | -9.9519 | 673.5004
26 | 0.0198 | -9.9527 | 701.5011
27 | 0.0316 | -9.953 | 729.5002
28 | -0.0054 | -9.9524 | 757.5005
29 | 0.0086 | -9.9535 | 785.5004
30 | 0.0233 | -9.9526 | 813.5009
31 | -0.0002 | -9.9539 | 841.5003
32 | -0.0228 | -9.9537 | 869.5006
33 | -0.0369 | -9.9542 | 897.4999
34 | -0.0696 | -9.9541 | 925.5009
35 | -0.0384 | -9.9545 | 953.5001
36 | -0.0362 | -9.9537 | 981.5013
37 | -0.0417 | -9.9547 | 1009.5003
38 | -0.0823 | -9.9545 | 1037.5009
39 | -0.1124 | -9.9553 | 1065.5004
40 | -0.0774 | -9.9553 | 1093.501
41 | -0.0455 | -9.956 | 1121.5001
42 | -0.0582 | -9.9557 | 1149.501
43 | -0.0235 | -9.9564 | 1177.5002
44 | -0.0944 | -9.9565 | 1205.5008
45 | -0.0403 | -9.9568 | 1233.5004
46 | -0.0753 | -9.9568 | 1261.5012
47 | -0.0922 | -9.9573 | 1289.5005
48 | -0.0843 | -9.9573 | 1317.5015
49 | -0.1078 | -9.9577 | 1345.5001
50 | -0.0853 | -9.9573 | 1373.5006
51 | -0.0739 | -9.9579 | 1401.5002
52 | -0.0878 | -9.958 | 1429.501
53 | -0.0858 | -9.9584 | 1457.4999
54 | -0.0714 | -9.9584 | 1485.5014
55 | -0.0654 | -9.9587 | 1513.4999
56 | -0.1208 | -9.9584 | 1541.501
57 | -0.0797 | -9.959 | 1569.5007
58 | -0.092 | -9.9592 | 1597.5008
59 | -0.116 | -9.9594 | 1625.5004
60 | -0.0785 | -9.9596 | 1653.501
61 | -0.0543 | -9.9592 | 1681.5002
62 | -0.0885 | -9.9599 | 1709.5014
63 | -0.0901 | -9.9602 | 1737.5
64 | -0.0651 | -9.9601 | 1765.501
65 | -0.1358 | -9.9607 | 1793.5006
66 | -0.1411 | -9.9607 | 1821.5006
67 | -0.108 | -9.9612 | 1849.4998
68 | -0.1165 | -9.9608 | 1877.501
69 | -0.1271 | -9.9612 | 1905.5004
70 | -0.0873 | -9.9615 | 1933.5014
71 | -0.051 | -9.9618 | 1961.4998
72 | -0.1246 | -9.9619 | 1989.5007
73 | -0.1173 | -9.9626 | 2017.5004
74 | -0.1133 | -9.9621 | 2045.5007
75 | -0.0904 | -9.9625 | 2073.5005
76 | -0.112 | -9.9624 | 2101.5008
77 | -0.0788 | -9.9633 | 2129.5001
78 | -0.0871 | -9.9628 | 2157.5014
79 | -0.0633 | -9.9637 | 2185.5
80 | -0.1185 | -9.9636 | 2213.5005
81 | -0.097 | -9.9643 | 2241.5004
82 | -0.1383 | -9.9637 | 2269.5006
83 | -0.0999 | -9.9644 | 2297.5001
84 | -0.1106 | -9.964 | 2325.5007
85 | -0.0742 | -9.9648 | 2353.5005
86 | -0.0608 | -9.9645 | 2381.5009
87 | -0.0313 | -9.9648 | 2409.5006
88 | -0.021 | -9.965 | 2437.5011
89 | -0.0645 | -9.9657 | 2465.5006
90 | -0.0965 | -9.9656 | 2493.501
91 | -0.0653 | -9.9662 | 2521.5004
92 | -0.0465 | -9.966 | 2549.5012
93 | -0.0479 | -9.9665 | 2577.5006
94 | -0.05 | -9.9667 | 2605.5011
95 | -0.0286 | -9.9667 | 2633.5003
96 | 0.0082 | -9.9668 | 2661.5006
97 | -0.0299 | -9.9672 | 2689.5005
98 | 0.0093 | -9.9671 | 2717.5013
99 | 0.026 | -9.9671 | 2745.5003
100 | 0.0236 | -9.9675 | 2773.5009
101 | 0.0155 | -9.9683 | 2801.5002
102 | 0.016 | -9.9678 | 2829.5008
103 | 0.0474 | -9.9679 | 2857.5003
104 | 0.0571 | -9.9682 | 2885.5009
105 | 0.0767 | -9.969 | 2913.5005
106 | 0.068 | -9.9688 | 2941.5012
107 | 0.0891 | -9.9695 | 2969.5007
108 | 0.0819 | -9.9689 | 2997.5007
109 | 0.1392 | -9.9697 | 3025.4999
110 | 0.0709 | -9.9695 | 3053.501
111 | 0.1382 | -9.9703 | 3081.5
112 | 0.1461 | -9.9699 | 3109.5007
113 | 0.1102 | -9.9704 | 3137.5002
114 | 0.0998 | -9.9707 | 3165.5009
115 | 0.1626 | -9.9711 | 3193.5004
116 | 0.1629 | -9.9712 | 3221.5012
117 | 0.188 | -9.9715 | 3249.5006
118 | 0.1588 | -9.9713 | 3277.5008
119 | 0.1859 | -9.9723 | 3305.5
120 | 0.1598 | -9.9727 | 3333.5004
121 | 0.2365 | -9.9731 | 3361.4995
122 | 0.1867 | -9.9715 | 3385.7502
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.1636 | -0.2844 | 17.9994 | 2 | -24.8345 | -0.2787 | 18.0005
3 | 25.1637 | -0.2072 | 43.4977 | 3 | -24.8342 | -0.1987 | 43.4999
4 | 25.1644 | -0.2338 | 71.4988 | 4 | -24.8336 | -0.222 | 71.5008
5 | 25.1655 | -0.264 | 99.4983 | 5 | -24.8325 | -0.2681 | 99.5002
6 | 25.1658 | -0.2438 | 127.4987 | 6 | -24.8319 | -0.2558 | 127.4999
7 | 25.1658 | -0.2853 | 155.4982 | 7 | -24.8316 | -0.2837 | 155.5002
8 | 25.1675 | -0.2987 | 183.4983 | 8 | -24.8306 | -0.271 | 183.5012
9 | 25.1685 | -0.2788 | 211.501 | 9 | -24.8304 | -0.2815 | 211.5011
10 | 25.1682 | -0.2926 | 239.5037 | 10 | -24.8296 | -0.2942 | 239.4999
11 | 25.1688 | -0.2796 | 267.5 | 11 | -24.8293 | -0.2734 | 267.4997
12 | 25.1684 | -0.3073 | 295.4984 | 12 | -24.8291 | -0.2842 | 295.5013
13 | 25.1701 | -0.2943 | 323.5005 | 13 | -24.8282 | -0.2678 | 323.4999
14 | 25.1702 | -0.2969 | 351.4994 | 14 | -24.8274 | -0.2878 | 351.5011
15 | 25.1715 | -0.2985 | 379.504 | 15 | -24.8267 | -0.2857 | 379.5008
16 | 25.1711 | -0.3063 | 407.4973 | 16 | -24.8263 | -0.296 | 407.5011
17 | 25.1704 | -0.333 | 435.498 | 17 | -24.8261 | -0.2879 | 435.5005
18 | 25.1729 | -0.3017 | 463.5001 | 18 | -24.825 | -0.2896 | 463.501
19 | 25.1728 | -0.2952 | 491.5003 | 19 | -24.8249 | -0.2911 | 491.5012
20 | 25.1745 | -0.3018 | 519.5039 | 20 | -24.8236 | -0.2962 | 519.5012
21 | 25.1746 | -0.3259 | 547.5031 | 21 | -24.8234 | -0.3127 | 547.5001
22 | 25.1749 | -0.3033 | 575.501 | 22 | -24.8223 | -0.2958 | 575.5005
23 | 25.1758 | -0.3122 | 603.5021 | 23 | -24.8222 | -0.2947 | 603.5
24 | 25.1768 | -0.3104 | 631.502 | 24 | -24.8217 | -0.3035 | 631.5006
25 | 25.1757 | -0.2942 | 659.4983 | 25 | -24.8208 | -0.2867 | 659.5003
26 | 25.1773 | -0.3038 | 687.4977 | 26 | -24.82 | -0.2858 | 687.5006
27 | 25.1766 | -0.309 | 715.5012 | 27 | -24.8199 | -0.2901 | 715.5005
28 | 25.1775 | -0.3041 | 743.501 | 28 | -24.8193 | -0.2942 | 743.5005
29 | 25.1787 | -0.3015 | 771.499 | 29 | -24.8186 | -0.2998 | 771.501
30 | 25.1787 | -0.3179 | 799.5013 | 30 | -24.8177 | -0.3164 | 799.5003
31 | 25.1796 | -0.3054 | 827.4984 | 31 | -24.8177 | -0.2965 | 827.5006
32 | 25.1803 | -0.2975 | 855.502 | 32 | -24.8175 | -0.3034 | 855.5008
33 | 25.1811 | -0.304 | 883.5019 | 33 | -24.8161 | -0.3031 | 883.5004
34 | 25.1803 | -0.3387 | 911.498 | 34 | -24.816 | -0.3309 | 911.5011
35 | 25.1819 | -0.3124 | 939.5027 | 35 | -24.8157 | -0.3048 | 939.5009
36 | 25.184 | -0.3146 | 967.5009 | 36 | -24.8144 | -0.3189 | 967.5005
37 | 25.1823 | -0.3295 | 995.4994 | 37 | -24.8141 | -0.3276 | 995.5
38 | 25.1846 | -0.304 | 1023.5012 | 38 | -24.813 | -0.3005 | 1023.5012
39 | 25.184 | -0.3332 | 1051.4997 | 39 | -24.8125 | -0.3302 | 1051.4995
40 | 25.1851 | -0.3351 | 1079.5019 | 40 | -24.8124 | -0.3174 | 1079.5003
41 | 25.1861 | -0.3202 | 1107.502 | 41 | -24.8108 | -0.3253 | 1107.5009
42 | 25.1858 | -0.3095 | 1135.4989 | 42 | -24.8111 | -0.3081 | 1135.5008
43 | 25.1859 | -0.3274 | 1163.4998 | 43 | -24.8101 | -0.325 | 1163.5006
44 | 25.1871 | -0.3239 | 1191.4984 | 44 | -24.8104 | -0.3122 | 1191.5004
45 | 25.1879 | -0.3189 | 1219.499 | 45 | -24.8095 | -0.3172 | 1219.5007
46 | 25.1887 | -0.3069 | 1247.5012 | 46 | -24.8084 | -0.3184 | 1247.501
47 | 25.1899 | -0.3161 | 1275.501 | 47 | -24.808 | -0.317 | 1275.5008
48 | 25.1904 | -0.3209 | 1303.5016 | 48 | -24.8075 | -0.3159 | 1303.5012
49 | 25.1899 | -0.3473 | 1331.4998 | 49 | -24.8069 | -0.3431 | 1331.5004
50 | 25.1897 | -0.3322 | 1359.4981 | 50 | -24.8064 | -0.321 | 1359.5012
51 | 25.1914 | -0.3228 | 1387.4989 | 51 | -24.8063 | -0.3162 | 1387.501
52 | 25.1927 | -0.3185 | 1415.5012 | 52 | -24.8057 | -0.3026 | 1415.5008
53 | 25.192 | -0.3207 | 1443.4983 | 53 | -24.8044 | -0.3155 | 1443.4991
54 | 25.1939 | -0.3076 | 1471.5027 | 54 | -24.8044 | -0.3051 | 1471.5008
55 | 25.1936 | -0.3187 | 1499.4963 | 55 | -24.8032 | -0.3207 | 1499.5001
56 | 25.1946 | -0.3225 | 1527.496 | 56 | -24.8031 | -0.3209 | 1527.4994
57 | 25.195 | -0.3237 | 1555.5015 | 57 | -24.8021 | -0.3182 | 1555.5006
58 | 25.1954 | -0.3332 | 1583.4978 | 58 | -24.8023 | -0.3249 | 1583.5001
59 | 25.1966 | -0.3284 | 1611.5003 | 59 | -24.8009 | -0.3166 | 1611.5006
60 | 25.196 | -0.3245 | 1639.5004 | 60 | -24.801 | -0.3254 | 1639.5007
61 | 25.1974 | -0.3427 | 1667.5011 | 61 | -24.7998 | -0.3369 | 1667.5
62 | 25.1983 | -0.3383 | 1695.5 | 62 | -24.8002 | -0.3274 | 1695.5006
63 | 25.1996 | -0.3213 | 1723.5011 | 63 | -24.799 | -0.3084 | 1723.5007
64 | 25.1996 | -0.3325 | 1751.4995 | 64 | -24.7985 | -0.3238 | 1751.5004
65 | 25.1991 | -0.3294 | 1779.4994 | 65 | -24.7983 | -0.3245 | 1779.5014
66 | 25.2002 | -0.3425 | 1807.4998 | 66 | -24.7972 | -0.3245 | 1807.5016
67 | 25.199 | -0.3422 | 1835.4983 | 67 | -24.7974 | -0.3293 | 1835.501
68 | 25.2019 | -0.327 | 1863.5002 | 68 | -24.7966 | -0.3196 | 1863.501
69 | 25.2018 | -0.3229 | 1891.4998 | 69 | -24.7957 | -0.3286 | 1891.5005
70 | 25.2021 | -0.3346 | 1919.4985 | 70 | -24.795 | -0.3338 | 1919.5
71 | 25.203 | -0.337 | 1947.5 | 71 | -24.795 | -0.3334 | 1947.5006
72 | 25.204 | -0.3463 | 1975.5012 | 72 | -24.7948 | -0.3367 | 1975.5007
73 | 25.204 | -0.3366 | 2003.4985 | 73 | -24.7932 | -0.3435 | 2003.5005
74 | 25.204 | -0.3163 | 2031.5005 | 74 | -24.793 | -0.3294 | 2031.501
75 | 25.2037 | -0.3178 | 2059.4981 | 75 | -24.7919 | -0.3255 | 2059.5006
76 | 25.2056 | -0.3477 | 2087.4988 | 76 | -24.7914 | -0.3436 | 2087.4996
77 | 25.2054 | -0.3184 | 2115.4996 | 77 | -24.7909 | -0.3229 | 2115.5006
78 | 25.2061 | -0.3319 | 2143.4974 | 78 | -24.7899 | -0.3257 | 2143.5013
79 | 25.2077 | -0.3194 | 2171.4991 | 79 | -24.7899 | -0.3182 | 2171.5003
80 | 25.2081 | -0.3243 | 2199.4997 | 80 | -24.7885 | -0.3204 | 2199.5006
81 | 25.209 | -0.3249 | 2227.4977 | 81 | -24.7886 | -0.3201 | 2227.5005
82 | 25.2093 | -0.2916 | 2255.5012 | 82 | -24.7879 | -0.3042 | 2255.5007
83 | 25.2089 | -0.304 | 2283.4975 | 83 | -24.7876 | -0.2926 | 2283.5008
84 | 25.2104 | -0.3037 | 2311.5015 | 84 | -24.7866 | -0.2924 | 2311.5004
85 | 25.2105 | -0.321 | 2339.4989 | 85 | -24.7861 | -0.3028 | 2339.5013
86 | 25.2112 | -0.3203 | 2367.4985 | 86 | -24.7863 | -0.3051 | 2367.5
87 | 25.2126 | -0.3274 | 2395.4994 | 87 | -24.7848 | -0.3311 | 2395.5009
88 | 25.2136 | -0.3148 | 2423.4999 | 88 | -24.784 | -0.3 | 2423.5007
89 | 25.2129 | -0.2988 | 2451.5003 | 89 | -24.7834 | -0.2791 | 2451.501
90 | 25.2126 | -0.3084 | 2479.4997 | 90 | -24.7843 | -0.2905 | 2479.5012
91 | 25.2134 | -0.2947 | 2507.4986 | 91 | -24.7831 | -0.2716 | 2507.5009
92 | 25.2146 | -0.3109 | 2535.4995 | 92 | -24.7827 | -0.2958 | 2535.5006
93 | 25.2163 | -0.303 | 2563.5002 | 93 | -24.7819 | -0.2928 | 2563.5001
94 | 25.2158 | -0.3047 | 2591.5 | 94 | -24.781 | -0.2943 | 2591.5004
95 | 25.2166 | -0.2871 | 2619.4996 | 95 | -24.7801 | -0.2774 | 2619.5008
96 | 25.2179 | -0.3099 | 2647.4997 | 96 | -24.7799 | -0.2874 | 2647.5006
97 | 25.2171 | -0.3135 | 2675.5 | 97 | -24.7792 | -0.2923 | 2675.5014
98 | 25.2191 | -0.3113 | 2703.5002 | 98 | -24.7796 | -0.2818 | 2703.5008
99 | 25.2188 | -0.3091 | 2731.4998 | 99 | -24.7782 | -0.2848 | 2731.5009
100 | 25.2193 | -0.3076 | 2759.4998 | 100 | -24.7783 | -0.2874 | 2759.5007
101 | 25.2192 | -0.2998 | 2787.4992 | 101 | -24.7775 | -0.2862 | 2787.5008
102 | 25.2209 | -0.3138 | 2815.4995 | 102 | -24.7764 | -0.2909 | 2815.5006
103 | 25.2214 | -0.305 | 2843.4997 | 103 | -24.7757 | -0.3182 | 2843.5004
104 | 25.2221 | -0.2973 | 2871.5001 | 104 | -24.7748 | -0.2831 | 2871.5006
105 | 25.2227 | -0.3003 | 2899.4992 | 105 | -24.774 | -0.291 | 2899.5005
106 | 25.2244 | -0.2949 | 2927.4989 | 106 | -24.7744 | -0.2734 | 2927.5008
107 | 25.2238 | -0.2909 | 2955.4993 | 107 | -24.774 | -0.2839 | 2955.5013
108 | 25.2246 | -0.2962 | 2983.4996 | 108 | -24.7729 | -0.2671 | 2983.5005
109 | 25.2244 | -0.2945 | 3011.5001 | 109 | -24.7727 | -0.2816 | 3011.5007
110 | 25.2254 | -0.2942 | 3039.4995 | 110 | -24.7724 | -0.2713 | 3039.5005
111 | 25.2251 | -0.3023 | 3067.4998 | 111 | -24.7705 | -0.2795 | 3067.5014
112 | 25.2265 | -0.2913 | 3095.4994 | 112 | -24.7702 | -0.2639 | 3095.5014
113 | 25.2265 | -0.2915 | 3123.4999 | 113 | -24.7702 | -0.2712 | 3123.5002
114 | 25.2273 | -0.2844 | 3151.5005 | 114 | -24.7702 | -0.281 | 3151.5001
115 | 25.2286 | -0.2743 | 3179.4997 | 115 | -24.7688 | -0.262 | 3179.5009
116 | 25.2288 | -0.3075 | 3207.4995 | 116 | -24.7682 | -0.2914 | 3207.501
117 | 25.2297 | -0.2787 | 3235.4999 | 117 | -24.7683 | -0.2694 | 3235.5014
118 | 25.23 | -0.2999 | 3263.4995 | 118 | -24.7674 | -0.281 | 3263.5001
119 | 25.2316 | -0.2833 | 3291.4996 | 119 | -24.7667 | -0.2685 | 3291.5007
120 | 25.2306 | -0.2488 | 3319.4995 | 120 | -24.7662 | -0.2432 | 3319.5005
121 | 25.2312 | -0.2348 | 3347.5001 | 121 | -24.7655 | -0.2194 | 3347.5005
122 | 25.233 | -0.2602 | 3372.9995 | 122 | -24.7655 | -0.2904 | 3372.9998

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.1644 | -9.944 | 25.5097 |  | 2 | -25.8328 | -9.9502 | 25.5005
3 | 26.1642 | -9.9458 | 50.8997 | -0.0023 | 3 | -25.8317 | -9.9512 | 50.902 | 0
4 | 26.1664 | -9.9463 | 78.9064 | 28.0044 | 4 | -25.8316 | -9.9513 | 78.9126 | 28.0106 | 28.0075 | 0.0075
5 | 26.167 | -9.9467 | 106.9913 | 56.0893 | 5 | -25.8305 | -9.9507 | 106.9771 | 56.0751 | 56.0822 | 0.0822
6 | 26.1671 | -9.9447 | 134.9877 | 84.0857 | 6 | -25.8297 | -9.9506 | 134.9694 | 84.0674 | 84.0765 | 0.07655
7 | 26.1677 | -9.9471 | 162.9839 | 112.0819 | 7 | -25.8297 | -9.9514 | 162.9845 | 112.0825 | 112.0822 | 0.0822
8 | 26.1671 | -9.9464 | 190.9886 | 140.0866 | 8 | -25.829 | -9.9512 | 190.9848 | 140.0828 | 140.0847 | 0.0847
9 | 26.1692 | -9.9451 | 218.9674 | 168.0654 | 9 | -25.8281 | -9.9515 | 218.9805 | 168.0785 | 168.072 | 0.07195
10 | 26.17 | -9.947 | 246.9773 | 196.0753 | 10 | -25.8271 | -9.9521 | 246.9889 | 196.0869 | 196.0811 | 0.0811
11 | 26.1697 | -9.9474 | 274.9726 | 224.0706 | 11 | -25.8266 | -9.9525 | 274.9975 | 224.0955 | 224.0831 | 0.08305
12 | 26.1706 | -9.9476 | 302.9966 | 252.0946 | 12 | -25.8262 | -9.9519 | 302.9962 | 252.0942 | 252.0944 | 0.0944
13 | 26.1711 | -9.9467 | 331.0043 | 280.1023 | 13 | -25.8262 | -9.9526 | 331.0039 | 280.1019 | 280.1021 | 0.1021
14 | 26.1728 | -9.9476 | 359.0036 | 308.1016 | 14 | -25.8252 | -9.9522 | 358.9923 | 308.0903 | 308.096 | 0.09595
15 | 26.1725 | -9.9487 | 387.0001 | 336.0981 | 15 | -25.8249 | -9.9537 | 386.9925 | 336.0905 | 336.0943 | 0.0943
16 | 26.1724 | -9.9467 | 414.9919 | 364.0899 | 16 | -25.8244 | -9.9529 | 414.9956 | 364.0936 | 364.0918 | 0.09175
17 | 26.1739 | -9.9491 | 442.9967 | 392.0947 | 17 | -25.8234 | -9.9539 | 443.0017 | 392.0997 | 392.0972 | 0.0972
18 | 26.1737 | -9.9481 | 470.9751 | 420.0731 | 18 | -25.8233 | -9.954 | 470.9863 | 420.0843 | 420.0787 | 0.0787
19 | 26.1742 | -9.9498 | 498.9951 | 448.0931 | 19 | -25.8221 | -9.9542 | 499.0059 | 448.1039 | 448.0985 | 0.0985
20 | 26.1753 | -9.949 | 526.9824 | 476.0804 | 20 | -25.8221 | -9.9544 | 527.0029 | 476.1009 | 476.0906 | 0.09065
21 | 26.1757 | -9.9487 | 554.9856 | 504.0836 | 21 | -25.8209 | -9.9547 | 555.0015 | 504.0995 | 504.0915 | 0.09155
22 | 26.1767 | -9.9495 | 582.9764 | 532.0744 | 22 | -25.8205 | -9.9546 | 583.0008 | 532.0988 | 532.0866 | 0.0866
23 | 26.1766 | -9.9484 | 611.0054 | 560.1034 | 23 | -25.8197 | -9.9548 | 611.0046 | 560.1026 | 560.103 | 0.103
24 | 26.1768 | -9.9486 | 639.0056 | 588.1036 | 24 | -25.8199 | -9.9544 | 639.0092 | 588.1072 | 588.1054 | 0.1054
25 | 26.178 | -9.9495 | 667.011 | 616.109 | 25 | -25.8187 | -9.955 | 667.0008 | 616.0988 | 616.1039 | 0.1039
26 | 26.1772 | -9.9509 | 695.0171 | 644.1151 | 26 | -25.8187 | -9.955 | 695.0097 | 644.1077 | 644.1114 | 0.1114
27 | 26.1785 | -9.95 | 723.0134 | 672.1114 | 27 | -25.8181 | -9.9556 | 723.009 | 672.107 | 672.1092 | 0.1092
28 | 26.1801 | -9.9485 | 751.0208 | 700.1188 | 28 | -25.8174 | -9.9554 | 750.9994 | 700.0974 | 700.1081 | 0.1081
29 | 26.181 | -9.9508 | 779.0296 | 728.1276 | 29 | -25.8165 | -9.9558 | 778.9987 | 728.0967 | 728.1121 | 0.11215
30 | 26.1812 | -9.9498 | 807.013 | 756.111 | 30 | -25.8154 | -9.9562 | 807.0094 | 756.1074 | 756.1092 | 0.1092
31 | 26.1818 | -9.951 | 834.9938 | 784.0918 | 31 | -25.8155 | -9.9564 | 835.0143 | 784.1123 | 784.102 | 0.10205
32 | 26.1812 | -9.9506 | 863.0187 | 812.1167 | 32 | -25.8152 | -9.9565 | 863.0159 | 812.1139 | 812.1153 | 0.1153
33 | 26.1825 | -9.9507 | 891.0229 | 840.1209 | 33 | -25.814 | -9.9566 | 891.0191 | 840.1171 | 840.119 | 0.119
34 | 26.1829 | -9.9504 | 919.0215 | 868.1195 | 34 | -25.8136 | -9.9566 | 919.0225 | 868.1205 | 868.12 | 0.12
35 | 26.1834 | -9.9511 | 947.0073 | 896.1053 | 35 | -25.8137 | -9.9573 | 947.0175 | 896.1155 | 896.1104 | 0.1104
36 | 26.1843 | -9.9508 | 975.0251 | 924.1231 | 36 | -25.813 | -9.957 | 975.018 | 924.116 | 924.1195 | 0.11955
37 | 26.1844 | -9.9521 | 1003.0179 | 952.1159 | 37 | -25.8125 | -9.958 | 1003.0237 | 952.1217 | 952.1188 | 0.1188
38 | 26.1856 | -9.9507 | 1030.9864 | 980.0844 | 38 | -25.811 | -9.9573 | 1030.9932 | 980.0912 | 980.0878 | 0.0878
39 | 26.186 | -9.9516 | 1058.9954 | 1008.0934 | 39 | -25.8111 | -9.9574 | 1059.0054 | 1008.1034 | 1008.0984 | 0.0984
40 | 26.1866 | -9.9512 | 1087.0052 | 1036.1032 | 40 | -25.8105 | -9.9577 | 1087.0092 | 1036.1072 | 1036.1052 | 0.1052
41 | 26.1876 | -9.9524 | 1115.0201 | 1064.1181 | 41 | -25.8095 | -9.9585 | 1115.0068 | 1064.1048 | 1064.1114 | 0.11145
42 | 26.1871 | -9.9514 | 1143.0156 | 1092.1136 | 42 | -25.8091 | -9.9583 | 1142.9988 | 1092.0968 | 1092.1052 | 0.1052
43 | 26.1883 | -9.9527 | 1171.0007 | 1120.0987 | 43 | -25.8088 | -9.9589 | 1171.0149 | 1120.1129 | 1120.1058 | 0.1058
44 | 26.1893 | -9.9522 | 1199.0096 | 1148.1076 | 44 | -25.8081 | -9.9586 | 1199.0121 | 1148.1101 | 1148.1089 | 0.10885
45 | 26.1894 | -9.9529 | 1227.0042 | 1176.1022 | 45 | -25.8072 | -9.9601 | 1227.0035 | 1176.1015 | 1176.1019 | 0.10185
46 | 26.1899 | -9.953 | 1255.0044 | 1204.1024 | 46 | -25.8066 | -9.9593 | 1255.0091 | 1204.1071 | 1204.1047 | 0.10475
47 | 26.1915 | -9.9552 | 1282.9815 | 1232.0795 | 47 | -25.806 | -9.9602 | 1283.0073 | 1232.1053 | 1232.0924 | 0.0924
48 | 26.1913 | -9.9535 | 1310.9916 | 1260.0896 | 48 | -25.8056 | -9.9599 | 1310.9946 | 1260.0926 | 1260.0911 | 0.0911
49 | 26.192 | -9.9535 | 1338.9878 | 1288.0858 | 49 | -25.8051 | -9.9604 | 1339.006 | 1288.104 | 1288.0949 | 0.0949
50 | 26.1924 | -9.9527 | 1366.984 | 1316.082 | 50 | -25.8045 | -9.9604 | 1367.0003 | 1316.0983 | 1316.0901 | 0.09015
51 | 26.1931 | -9.9547 | 1394.9964 | 1344.0944 | 51 | -25.8038 | -9.9606 | 1394.9979 | 1344.0959 | 1344.0952 | 0.09515
52 | 26.1936 | -9.9539 | 1423.019 | 1372.117 | 52 | -25.8038 | -9.9604 | 1423.0164 | 1372.1144 | 1372.1157 | 0.1157
53 | 26.1943 | -9.9552 | 1451.0222 | 1400.1202 | 53 | -25.8025 | -9.9616 | 1451.0203 | 1400.1183 | 1400.1192 | 0.11925
54 | 26.1952 | -9.9545 | 1479.012 | 1428.11 | 54 | -25.8019 | -9.9612 | 1479.0106 | 1428.1086 | 1428.1093 | 0.1093
55 | 26.1951 | -9.9546 | 1506.9946 | 1456.0926 | 55 | -25.8018 | -9.9621 | 1507.0072 | 1456.1052 | 1456.0989 | 0.0989
56 | 26.1958 | -9.9548 | 1535.0077 | 1484.1057 | 56 | -25.8016 | -9.9616 | 1534.9934 | 1484.0914 | 1484.0986 | 0.09855
57 | 26.1961 | -9.9553 | 1563.0162 | 1512.1142 | 57 | -25.8006 | -9.9619 | 1563.0181 | 1512.1161 | 1512.1152 | 0.11515
58 | 26.1967 | -9.9548 | 1591.0072 | 1540.1052 | 58 | -25.8 | -9.9623 | 1591.008 | 1540.106 | 1540.1056 | 0.1056
59 | 26.1971 | -9.9564 | 1619.007 | 1568.105 | 59 | -25.7993 | -9.9625 | 1619.011 | 1568.109 | 1568.107 | 0.107
60 | 26.1974 | -9.9551 | 1647.0132 | 1596.1112 | 60 | -25.799 | -9.962 | 1647.0112 | 1596.1092 | 1596.1102 | 0.1102
61 | 26.1986 | -9.9561 | 1675.0096 | 1624.1076 | 61 | -25.7983 | -9.9629 | 1675.0161 | 1624.1141 | 1624.1109 | 0.11085
62 | 26.1993 | -9.9561 | 1703.0126 | 1652.1106 | 62 | -25.7976 | -9.9623 | 1703.0058 | 1652.1038 | 1652.1072 | 0.1072
63 | 26.199 | -9.9562 | 1731.0116 | 1680.1096 | 63 | -25.7968 | -9.9631 | 1731.0278 | 1680.1258 | 1680.1177 | 0.1177
64 | 26.1996 | -9.9566 | 1759.0102 | 1708.1082 | 64 | -25.7966 | -9.9628 | 1759.0262 | 1708.1242 | 1708.1162 | 0.1162
65 | 26.2004 | -9.9571 | 1787.0057 | 1736.1037 | 65 | -25.7953 | -9.9639 | 1787.0262 | 1736.1242 | 1736.1139 | 0.11395
66 | 26.202 | -9.9574 | 1815.0324 | 1764.1304 | 66 | -25.7955 | -9.9634 | 1815.0281 | 1764.1261 | 1764.1282 | 0.12825
67 | 26.2023 | -9.9569 | 1843.0219 | 1792.1199 | 67 | -25.7947 | -9.964 | 1843.0331 | 1792.1311 | 1792.1255 | 0.1255
68 | 26.2019 | -9.9585 | 1871.0287 | 1820.1267 | 68 | -25.7947 | -9.9641 | 1871.0268 | 1820.1248 | 1820.1258 | 0.12575
69 | 26.2037 | -9.9581 | 1899.0251 | 1848.1231 | 69 | -25.7938 | -9.9643 | 1899.0243 | 1848.1223 | 1848.1227 | 0.1227
70 | 26.2043 | -9.9571 | 1927.0282 | 1876.1262 | 70 | -25.7929 | -9.9638 | 1927.0202 | 1876.1182 | 1876.1222 | 0.1222
71 | 26.2044 | -9.9588 | 1955.0159 | 1904.1139 | 71 | -25.7922 | -9.965 | 1955.022 | 1904.12 | 1904.117 | 0.11695
72 | 26.2049 | -9.9577 | 1983.0204 | 1932.1184 | 72 | -25.7917 | -9.9642 | 1983.0309 | 1932.1289 | 1932.1236 | 0.12365
73 | 26.2053 | -9.959 | 2010.9983 | 1960.0963 | 73 | -25.7909 | -9.9651 | 2011.0275 | 1960.1255 | 1960.1109 | 0.1109
74 | 26.2062 | -9.9588 | 2039.0104 | 1988.1084 | 74 | -25.7908 | -9.965 | 2039.019 | 1988.117 | 1988.1127 | 0.1127
75 | 26.2063 | -9.9598 | 2067.0101 | 2016.1081 | 75 | -25.7904 | -9.9653 | 2067.0221 | 2016.1201 | 2016.1141 | 0.1141
76 | 26.2075 | -9.959 | 2095.0271 | 2044.1251 | 76 | -25.7893 | -9.9654 | 2095.0358 | 2044.1338 | 2044.1294 | 0.12945
77 | 26.2081 | -9.9598 | 2123.039 | 2072.137 | 77 | -25.7892 | -9.9663 | 2123.0354 | 2072.1334 | 2072.1352 | 0.1352
78 | 26.2088 | -9.9593 | 2151.0275 | 2100.1255 | 78 | -25.7884 | -9.9657 | 2151.0264 | 2100.1244 | 2100.125 | 0.12495
79 | 26.2091 | -9.9599 | 2179.0192 | 2128.1172 | 79 | -25.7878 | -9.9662 | 2179.028 | 2128.126 | 2128.1216 | 0.1216
80 | 26.2094 | -9.9597 | 2207.0104 | 2156.1084 | 80 | -25.7875 | -9.966 | 2207.0162 | 2156.1142 | 2156.1113 | 0.1113
81 | 26.2103 | -9.9607 | 2235.0136 | 2184.1116 | 81 | -25.7869 | -9.9667 | 2235.0229 | 2184.1209 | 2184.1163 | 0.11625
82 | 26.2114 | -9.9608 | 2263.02 | 2212.118 | 82 | -25.7864 | -9.9664 | 2263.0329 | 2212.1309 | 2212.1245 | 0.12445
83 | 26.2116 | -9.9605 | 2291.0156 | 2240.1136 | 83 | -25.786 | -9.9673 | 2291.0428 | 2240.1408 | 2240.1272 | 0.1272
84 | 26.2118 | -9.9604 | 2319.0056 | 2268.1036 | 84 | -25.7849 | -9.9667 | 2319.0459 | 2268.1439 | 2268.1237 | 0.12375
85 | 26.2127 | -9.9616 | 2347.0098 | 2296.1078 | 85 | -25.7844 | -9.9676 | 2347.0454 | 2296.1434 | 2296.1256 | 0.1256
86 | 26.2136 | -9.9608 | 2375.0124 | 2324.1104 | 86 | -25.784 | -9.9674 | 2375.039 | 2324.137 | 2324.1237 | 0.1237
87 | 26.2137 | -9.9617 | 2403.0125 | 2352.1105 | 87 | -25.783 | -9.9674 | 2403.0384 | 2352.1364 | 2352.1235 | 0.12345
88 | 26.2146 | -9.9616 | 2430.9921 | 2380.0901 | 88 | -25.7836 | -9.9678 | 2431.0367 | 2380.1347 | 2380.1124 | 0.1124
89 | 26.2144 | -9.9622 | 2459.0032 | 2408.1012 | 89 | -25.7822 | -9.9683 | 2459.0457 | 2408.1437 | 2408.1224 | 0.12245
90 | 26.2154 | -9.9624 | 2486.998 | 2436.096 | 90 | -25.7817 | -9.9684 | 2487.0339 | 2436.1319 | 2436.1139 | 0.11395
91 | 26.2156 | -9.9627 | 2514.9967 | 2464.0947 | 91 | -25.7811 | -9.9691 | 2515.0392 | 2464.1372 | 2464.116 | 0.11595
92 | 26.2168 | -9.9626 | 2542.9865 | 2492.0845 | 92 | -25.7805 | -9.9688 | 2543.0378 | 2492.1358 | 2492.1101 | 0.11015
93 | 26.2173 | -9.9633 | 2571.002 | 2520.1 | 93 | -25.7797 | -9.9692 | 2571.0401 | 2520.1381 | 2520.1191 | 0.11905
94 | 26.2177 | -9.9628 | 2599.0218 | 2548.1198 | 94 | -25.7792 | -9.9692 | 2599.0425 | 2548.1405 | 2548.1301 | 0.13015
95 | 26.2191 | -9.9638 | 2626.9998 | 2576.0978 | 95 | -25.7787 | -9.97 | 2627.0409 | 2576.1389 | 2576.1183 | 0.11835
96 | 26.219 | -9.9633 | 2655.0035 | 2604.1015 | 96 | -25.7784 | -9.9694 | 2655.0454 | 2604.1434 | 2604.1224 | 0.12245
97 | 26.2196 | -9.9643 | 2683.013 | 2632.111 | 97 | -25.7776 | -9.9701 | 2683.0316 | 2632.1296 | 2632.1203 | 0.1203
98 | 26.2204 | -9.9634 | 2711.0171 | 2660.1151 | 98 | -25.7774 | -9.97 | 2711.0347 | 2660.1327 | 2660.1239 | 0.1239
99 | 26.2209 | -9.9643 | 2739.0163 | 2688.1143 | 99 | -25.7762 | -9.9706 | 2739.0489 | 2688.1469 | 2688.1306 | 0.1306
100 | 26.222 | -9.9641 | 2767.0096 | 2716.1076 | 100 | -25.7754 | -9.9703 | 2767.0501 | 2716.1481 | 2716.1278 | 0.12785
101 | 26.2224 | -9.9648 | 2795.0118 | 2744.1098 | 101 | -25.7745 | -9.971 | 2795.0439 | 2744.1419 | 2744.1259 | 0.12585
102 | 26.2231 | -9.9643 | 2823.0148 | 2772.1128 | 102 | -25.7744 | -9.9708 | 2823.0457 | 2772.1437 | 2772.1282 | 0.12825
103 | 26.2234 | -9.9651 | 2851.0124 | 2800.1104 | 103 | -25.7735 | -9.9711 | 2851.0392 | 2800.1372 | 2800.1238 | 0.1238
104 | 26.2238 | -9.9653 | 2879.0266 | 2828.1246 | 104 | -25.7736 | -9.9712 | 2879.0412 | 2828.1392 | 2828.1319 | 0.1319
105 | 26.224 | -9.9648 | 2907.012 | 2856.11 | 105 | -25.7724 | -9.9715 | 2907.0484 | 2856.1464 | 2856.1282 | 0.1282
106 | 26.2248 | -9.9649 | 2935.0234 | 2884.1214 | 106 | -25.7718 | -9.9716 | 2935.056 | 2884.154 | 2884.1377 | 0.1377
107 | 26.226 | -9.966 | 2963.0312 | 2912.1292 | 107 | -25.7713 | -9.972 | 2963.059 | 2912.157 | 2912.1431 | 0.1431
108 | 26.2265 | -9.9655 | 2991.0253 | 2940.1233 | 108 | -25.7714 | -9.9717 | 2991.063 | 2940.161 | 2940.1421 | 0.14215
109 | 26.2269 | -9.9664 | 3018.995 | 2968.093 | 109 | -25.7703 | -9.9723 | 3019.0631 | 2968.1611 | 2968.1271 | 0.12705
110 | 26.2278 | -9.9659 | 3047.035 | 2996.133 | 110 | -25.7702 | -9.9728 | 3047.0607 | 2996.1587 | 2996.1458 | 0.14585
111 | 26.2278 | -9.9668 | 3075.031 | 3024.129 | 111 | -25.7693 | -9.9728 | 3075.0509 | 3024.1489 | 3024.139 | 0.13895
112 | 26.2276 | -9.9666 | 3103.0294 | 3052.1274 | 112 | -25.7688 | -9.972 | 3103.0489 | 3052.1469 | 3052.1371 | 0.13715
113 | 26.2289 | -9.9671 | 3131.0381 | 3080.1361 | 113 | -25.7677 | -9.9733 | 3131.062 | 3080.16 | 3080.148 | 0.14805
114 | 26.2297 | -9.9667 | 3159.0421 | 3108.1401 | 114 | -25.7678 | -9.9723 | 3159.0679 | 3108.1659 | 3108.153 | 0.153
115 | 26.23 | -9.9675 | 3187.0394 | 3136.1374 | 115 | -25.7662 | -9.9739 | 3187.0735 | 3136.1715 | 3136.1544 | 0.15445
116 | 26.2306 | -9.9672 | 3215.0428 | 3164.1408 | 116 | -25.7667 | -9.9736 | 3215.0656 | 3164.1636 | 3164.1522 | 0.1522
117 | 26.2314 | -9.968 | 3243.0415 | 3192.1395 | 117 | -25.7654 | -9.9742 | 3243.0742 | 3192.1722 | 3192.1559 | 0.15585
118 | 26.2319 | -9.9674 | 3271.046 | 3220.144 | 118 | -25.7659 | -9.974 | 3271.0736 | 3220.1716 | 3220.1578 | 0.1578
119 | 26.2322 | -9.9686 | 3299.0297 | 3248.1277 | 119 | -25.7642 | -9.9749 | 3299.0726 | 3248.1706 | 3248.1492 | 0.14915
120 | 26.2326 | -9.9688 | 3327.0507 | 3276.1487 | 120 | -25.7642 | -9.975 | 3327.085 | 3276.183 | 3276.1658 | 0.16585
121 | 26.2331 | -9.969 | 3355.0025 | 27.9518 | 121 | -25.7635 | -9.9753 | 3355.0337 | 27.9487 | 27.9503 | -0.04975
122 | 26.2338 | -9.9683 | 3380.4898 | 25.4873 | 122 | -25.7632 | -9.9745 | 3380.5267 | 25.493

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -018