LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-011

July 27, 2026

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4800 | -3.4972 | -10.4937 |
| LSB2 | -0.0014 | -3.4907 | -10.4941 |
| LSB3 | 57.4793 | -3.4891 | -10.4911 |
| LSB4 | -57.4795 | -3.4937 | -24.2725 |
| LSB5 | -0.0006 | -3.4880 | -24.2716 |
| LSB6 | 57.4811 | -3.4874 | -24.2721 |
| LSB7 | -57.4805 | 3.4920 | -10.4915 |
| LSB8 | 0.0007 | 3.5028 | -10.4906 |
| LSB9 | 57.4815 | 3.4993 | -10.4947 |
| LSB10 | -57.4802 | 3.4970 | -24.2687 |
| LSB11 | 0.0017 | 3.5061 | -24.2691 |
| LSB12 | 57.4794 | 3.5010 | -24.2727 |
| SD1 | 50.9781 | 7.2522 | -34.7017 |
| SD2 | -3.9216 | -19.5275 | -34.7595 |
| SD3 | -50.9812 | 7.2274 | -34.6986 |
| SD4 | -25.6480 | -21.6921 | -29.5976 |
| SD5 | -25.6386 | -21.6771 | 29.4445 |
| SD6 | 25.6204 | -21.6616 | -29.6196 |
| SD7 | 25.6250 | -21.7000 | 29.4292 |
| SD8 | -0.0170 | -16.9650 | -12.3685 |
| USB1 | -57.4781 | -3.4865 | 24.2731 |
| USB2 | 0.0036 | -3.4906 | 24.2733 |
| USB3 | 57.4811 | -3.4841 | 24.2711 |
| USB4 | -57.4777 | -3.4898 | 10.4916 |
| USB5 | 0.0032 | -3.4950 | 10.4922 |
| USB6 | 57.4802 | -3.4885 | 10.4894 |
| USB7 | -57.4781 | 3.4915 | 24.2714 |
| USB8 | -0.0005 | 3.4865 | 24.2710 |
| USB9 | 57.4803 | 3.4930 | 24.2688 |
| USB10 | -57.4787 | 3.4877 | 10.4910 |
| USB11 | -0.0009 | 3.4826 | 10.4904 |
| USB12 | 57.4811 | 3.4887 | 10.4921 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.818570 | -0.025559 | 0.000517 | -110.9673 | -1.0063 | 0.0204 |
| PM11M | 2.722914 | -0.025847 | 0.000498 | 107.2013 | -1.0176 | 0.0196 |
| RFM | -2.673813 | 0.049416 | -0.000183 | -105.2682 | 1.9455 | -0.0072 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.818573 | -0.025568 | 0.000500 | -2.818570 | -0.025559 | 0.000517 | 0.009 | 0.017 |
| PM11 | 2.722895 | -0.025838 | 0.000515 | 2.722914 | -0.025847 | 0.000498 | -0.009 | -0.017 |
| Ref Block |  |  |  | -2.673813 | 0.049416 | -0.000183 |  |  |