## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.8793 | 0.0102 | 5.248 | 1 | -14.1201 | 0.0109 | 5.2503 | 0.01055 | 1.2815 | -6.6116e-05
2 | 13.8791 | 0.0122 | 30.7483 | 2 | -14.1196 | 0.0113 | 30.7505 | 0.01175 | 1.3261
3 | 13.8799 | 0.0166 | 57.4995 | 3 | -14.1179 | 0.016 | 57.5007 | 0.0163 | 1.5027
4 | 13.8803 | 0.0123 | 85.4985 | 4 | -14.1167 | 0.012 | 85.501 | 0.01215 | 1.3367
5 | 13.8818 | 0.0094 | 113.5013 | 5 | -14.1168 | 0.0103 | 113.501 | 0.00985 | 1.2435
6 | 13.8824 | 0.0132 | 141.4983 | 6 | -14.115 | 0.0138 | 141.5008 | 0.0135 | 1.3846
7 | 13.8835 | 0.012 | 169.4986 | 7 | -14.1146 | 0.0116 | 169.5007 | 0.0118 | 1.3151
8 | 13.8847 | 0.0105 | 197.4999 | 8 | -14.1138 | 0.0116 | 197.5008 | 0.01105 | 1.283
9 | 13.8838 | 0.0071 | 225.5011 | 9 | -14.1124 | 0.0112 | 225.5005 | 0.00915 | 1.2056
10 | 13.8863 | 0.0082 | 253.5019 | 10 | -14.1115 | 0.011 | 253.5005 | 0.0096 | 1.2207
11 | 13.8872 | 0.0113 | 281.4995 | 11 | -14.1104 | 0.0153 | 281.5006 | 0.0133 | 1.3637
12 | 13.8886 | 0.0087 | 309.4994 | 12 | -14.1091 | 0.0118 | 309.501 | 0.01025 | 1.2411
13 | 13.8878 | 0.0131 | 337.5001 | 13 | -14.1086 | 0.0118 | 337.5007 | 0.01245 | 1.3251
14 | 13.8891 | 0.012 | 365.5007 | 14 | -14.108 | 0.0111 | 365.5008 | 0.01155 | 1.287
15 | 13.8903 | 0.004 | 393.5007 | 15 | -14.108 | 0.0071 | 393.5007 | 0.00555 | 1.0482
16 | 13.8925 | 0.0072 | 421.5005 | 16 | -14.1063 | 0.0098 | 421.501 | 0.0085 | 1.1617
17 | 13.8926 | 0.0106 | 449.499 | 17 | -14.1063 | 0.0128 | 449.5011 | 0.0117 | 1.2851
18 | 13.893 | 0.0056 | 477.4998 | 18 | -14.1041 | 0.0097 | 477.5004 | 0.00765 | 1.1231
19 | 13.8942 | 0.0056 | 505.5001 | 19 | -14.1034 | 0.0122 | 505.5008 | 0.0089 | 1.1697
20 | 13.8959 | 0.0075 | 533.5013 | 20 | -14.1021 | 0.0103 | 533.5007 | 0.0089 | 1.1671
21 | 13.8969 | 0.0011 | 561.4995 | 21 | -14.1012 | 0.0081 | 561.4998 | 0.0046 | 0.99518
22 | 13.8963 | 0.0046 | 589.5027 | 22 | -14.1007 | 0.0124 | 589.5004 | 0.0085 | 1.1461
23 | 13.8991 | 0.0029 | 617.498 | 23 | -14.0996 | 0.0085 | 617.5004 | 0.0057 | 1.0333
24 | 13.8984 | 0.0075 | 645.4986 | 24 | -14.0986 | 0.0135 | 645.5001 | 0.0105 | 1.2197
25 | 13.8992 | 0.0059 | 673.4982 | 25 | -14.0978 | 0.0103 | 673.5 | 0.0081 | 1.1226
26 | 13.9004 | 0.0066 | 701.4978 | 26 | -14.0965 | 0.011 | 701.4999 | 0.0088 | 1.1475 |  | R1 |  | Shimming table |  | 24 | Bot
27 | 13.8993 | 0.0085 | 729.4997 | 27 | -14.0963 | 0.0102 | 729.5009 | 0.00935 | 1.1666 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 13.9023 | 0.0079 | 757.4983 | 28 | -14.0945 | 0.0099 | 757.4999 | 0.0089 | 1.1463 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.5 | 1.5
29 | 13.904 | 0.0111 | 785.4991 | 29 | -14.0936 | 0.0107 | 785.5002 | 0.0109 | 1.2224 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -1.5 | 1.5
30 | 13.9039 | 0.0066 | 813.4987 | 30 | -14.0938 | 0.0065 | 813.501 | 0.00655 | 1.0485 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -1.5 | 1.5
31 | 13.9051 | 0.006 | 841.499 | 31 | -14.0919 | 0.0065 | 841.5002 | 0.00625 | 1.0341 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -1.5 | 1.5
32 | 13.9049 | 0.0089 | 869.4997 | 32 | -14.0912 | 0.0069 | 869.5005 | 0.0079 | 1.0965 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -1.5 | 1.5
33 | 13.9074 | 0.007 | 897.4984 | 33 | -14.0903 | 0.0065 | 897.5004 | 0.00675 | 1.0486 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | -1 | 2
34 | 13.9075 | 0.0041 | 925.4995 | 34 | -14.0895 | 0.008 | 925.5005 | 0.00605 | 1.0184 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | -1 | 2
35 | 13.9092 | 0.0086 | 953.4979 | 35 | -14.0891 | 0.0092 | 953.5004 | 0.0089 | 1.128 |  | 32 | 1 | 32 | 3 | -1 | 2
36 | 13.909 | 0.0054 | 981.4979 | 36 | -14.0882 | 0.0029 | 981.5007 | 0.00415 | 0.93842 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | -1 | 2
37 | 13.9098 | 0.0054 | 1009.4984 | 37 | -14.0872 | 0.0053 | 1009.5005 | 0.00535 | 0.98306 |  | 42 | 1 | 42 | 3 | -1 | 2
38 | 13.911 | 0.007 | 1037.4987 | 38 | -14.0857 | 0.0058 | 1037.5009 | 0.0064 | 1.0218 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 13.9136 | 0.0054 | 1065.5012 | 39 | -14.0845 | 0.0061 | 1065.5006 | 0.00575 | 0.99361 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 13.914 | 0.0037 | 1093.4978 | 40 | -14.0839 | 0.0049 | 1093.5009 | 0.0043 | 0.93392 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 13.9142 | 0.0051 | 1121.4977 | 41 | -14.0831 | 0.0036 | 1121.5004 | 0.00435 | 0.93328 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 13.9153 | 0.0033 | 1149.498 | 42 | -14.0818 | 0.0012 | 1149.5015 | 0.00225 | 0.848 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 13.9161 | -0.0268 | 1177.4975 | 43 | -14.0815 | -0.0223 | 1177.501 | -0.02455 | -0.20972 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 13.9169 | -0.0275 | 1205.4984 | 44 | -14.0801 | -0.0201 | 1205.5002 | -0.0238 | -0.18279 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 13.9174 | -0.0224 | 1233.4986 | 45 | -14.0802 | -0.0229 | 1233.5009 | -0.02265 | -0.14012 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | -1 | 2
46 | 13.9183 | -0.0227 | 1261.4985 | 46 | -14.078 | -0.0192 | 1261.5004 | -0.02095 | -0.075796 |  | 81 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2
47 | 13.9194 | -0.0248 | 1289.4999 | 47 | -14.0773 | -0.0201 | 1289.4998 | -0.02245 | -0.13745 |  | 86 | 3 | 6 | 3 | -1 | 2
48 | 13.9211 | -0.0243 | 1317.4996 | 48 | -14.0764 | -0.0199 | 1317.5004 | -0.0221 | -0.12628 |  | 91 | 3 | 11 | 3 | -1 | 2
49 | 13.9211 | -0.0282 | 1345.4985 | 49 | -14.0761 | -0.0279 | 1345.5004 | -0.02805 | -0.36313 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | -1 | 2
50 | 13.9228 | -0.0188 | 1373.4983 | 50 | -14.0754 | -0.0197 | 1373.5008 | -0.01925 | -0.019278 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | -1 | 2
51 | 13.922 | -0.0181 | 1401.4987 | 51 | -14.0743 | -0.0179 | 1401.5006 | -0.018 | 0.027331 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
52 | 13.9242 | -0.0193 | 1429.4987 | 52 | -14.0729 | -0.0171 | 1429.5014 | -0.0182 | 0.016854 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | -1 | 2
53 | 13.926 | -0.0198 | 1457.4995 | 53 | -14.0719 | -0.0218 | 1457.5006 | -0.0208 | -0.088111 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | -1 | 2
54 | 13.927 | -0.0191 | 1485.5008 | 54 | -14.0709 | -0.0154 | 1485.5009 | -0.01725 | 0.04905 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | -1 | 2
55 | 13.9279 | -0.0191 | 1513.5011 | 55 | -14.0701 | -0.0161 | 1513.5011 | -0.0176 | 0.032667 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | -1 | 2
56 | 13.9278 | -0.0186 | 1541.4987 | 56 | -14.07 | -0.0161 | 1541.5009 | -0.01735 | 0.039907
57 | 13.9291 | -0.0199 | 1569.5011 | 57 | -14.0686 | -0.0172 | 1569.5014 | -0.01855 | -0.0099401
58 | 13.93 | -0.0185 | 1597.4981 | 58 | -14.0674 | -0.0209 | 1597.5004 | -0.0197 | -0.057819
59 | 13.9307 | -0.0182 | 1625.4992 | 59 | -14.0664 | -0.0154 | 1625.5002 | -0.0168 | 0.053752
60 | 13.9329 | -0.0172 | 1653.4992 | 60 | -14.065 | -0.0183 | 1653.5003 | -0.01775 | 0.013747
61 | 13.9323 | -0.0206 | 1681.4975 | 61 | -14.0638 | -0.0192 | 1681.5 | -0.0199 | -0.073502
62 | 13.9334 | -0.0159 | 1709.5002 | 62 | -14.0636 | -0.0175 | 1709.5007 | -0.0167 | 0.04988
63 | 13.9355 | -0.0222 | 1737.4988 | 63 | -14.0633 | -0.0193 | 1737.5005 | -0.02075 | -0.11217
64 | 13.9364 | -0.0202 | 1765.5006 | 64 | -14.0617 | -0.0201 | 1765.5001 | -0.02015 | -0.091153
65 | 13.9378 | -0.0178 | 1793.4998 | 65 | -14.0597 | -0.0166 | 1793.5009 | -0.0172 | 0.022386
66 | 13.9382 | -0.0184 | 1821.4994 | 66 | -14.0599 | -0.0183 | 1821.5012 | -0.01835 | -0.025493
67 | 13.9393 | -0.0192 | 1849.5002 | 67 | -14.0594 | -0.0168 | 1849.5008 | -0.018 | -0.014316
68 | 13.9393 | -0.0155 | 1877.4991 | 68 | -14.0582 | -0.0153 | 1877.5004 | -0.0154 | 0.085443
69 | 13.9408 | -0.0161 | 1905.4997 | 69 | -14.0568 | -0.0195 | 1905.5006 | -0.0178 | -0.011648
70 | 13.9424 | -0.016 | 1933.5016 | 70 | -14.0564 | -0.0216 | 1933.5007 | -0.0188 | -0.053621
71 | 13.9428 | -0.013 | 1961.4993 | 71 | -14.0548 | -0.0176 | 1961.501 | -0.0153 | 0.081571
72 | 13.9436 | -0.0161 | 1989.5001 | 72 | -14.0534 | -0.0189 | 1989.5005 | -0.0175 | -0.0076463
73 | 13.9448 | -0.0195 | 2017.4994 | 73 | -14.053 | -0.0192 | 2017.5013 | -0.01935 | -0.083084
74 | 13.9456 | -0.0166 | 2045.5009 | 74 | -14.053 | -0.0179 | 2045.5006 | -0.01725 | -0.0030097
75 | 13.9457 | -0.0165 | 2073.5 | 75 | -14.0506 | -0.0204 | 2073.5006 | -0.01845 | -0.052857
76 | 13.9463 | -0.0166 | 2101.4997 | 76 | -14.0504 | -0.0175 | 2101.5005 | -0.01705 | -0.00034164
77 | 13.9485 | -0.0184 | 2129.5 | 77 | -14.0496 | -0.016 | 2129.5007 | -0.0172 | -0.0088501
78 | 13.949 | -0.0194 | 2157.4992 | 78 | -14.0481 | -0.0162 | 2157.5006 | -0.0178 | -0.035075
79 | 13.9509 | -0.0194 | 2185.5004 | 79 | -14.048 | -0.0178 | 2185.5002 | -0.0186 | -0.069174
80 | 13.9517 | -0.0204 | 2213.5001 | 80 | -14.0474 | -0.0198 | 2213.5014 | -0.0201 | -0.13083
81 | 13.952 | 0.0094 | 2241.5 | 81 | -14.046 | 0.014 | 2241.5012 | 0.0117 | 1.1185
82 | 13.9527 | 0.0062 | 2269.5002 | 82 | -14.0452 | 0.0019 | 2269.5007 | 0.00405 | 0.81475
83 | 13.9533 | 0.0105 | 2297.4989 | 83 | -14.0445 | 0.0061 | 2297.5007 | 0.0083 | 0.97947
84 | 13.9548 | 0.0093 | 2325.4997 | 84 | -14.0439 | 0.0067 | 2325.501 | 0.008 | 0.96505
85 | 13.9554 | 0.0108 | 2353.4995 | 85 | -14.0428 | 0.0065 | 2353.5007 | 0.00865 | 0.98804
86 | 13.9564 | 0.0104 | 2381.4992 | 86 | -14.042 | 0.0083 | 2381.5004 | 0.00935 | 1.013
87 | 13.9573 | 0.0123 | 2409.5005 | 87 | -14.0411 | 0.0105 | 2409.5007 | 0.0114 | 1.0911
88 | 13.9584 | 0.0136 | 2437.4997 | 88 | -14.0388 | 0.0142 | 2437.5002 | 0.0139 | 1.1869
89 | 13.9601 | 0.0113 | 2465.5006 | 89 | -14.0374 | 0.0099 | 2465.5008 | 0.0106 | 1.0544
90 | 13.9594 | 0.0089 | 2493.5001 | 90 | -14.038 | 0.0067 | 2493.5005 | 0.0078 | 0.94156
91 | 13.9621 | 0.0101 | 2521.4994 | 91 | -14.0367 | 0.007 | 2521.5005 | 0.00855 | 0.96849
92 | 13.9608 | 0.0073 | 2549.4999 | 92 | -14.0355 | 0.0054 | 2549.5005 | 0.00635 | 0.87927
93 | 13.9629 | 0.0085 | 2577.4997 | 93 | -14.0351 | 0.0064 | 2577.5005 | 0.00745 | 0.91997
94 | 13.9634 | 0.008 | 2605.5001 | 94 | -14.0338 | 0.0069 | 2605.4999 | 0.00745 | 0.91737
95 | 13.9645 | 0.0079 | 2633.4997 | 95 | -14.0335 | 0.007 | 2633.5008 | 0.00745 | 0.91477
96 | 13.966 | 0.0085 | 2661.5001 | 96 | -14.0328 | 0.0062 | 2661.5012 | 0.00735 | 0.90823
97 | 13.9673 | 0.0078 | 2689.5006 | 97 | -14.0313 | 0.0056 | 2689.5006 | 0.0067 | 0.88004
98 | 13.9677 | 0.006 | 2717.4995 | 98 | -14.0308 | 0.0034 | 2717.5005 | 0.0047 | 0.79869
99 | 13.9677 | 0.0092 | 2745.5001 | 99 | -14.0283 | 0.0057 | 2745.5002 | 0.00745 | 0.90436
100 | 13.9686 | 0.006 | 2773.4993 | 100 | -14.0285 | 0.0041 | 2773.5008 | 0.00505 | 0.80727
101 | 13.9703 | 0.0059 | 2801.5002 | 101 | -14.0277 | 0.0011 | 2801.5007 | 0.0035 | 0.74364
102 | 13.9712 | 0.0051 | 2829.5003 | 102 | -14.0263 | 0.0064 | 2829.5004 | 0.00575 | 0.82962
103 | 13.972 | 0.0056 | 2857.4994 | 103 | -14.0258 | 0.0039 | 2857.5006 | 0.00475 | 0.78765
104 | 13.974 | 0.0058 | 2885.5002 | 104 | -14.0247 | 0.0043 | 2885.5006 | 0.00505 | 0.79685
105 | 13.9745 | 0.0076 | 2913.4996 | 105 | -14.0237 | 0.0035 | 2913.5007 | 0.00555 | 0.81394
106 | 13.9755 | 0.0079 | 2941.4997 | 106 | -14.0228 | 0.0065 | 2941.5005 | 0.0072 | 0.87629
107 | 13.9749 | 0.0092 | 2969.5006 | 107 | -14.0213 | 0.0034 | 2969.5002 | 0.0063 | 0.83826
108 | 13.977 | 0.0048 | 2997.4996 | 108 | -14.021 | -0.0008 | 2997.5005 | 0.002 | 0.66636
109 | 13.9779 | 0.0083 | 3025.4999 | 109 | -14.0207 | 0.0068 | 3025.5005 | 0.00755 | 0.88226
110 | 13.9785 | 0.0071 | 3053.4991 | 110 | -14.0191 | 0.0048 | 3053.5006 | 0.00595 | 0.81667
111 | 13.9785 | 0.0096 | 3081.5003 | 111 | -14.0184 | 0.0095 | 3081.5007 | 0.00955 | 0.9558
112 | 13.981 | 0.0109 | 3109.5001 | 112 | -14.0177 | 0.0093 | 3109.501 | 0.0101 | 0.97485
113 | 13.9808 | 0.011 | 3137.4997 | 113 | -14.0172 | 0.0088 | 3137.5003 | 0.0099 | 0.96437
114 | 13.9829 | 0.0121 | 3165.5004 | 114 | -14.0154 | 0.0076 | 3165.5005 | 0.00985 | 0.9598
115 | 13.9841 | 0.0125 | 3193.4994 | 115 | -14.0145 | 0.0126 | 3193.5006 | 0.01255 | 1.0635
116 | 13.9835 | 0.0112 | 3221.4993 | 116 | -14.0133 | 0.0071 | 3221.5007 | 0.00915 | 0.92704
117 | 13.9853 | 0.0147 | 3249.5004 | 117 | -14.0123 | 0.0084 | 3249.5008 | 0.01155 | 1.0189
118 | 13.9869 | 0.0081 | 3277.4997 | 118 | -14.0118 | 0.0065 | 3277.5005 | 0.0073 | 0.84899
119 | 13.9876 | 0.0156 | 3305.5002 | 119 | -14.0105 | 0.0136 | 3305.5008 | 0.0146 | 1.1338
120 | 13.9876 | 0.0168 | 3333.4999 | 120 | -14.0104 | 0.0133 | 3333.5007 | 0.01505 | 1.1489
121 | 13.9899 | 0.0197 | 3360.25 | 121 | -14.0094 | 0.016 | 3360.251 | 0.01785 | 1.2565
122 | 13.99 | 0.0198 | 3385.7499 | 122 | -14.0075 | 0.0185 | 3385.7504 | 0.01915 | 1.3051

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.1798 | -9.9875 | 5.2522
2 | -0.1635 | -9.9889 | 30.7507
3 | -0.1274 | -9.9906 | 57.5001
4 | -0.0859 | -9.9922 | 85.5004
5 | -0.086 | -9.9909 | 113.5003
6 | -0.0531 | -9.9924 | 141.5009
7 | -0.091 | -9.9892 | 169.5002
8 | -0.0932 | -9.9905 | 197.5008
9 | -0.0356 | -9.9911 | 225.4995
10 | -0.0303 | -9.9886 | 253.5008
11 | -0.0366 | -9.9891 | 281.5
12 | -0.05 | -9.9898 | 309.5007
13 | -0.0337 | -9.9888 | 337.5002
14 | -0.018 | -9.992 | 365.5012
15 | 0.009 | -9.9907 | 393.5002
16 | -0.0457 | -9.9923 | 421.501
17 | 0.0058 | -9.9905 | 449.5005
18 | 0.0201 | -9.9885 | 477.5007
19 | 0.0005 | -9.9905 | 505.4999
20 | 0.0145 | -9.99 | 533.5013
21 | 0.0299 | -9.9894 | 561.5007
22 | 0.057 | -9.9899 | 589.501
23 | 0.0674 | -9.9891 | 617.4997
24 | 0.0481 | -9.9904 | 645.5009
25 | 0.0358 | -9.9892 | 673.5001
26 | 0.0192 | -9.9888 | 701.5008
27 | 0.0732 | -9.9889 | 729.5002
28 | 0.058 | -9.9896 | 757.5008
29 | 0.0609 | -9.9886 | 785.5003
30 | 0.0288 | -9.9886 | 813.5012
31 | 0.0825 | -9.9905 | 841.4999
32 | 0.03 | -9.9887 | 869.5005
33 | 0.0416 | -9.9897 | 897.5
34 | 0.0513 | -9.9879 | 925.5007
35 | 0.0747 | -9.9884 | 953.5001
36 | 0.0544 | -9.9885 | 981.5009
37 | 0.0635 | -9.9893 | 1009.5
38 | 0.089 | -9.9881 | 1037.5007
39 | 0.0592 | -9.9887 | 1065.5007
40 | 0.0466 | -9.9883 | 1093.5011
41 | 0.0499 | -9.9886 | 1121.5005
42 | -0.0062 | -9.9886 | 1149.5004
43 | 0.0589 | -9.9886 | 1177.5002
44 | 0.0025 | -9.9882 | 1205.5007
45 | 0.0674 | -9.9885 | 1233.5007
46 | 0.0682 | -9.9898 | 1261.501
47 | -0.0114 | -9.9895 | 1289.4999
48 | 0.0093 | -9.9881 | 1317.5005
49 | 0.0327 | -9.9887 | 1345.5003
50 | 0.0163 | -9.9878 | 1373.5007
51 | 0.0233 | -9.9885 | 1401.5004
52 | 0.0385 | -9.9893 | 1429.5014
53 | -0.0129 | -9.9883 | 1457.5
54 | 0.0211 | -9.9892 | 1485.5007
55 | 0.0083 | -9.9907 | 1513.5
56 | -0.0162 | -9.9907 | 1541.5011
57 | -0.0168 | -9.991 | 1569.5
58 | 0.0189 | -9.9883 | 1597.5006
59 | -0.0126 | -9.9903 | 1625.5003
60 | 0.0319 | -9.9901 | 1653.5014
61 | -0.0339 | -9.9909 | 1681.5004
62 | -0.0253 | -9.9903 | 1709.5008
63 | 0.0263 | -9.9905 | 1737.5004
64 | -0.0185 | -9.9905 | 1765.5011
65 | 0.0137 | -9.9911 | 1793.5001
66 | 0.0052 | -9.9906 | 1821.5012
67 | -0.0178 | -9.9879 | 1849.5007
68 | -0.033 | -9.9887 | 1877.5007
69 | -0.0136 | -9.9891 | 1905.5002
70 | 0.0305 | -9.9874 | 1933.5009
71 | 0.0486 | -9.9885 | 1961.5004
72 | 0.003 | -9.9898 | 1989.5005
73 | 0.0193 | -9.9884 | 2017.4998
74 | 0.0054 | -9.9898 | 2045.5008
75 | -0.0244 | -9.9894 | 2073.4997
76 | 0.0067 | -9.9907 | 2101.5009
77 | 0.0018 | -9.9902 | 2129.5002
78 | 0.0515 | -9.9892 | 2157.5008
79 | 0.0462 | -9.9887 | 2185.5004
80 | 0.0205 | -9.99 | 2213.5009
81 | 0.0567 | -9.989 | 2241.5001
82 | -0.0026 | -9.9881 | 2269.5013
83 | 0.0224 | -9.9891 | 2297.5002
84 | 0.0221 | -9.9899 | 2325.5007
85 | 0.0205 | -9.9899 | 2353.5
86 | -0.0228 | -9.9903 | 2381.5002
87 | 0.0079 | -9.9895 | 2409.4999
88 | -0.0114 | -9.9902 | 2437.5006
89 | 0.0064 | -9.991 | 2465.5002
90 | 0.0205 | -9.9897 | 2493.5011
91 | -0.0122 | -9.9882 | 2521.4998
92 | 0.0277 | -9.9901 | 2549.5009
93 | 0.0078 | -9.99 | 2577.5001
94 | -0.0397 | -9.9898 | 2605.5007
95 | -0.0065 | -9.9901 | 2633.5002
96 | -0.0331 | -9.9894 | 2661.5007
97 | -0.0418 | -9.9901 | 2689.4998
98 | -0.0085 | -9.9879 | 2717.5007
99 | -0.0005 | -9.9904 | 2745.5001
100 | 0.0104 | -9.9878 | 2773.5003
101 | -0.0202 | -9.9893 | 2801.5001
102 | -0.0447 | -9.9864 | 2829.5009
103 | -0.013 | -9.9881 | 2857.4999
104 | -0.028 | -9.9882 | 2885.5011
105 | -0.0136 | -9.9898 | 2913.5
106 | 0.0103 | -9.9894 | 2941.5007
107 | -0.0267 | -9.988 | 2969.5002
108 | -0.0166 | -9.9895 | 2997.5004
109 | 0.0061 | -9.9899 | 3025.4999
110 | -0.0583 | -9.9894 | 3053.5009
111 | -0.0378 | -9.9896 | 3081.4997
112 | -0.0423 | -9.9877 | 3109.5008
113 | -0.0361 | -9.9869 | 3137.5
114 | -0.0269 | -9.9889 | 3165.5006
115 | 0.0089 | -9.9867 | 3193.5003
116 | -0.0499 | -9.9874 | 3221.5008
117 | -0.0423 | -9.9892 | 3249.5
118 | -0.0246 | -9.9885 | 3277.501
119 | -0.0167 | -9.9884 | 3305.5004
120 | -0.0132 | -9.9884 | 3333.5007
121 | -0.008 | -9.9873 | 3361.4996
122 | -0.0043 | -9.9857 | 3385.7506
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.8783 | -0.255 | 17.9987 | 2 | -25.1193 | -0.2759 | 18.0009
3 | 24.8799 | -0.2631 | 43.4988 | 3 | -25.1174 | -0.2737 | 43.5005
4 | 24.8812 | -0.2673 | 71.4968 | 4 | -25.1166 | -0.2493 | 71.5006
5 | 24.881 | -0.3145 | 99.5003 | 5 | -25.1163 | -0.3105 | 99.5017
6 | 24.8805 | -0.318 | 127.498 | 6 | -25.115 | -0.3172 | 127.5011
7 | 24.8831 | -0.3119 | 155.5007 | 7 | -25.1143 | -0.3084 | 155.5007
8 | 24.8846 | -0.2989 | 183.498 | 8 | -25.1129 | -0.2965 | 183.5013
9 | 24.8851 | -0.3081 | 211.4986 | 9 | -25.1127 | -0.3158 | 211.5002
10 | 24.886 | -0.3031 | 239.4958 | 10 | -25.111 | -0.3187 | 239.5004
11 | 24.8872 | -0.3138 | 267.5004 | 11 | -25.1107 | -0.2833 | 267.5003
12 | 24.8877 | -0.3003 | 295.4996 | 12 | -25.1076 | -0.2906 | 295.5006
13 | 24.8902 | -0.2991 | 323.5019 | 13 | -25.1083 | -0.2848 | 323.5008
14 | 24.8907 | -0.3024 | 351.5009 | 14 | -25.1077 | -0.2738 | 351.4997
15 | 24.8898 | -0.3054 | 379.5009 | 15 | -25.1068 | -0.3015 | 379.5008
16 | 24.8914 | -0.2925 | 407.5012 | 16 | -25.1056 | -0.2845 | 407.5004
17 | 24.8919 | -0.2865 | 435.4993 | 17 | -25.1051 | -0.2747 | 435.5004
18 | 24.8944 | -0.2816 | 463.5018 | 18 | -25.1043 | -0.2999 | 463.5006
19 | 24.8943 | -0.2772 | 491.4965 | 19 | -25.1035 | -0.2746 | 491.5013
20 | 24.8948 | -0.2923 | 519.5006 | 20 | -25.1018 | -0.2847 | 519.5006
21 | 24.8971 | -0.2926 | 547.5023 | 21 | -25.1011 | -0.2793 | 547.5005
22 | 24.8976 | -0.307 | 575.5024 | 22 | -25.1 | -0.3008 | 575.5002
23 | 24.8981 | -0.2985 | 603.4982 | 23 | -25.0998 | -0.2951 | 603.5002
24 | 24.8986 | -0.2971 | 631.4971 | 24 | -25.0989 | -0.2885 | 631.5015
25 | 24.8986 | -0.2813 | 659.4966 | 25 | -25.0972 | -0.2738 | 659.5018
26 | 24.9004 | -0.2834 | 687.496 | 26 | -25.0961 | -0.2729 | 687.5002
27 | 24.9011 | -0.3025 | 715.5002 | 27 | -25.0952 | -0.2925 | 715.5007
28 | 24.9026 | -0.2953 | 743.4986 | 28 | -25.0947 | -0.2849 | 743.5009
29 | 24.9033 | -0.2818 | 771.5002 | 29 | -25.0943 | -0.2741 | 771.5012
30 | 24.9039 | -0.2931 | 799.5018 | 30 | -25.0928 | -0.2964 | 799.501
31 | 24.9054 | -0.2975 | 827.5001 | 31 | -25.0924 | -0.29 | 827.5012
32 | 24.9061 | -0.3027 | 855.4991 | 32 | -25.0904 | -0.3016 | 855.5006
33 | 24.907 | -0.3123 | 883.4978 | 33 | -25.0902 | -0.3073 | 883.5011
34 | 24.9081 | -0.3026 | 911.4984 | 34 | -25.0893 | -0.3041 | 911.5005
35 | 24.9084 | -0.3257 | 939.4971 | 35 | -25.088 | -0.3079 | 939.5006
36 | 24.9098 | -0.3248 | 967.5004 | 36 | -25.0869 | -0.3373 | 967.5014
37 | 24.911 | -0.3146 | 995.4969 | 37 | -25.0863 | -0.3191 | 995.5022
38 | 24.9111 | -0.3223 | 1023.498 | 38 | -25.0843 | -0.3226 | 1023.5011
39 | 24.9129 | -0.3132 | 1051.5009 | 39 | -25.0844 | -0.3215 | 1051.5012
40 | 24.9135 | -0.3103 | 1079.4996 | 40 | -25.0834 | -0.3117 | 1079.5031
41 | 24.915 | -0.3024 | 1107.5007 | 41 | -25.0823 | -0.2994 | 1107.5017
42 | 24.9155 | -0.2698 | 1135.5005 | 42 | -25.0818 | -0.2497 | 1135.5012
43 | 24.9158 | -0.2896 | 1163.4959 | 43 | -25.0805 | -0.2859 | 1163.5004
44 | 24.9174 | -0.27 | 1191.4985 | 44 | -25.0793 | -0.3039 | 1191.5014
45 | 24.9178 | -0.3098 | 1219.5011 | 45 | -25.0791 | -0.341 | 1219.5008
46 | 24.9199 | -0.3223 | 1247.5015 | 46 | -25.0776 | -0.3405 | 1247.5012
47 | 24.9198 | -0.3217 | 1275.4976 | 47 | -25.0768 | -0.3363 | 1275.5011
48 | 24.9202 | -0.3258 | 1303.497 | 48 | -25.0757 | -0.3327 | 1303.5016
49 | 24.9212 | -0.3095 | 1331.4984 | 49 | -25.0755 | -0.3172 | 1331.5008
50 | 24.9226 | -0.3266 | 1359.5019 | 50 | -25.0742 | -0.3352 | 1359.5014
51 | 24.9247 | -0.2849 | 1387.5014 | 51 | -25.0731 | -0.3066 | 1387.5009
52 | 24.9254 | -0.3248 | 1415.4967 | 52 | -25.0722 | -0.3404 | 1415.501
53 | 24.9249 | -0.3151 | 1443.4957 | 53 | -25.0716 | -0.3412 | 1443.5007
54 | 24.9259 | -0.3145 | 1471.4959 | 54 | -25.0711 | -0.3257 | 1471.5014
55 | 24.9266 | -0.3001 | 1499.4977 | 55 | -25.0699 | -0.3202 | 1499.5008
56 | 24.928 | -0.3102 | 1527.4966 | 56 | -25.0687 | -0.3253 | 1527.5007
57 | 24.9295 | -0.3279 | 1555.5023 | 57 | -25.0678 | -0.337 | 1555.5008
58 | 24.93 | -0.3136 | 1583.4982 | 58 | -25.0668 | -0.3265 | 1583.5003
59 | 24.9306 | -0.3153 | 1611.4972 | 59 | -25.0657 | -0.3251 | 1611.5006
60 | 24.9342 | -0.3243 | 1639.4981 | 60 | -25.0647 | -0.3373 | 1639.5012
61 | 24.9326 | -0.3201 | 1667.4974 | 61 | -25.0641 | -0.3364 | 1667.5005
62 | 24.9347 | -0.3268 | 1695.5022 | 62 | -25.0621 | -0.338 | 1695.501
63 | 24.9356 | -0.3178 | 1723.5016 | 63 | -25.0627 | -0.3316 | 1723.5008
64 | 24.936 | -0.3098 | 1751.4968 | 64 | -25.0616 | -0.3338 | 1751.5005
65 | 24.9361 | -0.3161 | 1779.5003 | 65 | -25.0606 | -0.3251 | 1779.5009
66 | 24.9381 | -0.3347 | 1807.5005 | 66 | -25.0599 | -0.3217 | 1807.5008
67 | 24.9392 | -0.3142 | 1835.4988 | 67 | -25.0582 | -0.3234 | 1835.5011
68 | 24.9392 | -0.315 | 1863.5001 | 68 | -25.0578 | -0.3297 | 1863.5006
69 | 24.9402 | -0.3095 | 1891.5006 | 69 | -25.0569 | -0.327 | 1891.5006
70 | 24.9403 | -0.2993 | 1919.4989 | 70 | -25.0559 | -0.3251 | 1919.5007
71 | 24.9425 | -0.3354 | 1947.4995 | 71 | -25.0549 | -0.3438 | 1947.5013
72 | 24.9428 | -0.3211 | 1975.5006 | 72 | -25.0539 | -0.333 | 1975.501
73 | 24.9437 | -0.3059 | 2003.4988 | 73 | -25.053 | -0.3333 | 2003.5002
74 | 24.9445 | -0.3323 | 2031.4975 | 74 | -25.0511 | -0.3509 | 2031.5007
75 | 24.9459 | -0.3204 | 2059.4985 | 75 | -25.0512 | -0.3391 | 2059.5011
76 | 24.9472 | -0.3258 | 2087.497 | 76 | -25.0498 | -0.3429 | 2087.5012
77 | 24.9471 | -0.3225 | 2115.5013 | 77 | -25.0496 | -0.3493 | 2115.501
78 | 24.9476 | -0.3298 | 2143.4986 | 78 | -25.0485 | -0.3461 | 2143.5009
79 | 24.9485 | -0.3343 | 2171.4973 | 79 | -25.0481 | -0.3307 | 2171.5009
80 | 24.9498 | -0.3307 | 2199.5011 | 80 | -25.0465 | -0.3029 | 2199.5009
81 | 24.9519 | -0.3052 | 2227.5014 | 81 | -25.0459 | -0.2903 | 2227.5012
82 | 24.9519 | -0.281 | 2255.5001 | 82 | -25.0444 | -0.2859 | 2255.5016
83 | 24.9517 | -0.2929 | 2283.4978 | 83 | -25.0437 | -0.2873 | 2283.5009
84 | 24.9538 | -0.2971 | 2311.5008 | 84 | -25.0429 | -0.2888 | 2311.5009
85 | 24.9538 | -0.2892 | 2339.4999 | 85 | -25.0419 | -0.2851 | 2339.5008
86 | 24.9555 | -0.3032 | 2367.4998 | 86 | -25.0415 | -0.2861 | 2367.5008
87 | 24.9572 | -0.3047 | 2395.5001 | 87 | -25.0406 | -0.3037 | 2395.501
88 | 24.9579 | -0.3073 | 2423.5 | 88 | -25.0391 | -0.2873 | 2423.5003
89 | 24.9582 | -0.3082 | 2451.4989 | 89 | -25.0378 | -0.3098 | 2451.5004
90 | 24.9587 | -0.3126 | 2479.4995 | 90 | -25.0374 | -0.2923 | 2479.5011
91 | 24.9603 | -0.3153 | 2507.4975 | 91 | -25.0365 | -0.2647 | 2507.501
92 | 24.9609 | -0.3034 | 2535.5005 | 92 | -25.0355 | -0.2949 | 2535.5005
93 | 24.9612 | -0.2901 | 2563.4986 | 93 | -25.035 | -0.316 | 2563.501
94 | 24.9624 | -0.3028 | 2591.5004 | 94 | -25.0334 | -0.2964 | 2591.5009
95 | 24.9634 | -0.282 | 2619.4996 | 95 | -25.0326 | -0.2879 | 2619.5011
96 | 24.9644 | -0.2886 | 2647.4985 | 96 | -25.0319 | -0.2901 | 2647.501
97 | 24.9652 | -0.2961 | 2675.5005 | 97 | -25.031 | -0.2882 | 2675.5013
98 | 24.9659 | -0.3007 | 2703.4993 | 98 | -25.0308 | -0.2908 | 2703.5009
99 | 24.9685 | -0.3036 | 2731.5005 | 99 | -25.0292 | -0.299 | 2731.501
100 | 24.9684 | -0.3088 | 2759.4993 | 100 | -25.0278 | -0.3059 | 2759.5006
101 | 24.9693 | -0.2999 | 2787.4994 | 101 | -25.027 | -0.3024 | 2787.501
102 | 24.9697 | -0.286 | 2815.4992 | 102 | -25.0259 | -0.2822 | 2815.5008
103 | 24.9726 | -0.3102 | 2843.4994 | 103 | -25.0245 | -0.2991 | 2843.502
104 | 24.9727 | -0.2683 | 2871.4992 | 104 | -25.0248 | -0.3397 | 2871.5007
105 | 24.9727 | -0.2845 | 2899.4991 | 105 | -25.0238 | -0.2857 | 2899.5011
106 | 24.9741 | -0.281 | 2927.4995 | 106 | -25.0234 | -0.289 | 2927.5012
107 | 24.9755 | -0.3022 | 2955.4994 | 107 | -25.0214 | -0.3049 | 2955.5011
108 | 24.9757 | -0.2818 | 2983.4995 | 108 | -25.0209 | -0.291 | 2983.5012
109 | 24.9766 | -0.2867 | 3011.4998 | 109 | -25.0199 | -0.2883 | 3011.5011
110 | 24.9779 | -0.3106 | 3039.4994 | 110 | -25.0192 | -0.3073 | 3039.5007
111 | 24.9776 | -0.3004 | 3067.4995 | 111 | -25.0179 | -0.3924 | 3067.501
112 | 24.9799 | -0.3005 | 3095.5 | 112 | -25.017 | -0.3039 | 3095.5009
113 | 24.9801 | -0.2957 | 3123.4995 | 113 | -25.017 | -0.302 | 3123.5012
114 | 24.9822 | -0.3025 | 3151.5002 | 114 | -25.0152 | -0.3031 | 3151.5011
115 | 24.9816 | -0.3047 | 3179.4985 | 115 | -25.0139 | -0.3134 | 3179.501
116 | 24.9825 | -0.2919 | 3207.4998 | 116 | -25.0133 | -0.2954 | 3207.5011
117 | 24.9851 | -0.3083 | 3235.4998 | 117 | -25.0126 | -0.317 | 3235.501
118 | 24.986 | -0.2957 | 3263.499 | 118 | -25.0111 | -0.2893 | 3263.5008
119 | 24.9868 | -0.2947 | 3291.4999 | 119 | -25.0102 | -0.2824 | 3291.5009
120 | 24.9877 | -0.2804 | 3319.5 | 120 | -25.0095 | -0.251 | 3319.5011
121 | 24.9892 | -0.25 | 3347.4995 | 121 | -25.0081 | -0.2423 | 3347.5012
122 | 24.9897 | -0.2463 | 3372.9991 | 122 | -25.0081 | -0.2665 | 3373.0006

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | 14.4839 | -0.7329 | 1646.9095 |  | 1 | 14.4839 | -0.7329 | 1646.9095
2 | 25.8793 | -9.9895 | 25.5186 |  | 2 | -26.1182 | -9.9896 | 25.5234
3 | 25.8798 | -9.9902 | 50.9101 | -0.0311 | 3 | -26.1169 | -9.9934 | 50.9412 | 0
4 | 25.8812 | -9.9903 | 78.9268 | 27.9856 | 4 | -26.1164 | -9.9905 | 78.9811 | 28.0399 | 28.0127 | 0.01275
5 | 25.8817 | -9.9902 | 106.9587 | 56.0175 | 5 | -26.1149 | -9.993 | 107.0059 | 56.0647 | 56.0411 | 0.0411
6 | 25.882 | -9.9881 | 134.9815 | 84.0403 | 6 | -26.1148 | -9.9894 | 135.0008 | 84.0596 | 84.0499 | 0.04995
7 | 25.8846 | -9.9899 | 162.9936 | 112.0524 | 7 | -26.1136 | -9.9902 | 163.0024 | 112.0612 | 112.0568 | 0.0568
8 | 25.8839 | -9.9881 | 190.9891 | 140.0479 | 8 | -26.1126 | -9.9907 | 191.0039 | 140.0627 | 140.0553 | 0.0553
9 | 25.8856 | -9.9904 | 218.9843 | 168.0431 | 9 | -26.1116 | -9.9902 | 218.9989 | 168.0577 | 168.0504 | 0.0504
10 | 25.8864 | -9.9894 | 246.9804 | 196.0392 | 10 | -26.111 | -9.9895 | 247.0062 | 196.065 | 196.0521 | 0.0521
11 | 25.8865 | -9.9887 | 274.9909 | 224.0497 | 11 | -26.1101 | -9.9894 | 275.0184 | 224.0772 | 224.0634 | 0.06345
12 | 25.889 | -9.9892 | 303.0067 | 252.0655 | 12 | -26.1088 | -9.9892 | 303.0071 | 252.0659 | 252.0657 | 0.0657
13 | 25.8882 | -9.9885 | 330.9683 | 280.0271 | 13 | -26.1063 | -9.9921 | 330.9848 | 280.0436 | 280.0353 | 0.03535
14 | 25.8903 | -9.9887 | 358.9707 | 308.0295 | 14 | -26.1065 | -9.9924 | 359.0019 | 308.0607 | 308.0451 | 0.0451
15 | 25.891 | -9.9896 | 386.9704 | 336.0292 | 15 | -26.1062 | -9.9889 | 387.0026 | 336.0614 | 336.0453 | 0.0453
16 | 25.8915 | -9.9874 | 414.9797 | 364.0385 | 16 | -26.1053 | -9.9891 | 415.0066 | 364.0654 | 364.052 | 0.05195
17 | 25.8931 | -9.9899 | 442.9928 | 392.0516 | 17 | -26.1037 | -9.9927 | 443.0066 | 392.0654 | 392.0585 | 0.0585
18 | 25.8935 | -9.9874 | 470.9761 | 420.0349 | 18 | -26.1029 | -9.992 | 471.0041 | 420.0629 | 420.0489 | 0.0489
19 | 25.895 | -9.9888 | 498.9958 | 448.0546 | 19 | -26.1024 | -9.9897 | 499.0088 | 448.0676 | 448.0611 | 0.0611
20 | 25.8959 | -9.9893 | 527.0028 | 476.0616 | 20 | -26.1008 | -9.9901 | 527.0122 | 476.071 | 476.0663 | 0.0663
21 | 25.8963 | -9.9883 | 554.9966 | 504.0554 | 21 | -26.0997 | -9.9917 | 555.0134 | 504.0722 | 504.0638 | 0.0638
22 | 25.8979 | -9.9889 | 582.9959 | 532.0547 | 22 | -26.0996 | -9.9891 | 583.0146 | 532.0734 | 532.064 | 0.06405
23 | 25.8975 | -9.9877 | 611.0111 | 560.0699 | 23 | -26.0984 | -9.9916 | 611.0237 | 560.0825 | 560.0762 | 0.0762
24 | 25.8987 | -9.9874 | 639.0254 | 588.0842 | 24 | -26.097 | -9.9898 | 639.02 | 588.0788 | 588.0815 | 0.0815
25 | 25.9009 | -9.9894 | 667.0049 | 616.0637 | 25 | -26.0975 | -9.9892 | 667.0245 | 616.0833 | 616.0735 | 0.0735
26 | 25.9009 | -9.9874 | 694.9882 | 644.047 | 26 | -26.0956 | -9.9916 | 694.9972 | 644.056 | 644.0515 | 0.0515
27 | 25.9015 | -9.9882 | 722.9878 | 672.0466 | 27 | -26.0942 | -9.9903 | 723.0149 | 672.0737 | 672.0602 | 0.06015
28 | 25.9024 | -9.9869 | 750.9908 | 700.0496 | 28 | -26.0945 | -9.9883 | 751.0244 | 700.0832 | 700.0664 | 0.0664
29 | 25.9031 | -9.988 | 778.9812 | 728.04 | 29 | -26.0933 | -9.989 | 779.0277 | 728.0865 | 728.0632 | 0.06325
30 | 25.905 | -9.9875 | 806.9941 | 756.0529 | 30 | -26.0919 | -9.9911 | 807.0255 | 756.0843 | 756.0686 | 0.0686
31 | 25.9045 | -9.9873 | 834.9862 | 784.045 | 31 | -26.0912 | -9.9886 | 835.0257 | 784.0845 | 784.0648 | 0.06475
32 | 25.9061 | -9.9879 | 863.0225 | 812.0813 | 32 | -26.0905 | -9.9881 | 863.0219 | 812.0807 | 812.081 | 0.081
33 | 25.9069 | -9.9875 | 891.023 | 840.0818 | 33 | -26.089 | -9.9899 | 891.0334 | 840.0922 | 840.087 | 0.087
34 | 25.9086 | -9.987 | 919.0032 | 868.062 | 34 | -26.0877 | -9.9894 | 919.0209 | 868.0797 | 868.0709 | 0.07085
35 | 25.9093 | -9.9874 | 947.0013 | 896.0601 | 35 | -26.0871 | -9.9899 | 947.0403 | 896.0991 | 896.0796 | 0.0796
36 | 25.9098 | -9.9875 | 974.9884 | 924.0472 | 36 | -26.0867 | -9.9879 | 975.0322 | 924.091 | 924.0691 | 0.0691
37 | 25.9111 | -9.9891 | 1003.0075 | 952.0663 | 37 | -26.0851 | -9.99 | 1003.0358 | 952.0946 | 952.0805 | 0.08045
38 | 25.912 | -9.9875 | 1030.9888 | 980.0476 | 38 | -26.0852 | -9.9882 | 1031.0396 | 980.0984 | 980.073 | 0.073
39 | 25.9132 | -9.9882 | 1058.9809 | 1008.0397 | 39 | -26.083 | -9.9896 | 1059.0404 | 1008.0992 | 1008.0695 | 0.06945
40 | 25.9142 | -9.9872 | 1087.0107 | 1036.0695 | 40 | -26.0824 | -9.9894 | 1087.0269 | 1036.0857 | 1036.0776 | 0.0776
41 | 25.9146 | -9.9875 | 1115.0092 | 1064.068 | 41 | -26.0812 | -9.9895 | 1115.025 | 1064.0838 | 1064.0759 | 0.0759
42 | 25.9153 | -9.9851 | 1142.9861 | 1092.0449 | 42 | -26.0807 | -9.9892 | 1142.9984 | 1092.0572 | 1092.0511 | 0.05105
43 | 25.9162 | -9.9868 | 1171.0147 | 1120.0735 | 43 | -26.0795 | -9.9893 | 1171.0294 | 1120.0882 | 1120.0808 | 0.08085
44 | 25.9166 | -9.9871 | 1199.0495 | 1148.1083 | 44 | -26.0795 | -9.9897 | 1199.0509 | 1148.1097 | 1148.109 | 0.109
45 | 25.9175 | -9.9875 | 1227.0413 | 1176.1001 | 45 | -26.078 | -9.9897 | 1227.0408 | 1176.0996 | 1176.0999 | 0.09985
46 | 25.9189 | -9.987 | 1255.0245 | 1204.0833 | 46 | -26.0771 | -9.9889 | 1255.0401 | 1204.0989 | 1204.0911 | 0.0911
47 | 25.9195 | -9.9874 | 1283.0339 | 1232.0927 | 47 | -26.0756 | -9.9899 | 1283.0446 | 1232.1034 | 1232.0981 | 0.09805
48 | 25.9212 | -9.9864 | 1311.0356 | 1260.0944 | 48 | -26.0753 | -9.9889 | 1311.0459 | 1260.1047 | 1260.0995 | 0.09955
49 | 25.9217 | -9.9872 | 1338.9978 | 1288.0566 | 49 | -26.0738 | -9.9892 | 1339.0433 | 1288.1021 | 1288.0793 | 0.07935
50 | 25.9226 | -9.9865 | 1367.0354 | 1316.0942 | 50 | -26.0733 | -9.9886 | 1367.0513 | 1316.1101 | 1316.1022 | 0.10215
51 | 25.9237 | -9.9871 | 1395.0298 | 1344.0886 | 51 | -26.0723 | -9.989 | 1395.0508 | 1344.1096 | 1344.0991 | 0.0991
52 | 25.9251 | -9.9871 | 1423.0313 | 1372.0901 | 52 | -26.0709 | -9.9907 | 1423.0444 | 1372.1032 | 1372.0966 | 0.09665
53 | 25.9254 | -9.987 | 1451.0222 | 1400.081 | 53 | -26.0709 | -9.9881 | 1451.056 | 1400.1148 | 1400.0979 | 0.0979
54 | 25.9261 | -9.9875 | 1479.0225 | 1428.0813 | 54 | -26.0694 | -9.9887 | 1479.0532 | 1428.112 | 1428.0966 | 0.09665
55 | 25.9274 | -9.9873 | 1507.0109 | 1456.0697 | 55 | -26.0684 | -9.9889 | 1507.0415 | 1456.1003 | 1456.085 | 0.085
56 | 25.9284 | -9.9866 | 1535.0132 | 1484.072 | 56 | -26.0684 | -9.9875 | 1535.0481 | 1484.1069 | 1484.0894 | 0.08945
57 | 25.93 | -9.9876 | 1563.0235 | 1512.0823 | 57 | -26.0661 | -9.9908 | 1563.0534 | 1512.1122 | 1512.0973 | 0.09725
58 | 25.9306 | -9.9868 | 1591.0288 | 1540.0876 | 58 | -26.0668 | -9.9875 | 1591.0491 | 1540.1079 | 1540.0977 | 0.09775
59 | 25.9312 | -9.9866 | 1619.039 | 1568.0978 | 59 | -26.0641 | -9.9907 | 1619.0525 | 1568.1113 | 1568.1046 | 0.10455
60 | 25.9319 | -9.9861 | 1647.0159 | 1596.0747 | 60 | -26.0636 | -9.9882 | 1647.0501 | 1596.1089 | 1596.0918 | 0.0918
61 | 25.9335 | -9.9877 | 1675.0519 | 1624.1107 | 61 | -26.0628 | -9.9897 | 1675.0542 | 1624.113 | 1624.1119 | 0.11185
62 | 25.9341 | -9.9871 | 1703.0456 | 1652.1044 | 62 | -26.0624 | -9.9891 | 1703.0572 | 1652.116 | 1652.1102 | 0.1102
63 | 25.934 | -9.9887 | 1731.0305 | 1680.0893 | 63 | -26.0615 | -9.9893 | 1731.0524 | 1680.1112 | 1680.1002 | 0.10025
64 | 25.9348 | -9.9874 | 1758.9999 | 1708.0587 | 64 | -26.0604 | -9.9886 | 1759.0399 | 1708.0987 | 1708.0787 | 0.0787
65 | 25.9367 | -9.9866 | 1786.9972 | 1736.056 | 65 | -26.0595 | -9.9891 | 1787.0564 | 1736.1152 | 1736.0856 | 0.0856
66 | 25.9367 | -9.9869 | 1814.9982 | 1764.057 | 66 | -26.0581 | -9.9904 | 1815.044 | 1764.1028 | 1764.0799 | 0.0799
67 | 25.9383 | -9.9863 | 1843.0227 | 1792.0815 | 67 | -26.0576 | -9.989 | 1843.0503 | 1792.1091 | 1792.0953 | 0.0953
68 | 25.9385 | -9.9871 | 1871.0257 | 1820.0845 | 68 | -26.0562 | -9.9905 | 1871.0516 | 1820.1104 | 1820.0974 | 0.09745
69 | 25.9397 | -9.9896 | 1899.0708 | 1848.1296 | 69 | -26.0553 | -9.9901 | 1899.0638 | 1848.1226 | 1848.1261 | 0.1261
70 | 25.9405 | -9.9896 | 1927.0604 | 1876.1192 | 70 | -26.0548 | -9.9908 | 1927.0482 | 1876.107 | 1876.1131 | 0.1131
71 | 25.9408 | -9.9885 | 1955.0547 | 1904.1135 | 71 | -26.053 | -9.9912 | 1955.0554 | 1904.1142 | 1904.1138 | 0.11385
72 | 25.9421 | -9.9871 | 1983.0606 | 1932.1194 | 72 | -26.0534 | -9.9868 | 1983.0641 | 1932.1229 | 1932.1211 | 0.12115
73 | 25.9425 | -9.9895 | 2011.0438 | 1960.1026 | 73 | -26.052 | -9.9897 | 2011.0743 | 1960.1331 | 1960.1179 | 0.11785
74 | 25.9442 | -9.9894 | 2039.0508 | 1988.1096 | 74 | -26.0517 | -9.9871 | 2039.0739 | 1988.1327 | 1988.1211 | 0.12115
75 | 25.9446 | -9.9897 | 2067.0497 | 2016.1085 | 75 | -26.0495 | -9.9917 | 2067.0657 | 2016.1245 | 2016.1165 | 0.1165
76 | 25.946 | -9.9882 | 2095.0528 | 2044.1116 | 76 | -26.0488 | -9.9908 | 2095.0648 | 2044.1236 | 2044.1176 | 0.1176
77 | 25.9469 | -9.9887 | 2123.0576 | 2072.1164 | 77 | -26.049 | -9.9877 | 2123.0739 | 2072.1327 | 2072.1245 | 0.12455
78 | 25.9476 | -9.9894 | 2151.0364 | 2100.0952 | 78 | -26.0476 | -9.9894 | 2151.0606 | 2100.1194 | 2100.1073 | 0.1073
79 | 25.9498 | -9.9862 | 2179.0392 | 2128.098 | 79 | -26.0457 | -9.9904 | 2179.0518 | 2128.1106 | 2128.1043 | 0.1043
80 | 25.9498 | -9.9879 | 2207.0366 | 2156.0954 | 80 | -26.0454 | -9.9888 | 2207.0575 | 2156.1163 | 2156.1058 | 0.10585
81 | 25.9508 | -9.9893 | 2235.0991 | 2184.1579 | 81 | -26.0437 | -9.9893 | 2235.1116 | 2184.1704 | 2184.1641 | 0.16415
82 | 25.9516 | -9.9877 | 2263.0994 | 2212.1582 | 82 | -26.0432 | -9.9903 | 2263.1056 | 2212.1644 | 2212.1613 | 0.1613
83 | 25.9528 | -9.9871 | 2291.1242 | 2240.183 | 83 | -26.0424 | -9.9891 | 2291.1174 | 2240.1762 | 2240.1796 | 0.1796
84 | 25.9537 | -9.988 | 2319.1133 | 2268.1721 | 84 | -26.0414 | -9.9889 | 2319.1089 | 2268.1677 | 2268.1699 | 0.1699
85 | 25.9541 | -9.9886 | 2347.1161 | 2296.1749 | 85 | -26.0404 | -9.9911 | 2347.1188 | 2296.1776 | 2296.1762 | 0.17625
86 | 25.9556 | -9.9863 | 2375.1227 | 2324.1815 | 86 | -26.0393 | -9.9895 | 2375.1061 | 2324.1649 | 2324.1732 | 0.1732
87 | 25.9568 | -9.9866 | 2403.109 | 2352.1678 | 87 | -26.0384 | -9.9883 | 2403.1103 | 2352.1691 | 2352.1684 | 0.16845
88 | 25.9567 | -9.9887 | 2431.1116 | 2380.1704 | 88 | -26.0379 | -9.9895 | 2431.1137 | 2380.1725 | 2380.1714 | 0.17145
89 | 25.9576 | -9.9891 | 2459.1175 | 2408.1763 | 89 | -26.0368 | -9.9907 | 2459.1242 | 2408.183 | 2408.1797 | 0.17965
90 | 25.9585 | -9.9895 | 2487.1225 | 2436.1813 | 90 | -26.0372 | -9.9876 | 2487.1236 | 2436.1824 | 2436.1818 | 0.18185
91 | 25.9597 | -9.9888 | 2515.1341 | 2464.1929 | 91 | -26.0363 | -9.9869 | 2515.1251 | 2464.1839 | 2464.1884 | 0.1884
92 | 25.9614 | -9.9862 | 2543.119 | 2492.1778 | 92 | -26.0341 | -9.9894 | 2543.131 | 2492.1898 | 2492.1838 | 0.1838
93 | 25.9614 | -9.9897 | 2571.1223 | 2520.1811 | 93 | -26.0341 | -9.9879 | 2571.1296 | 2520.1884 | 2520.1847 | 0.18475
94 | 25.9617 | -9.9887 | 2599.1233 | 2548.1821 | 94 | -26.0327 | -9.9887 | 2599.1214 | 2548.1802 | 2548.1811 | 0.18115
95 | 25.9629 | -9.9894 | 2627.1084 | 2576.1672 | 95 | -26.031 | -9.9908 | 2627.1187 | 2576.1775 | 2576.1723 | 0.17235
96 | 25.9644 | -9.9886 | 2655.1085 | 2604.1673 | 96 | -26.0309 | -9.9907 | 2655.1322 | 2604.191 | 2604.1791 | 0.17915
97 | 25.9651 | -9.988 | 2683.0922 | 2632.151 | 97 | -26.0291 | -9.9891 | 2683.1295 | 2632.1883 | 2632.1696 | 0.16965
98 | 25.9657 | -9.9883 | 2711.1153 | 2660.1741 | 98 | -26.0285 | -9.9905 | 2711.1359 | 2660.1947 | 2660.1844 | 0.1844
99 | 25.9666 | -9.988 | 2739.1152 | 2688.174 | 99 | -26.0289 | -9.9876 | 2739.131 | 2688.1898 | 2688.1819 | 0.1819
100 | 25.9674 | -9.989 | 2767.1289 | 2716.1877 | 100 | -26.0268 | -9.9889 | 2767.1228 | 2716.1816 | 2716.1847 | 0.18465
101 | 25.9682 | -9.9896 | 2795.1467 | 2744.2055 | 101 | -26.0261 | -9.9912 | 2795.1398 | 2744.1986 | 2744.202 | 0.20205
102 | 25.9692 | -9.9881 | 2823.1342 | 2772.193 | 102 | -26.0248 | -9.9906 | 2823.1153 | 2772.1741 | 2772.1835 | 0.18355
103 | 25.9701 | -9.989 | 2851.1326 | 2800.1914 | 103 | -26.0241 | -9.9905 | 2851.1334 | 2800.1922 | 2800.1918 | 0.1918
104 | 25.9712 | -9.9886 | 2879.1363 | 2828.1951 | 104 | -26.0239 | -9.9907 | 2879.143 | 2828.2018 | 2828.1984 | 0.19845
105 | 25.972 | -9.9894 | 2907.1266 | 2856.1854 | 105 | -26.0218 | -9.9891 | 2907.1334 | 2856.1922 | 2856.1888 | 0.1888
106 | 25.9733 | -9.9885 | 2935.1209 | 2884.1797 | 106 | -26.0211 | -9.9894 | 2935.1403 | 2884.1991 | 2884.1894 | 0.1894
107 | 25.9739 | -9.989 | 2963.1249 | 2912.1837 | 107 | -26.021 | -9.9874 | 2963.1466 | 2912.2054 | 2912.1945 | 0.19455
108 | 25.9747 | -9.988 | 2991.1228 | 2940.1816 | 108 | -26.0199 | -9.99 | 2991.1506 | 2940.2094 | 2940.1955 | 0.1955
109 | 25.9754 | -9.9887 | 3019.1455 | 2968.2043 | 109 | -26.0188 | -9.9902 | 3019.1482 | 2968.207 | 2968.2056 | 0.20565
110 | 25.9788 | -9.9856 | 3047.1353 | 2996.1941 | 110 | -26.0174 | -9.9894 | 3047.1535 | 2996.2123 | 2996.2032 | 0.2032
111 | 25.9782 | -9.9869 | 3075.1366 | 3024.1954 | 111 | -26.0162 | -9.9883 | 3075.1505 | 3024.2093 | 3024.2023 | 0.20235
112 | 25.9788 | -9.9878 | 3103.1578 | 3052.2166 | 112 | -26.0167 | -9.9874 | 3103.1421 | 3052.2009 | 3052.2087 | 0.20875
113 | 25.9812 | -9.9861 | 3131.1398 | 3080.1986 | 113 | -26.0143 | -9.9879 | 3131.1393 | 3080.1981 | 3080.1983 | 0.19835
114 | 25.9823 | -9.9855 | 3159.1465 | 3108.2053 | 114 | -26.0147 | -9.9857 | 3159.1512 | 3108.21 | 3108.2076 | 0.20765
115 | 25.9831 | -9.9866 | 3187.1558 | 3136.2146 | 115 | -26.0133 | -9.9872 | 3187.1539 | 3136.2127 | 3136.2136 | 0.21365
116 | 25.9837 | -9.9852 | 3215.1425 | 3164.2013 | 116 | -26.0129 | -9.9865 | 3215.153 | 3164.2118 | 3164.2065 | 0.20655
117 | 25.9849 | -9.9859 | 3243.1381 | 3192.1969 | 117 | -26.0117 | -9.9868 | 3243.1539 | 3192.2127 | 3192.2048 | 0.2048
118 | 25.9842 | -9.9876 | 3271.125 | 3220.1838 | 118 | -26.011 | -9.9865 | 3271.1598 | 3220.2186 | 3220.2012 | 0.2012
119 | 25.9849 | -9.989 | 3299.133 | 3248.1918 | 119 | -26.0089 | -9.9888 | 3299.1612 | 3248.22 | 3248.2059 | 0.2059
120 | 25.9878 | -9.9863 | 3327.166 | 3276.2248 | 120 | -26.0085 | -9.9872 | 3327.1744 | 3276.2332 | 3276.229 | 0.229
121 | 25.9887 | -9.9861 | 3355.0555 | 27.8895 | 121 | -26.0068 | -9.9899 | 3355.054 | 27.8796 | 27.8845 | -0.11545
122 | 25.9892 | -9.9852 | 3380.576 | 25.5205 | 122 | -26.0064 | -9.9888 | 3380.5772 | 25.5232

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -018