## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.9903 | 0.0043 | 5.2516 | 1 | -14.007 | 0.0042 | 5.2505
2 | 13.9886 | 0.001 | 30.7518 | 2 | -14.0075 | 0.0024 | 30.7509
3 | 13.9888 | 0.0012 | 57.5014 | 3 | -14.0082 | 0.0007 | 57.5013
4 | 13.9897 | 0.0009 | 85.5022 | 4 | -14.0073 | 0.0024 | 85.5013
5 | 13.9876 | 0.0023 | 113.5017 | 5 | -14.0084 | 0.001 | 113.501
6 | 13.9878 | -0.0031 | 141.5022 | 6 | -14.0074 | -0.0014 | 141.5014
7 | 13.9884 | -0.0012 | 169.5019 | 7 | -14.0079 | 0.0006 | 169.5009
8 | 13.9879 | 0 | 197.5011 | 8 | -14.0073 | -0.0012 | 197.5018
9 | 13.9876 | -0.0009 | 225.5018 | 9 | -14.0097 | -0.0017 | 225.5013
10 | 13.9876 | -0.0019 | 253.5017 | 10 | -14.0087 | -0.0016 | 253.5011
11 | 13.987 | -0.0024 | 281.5016 | 11 | -14.0091 | -0.0022 | 281.5009
12 | 13.9872 | -0.0036 | 309.5015 | 12 | -14.0115 | -0.006 | 309.4989
13 | 13.9871 | -0.0047 | 337.5018 | 13 | -14.0098 | -0.0049 | 337.5012
14 | 13.9886 | -0.0044 | 365.5015 | 14 | -14.0092 | -0.0025 | 365.5013
15 | 13.9862 | -0.0046 | 393.5015 | 15 | -14.0099 | -0.0039 | 393.5004
16 | 13.9864 | -0.004 | 421.5023 | 16 | -14.0102 | -0.0044 | 421.5011
17 | 13.9868 | -0.0041 | 449.5019 | 17 | -14.0103 | -0.0034 | 449.5015
18 | 13.9869 | -0.0017 | 477.5013 | 18 | -14.0107 | -0.0022 | 477.5009
19 | 13.9874 | 0.0001 | 505.5013 | 19 | -14.0099 | -0.0011 | 505.5015
20 | 13.9863 | -0.0003 | 533.5013 | 20 | -14.0103 | -0.0008 | 533.5017
21 | 13.9856 | -0.0017 | 561.5018 | 21 | -14.0113 | -0.0023 | 561.5008
22 | 13.9858 | 0.0007 | 589.5012 | 22 | -14.0112 | -0.0002 | 589.501
23 | 13.9858 | 0.0026 | 617.5012 | 23 | -14.0116 | 0.0011 | 617.5012
24 | 13.9851 | -0.0001 | 645.501 | 24 | -14.0117 | 0 | 645.5015
25 | 13.9852 | 0.0002 | 673.5019 | 25 | -14.0106 | -0.0018 | 673.5014
26 | 13.9853 | -0.0026 | 701.5015 | 26 | -14.0124 | -0.001 | 701.5013
27 | 13.9852 | 0.0019 | 729.5008 | 27 | -14.0128 | -0.0009 | 729.5012
28 | 13.9842 | 0 | 757.5016 | 28 | -14.0124 | -0.0004 | 757.5008
29 | 13.9838 | 0.0038 | 785.5012 | 29 | -14.0122 | 0 | 785.5011
30 | 13.9848 | 0.0064 | 813.5012 | 30 | -14.0122 | 0.0016 | 813.5011 |  |  | Shimming table |  | 16 | Top
31 | 13.9849 | 0.0056 | 841.5015 | 31 | -14.0133 | 0.002 | 841.501 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
32 | 13.9837 | 0.0076 | 869.5015 | 32 | -14.0133 | 0.003 | 869.5014 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
33 | 13.9844 | 0.0056 | 897.501 | 33 | -14.0128 | 0.0021 | 897.5008 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3
34 | 13.983 | 0.0097 | 925.5004 | 34 | -14.0138 | 0.0056 | 925.5009 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
35 | 13.9838 | 0.0085 | 953.5008 | 35 | -14.0126 | 0.005 | 953.5014 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3
36 | 13.9838 | 0.0066 | 981.5009 | 36 | -14.0143 | 0.0051 | 981.5014 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
37 | 13.9815 | 0.0112 | 1009.5011 | 37 | -14.0143 | 0.0085 | 1009.5009 | 21 | 1 | 21 | 3.5 | 0 | 3.5
38 | 13.9814 | 0.0064 | 1037.5015 | 38 | -14.0139 | 0.0046 | 1037.5011 | 26 | 1 | 26 | 3.5 | 0 | 3.5
39 | 13.9827 | 0.0072 | 1065.5015 | 39 | -14.0149 | 0.0047 | 1065.5013 | 32 | 1 | 32 | 4 | 0 | 4
40 | 13.9828 | 0.0034 | 1093.5013 | 40 | -14.0147 | 0.0034 | 1093.5012 | 37 | 1 | 37 | 4 | -0.5 | 3.5
41 | 13.9818 | 0.0059 | 1121.5015 | 41 | -14.0149 | 0.0039 | 1121.5008 | 42 | 1 | 42 | 4.5 | 0 | 4.5
42 | 13.9824 | 0.0036 | 1149.5026 | 42 | -14.0157 | 0.0017 | 1149.5016 | 43 | 2 | 1 | 3.5 | 0 | 3.5
43 | 13.981 | -0.0088 | 1177.5022 | 43 | -14.015 | 0.0009 | 1177.5003 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
44 | 13.9812 | -0.0091 | 1205.501 | 44 | -14.0157 | -0.0019 | 1205.5016 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
45 | 13.9806 | -0.0082 | 1233.5015 | 45 | -14.015 | -0.0034 | 1233.5009 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
46 | 13.9804 | -0.0039 | 1261.5012 | 46 | -14.0159 | 0.0019 | 1261.5011 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
47 | 13.9798 | -0.0051 | 1289.501 | 47 | -14.0165 | -0.002 | 1289.5011 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
48 | 13.9801 | -0.0053 | 1317.502 | 48 | -14.0167 | -0.0019 | 1317.5007 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
49 | 13.9803 | -0.0025 | 1345.5008 | 49 | -14.017 | 0.0045 | 1345.5007 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
50 | 13.9803 | -0.0063 | 1373.502 | 50 | -14.0175 | -0.0014 | 1373.5013 | 81 | 3 | 2 | 3 | -0.5 | 2.5
51 | 13.9795 | 0.0034 | 1401.5007 | 51 | -14.0172 | 0.0027 | 1401.5008 | 86 | 3 | 6 | 2.5 | 0 | 2.5
52 | 13.98 | -0.0054 | 1429.5016 | 52 | -14.0184 | -0.0035 | 1429.5009 | 91 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2
53 | 13.9789 | -0.0053 | 1457.5015 | 53 | -14.018 | -0.0054 | 1457.5009 | 97 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2
54 | 13.9796 | -0.0027 | 1485.5012 | 54 | -14.0185 | -0.0021 | 1485.5016 | 102 | 3 | 22 | 1.5 | 0 | 1.5
55 | 13.9787 | 0.0007 | 1513.501 | 55 | -14.0178 | 0.0031 | 1513.5006 | 107 | 3 | 27 | 1.5 | 0 | 1.5
56 | 13.9791 | 0.0018 | 1541.5017 | 56 | -14.0182 | 0.0016 | 1541.5009 | 112 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1
57 | 13.9781 | -0.0033 | 1569.5004 | 57 | -14.0187 | -0.0026 | 1569.5012 | 118 | 3 | 38 | 0.5 | 0 | 0.5
58 | 13.978 | -0.001 | 1597.5006 | 58 | -14.0198 | -0.0044 | 1597.501 | 119 | 3 | 39 | 0.5 | 0 | 0.5
59 | 13.9784 | -0.0039 | 1625.5014 | 59 | -14.0189 | -0.0052 | 1625.5007 | 122 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
60 | 13.9778 | -0.0029 | 1653.5013 | 60 | -14.0191 | -0.0031 | 1653.5004
61 | 13.9773 | -0.0002 | 1681.5006 | 61 | -14.0203 | -0.0018 | 1681.5008
62 | 13.9772 | -0.0009 | 1709.5009 | 62 | -14.02 | -0.0001 | 1709.5015
63 | 13.9772 | 0.0026 | 1737.5019 | 63 | -14.0197 | 0.003 | 1737.5014
64 | 13.9771 | -0.0015 | 1765.5017 | 64 | -14.0202 | 0.0017 | 1765.5023
65 | 13.9768 | -0.0019 | 1793.5028 | 65 | -14.0206 | -0.0022 | 1793.5015
66 | 13.9764 | -0.0023 | 1821.5027 | 66 | -14.0199 | -0.0025 | 1821.5016
67 | 13.9762 | -0.0032 | 1849.5028 | 67 | -14.0203 | -0.0012 | 1849.5014
68 | 13.976 | 0.0008 | 1877.5044 | 68 | -14.0204 | 0.0022 | 1877.502
69 | 13.9761 | -0.0016 | 1905.5042 | 69 | -14.0208 | -0.0024 | 1905.5013
70 | 13.9766 | -0.0033 | 1933.503 | 70 | -14.0217 | -0.0015 | 1933.5017
71 | 13.9762 | -0.0022 | 1961.5035 | 71 | -14.0213 | -0.0024 | 1961.5011
72 | 13.9755 | 0.0003 | 1989.5034 | 72 | -14.0214 | -0.0006 | 1989.5017
73 | 13.9748 | 0.0018 | 2017.5027 | 73 | -14.0214 | 0.002 | 2017.501
74 | 13.9743 | 0.0009 | 2045.501 | 74 | -14.0219 | -0.0014 | 2045.5017
75 | 13.9751 | 0.0014 | 2073.5032 | 75 | -14.0213 | -0.0039 | 2073.5016
76 | 13.9754 | -0.0012 | 2101.5036 | 76 | -14.0228 | -0.0026 | 2101.5013
77 | 13.9734 | 0.0031 | 2129.5008 | 77 | -14.0225 | 0.0025 | 2129.501
78 | 13.9746 | -0.0017 | 2157.5032 | 78 | -14.0232 | -0.0015 | 2157.5015
79 | 13.9739 | -0.0005 | 2185.5034 | 79 | -14.0228 | 0 | 2185.5011
80 | 13.9737 | -0.0007 | 2213.5023 | 80 | -14.0235 | -0.0034 | 2213.5004
81 | 13.9728 | 0.0223 | 2241.4984 | 81 | -14.0231 | 0.0113 | 2241.5009
82 | 13.9733 | 0.0026 | 2269.5031 | 82 | -14.0232 | 0.0044 | 2269.501
83 | 13.9729 | 0.0029 | 2297.5038 | 83 | -14.0242 | 0.0077 | 2297.5017
84 | 13.9723 | 0.0046 | 2325.501 | 84 | -14.0244 | 0.0059 | 2325.5011
85 | 13.9731 | 0.0011 | 2353.5034 | 85 | -14.0252 | 0.0049 | 2353.5017
86 | 13.9723 | -0.0024 | 2381.5039 | 86 | -14.024 | 0.0023 | 2381.5007
87 | 13.9726 | 0 | 2409.5034 | 87 | -14.0243 | 0.0027 | 2409.5007
88 | 13.9732 | -0.003 | 2437.5029 | 88 | -14.024 | 0.0015 | 2437.5018
89 | 13.9724 | -0.006 | 2465.5025 | 89 | -14.0246 | -0.0027 | 2465.501
90 | 13.9708 | -0.0035 | 2493.5019 | 90 | -14.0252 | -0.0006 | 2493.5014
91 | 13.9716 | -0.0056 | 2521.503 | 91 | -14.0257 | -0.006 | 2521.5007
92 | 13.9712 | -0.0037 | 2549.5015 | 92 | -14.0263 | -0.0017 | 2549.5011
93 | 13.9712 | -0.0044 | 2577.5015 | 93 | -14.0255 | -0.0047 | 2577.5009
94 | 13.971 | -0.0085 | 2605.5019 | 94 | -14.0274 | -0.0049 | 2605.5011
95 | 13.9708 | -0.0073 | 2633.5011 | 95 | -14.0266 | -0.0023 | 2633.5015
96 | 13.9703 | -0.0036 | 2661.5027 | 96 | -14.027 | -0.0011 | 2661.5013
97 | 13.9696 | -0.0026 | 2689.5011 | 97 | -14.0266 | 0.0009 | 2689.5007
98 | 13.9694 | 0.0017 | 2717.5026 | 98 | -14.0273 | 0.0016 | 2717.5008
99 | 13.9687 | -0.0016 | 2745.5004 | 99 | -14.0264 | -0.0011 | 2745.5004
100 | 13.9689 | 0 | 2773.5008 | 100 | -14.0274 | -0.0009 | 2773.5015
101 | 13.9683 | 0.0004 | 2801.5021 | 101 | -14.0273 | 0.0011 | 2801.5012
102 | 13.9695 | 0.0005 | 2829.5003 | 102 | -14.0275 | -0.0034 | 2829.5014
103 | 13.9692 | 0.0041 | 2857.5022 | 103 | -14.0275 | 0.0019 | 2857.5011
104 | 13.9679 | 0.0057 | 2885.502 | 104 | -14.0283 | 0.0005 | 2885.5012
105 | 13.9677 | 0.0036 | 2913.5036 | 105 | -14.0287 | 0.0029 | 2913.5016
106 | 13.9673 | 0.0031 | 2941.5006 | 106 | -14.0286 | 0.0017 | 2941.5008
107 | 13.9677 | 0.0032 | 2969.5007 | 107 | -14.029 | 0.0018 | 2969.5012
108 | 13.9679 | 0.0009 | 2997.5022 | 108 | -14.0286 | 0.0015 | 2997.5015
109 | 13.9677 | 0.0059 | 3025.5006 | 109 | -14.0303 | 0.0029 | 3025.5009
110 | 13.9675 | 0.0061 | 3053.5004 | 110 | -14.0293 | 0.0011 | 3053.501
111 | 13.9665 | 0.0048 | 3081.5007 | 111 | -14.03 | 0.0047 | 3081.5011
112 | 13.9663 | -0.0012 | 3109.5005 | 112 | -14.0303 | -0.003 | 3109.5009
113 | 13.9662 | -0.0004 | 3137.5014 | 113 | -14.0298 | -0.003 | 3137.5008
114 | 13.9658 | 0.0033 | 3165.5009 | 114 | -14.0308 | -0.0006 | 3165.5012
115 | 13.9653 | 0.0036 | 3193.5003 | 115 | -14.0309 | -0.0003 | 3193.5015
116 | 13.9669 | 0.0008 | 3221.501 | 116 | -14.0306 | 0.0011 | 3221.5016
117 | 13.9652 | 0.0027 | 3249.5016 | 117 | -14.0304 | -0.0002 | 3249.5006
118 | 13.9661 | -0.0012 | 3277.5019 | 118 | -14.0319 | 0.0005 | 3277.5011
119 | 13.9641 | -0.0055 | 3305.5001 | 119 | -14.0315 | -0.0022 | 3305.5007
120 | 13.9658 | -0.0015 | 3333.501 | 120 | -14.0317 | -0.0042 | 3333.501
121 | 13.9645 | -0.0023 | 3360.2507 | 121 | -14.0324 | 0.0006 | 3360.2509
122 | 13.9644 | -0.0067 | 3385.7507 | 122 | -14.0331 | -0.004 | 3385.751

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0689 | -9.9938 | 5.2521
2 | -0.0536 | -9.9952 | 30.7507
3 | -0.0056 | -9.9991 | 57.5013
4 | -0.01 | -9.9998 | 85.5014
5 | 0.004 | -9.9983 | 113.5007
6 | -0.0134 | -9.9996 | 141.5017
7 | 0.0218 | -9.999 | 169.5006
8 | 0.0007 | -9.9992 | 197.5018
9 | -0.01 | -9.9983 | 225.5007
10 | 0.0142 | -9.9998 | 253.5015
11 | 0.0027 | -9.9974 | 281.501
12 | 0.0096 | -9.9977 | 309.5015
13 | -0.0296 | -9.9981 | 337.5006
14 | -0.0287 | -9.999 | 365.5016
15 | 0.0391 | -9.998 | 393.501
16 | 0.0163 | -9.9986 | 421.5015
17 | 0.0075 | -9.998 | 449.5005
18 | 0.0046 | -9.9985 | 477.5015
19 | 0.0076 | -9.9992 | 505.5011
20 | -0.0118 | -9.9986 | 533.5014
21 | 0.0136 | -9.9974 | 561.5007
22 | 0.0091 | -9.9985 | 589.5015
23 | -0.0074 | -9.9988 | 617.501
24 | 0.0275 | -10.0001 | 645.501
25 | 0.0038 | -9.9997 | 673.5011
26 | 0.0016 | -9.9983 | 701.5012
27 | -0.0094 | -9.9984 | 729.5012
28 | -0.007 | -9.9994 | 757.5013
29 | -0.0047 | -9.9999 | 785.5007
30 | 0.0411 | -9.9987 | 813.5017
31 | 0.025 | -9.9989 | 841.5006
32 | 0.0054 | -9.9995 | 869.5016
33 | -0.0109 | -9.9997 | 897.5009
34 | 0.0236 | -10.0001 | 925.5014
35 | -0.0225 | -9.9996 | 953.5011
36 | 0.0202 | -9.999 | 981.5017
37 | 0.0083 | -9.9979 | 1009.5007
38 | 0.0162 | -10.0006 | 1037.5015
39 | 0.0125 | -10.0005 | 1065.5008
40 | -0.0046 | -10.0001 | 1093.5017
41 | -0.0181 | -9.9996 | 1121.5005
42 | 0.0298 | -9.9994 | 1149.5013
43 | -0.0046 | -9.9998 | 1177.501
44 | -0.0362 | -9.9996 | 1205.501
45 | 0.0004 | -9.9992 | 1233.5008
46 | -0.0341 | -10.0012 | 1261.5013
47 | -0.0247 | -9.9993 | 1289.5009
48 | -0.0092 | -10 | 1317.5013
49 | -0.0085 | -9.9992 | 1345.5007
50 | -0.0236 | -9.9994 | 1373.5013
51 | 0.0152 | -9.9996 | 1401.5008
52 | -0.0576 | -10.0007 | 1429.5016
53 | -0.0106 | -10.0004 | 1457.5009
54 | -0.0025 | -9.9998 | 1485.5017
55 | 0.0125 | -10.0005 | 1513.5005
56 | -0.003 | -10.0003 | 1541.5013
57 | -0.0194 | -10.001 | 1569.5014
58 | -0.04 | -10.0007 | 1597.5012
59 | -0.002 | -10.0011 | 1625.5009
60 | 0.0006 | -10.0015 | 1653.5019
61 | 0.0198 | -9.9997 | 1681.5004
62 | 0.0072 | -10.0007 | 1709.5016
63 | 0.0074 | -10.0013 | 1737.5007
64 | 0.0128 | -10.0002 | 1765.5018
65 | 0.0092 | -10.0014 | 1793.5008
66 | -0.036 | -10.0022 | 1821.5019
67 | 0.0034 | -10.0008 | 1849.5011
68 | -0.0239 | -10.002 | 1877.5013
69 | 0.0208 | -10.0018 | 1905.5005
70 | -0.0127 | -10.0007 | 1933.5014
71 | 0.0083 | -10.0017 | 1961.5007
72 | -0.0106 | -10.0018 | 1989.5017
73 | 0.0125 | -10.0018 | 2017.5008
74 | 0.0041 | -10.0026 | 2045.5018
75 | 0.045 | -10.0023 | 2073.501
76 | 0.0404 | -10.0014 | 2101.5016
77 | 0.0407 | -10.0028 | 2129.5014
78 | 0.0274 | -10.0027 | 2157.5015
79 | 0.0154 | -10.0025 | 2185.501
80 | -0.0193 | -10.0025 | 2213.5014
81 | 0.0296 | -10.0029 | 2241.5013
82 | 0.0208 | -10.0025 | 2269.5015
83 | 0.0462 | -10.0022 | 2297.5007
84 | 0.0164 | -10.0024 | 2325.5017
85 | 0.0475 | -10.0024 | 2353.5005
86 | -0.0038 | -10.0035 | 2381.5014
87 | 0.0303 | -10.0022 | 2409.5005
88 | 0.0018 | -10.0038 | 2437.5014
89 | -0.0171 | -10.0032 | 2465.5007
90 | 0.0017 | -10.004 | 2493.5012
91 | 0.026 | -10.0039 | 2521.5011
92 | -0.0108 | -10.0022 | 2549.5014
93 | 0.0216 | -10.0022 | 2577.5007
94 | -0.0338 | -10.0042 | 2605.5016
95 | 0.0192 | -10.0027 | 2633.5008
96 | 0.0184 | -10.0027 | 2661.5014
97 | 0.0256 | -10.0037 | 2689.5013
98 | 0.0147 | -10.0027 | 2717.5011
99 | -0.0132 | -10.0022 | 2745.5005
100 | 0.0077 | -10.0033 | 2773.5018
101 | 0.0041 | -10.004 | 2801.5009
102 | 0.0104 | -10.0037 | 2829.5017
103 | 0.0029 | -10.0043 | 2857.5009
104 | -0.0105 | -10.0046 | 2885.5019
105 | 0.0327 | -10.0038 | 2913.5008
106 | 0.004 | -10.0043 | 2941.5016
107 | 0.0194 | -10.0042 | 2969.5014
108 | 0.0223 | -10.0049 | 2997.5017
109 | 0.0066 | -10.0043 | 3025.5007
110 | -0.0034 | -10.0048 | 3053.5016
111 | -0.0227 | -10.0046 | 3081.5008
112 | -0.0116 | -10.0056 | 3109.5012
113 | -0.0471 | -10.0045 | 3137.5004
114 | -0.0199 | -10.0039 | 3165.5017
115 | -0.0072 | -10.0054 | 3193.5008
116 | -0.0383 | -10.0044 | 3221.5017
117 | -0.0427 | -10.0048 | 3249.5004
118 | 0.0089 | -10.0047 | 3277.5011
119 | -0.0466 | -10.0063 | 3305.5009
120 | -0.0353 | -10.0058 | 3333.5016
121 | -0.0328 | -10.0042 | 3361.4996
122 | -0.0163 | -10.0033 | 3385.7507

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.99 | -0.3087 | 18.0009 | 2 | -25.0056 | -0.3221 | 18.0007
3 | 24.9889 | -0.2586 | 43.5012 | 3 | -25.0065 | -0.2488 | 43.5006
4 | 24.9894 | -0.2442 | 71.501 | 4 | -25.0074 | -0.2633 | 71.501
5 | 24.9886 | -0.292 | 99.5019 | 5 | -25.0071 | -0.2922 | 99.5009
6 | 24.9891 | -0.3164 | 127.5015 | 6 | -25.0068 | -0.2979 | 127.5007
7 | 24.9879 | -0.295 | 155.501 | 7 | -25.0079 | -0.3073 | 155.501
8 | 24.9884 | -0.3047 | 183.5018 | 8 | -25.0077 | -0.3011 | 183.501
9 | 24.9877 | -0.3141 | 211.5022 | 9 | -25.0077 | -0.299 | 211.5016
10 | 24.9879 | -0.3132 | 239.5012 | 10 | -25.0089 | -0.3012 | 239.501
11 | 24.9871 | -0.3083 | 267.5018 | 11 | -25.0078 | -0.289 | 267.5008
12 | 24.9885 | -0.3173 | 295.5019 | 12 | -25.0072 | -0.2925 | 295.5008
13 | 24.9867 | -0.3031 | 323.5022 | 13 | -25.0084 | -0.2881 | 323.5009
14 | 24.9875 | -0.2816 | 351.501 | 14 | -25.0083 | -0.2756 | 351.5009
15 | 24.9875 | -0.325 | 379.5003 | 15 | -25.0085 | -0.3048 | 379.501
16 | 24.9863 | -0.3038 | 407.5017 | 16 | -25.0086 | -0.2987 | 407.5009
17 | 24.9857 | -0.2905 | 435.5017 | 17 | -25.0103 | -0.276 | 435.501
18 | 24.9873 | -0.307 | 463.5016 | 18 | -25.0095 | -0.3061 | 463.5015
19 | 24.9863 | -0.3123 | 491.4985 | 19 | -25.0096 | -0.3462 | 491.5007
20 | 24.9868 | -0.3118 | 519.5015 | 20 | -25.0092 | -0.3022 | 519.5012
21 | 24.9846 | -0.3044 | 547.5017 | 21 | -25.0103 | -0.2975 | 547.5004
22 | 24.9851 | -0.3319 | 575.5023 | 22 | -25.0105 | -0.3064 | 575.5016
23 | 24.9847 | -0.3101 | 603.5018 | 23 | -25.0093 | -0.2959 | 603.5008
24 | 24.9838 | -0.3022 | 631.5017 | 24 | -25.0107 | -0.2936 | 631.5012
25 | 24.9849 | -0.2954 | 659.5009 | 25 | -25.0106 | -0.2941 | 659.501
26 | 24.9837 | -0.3019 | 687.5016 | 26 | -25.011 | -0.2778 | 687.501
27 | 24.9851 | -0.3116 | 715.4997 | 27 | -25.011 | -0.3004 | 715.5007
28 | 24.9846 | -0.3074 | 743.4992 | 28 | -25.0115 | -0.3001 | 743.501
29 | 24.9849 | -0.3124 | 771.5015 | 29 | -25.0119 | -0.3023 | 771.5016
30 | 24.9846 | -0.3085 | 799.5004 | 30 | -25.0119 | -0.3035 | 799.5012
31 | 24.9841 | -0.3258 | 827.501 | 31 | -25.0123 | -0.3184 | 827.5007
32 | 24.984 | -0.3036 | 855.5012 | 32 | -25.0122 | -0.3049 | 855.5013
33 | 24.9837 | -0.3163 | 883.5018 | 33 | -25.0125 | -0.314 | 883.5008
34 | 24.9835 | -0.3039 | 911.5015 | 34 | -25.0127 | -0.3163 | 911.501
35 | 24.9827 | -0.2914 | 939.5026 | 35 | -25.0137 | -0.3586 | 939.501
36 | 24.9832 | -0.3159 | 967.5023 | 36 | -25.0148 | -0.3098 | 967.5013
37 | 24.9813 | -0.3058 | 995.502 | 37 | -25.0143 | -0.3045 | 995.501
38 | 24.9833 | -0.2976 | 1023.5002 | 38 | -25.0133 | -0.2905 | 1023.5017
39 | 24.9828 | -0.2965 | 1051.5025 | 39 | -25.0133 | -0.2986 | 1051.5015
40 | 24.9824 | -0.2819 | 1079.5018 | 40 | -25.0136 | -0.2904 | 1079.5013
41 | 24.9821 | -0.2828 | 1107.5002 | 41 | -25.0145 | -0.2824 | 1107.501
42 | 24.9818 | -0.2632 | 1135.5006 | 42 | -25.0136 | -0.2551 | 1135.5009
43 | 24.9815 | -0.2868 | 1163.5016 | 43 | -25.0142 | -0.2916 | 1163.5014
44 | 24.9804 | -0.2879 | 1191.5032 | 44 | -25.014 | -0.2952 | 1191.5014
45 | 24.9806 | -0.3232 | 1219.5007 | 45 | -25.0154 | -0.3132 | 1219.5009
46 | 24.9806 | -0.3 | 1247.5029 | 46 | -25.0167 | -0.2925 | 1247.5011
47 | 24.9801 | -0.3223 | 1275.5019 | 47 | -25.015 | -0.3011 | 1275.5008
48 | 24.9801 | -0.3042 | 1303.502 | 48 | -25.0158 | -0.2901 | 1303.5012
49 | 24.9788 | -0.3156 | 1331.5006 | 49 | -25.0162 | -0.3068 | 1331.5012
50 | 24.9803 | -0.2903 | 1359.5016 | 50 | -25.017 | -0.2822 | 1359.5017
51 | 24.9799 | -0.3082 | 1387.5003 | 51 | -25.0166 | -0.293 | 1387.5009
52 | 24.9787 | -0.3021 | 1415.5033 | 52 | -25.0174 | -0.2945 | 1415.5013
53 | 24.9795 | -0.2943 | 1443.5027 | 53 | -25.0173 | -0.2884 | 1443.5013
54 | 24.9803 | -0.3229 | 1471.5013 | 54 | -25.0177 | -0.3091 | 1471.5009
55 | 24.9789 | -0.3168 | 1499.502 | 55 | -25.0182 | -0.3031 | 1499.5008
56 | 24.9782 | -0.3229 | 1527.5031 | 56 | -25.018 | -0.3098 | 1527.5014
57 | 24.9774 | -0.3134 | 1555.5011 | 57 | -25.0181 | -0.2964 | 1555.5008
58 | 24.9792 | -0.3185 | 1583.5024 | 58 | -25.0185 | -0.3035 | 1583.5012
59 | 24.9782 | -0.3178 | 1611.5023 | 59 | -25.0189 | -0.3005 | 1611.5015
60 | 24.9786 | -0.3036 | 1639.5036 | 60 | -25.019 | -0.2904 | 1639.5011
61 | 24.9771 | -0.34 | 1667.5009 | 61 | -25.0187 | -0.3194 | 1667.5013
62 | 24.9767 | -0.3214 | 1695.5033 | 62 | -25.0191 | -0.3003 | 1695.5007
63 | 24.9771 | -0.3125 | 1723.4989 | 63 | -25.0195 | -0.2922 | 1723.5012
64 | 24.9767 | -0.2871 | 1751.5002 | 64 | -25.0212 | -0.284 | 1751.5009
65 | 24.9777 | -0.2989 | 1779.5029 | 65 | -25.0194 | -0.2974 | 1779.5012
66 | 24.9773 | -0.2892 | 1807.5031 | 66 | -25.0205 | -0.281 | 1807.5005
67 | 24.9765 | -0.3359 | 1835.5029 | 67 | -25.02 | -0.3 | 1835.5018
68 | 24.9774 | -0.3029 | 1863.4991 | 68 | -25.0191 | -0.293 | 1863.5015
69 | 24.9762 | -0.2837 | 1891.5013 | 69 | -25.0212 | -0.2685 | 1891.5016
70 | 24.9767 | -0.2946 | 1919.5034 | 70 | -25.02 | -0.2858 | 1919.5017
71 | 24.9749 | -0.276 | 1947.5026 | 71 | -25.0216 | -0.2687 | 1947.5008
72 | 24.9769 | -0.3083 | 1975.5037 | 72 | -25.0208 | -0.2917 | 1975.502
73 | 24.9759 | -0.301 | 2003.4997 | 73 | -25.0204 | -0.2843 | 2003.5007
74 | 24.9752 | -0.3051 | 2031.5031 | 74 | -25.0221 | -0.3044 | 2031.5007
75 | 24.9748 | -0.3145 | 2059.5006 | 75 | -25.0212 | -0.3162 | 2059.5007
76 | 24.9747 | -0.3122 | 2087.5003 | 76 | -25.022 | -0.3087 | 2087.5013
77 | 24.9754 | -0.3115 | 2115.5007 | 77 | -25.0216 | -0.3009 | 2115.5014
78 | 24.974 | -0.3019 | 2143.5031 | 78 | -25.0222 | -0.3004 | 2143.5012
79 | 24.9741 | -0.3016 | 2171.502 | 79 | -25.0225 | -0.2821 | 2171.5014
80 | 24.9744 | -0.2904 | 2199.5028 | 80 | -25.0237 | -0.2716 | 2199.5012
81 | 24.9737 | -0.2862 | 2227.5027 | 81 | -25.0228 | -0.2804 | 2227.5007
82 | 24.9747 | -0.3099 | 2255.5004 | 82 | -25.0229 | -0.3045 | 2255.5015
83 | 24.9743 | -0.3086 | 2283.5013 | 83 | -25.0233 | -0.2919 | 2283.4996
84 | 24.9744 | -0.3003 | 2311.5037 | 84 | -25.0231 | -0.2893 | 2311.5018
85 | 24.974 | -0.3007 | 2339.5009 | 85 | -25.0229 | -0.2902 | 2339.5008
86 | 24.9729 | -0.3107 | 2367.5035 | 86 | -25.0232 | -0.2953 | 2367.5007
87 | 24.9732 | -0.3425 | 2395.5009 | 87 | -25.0232 | -0.3143 | 2395.5018
88 | 24.9719 | -0.3183 | 2423.5022 | 88 | -25.0239 | -0.2926 | 2423.501
89 | 24.9717 | -0.3269 | 2451.5034 | 89 | -25.0242 | -0.3074 | 2451.5014
90 | 24.9715 | -0.312 | 2479.5013 | 90 | -25.0241 | -0.286 | 2479.5008
91 | 24.9712 | -0.3093 | 2507.5018 | 91 | -25.0245 | -0.3064 | 2507.5017
92 | 24.9717 | -0.3076 | 2535.5023 | 92 | -25.0258 | -0.2895 | 2535.5012
93 | 24.9707 | -0.3121 | 2563.503 | 93 | -25.0259 | -0.2887 | 2563.5006
94 | 24.9707 | -0.2997 | 2591.502 | 94 | -25.0264 | -0.2756 | 2591.501
95 | 24.9702 | -0.307 | 2619.5018 | 95 | -25.026 | -0.2862 | 2619.5006
96 | 24.9699 | -0.2974 | 2647.503 | 96 | -25.0274 | -0.272 | 2647.5014
97 | 24.9707 | -0.3002 | 2675.5005 | 97 | -25.0253 | -0.285 | 2675.5009
98 | 24.9708 | -0.3176 | 2703.5018 | 98 | -25.0267 | -0.3022 | 2703.5006
99 | 24.9697 | -0.322 | 2731.4998 | 99 | -25.0266 | -0.3044 | 2731.5006
100 | 24.9696 | -0.3242 | 2759.5012 | 100 | -25.0264 | -0.3162 | 2759.5016
101 | 24.9698 | -0.3088 | 2787.5016 | 101 | -25.0276 | -0.2967 | 2787.5015
102 | 24.969 | -0.3045 | 2815.5022 | 102 | -25.026 | -0.2824 | 2815.5007
103 | 24.9689 | -0.3339 | 2843.5019 | 103 | -25.0267 | -0.3073 | 2843.5012
104 | 24.9679 | -0.3101 | 2871.5 | 104 | -25.0274 | -0.2966 | 2871.5009
105 | 24.9696 | -0.3195 | 2899.5018 | 105 | -25.0279 | -0.3064 | 2899.5014
106 | 24.9675 | -0.308 | 2927.5012 | 106 | -25.0272 | -0.2891 | 2927.5009
107 | 24.9684 | -0.3132 | 2955.4996 | 107 | -25.0277 | -0.2872 | 2955.5014
108 | 24.9674 | -0.3056 | 2983.5033 | 108 | -25.0289 | -0.2853 | 2983.5015
109 | 24.9683 | -0.3059 | 3011.502 | 109 | -25.0283 | -0.2834 | 3011.5014
110 | 24.9688 | -0.2924 | 3039.5018 | 110 | -25.0276 | -0.2739 | 3039.501
111 | 24.9674 | -0.3042 | 3067.5002 | 111 | -25.0282 | -0.2897 | 3067.5013
112 | 24.9677 | -0.2875 | 3095.5019 | 112 | -25.0284 | -0.2781 | 3095.501
113 | 24.9665 | -0.3203 | 3123.5011 | 113 | -25.0289 | -0.308 | 3123.5012
114 | 24.9667 | -0.3088 | 3151.5013 | 114 | -25.0307 | -0.3065 | 3151.501
115 | 24.9664 | -0.3114 | 3179.5013 | 115 | -25.0295 | -0.3048 | 3179.5006
116 | 24.9651 | -0.3427 | 3207.501 | 116 | -25.0296 | -0.3262 | 3207.5009
117 | 24.9662 | -0.3179 | 3235.5008 | 117 | -25.0331 | -0.2979 | 3235.5005
118 | 24.9654 | -0.2997 | 3263.5023 | 118 | -25.0302 | -0.2961 | 3263.5009
119 | 24.9652 | -0.3229 | 3291.5014 | 119 | -25.0295 | -0.3092 | 3291.5009
120 | 24.9656 | -0.273 | 3319.5031 | 120 | -25.0302 | -0.2559 | 3319.5013
121 | 24.965 | -0.2646 | 3347.5005 | 121 | -25.0311 | -0.2559 | 3347.501
122 | 24.9645 | -0.3014 | 3373.0018 | 122 | -25.0306 | -0.2987 | 3373.0009

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 | -14.6059 | 0.0279 | 1674.8544 |  | 1
2 | -26.0076 | -9.9959 | 25.5098 |  | 2 | -26.0102 | -9.9842 | 25.5097
3 | -26.0068 | -9.9965 | 50.8925 | 0 | 3 | -26.0097 | -9.9832 | 50.8925 | 0
4 | -26.0073 | -9.9967 | 78.9152 | 28.0227 | 4 | -26.0096 | -9.9832 | 78.9152 | 28.0227 | 28.0227 | 0.0227
5 | -26.0088 | -9.9961 | 106.9705 | 56.078 | 5 | -26.0099 | -9.9817 | 106.9702 | 56.0777 | 56.0779 | 0.07785
6 | -26.0081 | -9.9956 | 134.991 | 84.0985 | 6 | -26.0107 | -9.9807 | 134.9907 | 84.0982 | 84.0984 | 0.09835
7 | -26.0078 | -9.996 | 162.989 | 112.0965 | 7 | -26.0103 | -9.982 | 162.9891 | 112.0966 | 112.0966 | 0.09655
8 | -26.0083 | -9.9961 | 190.9957 | 140.1032 | 8 | -26.0106 | -9.9803 | 190.9957 | 140.1032 | 140.1032 | 0.1032
9 | -26.0095 | -9.9963 | 218.9935 | 168.101 | 9 | -26.0101 | -9.9814 | 218.9935 | 168.101 | 168.101 | 0.101
10 | -26.0087 | -9.996 | 246.9972 | 196.1047 | 10 | -26.0101 | -9.9814 | 246.9969 | 196.1044 | 196.1045 | 0.10455
11 | -26.0089 | -9.9966 | 274.9933 | 224.1008 | 11 | -26.0095 | -9.9809 | 274.9933 | 224.1008 | 224.1008 | 0.1008
12 | -26.0089 | -9.9964 | 302.9823 | 252.0898 | 12 | -26.0101 | -9.9812 | 302.9823 | 252.0898 | 252.0898 | 0.0898
13 | -26.0094 | -9.9961 | 330.9978 | 280.1053 | 13 | -26.0097 | -9.9815 | 330.9975 | 280.105 | 280.1051 | 0.10515
14 | -26.0094 | -9.9964 | 359.0062 | 308.1137 | 14 | -26.0098 | -9.9809 | 359.0061 | 308.1136 | 308.1137 | 0.11365
15 | -26.0098 | -9.9962 | 386.9992 | 336.1067 | 15 | -26.0098 | -9.9818 | 386.9992 | 336.1067 | 336.1067 | 0.1067
16 | -26.0097 | -9.9965 | 415.0022 | 364.1097 | 16 | -26.0097 | -9.9811 | 415.0021 | 364.1096 | 364.1096 | 0.10965
17 | -26.0106 | -9.9965 | 442.9865 | 392.094 | 17 | -26.0101 | -9.9803 | 442.9864 | 392.0939 | 392.094 | 0.09395
18 | -26.0103 | -9.9967 | 471.0039 | 420.1114 | 18 | -26.0096 | -9.98 | 471.0037 | 420.1112 | 420.1113 | 0.1113
19 | -26.0105 | -9.9967 | 498.9941 | 448.1016 | 19 | -26.0102 | -9.9804 | 498.9941 | 448.1016 | 448.1016 | 0.1016
20 | -26.0103 | -9.9969 | 527.0033 | 476.1108 | 20 | -26.0099 | -9.9801 | 527.0031 | 476.1106 | 476.1107 | 0.1107
21 | -26.0116 | -9.997 | 555.0059 | 504.1134 | 21 | -26.01 | -9.9798 | 555.0059 | 504.1134 | 504.1134 | 0.1134
22 | -26.0111 | -9.9968 | 583.0007 | 532.1082 | 22 | -26.0101 | -9.9795 | 583.0009 | 532.1084 | 532.1083 | 0.1083
23 | -26.0114 | -9.9967 | 610.9917 | 560.0992 | 23 | -26.0102 | -9.9802 | 610.9919 | 560.0994 | 560.0993 | 0.0993
24 | -26.0113 | -9.9969 | 639.0124 | 588.1199 | 24 | -26.01 | -9.9795 | 639.0126 | 588.1201 | 588.12 | 0.12
25 | -26.0117 | -9.9969 | 667.0103 | 616.1178 | 25 | -26.0098 | -9.9788 | 667.0102 | 616.1177 | 616.1178 | 0.11775
26 | -26.0118 | -9.9971 | 695.0067 | 644.1142 | 26 | -26.0104 | -9.9793 | 695.0068 | 644.1143 | 644.1142 | 0.11425
27 | -26.0122 | -9.9971 | 723.018 | 672.1255 | 27 | -26.0097 | -9.978 | 723.0182 | 672.1257 | 672.1256 | 0.1256
28 | -26.0125 | -9.9974 | 751.0054 | 700.1129 | 28 | -26.0096 | -9.9789 | 751.0057 | 700.1132 | 700.113 | 0.11305
29 | -26.0127 | -9.9974 | 778.9958 | 728.1033 | 29 | -26.0101 | -9.9781 | 778.996 | 728.1035 | 728.1034 | 0.1034
30 | -26.0137 | -9.9978 | 806.9832 | 756.0907 | 30 | -26.0098 | -9.9778 | 806.9835 | 756.091 | 756.0909 | 0.09085
31 | -26.0132 | -9.9972 | 834.975 | 784.0825 | 31 | -26.0097 | -9.9776 | 834.9752 | 784.0827 | 784.0826 | 0.0826
32 | -26.0131 | -9.9973 | 862.9673 | 812.0748 | 32 | -26.01 | -9.9776 | 862.9675 | 812.075 | 812.0749 | 0.0749
33 | -26.0135 | -9.9976 | 890.9992 | 840.1067 | 33 | -26.011 | -9.9763 | 890.9997 | 840.1072 | 840.1069 | 0.10695
34 | -26.0136 | -9.9978 | 919.0184 | 868.1259 | 34 | -26.0111 | -9.9759 | 919.0186 | 868.1261 | 868.126 | 0.126
35 | -26.0138 | -9.9976 | 947.0212 | 896.1287 | 35 | -26.01 | -9.9766 | 947.0215 | 896.129 | 896.1288 | 0.12885
36 | -26.0144 | -9.9976 | 975.0307 | 924.1382 | 36 | -26.0097 | -9.9763 | 975.0307 | 924.1382 | 924.1382 | 0.1382
37 | -26.015 | -9.9983 | 1003.025 | 952.1325 | 37 | -26.0097 | -9.9774 | 1003.0254 | 952.1329 | 952.1327 | 0.1327
38 | -26.0149 | -9.9982 | 1031.0185 | 980.126 | 38 | -26.0108 | -9.9751 | 1031.0186 | 980.1261 | 980.126 | 0.12605
39 | -26.0146 | -9.998 | 1059.0045 | 1008.112 | 39 | -26.0101 | -9.9763 | 1059.0048 | 1008.1123 | 1008.1121 | 0.11215
40 | -26.0148 | -9.9981 | 1086.9967 | 1036.1042 | 40 | -26.0114 | -9.9747 | 1086.9972 | 1036.1047 | 1036.1045 | 0.10445
41 | -26.015 | -9.998 | 1114.9937 | 1064.1012 | 41 | -26.0104 | -9.9765 | 1114.9941 | 1064.1016 | 1064.1014 | 0.1014
42 | -26.0156 | -9.9983 | 1142.9943 | 1092.1018 | 42 | -26.0101 | -9.9762 | 1142.9946 | 1092.1021 | 1092.102 | 0.10195
43 | -26.0164 | -9.9984 | 1170.9771 | 1120.0846 | 43 | -26.0111 | -9.9736 | 1170.9777 | 1120.0852 | 1120.0849 | 0.0849
44 | -26.0157 | -9.9981 | 1198.9645 | 1148.072 | 44 | -26.011 | -9.9743 | 1198.9649 | 1148.0724 | 1148.0722 | 0.0722
45 | -26.0161 | -9.998 | 1226.9614 | 1176.0689 | 45 | -26.0106 | -9.9757 | 1226.9619 | 1176.0694 | 1176.0692 | 0.06915
46 | -26.0171 | -9.9987 | 1254.9568 | 1204.0643 | 46 | -26.0097 | -9.9754 | 1254.9575 | 1204.065 | 1204.0647 | 0.06465
47 | -26.0169 | -9.9988 | 1282.9589 | 1232.0664 | 47 | -26.01 | -9.9751 | 1282.9591 | 1232.0666 | 1232.0665 | 0.0665
48 | -26.0172 | -9.9989 | 1310.959 | 1260.0665 | 48 | -26.0097 | -9.9748 | 1310.9593 | 1260.0668 | 1260.0667 | 0.06665
49 | -26.0174 | -9.9985 | 1338.9572 | 1288.0647 | 49 | -26.0108 | -9.9731 | 1338.9572 | 1288.0647 | 1288.0647 | 0.0647
50 | -26.0177 | -9.999 | 1366.9478 | 1316.0553 | 50 | -26.0098 | -9.9743 | 1366.9483 | 1316.0558 | 1316.0556 | 0.05555
51 | -26.0182 | -9.9992 | 1394.9583 | 1344.0658 | 51 | -26.0101 | -9.9739 | 1394.9588 | 1344.0663 | 1344.0661 | 0.06605
52 | -26.0187 | -9.9991 | 1422.9635 | 1372.071 | 52 | -26.0099 | -9.9736 | 1422.9638 | 1372.0713 | 1372.0712 | 0.07115
53 | -26.0175 | -9.9988 | 1450.9627 | 1400.0702 | 53 | -26.0101 | -9.9735 | 1450.9632 | 1400.0707 | 1400.0705 | 0.07045
54 | -26.0182 | -9.999 | 1478.9635 | 1428.071 | 54 | -26.0103 | -9.9731 | 1478.9642 | 1428.0717 | 1428.0714 | 0.07135
55 | -26.018 | -9.9989 | 1506.955 | 1456.0625 | 55 | -26.0102 | -9.9727 | 1506.9559 | 1456.0634 | 1456.063 | 0.06295
56 | -26.0183 | -9.9989 | 1534.9564 | 1484.0639 | 56 | -26.0098 | -9.973 | 1534.9567 | 1484.0642 | 1484.064 | 0.06405
57 | -26.0182 | -9.9987 | 1562.9589 | 1512.0664 | 57 | -26.01 | -9.9728 | 1562.9595 | 1512.067 | 1512.0667 | 0.0667
58 | -26.0183 | -9.9992 | 1590.9395 | 1540.047 | 58 | -26.0102 | -9.9741 | 1590.9404 | 1540.0479 | 1540.0475 | 0.04745
59 | -26.0198 | -9.9997 | 1618.9466 | 1568.0541 | 59 | -26.0097 | -9.9725 | 1618.9474 | 1568.0549 | 1568.0545 | 0.0545
60 | -26.0188 | -9.9991 | 1646.9405 | 1596.048 | 60 | -26.0099 | -9.972 | 1646.9412 | 1596.0487 | 1596.0484 | 0.04835
61 | -26.0192 | -9.9993 | 1674.9555 | 1624.063 | 61 | -26.0105 | -9.9714 | 1674.9604 | 1624.0679 | 1624.0655 | 0.06545
62 | -26.0202 | -9.9996 | 1702.9518 | 1652.0593 | 62 | -26.0099 | -9.9716 | 1702.956 | 1652.0635 | 1652.0614 | 0.0614
63 | -26.0197 | -9.9997 | 1730.956 | 1680.0635 | 63 | -26.0098 | -9.9719 | 1730.9603 | 1680.0678 | 1680.0657 | 0.06565
64 | -26.02 | -10 | 1758.9632 | 1708.0707 | 64 | -26.0098 | -9.9717 | 1758.9661 | 1708.0736 | 1708.0721 | 0.07215
65 | -26.0204 | -9.9995 | 1786.9633 | 1736.0708 | 65 | -26.0095 | -9.9719 | 1786.9673 | 1736.0748 | 1736.0728 | 0.0728
66 | -26.0202 | -9.9995 | 1814.9587 | 1764.0662 | 66 | -26.0093 | -9.9714 | 1814.9617 | 1764.0692 | 1764.0677 | 0.0677
67 | -26.0203 | -9.9996 | 1842.9612 | 1792.0687 | 67 | -26.0092 | -9.9716 | 1842.9651 | 1792.0726 | 1792.0707 | 0.07065
68 | -26.0211 | -9.9997 | 1870.9672 | 1820.0747 | 68 | -26.0111 | -9.9704 | 1870.97 | 1820.0775 | 1820.0761 | 0.0761
69 | -26.0217 | -10 | 1898.9701 | 1848.0776 | 69 | -26.0095 | -9.9712 | 1898.972 | 1848.0795 | 1848.0786 | 0.07855
70 | -26.0219 | -10.0001 | 1926.9685 | 1876.076 | 70 | -26.0098 | -9.9711 | 1926.9717 | 1876.0792 | 1876.0776 | 0.0776
71 | -26.0209 | -9.9999 | 1954.9739 | 1904.0814 | 71 | -26.0091 | -9.9712 | 1954.977 | 1904.0845 | 1904.0829 | 0.08295
72 | -26.0216 | -10.0001 | 1982.9735 | 1932.081 | 72 | -26.0088 | -9.9707 | 1982.9761 | 1932.0836 | 1932.0823 | 0.0823
73 | -26.0216 | -10 | 2010.9656 | 1960.0731 | 73 | -26.0089 | -9.9706 | 2010.9682 | 1960.0757 | 1960.0744 | 0.0744
74 | -26.0213 | -10.0004 | 2038.9611 | 1988.0686 | 74 | -26.0093 | -9.97 | 2038.9624 | 1988.0699 | 1988.0693 | 0.06925
75 | -26.0223 | -10.0003 | 2066.9684 | 2016.0759 | 75 | -26.01 | -9.9706 | 2066.9702 | 2016.0777 | 2016.0768 | 0.0768
76 | -26.0225 | -10.0002 | 2094.9699 | 2044.0774 | 76 | -26.0093 | -9.9707 | 2094.972 | 2044.0795 | 2044.0785 | 0.07845
77 | -26.0224 | -10.0002 | 2122.9643 | 2072.0718 | 77 | -26.008 | -9.9712 | 2122.9668 | 2072.0743 | 2072.073 | 0.07305
78 | -26.0222 | -10.0004 | 2150.9684 | 2100.0759 | 78 | -26.0084 | -9.9708 | 2150.9711 | 2100.0786 | 2100.0773 | 0.07725
79 | -26.0229 | -10.0004 | 2178.9604 | 2128.0679 | 79 | -26.0094 | -9.9692 | 2178.9657 | 2128.0732 | 2128.0706 | 0.07055
80 | -26.0242 | -10.0012 | 2206.946 | 2156.0535 | 80 | -26.0094 | -9.9687 | 2206.9534 | 2156.0609 | 2156.0572 | 0.0572
81 | -26.0231 | -10.0006 | 2234.9186 | 2184.0261 | 81 | -26.0106 | -9.9683 | 2234.9344 | 2184.0419 | 2184.034 | 0.034
82 | -26.0233 | -10.001 | 2262.907 | 2212.0145 | 82 | -26.0099 | -9.968 | 2262.9285 | 2212.036 | 2212.0253 | 0.02525
83 | -26.023 | -10.001 | 2290.8923 | 2239.9998 | 83 | -26.0099 | -9.9683 | 2290.9179 | 2240.0254 | 2240.0126 | 0.0126
84 | -26.0235 | -10.0012 | 2318.8873 | 2267.9948 | 84 | -26.0098 | -9.9678 | 2318.9143 | 2268.0218 | 2268.0083 | 0.0083
85 | -26.0252 | -10.0011 | 2346.8775 | 2295.985 | 85 | -26.0094 | -9.9686 | 2346.9035 | 2296.011 | 2295.998 | -0.002
86 | -26.024 | -10.0011 | 2374.8967 | 2324.0042 | 86 | -26.0098 | -9.968 | 2374.9228 | 2324.0303 | 2324.0172 | 0.01725
87 | -26.0246 | -10.0012 | 2402.9005 | 2352.008 | 87 | -26.0101 | -9.9673 | 2402.9271 | 2352.0346 | 2352.0213 | 0.0213
88 | -26.0245 | -10.0012 | 2430.9092 | 2380.0167 | 88 | -26.0102 | -9.9673 | 2430.9362 | 2380.0437 | 2380.0302 | 0.0302
89 | -26.0249 | -10.0013 | 2458.892 | 2407.9995 | 89 | -26.0105 | -9.9667 | 2458.9196 | 2408.0271 | 2408.0133 | 0.0133
90 | -26.0251 | -10.0018 | 2486.8818 | 2435.9893 | 90 | -26.0103 | -9.967 | 2486.9095 | 2436.017 | 2436.0032 | 0.00315
91 | -26.0257 | -10.0013 | 2514.8984 | 2464.0059 | 91 | -26.01 | -9.967 | 2514.9257 | 2464.0332 | 2464.0195 | 0.01955
92 | -26.0266 | -10.002 | 2542.8942 | 2492.0017 | 92 | -26.0099 | -9.967 | 2542.921 | 2492.0285 | 2492.0151 | 0.0151
93 | -26.0268 | -10.0017 | 2570.8971 | 2520.0046 | 93 | -26.0111 | -9.9653 | 2570.9242 | 2520.0317 | 2520.0181 | 0.01815
94 | -26.0276 | -10.002 | 2598.8881 | 2547.9956 | 94 | -26.0102 | -9.9663 | 2598.9162 | 2548.0237 | 2548.0096 | 0.00965
95 | -26.026 | -10.0016 | 2626.9013 | 2576.0088 | 95 | -26.01 | -9.9658 | 2626.9281 | 2576.0356 | 2576.0222 | 0.0222
96 | -26.0258 | -10.0019 | 2654.9022 | 2604.0097 | 96 | -26.0111 | -9.965 | 2654.9296 | 2604.0371 | 2604.0234 | 0.0234
97 | -26.0263 | -10.0016 | 2682.8995 | 2632.007 | 97 | -26.0103 | -9.9663 | 2682.9268 | 2632.0343 | 2632.0207 | 0.02065
98 | -26.028 | -10.002 | 2710.9043 | 2660.0118 | 98 | -26.0099 | -9.966 | 2710.9319 | 2660.0394 | 2660.0256 | 0.0256
99 | -26.0277 | -10.0023 | 2738.9051 | 2688.0126 | 99 | -26.01 | -9.9658 | 2738.9327 | 2688.0402 | 2688.0264 | 0.0264
100 | -26.0281 | -10.0023 | 2766.9054 | 2716.0129 | 100 | -26.0102 | -9.9647 | 2766.9331 | 2716.0406 | 2716.0267 | 0.02675
101 | -26.028 | -10.0024 | 2794.9005 | 2744.008 | 101 | -26.0098 | -9.9647 | 2794.9281 | 2744.0356 | 2744.0218 | 0.0218
102 | -26.0278 | -10.0021 | 2822.8983 | 2772.0058 | 102 | -26.0102 | -9.9652 | 2822.9262 | 2772.0337 | 2772.0197 | 0.01975
103 | -26.0283 | -10.0023 | 2850.8991 | 2800.0066 | 103 | -26.01 | -9.9645 | 2850.9268 | 2800.0343 | 2800.0204 | 0.02045
104 | -26.0279 | -10.0023 | 2878.8995 | 2828.007 | 104 | -26.0103 | -9.9648 | 2878.9274 | 2828.0349 | 2828.021 | 0.02095
105 | -26.0291 | -10.0026 | 2906.8858 | 2855.9933 | 105 | -26.0097 | -9.9644 | 2906.9136 | 2856.0211 | 2856.0072 | 0.0072
106 | -26.029 | -10.0025 | 2934.8884 | 2883.9959 | 106 | -26.0096 | -9.9642 | 2934.9154 | 2884.0229 | 2884.0094 | 0.0094
107 | -26.0286 | -10.0023 | 2962.9086 | 2912.0161 | 107 | -26.0102 | -9.964 | 2962.9355 | 2912.043 | 2912.0296 | 0.02955
108 | -26.0284 | -10.0028 | 2990.9027 | 2940.0102 | 108 | -26.0102 | -9.9632 | 2990.9303 | 2940.0378 | 2940.024 | 0.024
109 | -26.0286 | -10.0024 | 3018.9107 | 2968.0182 | 109 | -26.0102 | -9.9631 | 3018.9375 | 2968.045 | 2968.0316 | 0.0316
110 | -26.0289 | -10.0025 | 3046.9075 | 2996.015 | 110 | -26.0103 | -9.964 | 3046.9358 | 2996.0433 | 2996.0292 | 0.02915
111 | -26.0292 | -10.0029 | 3074.9095 | 3024.017 | 111 | -26.0099 | -9.9637 | 3074.9358 | 3024.0433 | 3024.0302 | 0.03015
112 | -26.0294 | -10.003 | 3102.9085 | 3052.016 | 112 | -26.0104 | -9.9635 | 3102.9347 | 3052.0422 | 3052.0291 | 0.0291
113 | -26.0294 | -10.0027 | 3130.9 | 3080.0075 | 113 | -26.0099 | -9.9623 | 3130.9252 | 3080.0327 | 3080.0201 | 0.0201
114 | -26.0313 | -10.0034 | 3158.9145 | 3108.022 | 114 | -26.0104 | -9.9631 | 3158.9401 | 3108.0476 | 3108.0348 | 0.0348
115 | -26.0312 | -10.0034 | 3186.9197 | 3136.0272 | 115 | -26.0102 | -9.9619 | 3186.9434 | 3136.0509 | 3136.0391 | 0.03905
116 | -26.0303 | -10.0029 | 3214.9135 | 3164.021 | 116 | -26.0102 | -9.9626 | 3214.9365 | 3164.044 | 3164.0325 | 0.0325
117 | -26.0299 | -10.0022 | 3242.8869 | 3191.9944 | 117 | -26.0108 | -9.9612 | 3242.9108 | 3192.0183 | 3192.0064 | 0.00635
118 | -26.0316 | -10.0032 | 3270.8934 | 3220.0009 | 118 | -26.0102 | -9.962 | 3270.911 | 3220.0185 | 3220.0097 | 0.0097
119 | -26.0316 | -10.004 | 3298.8941 | 3248.0016 | 119 | -26.0101 | -9.9618 | 3298.9169 | 3248.0244 | 3248.013 | 0.013
120 | -26.0311 | -10.0041 | 3326.8979 | 3276.0054 | 120 | -26.01 | -9.9618 | 3326.9089 | 3276.0164 | 3276.0109 | 0.0109
121 | -26.0308 | -10.0036 | 3354.8818 | 3303.9893 | 121 | -26.0094 | -9.9622 | 3354.8924 | 3303.9999 | 3303.9946 | -0.0054
122 | -26.0318 | -10.0028 | 3380.393 | 3329.5005 | 122 | -26.0104 | -9.9612 | 3380.4017 | 3329.5092

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View