## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.8842 | 0.0259 | 5.2527 | 1 | -14.1161 | 0.0267 | 5.2542 | 0.0263 | 0.6811 | -0.00024793
2 | 13.8834 | 0.0245 | 30.7535 | 2 | -14.1158 | 0.0257 | 30.754 | 0.0251 | 0.64362
3 | 13.8838 | 0.0258 | 57.5036 | 3 | -14.115 | 0.0273 | 57.5039 | 0.02655 | 0.71047
4 | 13.8844 | 0.0269 | 85.5038 | 4 | -14.1141 | 0.0265 | 85.5046 | 0.0267 | 0.72613
5 | 13.8854 | 0.0195 | 113.5028 | 5 | -14.1138 | 0.0213 | 113.5044 | 0.0204 | 0.48786
6 | 13.8854 | 0.0232 | 141.5039 | 6 | -14.1126 | 0.0189 | 141.5048 | 0.02105 | 0.52322
7 | 13.8864 | 0.0209 | 169.5037 | 7 | -14.1117 | 0.0184 | 169.505 | 0.01965 | 0.47786
8 | 13.8872 | 0.0245 | 197.504 | 8 | -14.1118 | 0.0201 | 197.5051 | 0.0223 | 0.59195
9 | 13.8874 | 0.0235 | 225.5042 | 9 | -14.111 | 0.0185 | 225.5049 | 0.021 | 0.55053
10 | 13.8881 | 0.0196 | 253.504 | 10 | -14.1104 | 0.0149 | 253.505 | 0.01725 | 0.41265
11 | 13.8884 | 0.0175 | 281.5042 | 11 | -14.1099 | 0.0129 | 281.5051 | 0.0152 | 0.34171
12 | 13.8892 | 0.0154 | 309.5044 | 12 | -14.1095 | 0.0148 | 309.5054 | 0.0151 | 0.34753
13 | 13.8905 | 0.0162 | 337.5047 | 13 | -14.1086 | 0.013 | 337.5052 | 0.0146 | 0.33761
14 | 13.8907 | 0.0161 | 365.5051 | 14 | -14.1082 | 0.0146 | 365.5056 | 0.01535 | 0.3769
15 | 13.8912 | 0.0107 | 393.5047 | 15 | -14.1075 | 0.0098 | 393.5058 | 0.01025 | 0.18587
16 | 13.8927 | 0.012 | 421.5051 | 16 | -14.1069 | 0.0092 | 421.5063 | 0.0106 | 0.20941
17 | 13.8919 | 0.0127 | 449.5048 | 17 | -14.1059 | 0.0084 | 449.5066 | 0.01055 | 0.2172
18 | 13.893 | 0.0101 | 477.5053 | 18 | -14.1061 | 0.0061 | 477.5064 | 0.0081 | 0.13051
19 | 13.8935 | 0.0074 | 505.5059 | 19 | -14.1053 | 0.0065 | 505.5065 | 0.00695 | 0.094993
20 | 13.8944 | 0.0096 | 533.5055 | 20 | -14.1041 | 0.0075 | 533.5062 | 0.00855 | 0.16775
21 | 13.8943 | 0.006 | 561.5058 | 21 | -14.1037 | 0.0049 | 561.5066 | 0.00545 | 0.05546
22 | 13.8956 | 0.002 | 589.5056 | 22 | -14.1026 | 0.0027 | 589.5067 | 0.00235 | -0.056826
23 | 13.8957 | 0.0019 | 617.5068 | 23 | -14.1026 | 0.0018 | 617.507 | 0.00185 | -0.06675
24 | 13.8969 | 0.0013 | 645.5068 | 24 | -14.1016 | 0.0004 | 645.5073 | 0.00085 | -0.096359
25 | 13.8974 | 0.0002 | 673.5062 | 25 | -14.1012 | 0.0008 | 673.507 | 0.0005 | -0.10038
26 | 13.8983 | -0.0033 | 701.5058 | 26 | -14.1004 | -0.002 | 701.5072 | -0.00265 | -0.21463 |  |  | Shimming table |  | 29
27 | 13.8987 | -0.0057 | 729.5065 | 27 | -14.1 | -0.0049 | 729.5071 | -0.0053 | -0.3092 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 13.8992 | -0.007 | 757.5071 | 28 | -14.099 | -0.0051 | 757.5081 | -0.00605 | -0.32897 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5
29 | 13.9 | -0.0078 | 785.5066 | 29 | -14.0987 | -0.007 | 785.5075 | -0.0074 | -0.37236 | 4 | 1 | 4 | 3 | -0.5 | 2.5
30 | 13.9011 | -0.0076 | 813.5061 | 30 | -14.0978 | -0.008 | 813.5077 | -0.0078 | -0.37834 | 6 | 1 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
31 | 13.9003 | -0.0087 | 841.5069 | 31 | -14.0974 | -0.0093 | 841.5077 | -0.009 | -0.41583 | 11 | 1 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
32 | 13.9021 | -0.0112 | 869.5066 | 32 | -14.0972 | -0.0078 | 869.5077 | -0.0095 | -0.42575 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
33 | 13.9031 | -0.0086 | 897.5088 | 33 | -14.0962 | -0.0101 | 897.5079 | -0.00935 | -0.41008 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
34 | 13.903 | -0.0092 | 925.5074 | 34 | -14.0951 | -0.0067 | 925.5086 | -0.00795 | -0.3452 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
35 | 13.9045 | -0.0114 | 953.5073 | 35 | -14.095 | -0.0116 | 953.5078 | -0.0115 | -0.47521 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0.5 | 3.5
36 | 13.9037 | -0.0152 | 981.5082 | 36 | -14.0944 | -0.014 | 981.5086 | -0.0146 | -0.58749 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0.5 | 3.5
37 | 13.9042 | -0.0149 | 1009.5076 | 37 | -14.0934 | -0.0147 | 1009.5086 | -0.0148 | -0.58561 | 42 | 1 | 42 | 3 | 1 | 4
38 | 13.905 | -0.0112 | 1037.5087 | 38 | -14.093 | -0.0116 | 1037.5089 | -0.0114 | -0.44199 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 13.9064 | -0.0134 | 1065.5078 | 39 | -14.0927 | -0.0105 | 1065.509 | -0.01195 | -0.45388 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 13.9069 | -0.0129 | 1093.5078 | 40 | -14.0923 | -0.0172 | 1093.5091 | -0.01505 | -0.56616 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 13.907 | -0.0182 | 1121.5085 | 41 | -14.0922 | -0.0204 | 1121.5089 | -0.0193 | -0.72373 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 13.9075 | -0.0181 | 1149.5077 | 42 | -14.091 | -0.0244 | 1149.5092 | -0.02125 | -0.79074 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 13.9087 | -0.0098 | 1177.5081 | 43 | -14.0896 | -0.0075 | 1177.5089 | -0.00865 | -0.28491 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 13.9084 | -0.0058 | 1205.5083 | 44 | -14.0893 | -0.0036 | 1205.5096 | -0.0047 | -0.11964 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 13.9098 | -0.008 | 1233.5092 | 45 | -14.0889 | -0.0043 | 1233.5096 | -0.00615 | -0.16696 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 13.9093 | -0.0024 | 1261.5098 | 46 | -14.0875 | -0.0071 | 1261.5101 | -0.00475 | -0.10209 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 13.9106 | -0.005 | 1289.5085 | 47 | -14.0875 | -0.0055 | 1289.5099 | -0.00525 | -0.11201 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
48 | 13.9105 | -0.0074 | 1317.5091 | 48 | -14.0863 | -0.009 | 1317.51 | -0.0082 | -0.21839 | 91 | 3 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
49 | 13.913 | -0.0057 | 1345.5092 | 49 | -14.0859 | -0.0023 | 1345.5101 | -0.004 | -0.043275 | 97 | 3 | 17 | 3 | -0.5 | 2.5
50 | 13.9124 | -0.0018 | 1373.5087 | 50 | -14.0854 | -0.0029 | 1373.5105 | -0.00235 | 0.031447 | 102 | 3 | 22 | 3 | -0.5 | 2.5
51 | 13.9145 | -0.0059 | 1401.5096 | 51 | -14.0845 | -0.0082 | 1401.5103 | -0.00705 | -0.14383 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
52 | 13.9147 | -0.0065 | 1429.5098 | 52 | -14.0847 | -0.008 | 1429.5104 | -0.00725 | -0.14194 | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
53 | 13.9146 | -0.0063 | 1457.5099 | 53 | -14.0845 | -0.0071 | 1457.5102 | -0.0067 | -0.11053 | 118 | 3 | 38 | 3 | -2 | 1
54 | 13.9148 | -0.0071 | 1485.5096 | 54 | -14.0833 | -0.0067 | 1485.5111 | -0.0069 | -0.10864 | 119 | 3 | 39 | 3 | -2 | 1
55 | 13.9162 | -0.0046 | 1513.51 | 55 | -14.0832 | -0.004 | 1513.5107 | -0.0043 | 0.0034815 | 122 | 3 | 42 | 3 | -2.5 | 0.5
56 | 13.9167 | -0.0076 | 1541.5099 | 56 | -14.082 | -0.0061 | 1541.5108 | -0.00685 | -0.087151
57 | 13.9169 | -0.0085 | 1569.5103 | 57 | -14.0814 | -0.008 | 1569.5111 | -0.00825 | -0.13251
58 | 13.9174 | -0.005 | 1597.5104 | 58 | -14.0807 | -0.0079 | 1597.5114 | -0.00645 | -0.051881
59 | 13.9169 | -0.0065 | 1625.5098 | 59 | -14.0803 | -0.0062 | 1625.5112 | -0.00635 | -0.038182
60 | 13.9189 | -0.0088 | 1653.5109 | 60 | -14.0795 | -0.0051 | 1653.5115 | -0.00695 | -0.052043
61 | 13.919 | -0.0088 | 1681.5109 | 61 | -14.0789 | -0.0064 | 1681.5115 | -0.0076 | -0.067873
62 | 13.9201 | -0.0059 | 1709.51 | 62 | -14.0781 | -0.0047 | 1709.5118 | -0.0053 | 0.03244
63 | 13.9203 | -0.0037 | 1737.5113 | 63 | -14.0781 | -0.0053 | 1737.5113 | -0.0045 | 0.073697
64 | 13.9212 | -0.0093 | 1765.5106 | 64 | -14.0777 | -0.0094 | 1765.512 | -0.00935 | -0.10749
65 | 13.921 | -0.0121 | 1793.5114 | 65 | -14.077 | -0.0113 | 1793.5117 | -0.0117 | -0.19025
66 | 13.9219 | -0.0084 | 1821.5102 | 66 | -14.076 | -0.0093 | 1821.5122 | -0.00885 | -0.068279
67 | 13.9231 | -0.0084 | 1849.5104 | 67 | -14.0753 | -0.0124 | 1849.5123 | -0.0104 | -0.11954
68 | 13.9228 | -0.0103 | 1877.5115 | 68 | -14.0756 | -0.0115 | 1877.5131 | -0.0109 | -0.12947
69 | 13.9245 | -0.0089 | 1905.5107 | 69 | -14.0739 | -0.0098 | 1905.5117 | -0.00935 | -0.058681
70 | 13.9249 | -0.0125 | 1933.5102 | 70 | -14.0735 | -0.0157 | 1933.513 | -0.0141 | -0.23593
71 | 13.9259 | -0.0127 | 1961.5118 | 71 | -14.0731 | -0.0131 | 1961.5119 | -0.0129 | -0.17892
72 | 13.9254 | -0.0148 | 1989.5102 | 72 | -14.0722 | -0.0156 | 1989.5132 | -0.0152 | -0.25971
73 | 13.9269 | -0.0143 | 2017.5122 | 73 | -14.0719 | -0.0139 | 2017.5127 | -0.0141 | -0.20664
74 | 13.9273 | -0.0127 | 2045.5122 | 74 | -14.0708 | -0.0141 | 2045.5128 | -0.0134 | -0.16932
75 | 13.9278 | -0.0127 | 2073.513 | 75 | -14.0706 | -0.0139 | 2073.513 | -0.0133 | -0.15563
76 | 13.9286 | -0.0172 | 2101.5125 | 76 | -14.0702 | -0.016 | 2101.5134 | -0.0166 | -0.27579
77 | 13.9283 | -0.0146 | 2129.5116 | 77 | -14.0691 | -0.0149 | 2129.5137 | -0.01475 | -0.19319
78 | 13.9293 | -0.0168 | 2157.5141 | 78 | -14.0688 | -0.0127 | 2157.5139 | -0.01475 | -0.18343
79 | 13.9296 | -0.0155 | 2185.5134 | 79 | -14.0679 | -0.0146 | 2185.5136 | -0.01505 | -0.18548
80 | 13.9307 | -0.0223 | 2213.5118 | 80 | -14.0674 | -0.0161 | 2213.5143 | -0.0192 | -0.3391
81 | 13.9317 | -0.0134 | 2241.5138 | 81 | -14.067 | -0.0133 | 2241.5139 | -0.01335 | -0.099027
82 | 13.9321 | -0.0132 | 2269.5132 | 82 | -14.0666 | -0.0132 | 2269.5139 | -0.0132 | -0.08336
83 | 13.9322 | -0.0104 | 2297.5143 | 83 | -14.066 | -0.0099 | 2297.5138 | -0.01015 | 0.046479
84 | 13.9336 | -0.0138 | 2325.5145 | 84 | -14.0649 | -0.0119 | 2325.5141 | -0.01285 | -0.050059
85 | 13.9342 | -0.0109 | 2353.5145 | 85 | -14.0645 | -0.0108 | 2353.5141 | -0.01085 | 0.038443
86 | 13.9333 | -0.0127 | 2381.5119 | 86 | -14.0637 | -0.0109 | 2381.5144 | -0.0118 | 0.010802
87 | 13.935 | -0.0143 | 2409.5118 | 87 | -14.0624 | -0.0137 | 2409.5144 | -0.014 | -0.066051
88 | 13.9358 | -0.0132 | 2437.514 | 88 | -14.063 | -0.0132 | 2437.5147 | -0.0132 | -0.024793
89 | 13.9368 | -0.0131 | 2465.5135 | 89 | -14.062 | -0.01 | 2465.5148 | -0.01155 | 0.049928
90 | 13.937 | -0.0113 | 2493.5147 | 90 | -14.0609 | -0.0101 | 2493.5152 | -0.0107 | 0.093154
91 | 13.9382 | -0.0081 | 2521.5137 | 91 | -14.061 | -0.0074 | 2521.5151 | -0.00775 | 0.21906
92 | 13.9377 | -0.0079 | 2549.5125 | 92 | -14.0601 | -0.0075 | 2549.5156 | -0.0077 | 0.23079
93 | 13.9381 | -0.0097 | 2577.5139 | 93 | -14.0594 | -0.006 | 2577.5155 | -0.00785 | 0.23464
94 | 13.9402 | -0.0072 | 2605.5139 | 94 | -14.0586 | -0.0067 | 2605.5161 | -0.00695 | 0.27984
95 | 13.9406 | -0.0071 | 2633.5153 | 95 | -14.0583 | -0.0055 | 2633.5156 | -0.0063 | 0.31519
96 | 13.9417 | -0.0045 | 2661.5149 | 96 | -14.0571 | -0.0005 | 2661.5163 | -0.0025 | 0.47456
97 | 13.9413 | -0.0054 | 2689.5155 | 97 | -14.057 | -0.0003 | 2689.5157 | -0.00285 | 0.47054
98 | 13.9423 | -0.0104 | 2717.5151 | 98 | -14.0562 | -0.0085 | 2717.5165 | -0.00945 | 0.22046
99 | 13.9427 | -0.0079 | 2745.5153 | 99 | -14.0562 | -0.0056 | 2745.5161 | -0.00675 | 0.33652
100 | 13.9444 | -0.0034 | 2773.5172 | 100 | -14.0548 | -0.003 | 2773.5165 | -0.0032 | 0.48604
101 | 13.9447 | -0.0026 | 2801.5172 | 101 | -14.0546 | -0.001 | 2801.5161 | -0.0018 | 0.55092
102 | 13.9452 | -0.0036 | 2829.516 | 102 | -14.0532 | -0.0006 | 2829.5172 | -0.0021 | 0.54887
103 | 13.9443 | -0.0009 | 2857.5159 | 103 | -14.0535 | 0.0012 | 2857.5171 | 0.00015 | 0.64721
104 | 13.9459 | -0.0003 | 2885.515 | 104 | -14.0526 | -0.0003 | 2885.5165 | -0.0003 | 0.63926
105 | 13.9451 | 0.0019 | 2913.5152 | 105 | -14.0522 | 0.0007 | 2913.5171 | 0.0013 | 0.71201
106 | 13.9467 | 0.0038 | 2941.5154 | 106 | -14.0508 | 0.0048 | 2941.5173 | 0.0043 | 0.83988
107 | 13.9477 | 0.0052 | 2969.5153 | 107 | -14.0505 | 0.0031 | 2969.5169 | 0.00415 | 0.84374
108 | 13.9486 | 0.0094 | 2997.5165 | 108 | -14.05 | 0.0077 | 2997.517 | 0.00855 | 1.0267
109 | 13.9484 | 0.0088 | 3025.5179 | 109 | -14.0498 | 0.009 | 3025.5175 | 0.0089 | 1.0503
110 | 13.9489 | 0.0124 | 3053.5169 | 110 | -14.0484 | 0.0122 | 3053.5175 | 0.0123 | 1.1939
111 | 13.9485 | 0.0121 | 3081.5164 | 111 | -14.0488 | 0.0126 | 3081.5172 | 0.01235 | 1.2056
112 | 13.9491 | 0.0165 | 3109.516 | 112 | -14.048 | 0.0187 | 3109.5179 | 0.0176 | 1.4221
113 | 13.9515 | 0.0204 | 3137.5176 | 113 | -14.0472 | 0.0191 | 3137.5177 | 0.01975 | 1.5165
114 | 13.9508 | 0.0189 | 3165.516 | 114 | -14.0467 | 0.0178 | 3165.5177 | 0.01835 | 1.4711
115 | 13.9535 | 0.0248 | 3193.5178 | 115 | -14.0455 | 0.0248 | 3193.5185 | 0.0248 | 1.7348
116 | 13.9519 | 0.0322 | 3221.5178 | 116 | -14.045 | 0.0301 | 3221.5184 | 0.03115 | 1.9946
117 | 13.9568 | 0.0245 | 3249.5155 | 117 | -14.0438 | 0.0294 | 3249.5185 | 0.02695 | 1.839
118 | 13.9553 | 0.0327 | 3277.5175 | 118 | -14.0437 | 0.0322 | 3277.5182 | 0.03245 | 2.0653
119 | 13.9541 | 0.032 | 3305.5175 | 119 | -14.0437 | 0.0319 | 3305.5186 | 0.03195 | 2.0554
120 | 13.9559 | 0.0358 | 3333.5182 | 120 | -14.0431 | 0.0369 | 3333.5185 | 0.03635 | 2.2384
121 | 13.9559 | 0.0389 | 3360.2676 | 121 | -14.0423 | 0.0425 | 3360.2686 | 0.0407 | 2.4194
122 | 13.9565 | 0.0407 | 3385.7691 | 122 | -14.0417 | 0.0381 | 3385.7693 | 0.0394 | 2.378

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.1913 | -9.973 | 5.2522
2 | -0.1753 | -9.9743 | 30.7507
3 | -0.1971 | -9.9475 | 57.5037
4 | -0.1148 | -9.9476 | 85.5037
5 | -0.1307 | -9.9466 | 113.503
6 | -0.1613 | -9.9469 | 141.5045
7 | -0.078 | -9.9465 | 169.5035
8 | -0.0885 | -9.9474 | 197.5046
9 | -0.1217 | -9.9459 | 225.5041
10 | -0.1104 | -9.946 | 253.5053
11 | -0.0891 | -9.9461 | 281.5045
12 | -0.0729 | -9.946 | 309.5048
13 | -0.1005 | -9.9454 | 337.5048
14 | -0.0866 | -9.9458 | 365.5055
15 | -0.1228 | -9.9456 | 393.5047
16 | -0.0865 | -9.9461 | 421.5054
17 | -0.0551 | -9.9451 | 449.5048
18 | -0.056 | -9.9454 | 477.5058
19 | -0.034 | -9.945 | 505.5053
20 | -0.0693 | -9.945 | 533.5063
21 | -0.0438 | -9.9449 | 561.5055
22 | -0.0688 | -9.9451 | 589.5062
23 | -0.0087 | -9.9454 | 617.5058
24 | -0.038 | -9.945 | 645.5062
25 | -0.0208 | -9.9448 | 673.5058
26 | 0.0087 | -9.9448 | 701.5066
27 | 0.0051 | -9.9448 | 729.5065
28 | 0.0175 | -9.9446 | 757.5074
29 | 0.0297 | -9.9445 | 785.5062
30 | 0.0546 | -9.945 | 813.5077
31 | 0.0495 | -9.9455 | 841.5068
32 | 0.0507 | -9.9448 | 869.5077
33 | 0.0455 | -9.9438 | 897.5069
34 | 0.0881 | -9.9446 | 925.5077
35 | 0.0255 | -9.9455 | 953.5079
36 | 0.079 | -9.9446 | 981.5082
37 | 0.0949 | -9.9433 | 1009.5077
38 | 0.0648 | -9.9452 | 1037.5085
39 | 0.111 | -9.9448 | 1065.5074
40 | 0.1044 | -9.9442 | 1093.5085
41 | 0.0877 | -9.9431 | 1121.5083
42 | 0.1276 | -9.9432 | 1149.5089
43 | 0.1014 | -9.9441 | 1177.5084
44 | 0.1568 | -9.9444 | 1205.5087
45 | 0.0857 | -9.9436 | 1233.5086
46 | 0.1012 | -9.9453 | 1261.5093
47 | 0.0692 | -9.9426 | 1289.5084
48 | 0.1409 | -9.9427 | 1317.5099
49 | 0.0899 | -9.9427 | 1345.5086
50 | 0.0705 | -9.9445 | 1373.5105
51 | 0.0731 | -9.9433 | 1401.5096
52 | 0.0668 | -9.9432 | 1429.5099
53 | 0.0801 | -9.9443 | 1457.5094
54 | 0.1442 | -9.9427 | 1485.5104
55 | 0.0523 | -9.9424 | 1513.5097
56 | 0.0634 | -9.9423 | 1541.5104
57 | 0.1129 | -9.942 | 1569.5098
58 | 0.0499 | -9.9426 | 1597.511
59 | 0.0539 | -9.9426 | 1625.5102
60 | 0.071 | -9.9426 | 1653.5114
61 | 0.0664 | -9.9418 | 1681.5107
62 | 0.067 | -9.9419 | 1709.511
63 | 0.0442 | -9.9417 | 1737.5107
64 | 0.0847 | -9.9421 | 1765.5115
65 | 0.0735 | -9.9428 | 1793.5114
66 | 0.0369 | -9.9421 | 1821.5115
67 | 0.0839 | -9.9414 | 1849.5108
68 | 0.0426 | -9.9421 | 1877.5123
69 | 0.1064 | -9.9419 | 1905.5109
70 | 0.0531 | -9.9417 | 1933.5123
71 | 0.0168 | -9.9409 | 1961.5117
72 | 0.048 | -9.9413 | 1989.5125
73 | 0.069 | -9.9406 | 2017.5117
74 | 0.0869 | -9.9411 | 2045.5122
75 | 0.0491 | -9.9411 | 2073.5126
76 | 0.0202 | -9.9404 | 2101.5132
77 | 0.065 | -9.9404 | 2129.512
78 | 0.0878 | -9.9405 | 2157.5133
79 | 0.05 | -9.9402 | 2185.5124
80 | 0.043 | -9.9409 | 2213.514
81 | 0.0699 | -9.9403 | 2241.5129
82 | 0.0586 | -9.9415 | 2269.5142
83 | 0.0349 | -9.9406 | 2297.5132
84 | 0.0592 | -9.9408 | 2325.5139
85 | 0.059 | -9.9419 | 2353.5131
86 | 0.0563 | -9.9403 | 2381.5146
87 | 0.0161 | -9.9401 | 2409.514
88 | 0.0086 | -9.94 | 2437.5143
89 | 0.0013 | -9.9395 | 2465.5139
90 | 0.0158 | -9.9393 | 2493.5153
91 | 0.0193 | -9.9393 | 2521.5139
92 | 0.0498 | -9.94 | 2549.5155
93 | 0.0098 | -9.9396 | 2577.5145
94 | -0.0011 | -9.9399 | 2605.5157
95 | -0.0136 | -9.9397 | 2633.5149
96 | -0.0211 | -9.94 | 2661.5155
97 | -0.012 | -9.939 | 2689.5154
98 | -0.0465 | -9.9391 | 2717.5154
99 | -0.0494 | -9.9386 | 2745.5153
100 | -0.0256 | -9.9387 | 2773.5164
101 | -0.0317 | -9.9387 | 2801.5146
102 | -0.0254 | -9.9387 | 2829.5164
103 | -0.0397 | -9.9385 | 2857.5154
104 | -0.0661 | -9.9384 | 2885.5172
105 | -0.0866 | -9.938 | 2913.5162
106 | -0.047 | -9.9381 | 2941.5167
107 | -0.09 | -9.9379 | 2969.5166
108 | -0.096 | -9.9387 | 2997.5176
109 | -0.1051 | -9.9385 | 3025.5165
110 | -0.0668 | -9.9396 | 3053.5174
111 | -0.0479 | -9.9379 | 3081.5165
112 | -0.1114 | -9.9385 | 3109.5181
113 | -0.0931 | -9.9375 | 3137.5168
114 | -0.0681 | -9.9384 | 3165.5179
115 | -0.065 | -9.9375 | 3193.5168
116 | -0.0942 | -9.9378 | 3221.5175
117 | -0.136 | -9.9373 | 3249.5171
118 | -0.1327 | -9.9374 | 3277.5182
119 | -0.0827 | -9.9376 | 3305.5177
120 | -0.1198 | -9.9378 | 3333.5183
121 | -0.0568 | -9.9668 | 3361.4996
122 | -0.1277 | -9.9361 | 3385.7682

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.8831 | -0.2031 | 18.0029 | 2 | -25.1154 | -0.2294 | 18.0044
3 | 24.8834 | -0.2132 | 43.5024 | 3 | -25.1147 | -0.2259 | 43.5042
4 | 24.8842 | -0.2498 | 71.5018 | 4 | -25.1148 | -0.2486 | 71.505
5 | 24.8847 | -0.2887 | 99.503 | 5 | -25.1135 | -0.2871 | 99.5051
6 | 24.886 | -0.2711 | 127.5036 | 6 | -25.1134 | -0.2672 | 127.5052
7 | 24.8862 | -0.2736 | 155.5041 | 7 | -25.1125 | -0.2634 | 155.5053
8 | 24.887 | -0.3009 | 183.5044 | 8 | -25.1117 | -0.2878 | 183.5055
9 | 24.8877 | -0.28 | 211.5034 | 9 | -25.1111 | -0.2631 | 211.5054
10 | 24.8878 | -0.2832 | 239.5036 | 10 | -25.1109 | -0.2727 | 239.5055
11 | 24.8884 | -0.3122 | 267.5048 | 11 | -25.1099 | -0.3055 | 267.5053
12 | 24.8892 | -0.2805 | 295.5039 | 12 | -25.1094 | -0.2745 | 295.5059
13 | 24.8899 | -0.2793 | 323.5044 | 13 | -25.1094 | -0.2736 | 323.5057
14 | 24.8906 | -0.2839 | 351.5052 | 14 | -25.1084 | -0.2827 | 351.5067
15 | 24.8914 | -0.3025 | 379.5043 | 15 | -25.1069 | -0.3015 | 379.5064
16 | 24.8915 | -0.2881 | 407.5042 | 16 | -25.1066 | -0.2819 | 407.5062
17 | 24.892 | -0.3126 | 435.5051 | 17 | -25.1063 | -0.3034 | 435.5065
18 | 24.8931 | -0.2976 | 463.5051 | 18 | -25.1055 | -0.2909 | 463.5065
19 | 24.8934 | -0.3075 | 491.5061 | 19 | -25.1054 | -0.2951 | 491.5071
20 | 24.8937 | -0.3028 | 519.5052 | 20 | -25.1047 | -0.2887 | 519.5065
21 | 24.894 | -0.3111 | 547.5057 | 21 | -25.1041 | -0.2911 | 547.5074
22 | 24.8951 | -0.2914 | 575.506 | 22 | -25.1029 | -0.2825 | 575.5074
23 | 24.8959 | -0.3103 | 603.5061 | 23 | -25.1028 | -0.312 | 603.5072
24 | 24.897 | -0.3054 | 631.5061 | 24 | -25.1021 | -0.3041 | 631.5075
25 | 24.8976 | -0.3088 | 659.5057 | 25 | -25.1013 | -0.3085 | 659.5074
26 | 24.8968 | -0.2854 | 687.507 | 26 | -25.101 | -0.2785 | 687.5077
27 | 24.8975 | -0.313 | 715.5046 | 27 | -25.1004 | -0.3 | 715.5075
28 | 24.8991 | -0.3277 | 743.5063 | 28 | -25.0999 | -0.311 | 743.5078
29 | 24.8986 | -0.3183 | 771.5051 | 29 | -25.099 | -0.3008 | 771.5082
30 | 24.9001 | -0.318 | 799.5058 | 30 | -25.0976 | -0.2984 | 799.5075
31 | 24.9004 | -0.3343 | 827.5069 | 31 | -25.0967 | -0.3227 | 827.5083
32 | 24.9015 | -0.3228 | 855.5063 | 32 | -25.0961 | -0.3156 | 855.5083
33 | 24.9016 | -0.3239 | 883.5058 | 33 | -25.0968 | -0.3115 | 883.5081
34 | 24.9018 | -0.3194 | 911.5066 | 34 | -25.0958 | -0.3067 | 911.5084
35 | 24.9022 | -0.3242 | 939.5072 | 35 | -25.0951 | -0.3164 | 939.5087
36 | 24.9037 | -0.3156 | 967.5081 | 36 | -25.0939 | -0.3106 | 967.5094
37 | 24.9031 | -0.3189 | 995.5078 | 37 | -25.0941 | -0.3142 | 995.5087
38 | 24.9057 | -0.341 | 1023.5084 | 38 | -25.0937 | -0.3396 | 1023.5092
39 | 24.9053 | -0.3336 | 1051.5076 | 39 | -25.0933 | -0.3335 | 1051.5097
40 | 24.9059 | -0.3282 | 1079.5079 | 40 | -25.092 | -0.3227 | 1079.5091
41 | 24.9066 | -0.3116 | 1107.5069 | 41 | -25.0911 | -0.3149 | 1107.5093
42 | 24.9064 | -0.2974 | 1135.5066 | 42 | -25.0919 | -0.2814 | 1135.5094
43 | 24.9084 | -0.29 | 1163.5107 | 43 | -25.0909 | -0.2835 | 1163.5093
44 | 24.9091 | -0.2969 | 1191.5098 | 44 | -25.0902 | -0.2842 | 1191.5098
45 | 24.9087 | -0.3015 | 1219.5082 | 45 | -25.089 | -0.2957 | 1219.5105
46 | 24.9098 | -0.3077 | 1247.5064 | 46 | -25.0883 | -0.2864 | 1247.5105
47 | 24.9096 | -0.3049 | 1275.5072 | 47 | -25.0875 | -0.2901 | 1275.5101
48 | 24.9117 | -0.3223 | 1303.5103 | 48 | -25.0874 | -0.3027 | 1303.51
49 | 24.9118 | -0.316 | 1331.5107 | 49 | -25.0872 | -0.3048 | 1331.5099
50 | 24.9128 | -0.3075 | 1359.5083 | 50 | -25.0858 | -0.2948 | 1359.5107
51 | 24.9131 | -0.3166 | 1387.5107 | 51 | -25.0841 | -0.303 | 1387.5111
52 | 24.914 | -0.3191 | 1415.5087 | 52 | -25.0847 | -0.3007 | 1415.5107
53 | 24.9145 | -0.3207 | 1443.51 | 53 | -25.0836 | -0.299 | 1443.5111
54 | 24.9144 | -0.3234 | 1471.5089 | 54 | -25.0836 | -0.31 | 1471.511
55 | 24.9147 | -0.3155 | 1499.5101 | 55 | -25.0831 | -0.2933 | 1499.5105
56 | 24.9157 | -0.3204 | 1527.5088 | 56 | -25.0825 | -0.3006 | 1527.5109
57 | 24.9159 | -0.3126 | 1555.5097 | 57 | -25.0817 | -0.2927 | 1555.5109
58 | 24.9176 | -0.3313 | 1583.5105 | 58 | -25.0814 | -0.3169 | 1583.5112
59 | 24.9183 | -0.3295 | 1611.5106 | 59 | -25.0809 | -0.3118 | 1611.5118
60 | 24.9184 | -0.3147 | 1639.5102 | 60 | -25.0796 | -0.2922 | 1639.5111
61 | 24.9196 | -0.3217 | 1667.509 | 61 | -25.08 | -0.3039 | 1667.5123
62 | 24.9196 | -0.3262 | 1695.5117 | 62 | -25.0787 | -0.3089 | 1695.5116
63 | 24.9209 | -0.3116 | 1723.5124 | 63 | -25.0774 | -0.2921 | 1723.512
64 | 24.9213 | -0.3435 | 1751.5118 | 64 | -25.0776 | -0.3245 | 1751.5119
65 | 24.9226 | -0.3213 | 1779.5106 | 65 | -25.0778 | -0.3048 | 1779.5125
66 | 24.9227 | -0.331 | 1807.5124 | 66 | -25.0765 | -0.3105 | 1807.5127
67 | 24.9227 | -0.3195 | 1835.5078 | 67 | -25.0762 | -0.3059 | 1835.5121
68 | 24.9241 | -0.3195 | 1863.5135 | 68 | -25.0749 | -0.3137 | 1863.5128
69 | 24.9243 | -0.3379 | 1891.5147 | 69 | -25.0745 | -0.3161 | 1891.5128
70 | 24.9259 | -0.3281 | 1919.5112 | 70 | -25.0736 | -0.3011 | 1919.5123
71 | 24.9255 | -0.3231 | 1947.5143 | 71 | -25.0728 | -0.3143 | 1947.5129
72 | 24.9265 | -0.3292 | 1975.5129 | 72 | -25.0722 | -0.3132 | 1975.5131
73 | 24.9263 | -0.3243 | 2003.5102 | 73 | -25.0716 | -0.3228 | 2003.5132
74 | 24.9273 | -0.3322 | 2031.5106 | 74 | -25.0716 | -0.3161 | 2031.5131
75 | 24.9273 | -0.3377 | 2059.5095 | 75 | -25.0711 | -0.3266 | 2059.5131
76 | 24.9294 | -0.3326 | 2087.5123 | 76 | -25.0704 | -0.3217 | 2087.5141
77 | 24.9294 | -0.3243 | 2115.5134 | 77 | -25.0695 | -0.3151 | 2115.5132
78 | 24.9304 | -0.3362 | 2143.5126 | 78 | -25.0689 | -0.3233 | 2143.5138
79 | 24.9299 | -0.317 | 2171.5118 | 79 | -25.0683 | -0.3002 | 2171.5141
80 | 24.9313 | -0.3148 | 2199.5115 | 80 | -25.0679 | -0.2804 | 2199.5146
81 | 24.9323 | -0.3001 | 2227.5149 | 81 | -25.067 | -0.2802 | 2227.5145
82 | 24.9321 | -0.3314 | 2255.5115 | 82 | -25.066 | -0.3278 | 2255.5141
83 | 24.9334 | -0.313 | 2283.5152 | 83 | -25.0656 | -0.3139 | 2283.5138
84 | 24.934 | -0.3163 | 2311.512 | 84 | -25.0655 | -0.3141 | 2311.5149
85 | 24.9337 | -0.295 | 2339.514 | 85 | -25.0646 | -0.294 | 2339.5144
86 | 24.9348 | -0.3154 | 2367.5118 | 86 | -25.0642 | -0.3084 | 2367.5143
87 | 24.935 | -0.3131 | 2395.5127 | 87 | -25.0633 | -0.3 | 2395.5146
88 | 24.9357 | -0.3115 | 2423.5123 | 88 | -25.0624 | -0.2978 | 2423.5153
89 | 24.9373 | -0.3306 | 2451.5166 | 89 | -25.0625 | -0.3125 | 2451.5148
90 | 24.9387 | -0.3287 | 2479.5159 | 90 | -25.0614 | -0.3089 | 2479.5152
91 | 24.9382 | -0.3284 | 2507.5166 | 91 | -25.0605 | -0.3087 | 2507.5152
92 | 24.9373 | -0.3374 | 2535.5138 | 92 | -25.0607 | -0.3222 | 2535.5155
93 | 24.939 | -0.313 | 2563.5154 | 93 | -25.06 | -0.2926 | 2563.5152
94 | 24.9389 | -0.3259 | 2591.5152 | 94 | -25.0588 | -0.3227 | 2591.5158
95 | 24.9408 | -0.34 | 2619.5149 | 95 | -25.0585 | -0.3277 | 2619.516
96 | 24.9404 | -0.3185 | 2647.5162 | 96 | -25.0578 | -0.3178 | 2647.5162
97 | 24.942 | -0.3088 | 2675.5137 | 97 | -25.0566 | -0.3065 | 2675.5155
98 | 24.9422 | -0.3144 | 2703.5166 | 98 | -25.0565 | -0.31 | 2703.5163
99 | 24.9421 | -0.3054 | 2731.5142 | 99 | -25.056 | -0.3018 | 2731.5163
100 | 24.9434 | -0.327 | 2759.5146 | 100 | -25.0553 | -0.3141 | 2759.5164
101 | 24.9434 | -0.3278 | 2787.5151 | 101 | -25.0552 | -0.3191 | 2787.5166
102 | 24.9441 | -0.314 | 2815.5146 | 102 | -25.0543 | -0.2991 | 2815.5165
103 | 24.9449 | -0.3134 | 2843.5174 | 103 | -25.0534 | -0.3134 | 2843.5166
104 | 24.9462 | -0.3227 | 2871.5172 | 104 | -25.0528 | -0.3172 | 2871.5177
105 | 24.9464 | -0.2995 | 2899.5173 | 105 | -25.0518 | -0.289 | 2899.5167
106 | 24.9472 | -0.3268 | 2927.5172 | 106 | -25.0514 | -0.3102 | 2927.5171
107 | 24.9478 | -0.3079 | 2955.5166 | 107 | -25.051 | -0.3025 | 2955.5175
108 | 24.9476 | -0.2988 | 2983.5151 | 108 | -25.0506 | -0.2847 | 2983.5174
109 | 24.9489 | -0.3104 | 3011.5157 | 109 | -25.0502 | -0.2985 | 3011.5177
110 | 24.9502 | -0.3006 | 3039.5153 | 110 | -25.049 | -0.2919 | 3039.5183
111 | 24.9496 | -0.2957 | 3067.5157 | 111 | -25.0489 | -0.2829 | 3067.5176
112 | 24.9515 | -0.3137 | 3095.5169 | 112 | -25.0479 | -0.2943 | 3095.5183
113 | 24.9506 | -0.2997 | 3123.5163 | 113 | -25.048 | -0.2891 | 3123.518
114 | 24.9524 | -0.2875 | 3151.5182 | 114 | -25.0466 | -0.2744 | 3151.5183
115 | 24.9531 | -0.3007 | 3179.5166 | 115 | -25.0464 | -0.2876 | 3179.5185
116 | 24.9534 | -0.2834 | 3207.5184 | 116 | -25.0462 | -0.2696 | 3207.5185
117 | 24.9529 | -0.2862 | 3235.5158 | 117 | -25.0454 | -0.2751 | 3235.5185
118 | 24.9533 | -0.2787 | 3263.5159 | 118 | -25.0443 | -0.2714 | 3263.519
119 | 24.9549 | -0.2712 | 3291.5173 | 119 | -25.0445 | -0.2555 | 3291.5191
120 | 24.9557 | -0.2329 | 3319.5158 | 120 | -25.043 | -0.1947 | 3319.5188
121 | 24.956 | -0.2251 | 3347.518 | 121 | -25.0433 | -0.195 | 3347.5189
122 | 24.9567 | -0.2084 | 3373.0169 | 122 | -25.0422 | -0.2029 | 3373.0192

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.8828 | -9.9455 | 25.486 |  | 2 | -26.1161 | -9.9463 | 25.5054
3 | 25.883 | -9.9458 | 50.9004 | -0.0495 | 3 | -26.1143 | -9.9484 | 50.9499 | 0
4 | 25.8835 | -9.9454 | 78.8596 | 27.9097 | 4 | -26.1153 | -9.9468 | 78.9046 | 27.9547 | 27.9322 | -0.0678
5 | 25.884 | -9.945 | 106.9285 | 55.9786 | 5 | -26.1144 | -9.9457 | 106.9725 | 56.0226 | 56.0006 | 0.0006
6 | 25.8861 | -9.9446 | 134.9452 | 83.9953 | 6 | -26.1134 | -9.9467 | 134.9828 | 84.0329 | 84.0141 | 0.0141
7 | 25.8855 | -9.9457 | 162.9508 | 112.0009 | 7 | -26.1135 | -9.9463 | 162.9681 | 112.0182 | 112.0095 | 0.00955
8 | 25.8864 | -9.9445 | 190.9503 | 140.0004 | 8 | -26.1127 | -9.9462 | 190.97 | 140.0201 | 140.0103 | 0.01025
9 | 25.8865 | -9.9454 | 218.958 | 168.0081 | 9 | -26.1118 | -9.9461 | 218.9699 | 168.02 | 168.014 | 0.01405
10 | 25.8875 | -9.9446 | 246.9662 | 196.0163 | 10 | -26.1111 | -9.9465 | 246.981 | 196.0311 | 196.0237 | 0.0237
11 | 25.8883 | -9.9446 | 274.968 | 224.0181 | 11 | -26.1098 | -9.9465 | 274.9821 | 224.0322 | 224.0251 | 0.02515
12 | 25.8883 | -9.9452 | 302.9491 | 251.9992 | 12 | -26.109 | -9.9466 | 302.9693 | 252.0194 | 252.0093 | 0.0093
13 | 25.8895 | -9.9444 | 330.9684 | 280.0185 | 13 | -26.1078 | -9.9468 | 330.9854 | 280.0355 | 280.027 | 0.027
14 | 25.8901 | -9.9444 | 358.9424 | 307.9925 | 14 | -26.1078 | -9.9467 | 358.9805 | 308.0306 | 308.0115 | 0.01155
15 | 25.8906 | -9.9445 | 386.9538 | 336.0039 | 15 | -26.1074 | -9.9465 | 386.9886 | 336.0387 | 336.0213 | 0.0213
16 | 25.8907 | -9.9446 | 414.951 | 364.0011 | 16 | -26.1077 | -9.9454 | 414.9894 | 364.0395 | 364.0203 | 0.0203
17 | 25.8917 | -9.9444 | 442.9706 | 392.0207 | 17 | -26.1061 | -9.9467 | 442.9921 | 392.0422 | 392.0314 | 0.03145
18 | 25.8922 | -9.9441 | 470.972 | 420.0221 | 18 | -26.1066 | -9.9451 | 470.9989 | 420.049 | 420.0355 | 0.03555
19 | 25.8928 | -9.9441 | 498.97 | 448.0201 | 19 | -26.1059 | -9.9456 | 499.0037 | 448.0538 | 448.0369 | 0.03695
20 | 25.8939 | -9.9436 | 526.9805 | 476.0306 | 20 | -26.1053 | -9.9451 | 527.0015 | 476.0516 | 476.0411 | 0.0411
21 | 25.895 | -9.9437 | 554.9859 | 504.036 | 21 | -26.1047 | -9.9451 | 554.9967 | 504.0468 | 504.0414 | 0.0414
22 | 25.8945 | -9.9445 | 582.9758 | 532.0259 | 22 | -26.1043 | -9.9451 | 583.0023 | 532.0524 | 532.0392 | 0.03915
23 | 25.8957 | -9.9436 | 610.9769 | 560.027 | 23 | -26.1038 | -9.9452 | 611.0097 | 560.0598 | 560.0434 | 0.0434
24 | 25.8963 | -9.9438 | 638.9672 | 588.0173 | 24 | -26.1029 | -9.9452 | 639.0043 | 588.0544 | 588.0358 | 0.03585
25 | 25.8967 | -9.9436 | 666.9607 | 616.0108 | 25 | -26.102 | -9.945 | 667.0022 | 616.0523 | 616.0316 | 0.03155
26 | 25.8978 | -9.9434 | 694.9587 | 644.0088 | 26 | -26.1016 | -9.9449 | 695.0076 | 644.0577 | 644.0333 | 0.03325
27 | 25.8984 | -9.9435 | 722.962 | 672.0121 | 27 | -26.1 | -9.9447 | 722.9868 | 672.0369 | 672.0245 | 0.0245
28 | 25.8986 | -9.9465 | 750.9693 | 700.0194 | 28 | -26.0996 | -9.9455 | 751.0039 | 700.054 | 700.0367 | 0.0367
29 | 25.8998 | -9.9434 | 778.9821 | 728.0322 | 29 | -26.0991 | -9.9449 | 778.9921 | 728.0422 | 728.0372 | 0.0372
30 | 25.9002 | -9.9433 | 806.9744 | 756.0245 | 30 | -26.098 | -9.9455 | 807.006 | 756.0561 | 756.0403 | 0.0403
31 | 25.9007 | -9.9434 | 834.9945 | 784.0446 | 31 | -26.0979 | -9.9451 | 835.0111 | 784.0612 | 784.0529 | 0.0529
32 | 25.9003 | -9.9445 | 863.0021 | 812.0522 | 32 | -26.0977 | -9.946 | 863.0112 | 812.0613 | 812.0568 | 0.05675
33 | 25.9023 | -9.9427 | 890.9899 | 840.04 | 33 | -26.0965 | -9.9451 | 891.004 | 840.0541 | 840.0471 | 0.04705
34 | 25.9029 | -9.9431 | 918.9923 | 868.0424 | 34 | -26.0959 | -9.946 | 919.0113 | 868.0614 | 868.0519 | 0.0519
35 | 25.9021 | -9.9436 | 946.996 | 896.0461 | 35 | -26.0955 | -9.945 | 947.0178 | 896.0679 | 896.057 | 0.057
36 | 25.9032 | -9.944 | 974.9921 | 924.0422 | 36 | -26.0951 | -9.9442 | 975.0242 | 924.0743 | 924.0583 | 0.05825
37 | 25.9043 | -9.9425 | 1002.985 | 952.0351 | 37 | -26.0944 | -9.9439 | 1003.022 | 952.0721 | 952.0536 | 0.0536
38 | 25.9049 | -9.9425 | 1030.9951 | 980.0452 | 38 | -26.0937 | -9.9446 | 1031.0268 | 980.0769 | 980.0611 | 0.06105
39 | 25.9057 | -9.9425 | 1058.9917 | 1008.0418 | 39 | -26.0931 | -9.9448 | 1059.0242 | 1008.0743 | 1008.0581 | 0.05805
40 | 25.906 | -9.9422 | 1086.9816 | 1036.0317 | 40 | -26.0925 | -9.9447 | 1087.0192 | 1036.0693 | 1036.0505 | 0.0505
41 | 25.9056 | -9.9429 | 1114.9657 | 1064.0158 | 41 | -26.0924 | -9.9434 | 1114.9925 | 1064.0426 | 1064.0292 | 0.0292
42 | 25.9062 | -9.9428 | 1142.9589 | 1092.009 | 42 | -26.092 | -9.9435 | 1142.9844 | 1092.0345 | 1092.0217 | 0.02175
43 | 25.9068 | -9.9434 | 1170.9729 | 1120.023 | 43 | -26.0902 | -9.945 | 1170.9776 | 1120.0277 | 1120.0253 | 0.02535
44 | 25.9084 | -9.9417 | 1198.9681 | 1148.0182 | 44 | -26.0904 | -9.9452 | 1198.9754 | 1148.0255 | 1148.0219 | 0.02185
45 | 25.909 | -9.9415 | 1226.9593 | 1176.0094 | 45 | -26.0884 | -9.9442 | 1226.9559 | 1176.006 | 1176.0077 | 0.0077
46 | 25.9102 | -9.942 | 1254.9521 | 1204.0022 | 46 | -26.0887 | -9.9437 | 1254.9741 | 1204.0242 | 1204.0132 | 0.0132
47 | 25.9105 | -9.942 | 1282.9571 | 1232.0072 | 47 | -26.0878 | -9.9439 | 1282.9729 | 1232.023 | 1232.0151 | 0.0151
48 | 25.91 | -9.9424 | 1310.9511 | 1260.0012 | 48 | -26.0878 | -9.9431 | 1310.9702 | 1260.0203 | 1260.0107 | 0.01075
49 | 25.9107 | -9.9424 | 1338.9608 | 1288.0109 | 49 | -26.087 | -9.9441 | 1338.9757 | 1288.0258 | 1288.0183 | 0.01835
50 | 25.9119 | -9.9413 | 1366.954 | 1316.0041 | 50 | -26.086 | -9.9437 | 1366.9665 | 1316.0166 | 1316.0104 | 0.01035
51 | 25.9121 | -9.9429 | 1394.9493 | 1343.9994 | 51 | -26.0858 | -9.9444 | 1394.9633 | 1344.0134 | 1344.0064 | 0.0064
52 | 25.9127 | -9.9405 | 1422.955 | 1372.0051 | 52 | -26.0847 | -9.9434 | 1422.9689 | 1372.019 | 1372.012 | 0.01205
53 | 25.914 | -9.9411 | 1450.9595 | 1400.0096 | 53 | -26.0849 | -9.9422 | 1450.972 | 1400.0221 | 1400.0158 | 0.01585
54 | 25.9149 | -9.9415 | 1478.9746 | 1428.0247 | 54 | -26.0847 | -9.9425 | 1478.9695 | 1428.0196 | 1428.0221 | 0.02215
55 | 25.9145 | -9.9409 | 1506.974 | 1456.0241 | 55 | -26.0841 | -9.9424 | 1506.9717 | 1456.0218 | 1456.023 | 0.02295
56 | 25.9156 | -9.9406 | 1534.9725 | 1484.0226 | 56 | -26.0829 | -9.9433 | 1534.978 | 1484.0281 | 1484.0253 | 0.02535
57 | 25.9156 | -9.9402 | 1562.9677 | 1512.0178 | 57 | -26.0828 | -9.9422 | 1562.9719 | 1512.022 | 1512.0199 | 0.0199
58 | 25.9161 | -9.9416 | 1590.9681 | 1540.0182 | 58 | -26.082 | -9.9435 | 1590.9785 | 1540.0286 | 1540.0234 | 0.0234
59 | 25.9173 | -9.9406 | 1618.9678 | 1568.0179 | 59 | -26.0815 | -9.9424 | 1618.9758 | 1568.0259 | 1568.0219 | 0.0219
60 | 25.9179 | -9.9408 | 1646.9671 | 1596.0172 | 60 | -26.0801 | -9.9432 | 1646.975 | 1596.0251 | 1596.0212 | 0.02115
61 | 25.9191 | -9.9405 | 1674.972 | 1624.0221 | 61 | -26.0796 | -9.9429 | 1674.9882 | 1624.0383 | 1624.0302 | 0.0302
62 | 25.9188 | -9.9399 | 1702.9776 | 1652.0277 | 62 | -26.0799 | -9.9417 | 1702.988 | 1652.0381 | 1652.0329 | 0.0329
63 | 25.9194 | -9.9412 | 1730.9835 | 1680.0336 | 63 | -26.0794 | -9.9422 | 1730.9917 | 1680.0418 | 1680.0377 | 0.0377
64 | 25.9201 | -9.9397 | 1758.9876 | 1708.0377 | 64 | -26.0779 | -9.9428 | 1758.9881 | 1708.0382 | 1708.0379 | 0.03795
65 | 25.9211 | -9.9402 | 1786.9891 | 1736.0392 | 65 | -26.0778 | -9.9416 | 1786.9823 | 1736.0324 | 1736.0358 | 0.0358
66 | 25.9218 | -9.9403 | 1814.9997 | 1764.0498 | 66 | -26.0772 | -9.9418 | 1814.9994 | 1764.0495 | 1764.0496 | 0.04965
67 | 25.9224 | -9.9398 | 1842.992 | 1792.0421 | 67 | -26.0759 | -9.9421 | 1842.9906 | 1792.0407 | 1792.0414 | 0.0414
68 | 25.9227 | -9.9395 | 1870.9861 | 1820.0362 | 68 | -26.0763 | -9.9415 | 1870.9906 | 1820.0407 | 1820.0385 | 0.03845
69 | 25.9234 | -9.9397 | 1898.9886 | 1848.0387 | 69 | -26.076 | -9.9425 | 1898.986 | 1848.0361 | 1848.0374 | 0.0374
70 | 25.9241 | -9.9399 | 1926.9856 | 1876.0357 | 70 | -26.0742 | -9.9423 | 1926.9783 | 1876.0284 | 1876.032 | 0.03205
71 | 25.9251 | -9.9406 | 1954.9976 | 1904.0477 | 71 | -26.0736 | -9.9422 | 1954.977 | 1904.0271 | 1904.0374 | 0.0374
72 | 25.9253 | -9.9395 | 1983.0147 | 1932.0648 | 72 | -26.0733 | -9.9412 | 1982.9946 | 1932.0447 | 1932.0547 | 0.05475
73 | 25.926 | -9.9389 | 2010.9975 | 1960.0476 | 73 | -26.0727 | -9.9408 | 2010.9919 | 1960.042 | 1960.0448 | 0.0448
74 | 25.9264 | -9.9393 | 2038.9901 | 1988.0402 | 74 | -26.0717 | -9.9411 | 2039.0002 | 1988.0503 | 1988.0452 | 0.04525
75 | 25.9269 | -9.9392 | 2066.9831 | 2016.0332 | 75 | -26.0715 | -9.9408 | 2066.9956 | 2016.0457 | 2016.0394 | 0.03945
76 | 25.9285 | -9.9405 | 2095.0122 | 2044.0623 | 76 | -26.0709 | -9.941 | 2094.9852 | 2044.0353 | 2044.0488 | 0.0488
77 | 25.9285 | -9.9389 | 2123.0083 | 2072.0584 | 77 | -26.0714 | -9.9402 | 2122.9957 | 2072.0458 | 2072.0521 | 0.0521
78 | 25.9295 | -9.9397 | 2151.0002 | 2100.0503 | 78 | -26.0699 | -9.9415 | 2150.9874 | 2100.0375 | 2100.0439 | 0.0439
79 | 25.9301 | -9.9387 | 2179.0055 | 2128.0556 | 79 | -26.0691 | -9.9404 | 2178.9951 | 2128.0452 | 2128.0504 | 0.0504
80 | 25.9298 | -9.9398 | 2206.992 | 2156.0421 | 80 | -26.069 | -9.9403 | 2206.9765 | 2156.0266 | 2156.0343 | 0.03435
81 | 25.9315 | -9.94 | 2234.9997 | 2184.0498 | 81 | -26.0681 | -9.9405 | 2234.9696 | 2184.0197 | 2184.0347 | 0.03475
82 | 25.9309 | -9.9397 | 2263.0088 | 2212.0589 | 82 | -26.067 | -9.9418 | 2262.9947 | 2212.0448 | 2212.0518 | 0.05185
83 | 25.9319 | -9.939 | 2291.0018 | 2240.0519 | 83 | -26.0661 | -9.9413 | 2290.9941 | 2240.0442 | 2240.048 | 0.04805
84 | 25.9322 | -9.9392 | 2318.9965 | 2268.0466 | 84 | -26.0655 | -9.9416 | 2318.9986 | 2268.0487 | 2268.0476 | 0.04765
85 | 25.9332 | -9.9382 | 2346.9914 | 2296.0415 | 85 | -26.0647 | -9.9407 | 2346.9981 | 2296.0482 | 2296.0448 | 0.04485
86 | 25.9346 | -9.9398 | 2374.9828 | 2324.0329 | 86 | -26.0638 | -9.9416 | 2374.9989 | 2324.049 | 2324.041 | 0.04095
87 | 25.9346 | -9.9381 | 2402.9808 | 2352.0309 | 87 | -26.0647 | -9.9397 | 2402.9875 | 2352.0376 | 2352.0342 | 0.03425
88 | 25.9363 | -9.9396 | 2430.9837 | 2380.0338 | 88 | -26.0639 | -9.9393 | 2431.0044 | 2380.0545 | 2380.0441 | 0.04415
89 | 25.9358 | -9.9382 | 2458.985 | 2408.0351 | 89 | -26.0631 | -9.9395 | 2458.9988 | 2408.0489 | 2408.042 | 0.042
90 | 25.9363 | -9.9369 | 2486.9796 | 2436.0297 | 90 | -26.062 | -9.9407 | 2486.9978 | 2436.0479 | 2436.0388 | 0.0388
91 | 25.9376 | -9.9392 | 2514.958 | 2464.0081 | 91 | -26.0606 | -9.9408 | 2514.9842 | 2464.0343 | 2464.0212 | 0.0212
92 | 25.9379 | -9.9385 | 2542.971 | 2492.0211 | 92 | -26.0613 | -9.9401 | 2542.9931 | 2492.0432 | 2492.0322 | 0.03215
93 | 25.9391 | -9.9389 | 2570.9745 | 2520.0246 | 93 | -26.0603 | -9.9395 | 2571.0005 | 2520.0506 | 2520.0376 | 0.0376
94 | 25.9388 | -9.9375 | 2598.9776 | 2548.0277 | 94 | -26.0598 | -9.9395 | 2599.0078 | 2548.0579 | 2548.0428 | 0.0428
95 | 25.9397 | -9.9381 | 2626.9936 | 2576.0437 | 95 | -26.0594 | -9.9383 | 2626.9941 | 2576.0442 | 2576.0439 | 0.04395
96 | 25.94 | -9.9378 | 2654.9998 | 2604.0499 | 96 | -26.0576 | -9.941 | 2654.9882 | 2604.0383 | 2604.0441 | 0.0441
97 | 25.9403 | -9.9388 | 2682.9978 | 2632.0479 | 97 | -26.0583 | -9.9391 | 2682.993 | 2632.0431 | 2632.0455 | 0.0455
98 | 25.9421 | -9.9376 | 2710.9985 | 2660.0486 | 98 | -26.0573 | -9.9394 | 2711.0003 | 2660.0504 | 2660.0495 | 0.0495
99 | 25.9432 | -9.9377 | 2738.9967 | 2688.0468 | 99 | -26.0561 | -9.9397 | 2738.9976 | 2688.0477 | 2688.0473 | 0.04725
100 | 25.9427 | -9.9375 | 2767 | 2716.0501 | 100 | -26.0566 | -9.9389 | 2767.0016 | 2716.0517 | 2716.0509 | 0.0509
101 | 25.9439 | -9.9378 | 2794.996 | 2744.0461 | 101 | -26.0561 | -9.9389 | 2794.994 | 2744.0441 | 2744.0451 | 0.0451
102 | 25.9443 | -9.9376 | 2822.9819 | 2772.032 | 102 | -26.0555 | -9.9388 | 2823.0071 | 2772.0572 | 2772.0446 | 0.0446
103 | 25.9455 | -9.938 | 2850.9851 | 2800.0352 | 103 | -26.0542 | -9.9391 | 2851.0037 | 2800.0538 | 2800.0445 | 0.0445
104 | 25.9452 | -9.937 | 2878.99 | 2828.0401 | 104 | -26.0534 | -9.9386 | 2879.0095 | 2828.0596 | 2828.0498 | 0.04985
105 | 25.946 | -9.9364 | 2906.9942 | 2856.0443 | 105 | -26.0534 | -9.9383 | 2907.0182 | 2856.0683 | 2856.0563 | 0.0563
106 | 25.9468 | -9.9384 | 2934.9894 | 2884.0395 | 106 | -26.0529 | -9.9383 | 2935.0163 | 2884.0664 | 2884.0529 | 0.05295
107 | 25.9473 | -9.9373 | 2963.0057 | 2912.0558 | 107 | -26.0513 | -9.939 | 2963.0296 | 2912.0797 | 2912.0678 | 0.06775
108 | 25.9482 | -9.9373 | 2991.0148 | 2940.0649 | 108 | -26.051 | -9.9395 | 2991.0246 | 2940.0747 | 2940.0698 | 0.0698
109 | 25.9482 | -9.9357 | 3019.0089 | 2968.059 | 109 | -26.0507 | -9.937 | 3019.0148 | 2968.0649 | 2968.0619 | 0.06195
110 | 25.949 | -9.9361 | 3047.009 | 2996.0591 | 110 | -26.0501 | -9.938 | 3047.0155 | 2996.0656 | 2996.0624 | 0.06235
111 | 25.9495 | -9.9362 | 3075.0106 | 3024.0607 | 111 | -26.0493 | -9.9382 | 3075.0215 | 3024.0716 | 3024.0661 | 0.06615
112 | 25.9499 | -9.937 | 3103.0067 | 3052.0568 | 112 | -26.0488 | -9.9382 | 3103.0147 | 3052.0648 | 3052.0608 | 0.0608
113 | 25.9507 | -9.9365 | 3131.0099 | 3080.06 | 113 | -26.0488 | -9.938 | 3131.0198 | 3080.0699 | 3080.0649 | 0.06495
114 | 25.9509 | -9.9365 | 3159.0077 | 3108.0578 | 114 | -26.0473 | -9.9376 | 3159.0174 | 3108.0675 | 3108.0626 | 0.06265
115 | 25.952 | -9.9363 | 3187.0111 | 3136.0612 | 115 | -26.0473 | -9.9376 | 3187.0275 | 3136.0776 | 3136.0694 | 0.0694
116 | 25.9522 | -9.9358 | 3215.0071 | 3164.0572 | 116 | -26.0464 | -9.9378 | 3215.0279 | 3164.078 | 3164.0676 | 0.0676
117 | 25.9533 | -9.936 | 3242.9886 | 3192.0387 | 117 | -26.046 | -9.9378 | 3243.0308 | 3192.0809 | 3192.0598 | 0.0598
118 | 25.9539 | -9.9367 | 3271.0203 | 3220.0704 | 118 | -26.0443 | -9.9387 | 3271.0403 | 3220.0904 | 3220.0804 | 0.0804
119 | 25.9542 | -9.936 | 3299.0253 | 3248.0754 | 119 | -26.0441 | -9.9377 | 3299.0348 | 3248.0849 | 3248.0801 | 0.08015
120 | 25.9538 | -9.9353 | 3327.0412 | 3276.0913 | 120 | -26.0435 | -9.9379 | 3327.0379 | 3276.088 | 3276.0896 | 0.08965
121 | 25.9552 | -9.9396 | 3354.9272 | 3303.9773 | 121 | -26.0435 | -9.9381 | 3354.9221 | 3303.9722 | 3303.9747 | -0.02525
122 | 25.9568 | -9.9339 | 3380.4605 | 3329.5106 | 122 | -26.043 | -9.9366 | 3380.4744 | 3329.5245

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View