## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0291 | 0.0026 | 5.2519 | 1 | -13.9688 | 0.0088 | 5.2515 | 0.0057 | 0.61811 | -0.00016529
2 | 14.0298 | -0.0011 | 30.7513 | 2 | -13.9688 | 0.005 | 30.7516 | 0.00195 | 0.46396
3 | 14.0297 | 0.0026 | 57.5022 | 3 | -13.9683 | 0.001 | 57.5019 | 0.0018 | 0.45155
4 | 14.0288 | -0.0002 | 85.5023 | 4 | -13.9688 | 0.0072 | 85.502 | 0.0035 | 0.51197
5 | 14.0293 | 0.0025 | 113.5016 | 5 | -13.9694 | 0.0006 | 113.5018 | 0.00155 | 0.42869
6 | 14.0295 | 0.0025 | 141.5018 | 6 | -13.9685 | 0.0014 | 141.5015 | 0.00195 | 0.43794
7 | 14.0289 | 0.0051 | 169.5018 | 7 | -13.9688 | 0.004 | 169.5017 | 0.00455 | 0.53379
8 | 14.0291 | 0.0103 | 197.5027 | 8 | -13.9688 | 0.0082 | 197.5024 | 0.00925 | 0.71232
9 | 14.0289 | 0.0104 | 225.5019 | 9 | -13.9687 | 0.0109 | 225.5022 | 0.01065 | 0.76093
10 | 14.0285 | 0.0057 | 253.5032 | 10 | -13.9691 | 0.0061 | 253.503 | 0.0059 | 0.56742
11 | 14.0289 | 0.0023 | 281.5024 | 11 | -13.9697 | -0.0003 | 281.502 | 0.001 | 0.368
12 | 14.0284 | 0.0029 | 309.502 | 12 | -13.9694 | 0.001 | 309.503 | 0.00195 | 0.39889
13 | 14.0284 | 0.0008 | 337.5031 | 13 | -13.9695 | -0.0012 | 337.5026 | -0.0002 | 0.30774
14 | 14.0282 | 0.003 | 365.5024 | 14 | -13.9701 | -0.0003 | 365.5026 | 0.00135 | 0.36225
15 | 14.0279 | 0.0036 | 393.5027 | 15 | -13.9701 | 0.0025 | 393.5026 | 0.00305 | 0.42268
16 | 14.0275 | 0.0025 | 421.5026 | 16 | -13.9706 | 0.0015 | 421.5027 | 0.002 | 0.37483
17 | 14.0283 | 0.0028 | 449.5028 | 17 | -13.9704 | 0.0009 | 449.5028 | 0.00185 | 0.36242
18 | 14.0275 | 0.0004 | 477.5037 | 18 | -13.9709 | -0.0044 | 477.5032 | -0.002 | 0.20433
19 | 14.0277 | 0.0003 | 505.5034 | 19 | -13.9706 | 0.0023 | 505.503 | 0.0013 | 0.32775
20 | 14.0276 | 0.0023 | 533.5031 | 20 | -13.9704 | 0.0028 | 533.5034 | 0.00255 | 0.37045
21 | 14.0271 | -0.0002 | 561.5033 | 21 | -13.9705 | -0.0004 | 561.5026 | -0.0003 | 0.25174
22 | 14.0276 | -0.0026 | 589.5033 | 22 | -13.9705 | -0.0034 | 589.5033 | -0.003 | 0.13893
23 | 14.0266 | -0.0026 | 617.5043 | 23 | -13.9709 | -0.0034 | 617.5036 | -0.003 | 0.13243
24 | 14.027 | -0.003 | 645.5032 | 24 | -13.9716 | -0.006 | 645.5036 | -0.0045 | 0.066864
25 | 14.0262 | -0.0029 | 673.5037 | 25 | -13.9716 | -0.0062 | 673.5031 | -0.00455 | 0.058388
26 | 14.0265 | -0.0026 | 701.5039 | 26 | -13.9723 | -0.002 | 701.5036 | -0.0023 | 0.14046 |  | R3 |  | Shimming table |  | 25 | top
27 | 14.0264 | -0.0023 | 729.5037 | 27 | -13.9719 | -0.0076 | 729.5033 | -0.00495 | 0.029625 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.0264 | -0.0025 | 757.5037 | 28 | -13.9718 | -0.0098 | 757.5035 | -0.00615 | -0.024126 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5
29 | 14.0264 | 0.0032 | 785.5035 | 29 | -13.9717 | 0.0022 | 785.5036 | 0.0027 | 0.31779 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -0.5 | 2.5
30 | 14.026 | -0.0014 | 813.504 | 30 | -13.9719 | 0.0005 | 813.5042 | -0.00045 | 0.18727 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
31 | 14.0262 | -0.0039 | 841.5034 | 31 | -13.9717 | -0.0006 | 841.5036 | -0.00225 | 0.10989 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
32 | 14.026 | 0.004 | 869.5045 | 32 | -13.972 | 0.005 | 869.5039 | 0.0045 | 0.36914 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -0.5 | 2.5
33 | 14.0255 | 0.0044 | 897.5043 | 33 | -13.9715 | 0.0009 | 897.5039 | 0.00265 | 0.28979 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
34 | 14.0245 | 0.0022 | 925.5049 | 34 | -13.9724 | -0.0008 | 925.5045 | 0.0007 | 0.20651 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
35 | 14.0264 | 0.0013 | 953.5046 | 35 | -13.9728 | 0.0041 | 953.5042 | 0.0027 | 0.27875 |  | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
36 | 14.0252 | -0.0065 | 981.5043 | 36 | -13.9729 | -0.0071 | 981.5047 | -0.0068 | -0.10178 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
37 | 14.0255 | -0.0071 | 1009.5045 | 37 | -13.9732 | -0.0076 | 1009.5049 | -0.00735 | -0.12994 |  | 42 | 1 | 42 | 3 | 0 | 3
38 | 14.0249 | 0.0011 | 1037.5057 | 38 | -13.973 | -0.0008 | 1037.5049 | 0.00015 | 0.15883 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0251 | -0.0031 | 1065.5041 | 39 | -13.9726 | -0.0066 | 1065.5046 | -0.00485 | -0.044527 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0254 | -0.0054 | 1093.5053 | 40 | -13.9728 | -0.0088 | 1093.5044 | -0.0071 | -0.13962 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0244 | -0.0042 | 1121.5045 | 41 | -13.9736 | -0.0116 | 1121.5052 | -0.0079 | -0.17762 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0243 | -0.0069 | 1149.5052 | 42 | -13.974 | -0.0103 | 1149.5057 | -0.0086 | -0.21169 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0233 | -0.0059 | 1177.5066 | 43 | -13.9739 | 0.0003 | 1177.5049 | -0.0028 | 0.010152 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0235 | -0.0092 | 1205.5054 | 44 | -13.9742 | -0.0049 | 1205.5057 | -0.00705 | -0.16368 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0231 | -0.0053 | 1233.5047 | 45 | -13.974 | -0.0036 | 1233.5049 | -0.00445 | -0.067824 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0231 | -0.0057 | 1261.5054 | 46 | -13.9735 | -0.0016 | 1261.505 | -0.00365 | -0.042835 |  | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 14.023 | -0.0081 | 1289.5061 | 47 | -13.9745 | -0.0067 | 1289.5053 | -0.0074 | -0.19698 |  | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
48 | 14.0232 | -0.0078 | 1317.5067 | 48 | -13.9745 | -0.0105 | 1317.5053 | -0.00915 | -0.27239 |  | 91 | 3 | 11 | 2.5 | 0 | 2.5
49 | 14.0228 | -0.0085 | 1345.5057 | 49 | -13.9755 | -0.0077 | 1345.5053 | -0.0081 | -0.23755 |  | 97 | 3 | 17 | 2.5 | 0 | 2.5
50 | 14.023 | -0.0038 | 1373.5064 | 50 | -13.9749 | -0.001 | 1373.5056 | -0.0024 | -0.019653 |  | 102 | 3 | 22 | 2.5 | 0 | 2.5
51 | 14.0219 | -0.0047 | 1401.5048 | 51 | -13.9753 | -0.0073 | 1401.5055 | -0.006 | -0.16789 |  | 107 | 3 | 27 | 2 | 0 | 2
52 | 14.0224 | -0.0056 | 1429.5068 | 52 | -13.9752 | -0.0064 | 1429.5066 | -0.006 | -0.1744 |  | 112 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1
53 | 14.0232 | -0.0013 | 1457.5063 | 53 | -13.9747 | -0.0031 | 1457.5057 | -0.0022 | -0.031301 |  | 118 | 3 | 38 | 0.5 | 0.5 | 1
54 | 14.0229 | -0.0077 | 1485.5056 | 54 | -13.975 | -0.006 | 1485.5062 | -0.00685 | -0.22088 |  | 119 | 3 | 39 | 0 | 0.5 | 0.5
55 | 14.0221 | -0.0047 | 1513.5058 | 55 | -13.9756 | -0.0042 | 1513.506 | -0.00445 | -0.1329 |  | 122 | 3 | 42 | 0 | 0.5 | 0.5
56 | 14.0223 | -0.0067 | 1541.5067 | 56 | -13.9756 | 0.001 | 1541.5065 | -0.00285 | -0.076414
57 | 14.0226 | 0.0036 | 1569.5068 | 57 | -13.9758 | -0.0013 | 1569.5065 | 0.00115 | 0.074559
58 | 14.0216 | -0.0011 | 1597.5066 | 58 | -13.9751 | -0.0021 | 1597.5062 | -0.0016 | -0.040216
59 | 14.022 | -0.003 | 1625.5066 | 59 | -13.9762 | -0.0022 | 1625.5062 | -0.0026 | -0.086094
60 | 14.0207 | -0.0016 | 1653.5066 | 60 | -13.9765 | -0.001 | 1653.5065 | -0.0013 | -0.04142
61 | 14.0217 | -0.0019 | 1681.5065 | 61 | -13.9763 | 0.0021 | 1681.5073 | 0.0001 | 0.0071907
62 | 14.0219 | 0.0033 | 1709.5068 | 62 | -13.9766 | 0.0038 | 1709.5071 | 0.00355 | 0.13651
63 | 14.0211 | 0.0003 | 1737.5071 | 63 | -13.9765 | 0.0041 | 1737.5063 | 0.0022 | 0.076853
64 | 14.021 | 0.0028 | 1765.5067 | 64 | -13.9763 | 0.0039 | 1765.5063 | 0.00335 | 0.11562
65 | 14.0203 | 0.0009 | 1793.5064 | 65 | -13.9772 | 0.0057 | 1793.5066 | 0.0033 | 0.10715
66 | 14.0205 | 0.004 | 1821.5064 | 66 | -13.9767 | 0.0008 | 1821.5074 | 0.0024 | 0.065205
67 | 14.0205 | 0.005 | 1849.5069 | 67 | -13.9778 | 0.0063 | 1849.5074 | 0.00565 | 0.18665
68 | 14.0205 | 0.0039 | 1877.5077 | 68 | -13.9771 | 0.0052 | 1877.5072 | 0.00455 | 0.13684
69 | 14.0197 | 0.0011 | 1905.5085 | 69 | -13.9779 | 0.0022 | 1905.5077 | 0.00165 | 0.016155
70 | 14.0195 | 0.0017 | 1933.5102 | 70 | -13.9781 | 0.0016 | 1933.5074 | 0.00165 | 0.0096473
71 | 14.0205 | 0.0009 | 1961.5089 | 71 | -13.9775 | 0.006 | 1961.5082 | 0.00345 | 0.074006
72 | 14.0195 | 0.0028 | 1989.5077 | 72 | -13.9781 | 0.0081 | 1989.508 | 0.00545 | 0.14624
73 | 14.0205 | 0.0044 | 2017.5079 | 73 | -13.9782 | 0.0028 | 2017.5082 | 0.0036 | 0.066897
74 | 14.0187 | 0.0028 | 2045.5094 | 74 | -13.9783 | 0.0012 | 2045.5081 | 0.002 | -0.002603
75 | 14.0191 | 0.0002 | 2073.5093 | 75 | -13.978 | 0.0067 | 2073.5077 | 0.00345 | 0.047976
76 | 14.0188 | 0.0085 | 2101.5087 | 76 | -13.9783 | 0.0063 | 2101.5084 | 0.0074 | 0.19698
77 | 14.0198 | 0.0033 | 2129.5087 | 77 | -13.978 | 0.0022 | 2129.5083 | 0.00275 | 0.0074022
78 | 14.0205 | 0.0011 | 2157.5074 | 78 | -13.9781 | 0.0026 | 2157.5081 | 0.00185 | -0.034538
79 | 14.0194 | -0.0021 | 2185.5106 | 79 | -13.9789 | 0.0018 | 2185.5083 | -0.00015 | -0.11979
80 | 14.019 | -0.001 | 2213.5107 | 80 | -13.9783 | -0.0013 | 2213.5083 | -0.00115 | -0.16566
81 | 14.0192 | 0.0114 | 2241.5092 | 81 | -13.9787 | 0.0081 | 2241.5088 | 0.00975 | 0.25696
82 | 14.0182 | -0.0003 | 2269.5103 | 82 | -13.9786 | -0.0024 | 2269.5091 | -0.00135 | -0.18655
83 | 14.0173 | 0.0018 | 2297.5073 | 83 | -13.979 | -0.0002 | 2297.5085 | 0.0008 | -0.10841
84 | 14.0184 | 0.0032 | 2325.5098 | 84 | -13.9789 | -0.0007 | 2325.5091 | 0.00125 | -0.097205
85 | 14.0179 | 0.0013 | 2353.5098 | 85 | -13.979 | -0.0018 | 2353.5085 | -0.00025 | -0.16277
86 | 14.0184 | -0.0002 | 2381.5092 | 86 | -13.9793 | 0.0001 | 2381.5087 | -5e-05 | -0.1614
87 | 14.018 | 0.0022 | 2409.5103 | 87 | -13.9799 | 0.0004 | 2409.5085 | 0.0013 | -0.11476
88 | 14.0182 | 0.0028 | 2437.5109 | 88 | -13.9796 | 0.0025 | 2437.5094 | 0.00265 | -0.068117
89 | 14.0179 | 0.0017 | 2465.5111 | 89 | -13.9802 | 0.0026 | 2465.5094 | 0.00215 | -0.094309
90 | 14.0178 | 0.0015 | 2493.5109 | 90 | -13.9797 | -0.0006 | 2493.509 | 0.00045 | -0.16775
91 | 14.0172 | -0.0013 | 2521.5097 | 91 | -13.98 | -0.0038 | 2521.5098 | -0.00255 | -0.29236
92 | 14.0186 | -0.0021 | 2549.5093 | 92 | -13.9799 | 0.0011 | 2549.5096 | -0.0005 | -0.21816
93 | 14.0175 | -0.0021 | 2577.511 | 93 | -13.9808 | -0.0013 | 2577.5092 | -0.0017 | -0.27191
94 | 14.0168 | -0.0022 | 2605.5081 | 94 | -13.9812 | 0 | 2605.5089 | -0.0011 | -0.2548
95 | 14.0175 | 0.0008 | 2633.5104 | 95 | -13.9806 | 0.0014 | 2633.5098 | 0.0011 | -0.17469
96 | 14.0171 | -0.0028 | 2661.5085 | 96 | -13.9809 | 0 | 2661.5099 | -0.0014 | -0.27963
97 | 14.0162 | 0.0016 | 2689.5112 | 97 | -13.9806 | -0.0003 | 2689.5099 | 0.00065 | -0.20542
98 | 14.0173 | -0.0023 | 2717.5084 | 98 | -13.9808 | -0.0005 | 2717.51 | -0.0014 | -0.29264
99 | 14.0163 | 0.0056 | 2745.5092 | 99 | -13.9814 | 0.0039 | 2745.5097 | 0.00475 | -0.057022
100 | 14.0167 | 0.0013 | 2773.5108 | 100 | -13.9814 | 0.0013 | 2773.51 | 0.0013 | -0.19936
101 | 14.0158 | 0.002 | 2801.5085 | 101 | -13.9816 | 0.0057 | 2801.5096 | 0.00385 | -0.10547
102 | 14.0158 | 0.0045 | 2829.5091 | 102 | -13.9824 | 0.0043 | 2829.5103 | 0.0044 | -0.090323
103 | 14.0159 | 0.0071 | 2857.5097 | 103 | -13.9814 | 0.006 | 2857.5106 | 0.00655 | -0.012185
104 | 14.0153 | 0.0034 | 2885.5089 | 104 | -13.9815 | 0.0036 | 2885.51 | 0.0035 | -0.13877
105 | 14.0154 | 0.0087 | 2913.5125 | 105 | -13.9826 | 0.0093 | 2913.5103 | 0.009 | 0.071257
106 | 14.0153 | 0.0048 | 2941.5109 | 106 | -13.9825 | 0.0058 | 2941.5103 | 0.0053 | -0.08092
107 | 14.0157 | 0.0041 | 2969.5101 | 107 | -13.982 | 0.0062 | 2969.5108 | 0.00515 | -0.093333
108 | 14.0155 | 0.0009 | 2997.512 | 108 | -13.9824 | 0.0011 | 2997.5106 | 0.001 | -0.26323
109 | 14.0154 | 0.0018 | 3025.5128 | 109 | -13.9816 | 0.0031 | 3025.511 | 0.00245 | -0.21265
110 | 14.0144 | 0.0033 | 3053.5121 | 110 | -13.9828 | 0.004 | 3053.5107 | 0.00365 | -0.17191
111 | 14.0138 | 0.0024 | 3081.5106 | 111 | -13.9827 | 0.0035 | 3081.5112 | 0.00295 | -0.20598
112 | 14.0154 | 0.0032 | 3109.5104 | 112 | -13.9831 | 0.0052 | 3109.5111 | 0.0042 | -0.16327
113 | 14.0149 | -0.0028 | 3137.5106 | 113 | -13.9832 | -0.0042 | 3137.5111 | -0.0035 | -0.47293
114 | 14.0139 | -0.0078 | 3165.5092 | 114 | -13.9826 | -0.0012 | 3165.5114 | -0.0045 | -0.51881
115 | 14.0131 | 0 | 3193.511 | 115 | -13.9828 | -0.0035 | 3193.5113 | -0.00175 | -0.41705
116 | 14.0133 | -0.0019 | 3221.5102 | 116 | -13.9835 | 0 | 3221.5112 | -0.00095 | -0.39206
117 | 14.0139 | -0.0056 | 3249.5109 | 117 | -13.9837 | -0.0088 | 3249.5116 | -0.0072 | -0.64463
118 | 14.0137 | -0.0063 | 3277.5126 | 118 | -13.9837 | -0.0055 | 3277.5117 | -0.0059 | -0.59995
119 | 14.0136 | -0.005 | 3305.5113 | 119 | -13.9843 | -0.0033 | 3305.5115 | -0.00415 | -0.53756
120 | 14.0143 | -0.0026 | 3333.5125 | 120 | -13.984 | -0.0038 | 3333.5118 | -0.0032 | -0.50667
121 | 14.0134 | -0.0068 | 3360.2617 | 121 | -13.9851 | -0.0137 | 3360.2621 | -0.01025 | -0.79074
122 | 14.0136 | -0.0044 | 3385.7598 | 122 | -13.9843 | -0.0049 | 3385.7618 | -0.00465 | -0.57677

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0414 | -9.9928 | 5.2521
2 | -0.026 | -9.9942 | 30.7507
3 | 0.0223 | -9.9857 | 57.5017
4 | 0.0381 | -9.983 | 85.5017
5 | 0.0217 | -9.9825 | 113.5016
6 | 0.0002 | -9.983 | 141.5021
7 | 0.0357 | -9.984 | 169.5016
8 | -0.0089 | -9.9843 | 197.5022
9 | 0.0256 | -9.984 | 225.5019
10 | -0.0125 | -9.9839 | 253.5022
11 | -0.0139 | -9.984 | 281.5013
12 | 0.0309 | -9.9836 | 309.5026
13 | 0.0014 | -9.9847 | 337.5021
14 | -0.0217 | -9.9835 | 365.5028
15 | 0.0195 | -9.9843 | 393.5023
16 | 0.0439 | -9.9842 | 421.5035
17 | -0.0128 | -9.9843 | 449.5024
18 | 0.0227 | -9.9847 | 477.5029
19 | 0.0205 | -9.9845 | 505.5032
20 | 0.0219 | -9.9857 | 533.5031
21 | -0.0328 | -9.9848 | 561.5024
22 | 0.0087 | -9.9843 | 589.5038
23 | 0.0308 | -9.9848 | 617.5028
24 | -0.0049 | -9.986 | 645.5032
25 | -0.0014 | -9.9857 | 673.503
26 | -0.0357 | -9.9854 | 701.5033
27 | -0.0154 | -9.9857 | 729.5032
28 | -0.0396 | -9.9859 | 757.5037
29 | -0.02 | -9.9862 | 785.5035
30 | -0.0222 | -9.9864 | 813.504
31 | -0.0093 | -9.9866 | 841.5033
32 | -0.0173 | -9.9863 | 869.5046
33 | -0.0119 | -9.9848 | 897.5042
34 | -0.0382 | -9.9864 | 925.5046
35 | -0.0081 | -9.9859 | 953.5039
36 | -0.0428 | -9.9865 | 981.5041
37 | -0.0403 | -9.9859 | 1009.5038
38 | -0.0272 | -9.9879 | 1037.5044
39 | -0.0183 | -9.9862 | 1065.5043
40 | -0.0322 | -9.9864 | 1093.5048
41 | -0.0282 | -9.9869 | 1121.5044
42 | -0.0816 | -9.9866 | 1149.5057
43 | 0.0498 | -9.987 | 1177.5044
44 | 0.0489 | -9.9871 | 1205.5052
45 | -0.0088 | -9.9869 | 1233.5048
46 | 0.0127 | -9.9869 | 1261.5053
47 | 0.0314 | -9.9868 | 1289.5055
48 | 0.0328 | -9.9876 | 1317.5062
49 | 0.031 | -9.9866 | 1345.5051
50 | 0.0634 | -9.9874 | 1373.506
51 | 0.0288 | -9.987 | 1401.5054
52 | 0.0165 | -9.9869 | 1429.5062
53 | 0.0292 | -9.988 | 1457.5055
54 | -0.0005 | -9.9871 | 1485.5063
55 | 0.0421 | -9.9881 | 1513.5056
56 | -0.0123 | -9.9879 | 1541.5061
57 | 0.0179 | -9.9881 | 1569.506
58 | -0.0113 | -9.9882 | 1597.5066
59 | 0.014 | -9.9876 | 1625.5058
60 | -0.0155 | -9.9879 | 1653.5066
61 | -0.0087 | -9.988 | 1681.5056
62 | 0.0143 | -9.9894 | 1709.5073
63 | 0.0261 | -9.9879 | 1737.5063
64 | 0.0073 | -9.9882 | 1765.5071
65 | -0.021 | -9.9892 | 1793.5064
66 | -0.0098 | -9.9883 | 1821.5081
67 | -0.0096 | -9.9888 | 1849.5069
68 | -0.0084 | -9.9894 | 1877.5073
69 | 0.002 | -9.9884 | 1905.5069
70 | -0.0255 | -9.9889 | 1933.5077
71 | 0.0051 | -9.989 | 1961.5068
72 | 0.0029 | -9.9895 | 1989.5075
73 | 0.0421 | -9.9885 | 2017.507
74 | -0.0268 | -9.9895 | 2045.5079
75 | 0.0402 | -9.9898 | 2073.5074
76 | -0.015 | -9.9893 | 2101.5082
77 | -0.0341 | -9.9901 | 2129.5077
78 | 0.0288 | -9.9906 | 2157.5083
79 | -0.0133 | -9.9904 | 2185.5078
80 | -0.025 | -9.9908 | 2213.5086
81 | 0.0323 | -9.9904 | 2241.5076
82 | -0.0159 | -9.9906 | 2269.5087
83 | -0.0378 | -9.9895 | 2297.5078
84 | -0.0207 | -9.9912 | 2325.5083
85 | 0.0318 | -9.9907 | 2353.5083
86 | -0.0238 | -9.9909 | 2381.509
87 | -0.013 | -9.9901 | 2409.5082
88 | 0.0054 | -9.9908 | 2437.509
89 | -0.0169 | -9.9909 | 2465.5087
90 | 0.0293 | -9.9914 | 2493.5092
91 | 0.0034 | -9.9902 | 2521.5087
92 | 0.0278 | -9.9918 | 2549.5097
93 | -0.0375 | -9.9907 | 2577.5089
94 | -0.0198 | -9.9921 | 2605.5094
95 | -0.0254 | -9.9907 | 2633.5089
96 | 0.0067 | -9.9912 | 2661.5102
97 | -0.0168 | -9.9912 | 2689.5092
98 | 0.0288 | -9.9917 | 2717.5099
99 | -0.0096 | -9.991 | 2745.509
100 | 0.0107 | -9.9915 | 2773.5098
101 | 0.0272 | -9.9922 | 2801.51
102 | -0.0019 | -9.9925 | 2829.5105
103 | -0.0291 | -9.9922 | 2857.5095
104 | -0.0238 | -9.9929 | 2885.5105
105 | 0.0149 | -9.9917 | 2913.5098
106 | -0.0203 | -9.9923 | 2941.5106
107 | 0.0093 | -9.9916 | 2969.5099
108 | 0.0383 | -9.9935 | 2997.5104
109 | -0.0065 | -9.9932 | 3025.5106
110 | 0.0072 | -9.9924 | 3053.5108
111 | -0.0082 | -9.9935 | 3081.5103
112 | 0.0213 | -9.9934 | 3109.5108
113 | 0.0109 | -9.9934 | 3137.5103
114 | 0.028 | -9.9933 | 3165.5111
115 | 0.0176 | -9.993 | 3193.5102
116 | -0.0262 | -9.9936 | 3221.5113
117 | -0.0254 | -9.9933 | 3249.5103
118 | 0.0655 | -9.9943 | 3277.5118
119 | -0.0312 | -9.9945 | 3305.5108
120 | -0.043 | -9.9949 | 3333.5114
121 | 0.0035 | -10.0068 | 3361.4996
122 | 0.012 | -9.9936 | 3385.7615

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.029 | -0.2886 | 18.0014 | 2 | -24.9685 | -0.334 | 18.0015
3 | 25.0297 | -0.3046 | 43.5014 | 3 | -24.9688 | -0.2769 | 43.5014
4 | 25.0296 | -0.2725 | 71.5027 | 4 | -24.969 | -0.2586 | 71.5019
5 | 25.0286 | -0.2885 | 99.5029 | 5 | -24.9694 | -0.2958 | 99.5018
6 | 25.0288 | -0.2822 | 127.5026 | 6 | -24.9695 | -0.3104 | 127.5017
7 | 25.0289 | -0.2923 | 155.5023 | 7 | -24.9688 | -0.2964 | 155.502
8 | 25.0291 | -0.2991 | 183.5031 | 8 | -24.9691 | -0.2989 | 183.5023
9 | 25.0286 | -0.3005 | 211.5015 | 9 | -24.9697 | -0.3179 | 211.5017
10 | 25.0291 | -0.303 | 239.5023 | 10 | -24.9695 | -0.3123 | 239.5017
11 | 25.0284 | -0.2945 | 267.5029 | 11 | -24.9694 | -0.2928 | 267.5021
12 | 25.029 | -0.2997 | 295.5033 | 12 | -24.9699 | -0.2909 | 295.5027
13 | 25.0287 | -0.2796 | 323.5026 | 13 | -24.9701 | -0.2915 | 323.5025
14 | 25.0282 | -0.2884 | 351.503 | 14 | -24.9704 | -0.3066 | 351.5021
15 | 25.0271 | -0.3117 | 379.5041 | 15 | -24.9709 | -0.3121 | 379.5025
16 | 25.0281 | -0.3008 | 407.504 | 16 | -24.9705 | -0.3166 | 407.5024
17 | 25.0271 | -0.2936 | 435.5039 | 17 | -24.9704 | -0.2874 | 435.5032
18 | 25.0279 | -0.3028 | 463.5036 | 18 | -24.971 | -0.3219 | 463.5026
19 | 25.0275 | -0.3067 | 491.5036 | 19 | -24.9703 | -0.3438 | 491.5027
20 | 25.0271 | -0.3064 | 519.5042 | 20 | -24.9711 | -0.3252 | 519.5034
21 | 25.0271 | -0.3054 | 547.5039 | 21 | -24.9709 | -0.3145 | 547.5032
22 | 25.0276 | -0.3008 | 575.5035 | 22 | -24.9717 | -0.3049 | 575.5034
23 | 25.0266 | -0.2987 | 603.5041 | 23 | -24.9713 | -0.2894 | 603.5026
24 | 25.0266 | -0.2892 | 631.5027 | 24 | -24.9722 | -0.2929 | 631.5031
25 | 25.0257 | -0.286 | 659.5047 | 25 | -24.972 | -0.3112 | 659.5041
26 | 25.0254 | -0.2933 | 687.5039 | 26 | -24.972 | -0.2966 | 687.5035
27 | 25.0256 | -0.3045 | 715.5036 | 27 | -24.9724 | -0.2992 | 715.5034
28 | 25.0262 | -0.2922 | 743.5059 | 28 | -24.9725 | -0.2975 | 743.5031
29 | 25.0255 | -0.2988 | 771.503 | 29 | -24.9728 | -0.3024 | 771.5037
30 | 25.0256 | -0.2898 | 799.5063 | 30 | -24.9722 | -0.2904 | 799.5038
31 | 25.026 | -0.3075 | 827.5044 | 31 | -24.9733 | -0.2876 | 827.504
32 | 25.026 | -0.3255 | 855.5047 | 32 | -24.9721 | -0.3016 | 855.504
33 | 25.0251 | -0.3274 | 883.5047 | 33 | -24.9727 | -0.3399 | 883.5038
34 | 25.0258 | -0.3063 | 911.5044 | 34 | -24.9734 | -0.3076 | 911.5045
35 | 25.0251 | -0.32 | 939.5046 | 35 | -24.973 | -0.3239 | 939.5037
36 | 25.0249 | -0.2942 | 967.5053 | 36 | -24.9737 | -0.305 | 967.5044
37 | 25.0247 | -0.3231 | 995.5053 | 37 | -24.9733 | -0.3356 | 995.5047
38 | 25.0249 | -0.3222 | 1023.5044 | 38 | -24.973 | -0.3076 | 1023.5042
39 | 25.0243 | -0.293 | 1051.5042 | 39 | -24.9737 | -0.3052 | 1051.5043
40 | 25.0252 | -0.2865 | 1079.5069 | 40 | -24.9736 | -0.3248 | 1079.5056
41 | 25.024 | -0.2651 | 1107.5048 | 41 | -24.9744 | -0.2844 | 1107.5044
42 | 25.0244 | -0.2921 | 1135.5078 | 42 | -24.9737 | -0.3054 | 1135.5055
43 | 25.0247 | -0.2899 | 1163.5066 | 43 | -24.9746 | -0.2952 | 1163.5052
44 | 25.0236 | -0.3009 | 1191.5067 | 44 | -24.9742 | -0.2968 | 1191.5051
45 | 25.0245 | -0.3174 | 1219.5039 | 45 | -24.9734 | -0.307 | 1219.5052
46 | 25.0233 | -0.307 | 1247.5061 | 46 | -24.9754 | -0.3012 | 1247.5054
47 | 25.0236 | -0.3095 | 1275.5065 | 47 | -24.9752 | -0.3293 | 1275.5059
48 | 25.0224 | -0.3149 | 1303.5046 | 48 | -24.9741 | -0.3309 | 1303.5056
49 | 25.0229 | -0.3014 | 1331.5089 | 49 | -24.9749 | -0.3291 | 1331.506
50 | 25.0231 | -0.3129 | 1359.5055 | 50 | -24.9739 | -0.306 | 1359.5056
51 | 25.0231 | -0.3012 | 1387.505 | 51 | -24.9753 | -0.3196 | 1387.5051
52 | 25.0228 | -0.2936 | 1415.5076 | 52 | -24.974 | -0.2887 | 1415.5061
53 | 25.0227 | -0.3197 | 1443.5067 | 53 | -24.9758 | -0.3197 | 1443.5054
54 | 25.0232 | -0.3018 | 1471.5066 | 54 | -24.9756 | -0.3129 | 1471.5059
55 | 25.0229 | -0.2954 | 1499.5042 | 55 | -24.976 | -0.3189 | 1499.5065
56 | 25.0223 | -0.3048 | 1527.5092 | 56 | -24.9757 | -0.3106 | 1527.5062
57 | 25.0222 | -0.3014 | 1555.5049 | 57 | -24.9753 | -0.3051 | 1555.5064
58 | 25.021 | -0.2987 | 1583.5057 | 58 | -24.9763 | -0.2841 | 1583.506
59 | 25.0219 | -0.3155 | 1611.5056 | 59 | -24.9765 | -0.3082 | 1611.5061
60 | 25.0226 | -0.3045 | 1639.5087 | 60 | -24.9772 | -0.3055 | 1639.5062
61 | 25.0207 | -0.2977 | 1667.5068 | 61 | -24.976 | -0.3023 | 1667.5065
62 | 25.0217 | -0.3083 | 1695.5052 | 62 | -24.9767 | -0.3078 | 1695.5071
63 | 25.021 | -0.2869 | 1723.5067 | 63 | -24.977 | -0.3019 | 1723.5062
64 | 25.0212 | -0.2945 | 1751.5075 | 64 | -24.9774 | -0.2947 | 1751.5068
65 | 25.0227 | -0.2925 | 1779.5097 | 65 | -24.9773 | -0.2872 | 1779.5068
66 | 25.0209 | -0.2993 | 1807.5066 | 66 | -24.9776 | -0.2981 | 1807.5074
67 | 25.0219 | -0.299 | 1835.5063 | 67 | -24.9771 | -0.2887 | 1835.5064
68 | 25.0205 | -0.2818 | 1863.5074 | 68 | -24.9781 | -0.271 | 1863.507
69 | 25.022 | -0.2876 | 1891.5064 | 69 | -24.9779 | -0.2937 | 1891.5077
70 | 25.021 | -0.281 | 1919.5099 | 70 | -24.9778 | -0.2829 | 1919.5069
71 | 25.0205 | -0.2781 | 1947.5073 | 71 | -24.9786 | -0.2918 | 1947.5067
72 | 25.021 | -0.3062 | 1975.5084 | 72 | -24.9786 | -0.2765 | 1975.5072
73 | 25.0205 | -0.278 | 2003.5094 | 73 | -24.9793 | -0.282 | 2003.5077
74 | 25.0209 | -0.3209 | 2031.5098 | 74 | -24.9787 | -0.3247 | 2031.5084
75 | 25.0205 | -0.2888 | 2059.5087 | 75 | -24.9789 | -0.2946 | 2059.5073
76 | 25.0196 | -0.2882 | 2087.5093 | 76 | -24.978 | -0.2879 | 2087.5076
77 | 25.0206 | -0.2807 | 2115.5086 | 77 | -24.9786 | -0.2956 | 2115.5071
78 | 25.0195 | -0.2936 | 2143.5092 | 78 | -24.978 | -0.3098 | 2143.5085
79 | 25.0204 | -0.3041 | 2171.5084 | 79 | -24.9792 | -0.2992 | 2171.5081
80 | 25.019 | -0.3186 | 2199.5106 | 80 | -24.9793 | -0.3011 | 2199.5087
81 | 25.0197 | -0.3275 | 2227.5081 | 81 | -24.9794 | -0.3084 | 2227.5078
82 | 25.0195 | -0.2819 | 2255.5076 | 82 | -24.9793 | -0.2882 | 2255.509
83 | 25.0192 | -0.2767 | 2283.5092 | 83 | -24.9796 | -0.3015 | 2283.5083
84 | 25.0199 | -0.2996 | 2311.5098 | 84 | -24.979 | -0.2988 | 2311.5089
85 | 25.0186 | -0.3044 | 2339.5115 | 85 | -24.9798 | -0.313 | 2339.5081
86 | 25.0199 | -0.2984 | 2367.5114 | 86 | -24.98 | -0.3053 | 2367.5086
87 | 25.0192 | -0.3176 | 2395.5098 | 87 | -24.98 | -0.3038 | 2395.5081
88 | 25.018 | -0.3184 | 2423.5095 | 88 | -24.9806 | -0.308 | 2423.5092
89 | 25.0186 | -0.3223 | 2451.5099 | 89 | -24.9801 | -0.3148 | 2451.5083
90 | 25.0185 | -0.3155 | 2479.5096 | 90 | -24.981 | -0.3084 | 2479.5094
91 | 25.0191 | -0.3126 | 2507.5116 | 91 | -24.9808 | -0.2907 | 2507.5091
92 | 25.0177 | -0.2894 | 2535.5086 | 92 | -24.9813 | -0.3013 | 2535.5092
93 | 25.0173 | -0.3038 | 2563.5108 | 93 | -24.9813 | -0.3303 | 2563.5088
94 | 25.0171 | -0.3213 | 2591.5089 | 94 | -24.9813 | -0.3048 | 2591.5099
95 | 25.0162 | -0.3025 | 2619.5092 | 95 | -24.9806 | -0.2833 | 2619.5094
96 | 25.0174 | -0.2983 | 2647.5123 | 96 | -24.9818 | -0.2954 | 2647.5095
97 | 25.0171 | -0.3084 | 2675.5099 | 97 | -24.9821 | -0.3028 | 2675.5095
98 | 25.0159 | -0.3116 | 2703.5103 | 98 | -24.982 | -0.2877 | 2703.5102
99 | 25.0176 | -0.3085 | 2731.5112 | 99 | -24.9821 | -0.2998 | 2731.5096
100 | 25.0162 | -0.3035 | 2759.51 | 100 | -24.9814 | -0.2947 | 2759.5096
101 | 25.017 | -0.3318 | 2787.5108 | 101 | -24.9816 | -0.2956 | 2787.5099
102 | 25.0156 | -0.292 | 2815.509 | 102 | -24.9823 | -0.2873 | 2815.5102
103 | 25.0161 | -0.2941 | 2843.5149 | 103 | -24.9827 | -0.3093 | 2843.5102
104 | 25.0165 | -0.2803 | 2871.5125 | 104 | -24.9826 | -0.2822 | 2871.5103
105 | 25.0158 | -0.2967 | 2899.5117 | 105 | -24.9827 | -0.2836 | 2899.5087
106 | 25.0161 | -0.29 | 2927.5091 | 106 | -24.982 | -0.3049 | 2927.5106
107 | 25.0155 | -0.2751 | 2955.5106 | 107 | -24.9826 | -0.2718 | 2955.5103
108 | 25.0159 | -0.317 | 2983.5106 | 108 | -24.9827 | -0.3032 | 2983.5103
109 | 25.0165 | -0.3116 | 3011.5124 | 109 | -24.9822 | -0.2855 | 3011.5102
110 | 25.0162 | -0.2897 | 3039.5114 | 110 | -24.9824 | -0.2805 | 3039.5106
111 | 25.0155 | -0.3002 | 3067.5136 | 111 | -24.9834 | -0.2999 | 3067.5106
112 | 25.0158 | -0.322 | 3095.5127 | 112 | -24.9825 | -0.2949 | 3095.5107
113 | 25.015 | -0.2934 | 3123.5134 | 113 | -24.9838 | -0.2943 | 3123.5105
114 | 25.0159 | -0.3291 | 3151.512 | 114 | -24.9836 | -0.3139 | 3151.5106
115 | 25.0144 | -0.2956 | 3179.5127 | 115 | -24.9838 | -0.2927 | 3179.5116
116 | 25.0154 | -0.2934 | 3207.5118 | 116 | -24.9833 | -0.2987 | 3207.5116
117 | 25.0155 | -0.3 | 3235.513 | 117 | -24.9836 | -0.301 | 3235.5112
118 | 25.0145 | -0.3291 | 3263.5116 | 118 | -24.9847 | -0.3277 | 3263.5115
119 | 25.0139 | -0.2926 | 3291.5119 | 119 | -24.9849 | -0.2855 | 3291.511
120 | 25.0144 | -0.3032 | 3319.5124 | 120 | -24.984 | -0.2881 | 3319.5117
121 | 25.0148 | -0.3741 | 3347.511 | 121 | -24.9842 | -0.3509 | 3347.5124
122 | 25.0149 | -0.317 | 3373.0132 | 122 | -24.9848 | -0.3111 | 3373.0119

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 | -14.2432 | -0.0216 | 1731.1486 |  | 1 | -14.2432 | -0.0216 | 1731.1486
2 | 26.028 | -9.9839 | 25.529 |  | 2 | -25.9694 | -9.9816 | 25.5385
3 | 26.0283 | -9.9837 | 50.9014 | -0.0544 | 3 | -25.9686 | -9.9817 | 50.9558 | 0
4 | 26.0278 | -9.9844 | 78.9159 | 27.9601 | 4 | -25.9687 | -9.9826 | 78.9726 | 28.0168 | 27.9884 | -0.01155
5 | 26.0274 | -9.9839 | 107.0035 | 56.0477 | 5 | -25.9705 | -9.9808 | 107.0189 | 56.0631 | 56.0554 | 0.0554
6 | 26.0277 | -9.9842 | 135.0049 | 84.0491 | 6 | -25.9697 | -9.982 | 135.0277 | 84.0719 | 84.0605 | 0.0605
7 | 26.0275 | -9.984 | 162.9943 | 112.0385 | 7 | -25.9699 | -9.9819 | 163.0046 | 112.0488 | 112.0436 | 0.04365
8 | 26.0272 | -9.984 | 191.0041 | 140.0483 | 8 | -25.9703 | -9.9803 | 191.0165 | 140.0607 | 140.0545 | 0.0545
9 | 26.0272 | -9.9839 | 218.9964 | 168.0406 | 9 | -25.9703 | -9.9822 | 219.0215 | 168.0657 | 168.0531 | 0.05315
10 | 26.0272 | -9.9842 | 247.0019 | 196.0461 | 10 | -25.9698 | -9.9808 | 247.0204 | 196.0646 | 196.0553 | 0.05535
11 | 26.027 | -9.9847 | 275.0046 | 224.0488 | 11 | -25.9703 | -9.9825 | 275.021 | 224.0652 | 224.057 | 0.057
12 | 26.0267 | -9.9849 | 303.0171 | 252.0613 | 12 | -25.9708 | -9.9807 | 303.023 | 252.0672 | 252.0643 | 0.06425
13 | 26.0266 | -9.9848 | 331.0344 | 280.0786 | 13 | -25.9708 | -9.9824 | 331.0332 | 280.0774 | 280.078 | 0.078
14 | 26.0265 | -9.985 | 359.011 | 308.0552 | 14 | -25.9708 | -9.9829 | 359.0227 | 308.0669 | 308.0611 | 0.06105
15 | 26.0263 | -9.9852 | 386.9922 | 336.0364 | 15 | -25.9712 | -9.9816 | 387.0187 | 336.0629 | 336.0497 | 0.04965
16 | 26.0254 | -9.9857 | 414.9992 | 364.0434 | 16 | -25.9724 | -9.9815 | 415.0213 | 364.0655 | 364.0544 | 0.05445
17 | 26.0261 | -9.9857 | 443.0201 | 392.0643 | 17 | -25.9713 | -9.9829 | 443.02 | 392.0642 | 392.0643 | 0.06425
18 | 26.0258 | -9.9857 | 471.0198 | 420.064 | 18 | -25.971 | -9.9832 | 471.0256 | 420.0698 | 420.0669 | 0.0669
19 | 26.0254 | -9.9858 | 499.0246 | 448.0688 | 19 | -25.9716 | -9.9832 | 499.0329 | 448.0771 | 448.0729 | 0.07295
20 | 26.0258 | -9.9852 | 527.0127 | 476.0569 | 20 | -25.9714 | -9.9829 | 527.0365 | 476.0807 | 476.0688 | 0.0688
21 | 26.0258 | -9.9861 | 555.0229 | 504.0671 | 21 | -25.9715 | -9.9834 | 555.0312 | 504.0754 | 504.0713 | 0.07125
22 | 26.0256 | -9.9853 | 583.0308 | 532.075 | 22 | -25.9722 | -9.9823 | 583.0207 | 532.0649 | 532.07 | 0.06995
23 | 26.0255 | -9.9857 | 611.0208 | 560.065 | 23 | -25.9725 | -9.9821 | 611.0237 | 560.0679 | 560.0665 | 0.06645
24 | 26.0244 | -9.986 | 639.047 | 588.0912 | 24 | -25.9722 | -9.9836 | 639.034 | 588.0782 | 588.0847 | 0.0847
25 | 26.0243 | -9.9869 | 667.0136 | 616.0578 | 25 | -25.9725 | -9.9837 | 667.0179 | 616.0621 | 616.06 | 0.05995
26 | 26.0243 | -9.9867 | 695.0215 | 644.0657 | 26 | -25.9729 | -9.9831 | 695.0337 | 644.0779 | 644.0718 | 0.0718
27 | 26.0241 | -9.9863 | 723.02 | 672.0642 | 27 | -25.9731 | -9.984 | 723.0319 | 672.0761 | 672.0702 | 0.07015
28 | 26.025 | -9.9892 | 751.0371 | 700.0813 | 28 | -25.973 | -9.9835 | 751.0247 | 700.0689 | 700.0751 | 0.0751
29 | 26.0247 | -9.9857 | 779.037 | 728.0812 | 29 | -25.973 | -9.9839 | 779.0226 | 728.0668 | 728.074 | 0.074
30 | 26.0239 | -9.9867 | 807.0414 | 756.0856 | 30 | -25.9741 | -9.9832 | 807.0329 | 756.0771 | 756.0814 | 0.08135
31 | 26.0245 | -9.9861 | 835.0443 | 784.0885 | 31 | -25.9737 | -9.9831 | 835.0332 | 784.0774 | 784.0829 | 0.08295
32 | 26.0242 | -9.9863 | 863.0492 | 812.0934 | 32 | -25.9738 | -9.9829 | 863.0409 | 812.0851 | 812.0892 | 0.08925
33 | 26.0233 | -9.987 | 891.0281 | 840.0723 | 33 | -25.9733 | -9.9846 | 891.032 | 840.0762 | 840.0743 | 0.07425
34 | 26.0232 | -9.9872 | 919.0465 | 868.0907 | 34 | -25.9733 | -9.985 | 919.0391 | 868.0833 | 868.087 | 0.087
35 | 26.0234 | -9.9869 | 947.0492 | 896.0934 | 35 | -25.9745 | -9.9832 | 947.0411 | 896.0853 | 896.0894 | 0.08935
36 | 26.0229 | -9.9875 | 975.0225 | 924.0667 | 36 | -25.9745 | -9.9842 | 975.0404 | 924.0846 | 924.0756 | 0.07565
37 | 26.0235 | -9.9867 | 1003.048 | 952.0922 | 37 | -25.9742 | -9.9833 | 1003.0391 | 952.0833 | 952.0878 | 0.08775
38 | 26.023 | -9.9872 | 1031.0073 | 980.0515 | 38 | -25.9736 | -9.9851 | 1031.0338 | 980.078 | 980.0648 | 0.06475
39 | 26.0236 | -9.9871 | 1058.9993 | 1008.0435 | 39 | -25.9734 | -9.9844 | 1059.0361 | 1008.0803 | 1008.0619 | 0.0619
40 | 26.0226 | -9.9873 | 1087.0192 | 1036.0634 | 40 | -25.9753 | -9.9826 | 1087.0213 | 1036.0655 | 1036.0645 | 0.06445
41 | 26.0219 | -9.9874 | 1114.9994 | 1064.0436 | 41 | -25.9745 | -9.9848 | 1114.9997 | 1064.0439 | 1064.0438 | 0.04375
42 | 26.0217 | -9.9879 | 1142.9941 | 1092.0383 | 42 | -25.9749 | -9.9842 | 1142.9946 | 1092.0388 | 1092.0385 | 0.03855
43 | 26.0227 | -9.9874 | 1170.9652 | 1120.0094 | 43 | -25.9749 | -9.984 | 1171.0263 | 1120.0705 | 1120.04 | 0.03995
44 | 26.0226 | -9.9874 | 1198.9441 | 1147.9883 | 44 | -25.9754 | -9.9838 | 1199.0259 | 1148.0701 | 1148.0292 | 0.0292
45 | 26.0224 | -9.989 | 1226.9965 | 1176.0407 | 45 | -25.9746 | -9.9857 | 1227.0333 | 1176.0775 | 1176.0591 | 0.0591
46 | 26.0223 | -9.9878 | 1255.0204 | 1204.0646 | 46 | -25.9749 | -9.9853 | 1255.0333 | 1204.0775 | 1204.0711 | 0.07105
47 | 26.0225 | -9.988 | 1283.0204 | 1232.0646 | 47 | -25.9747 | -9.9859 | 1283.0382 | 1232.0824 | 1232.0735 | 0.0735
48 | 26.022 | -9.9877 | 1311.0127 | 1260.0569 | 48 | -25.9761 | -9.9848 | 1311.04 | 1260.0842 | 1260.0705 | 0.07055
49 | 26.022 | -9.9881 | 1338.9942 | 1288.0384 | 49 | -25.9749 | -9.9859 | 1339.0423 | 1288.0865 | 1288.0625 | 0.06245
50 | 26.0222 | -9.9889 | 1366.9949 | 1316.0391 | 50 | -25.976 | -9.9846 | 1367.0387 | 1316.0829 | 1316.061 | 0.061
51 | 26.0209 | -9.9891 | 1394.9876 | 1344.0318 | 51 | -25.9761 | -9.9852 | 1395.0192 | 1344.0634 | 1344.0476 | 0.0476
52 | 26.0212 | -9.9878 | 1423.0008 | 1372.045 | 52 | -25.9768 | -9.9851 | 1423.0433 | 1372.0875 | 1372.0663 | 0.06625
53 | 26.0215 | -9.9881 | 1451.0342 | 1400.0784 | 53 | -25.9771 | -9.9849 | 1451.0423 | 1400.0865 | 1400.0825 | 0.08245
54 | 26.0215 | -9.988 | 1479.0318 | 1428.076 | 54 | -25.977 | -9.9852 | 1479.0407 | 1428.0849 | 1428.0804 | 0.08045
55 | 26.0205 | -9.9892 | 1507.0305 | 1456.0747 | 55 | -25.9764 | -9.9852 | 1507.0455 | 1456.0897 | 1456.0822 | 0.0822
56 | 26.0211 | -9.9889 | 1535.0382 | 1484.0824 | 56 | -25.9759 | -9.9867 | 1535.041 | 1484.0852 | 1484.0838 | 0.0838
57 | 26.0201 | -9.9899 | 1563.0451 | 1512.0893 | 57 | -25.9771 | -9.9855 | 1563.0471 | 1512.0913 | 1512.0903 | 0.0903
58 | 26.0207 | -9.9883 | 1591.0413 | 1540.0855 | 58 | -25.9772 | -9.9855 | 1591.0433 | 1540.0875 | 1540.0865 | 0.0865
59 | 26.0202 | -9.9888 | 1619.0352 | 1568.0794 | 59 | -25.9766 | -9.9867 | 1619.0361 | 1568.0803 | 1568.0799 | 0.07985
60 | 26.021 | -9.9883 | 1647.0365 | 1596.0807 | 60 | -25.978 | -9.9854 | 1647.0448 | 1596.089 | 1596.0848 | 0.08485
61 | 26.02 | -9.9878 | 1675.0409 | 1624.0851 | 61 | -25.9767 | -9.9865 | 1675.0266 | 1624.0708 | 1624.0779 | 0.07795
62 | 26.0197 | -9.9887 | 1703.0464 | 1652.0906 | 62 | -25.9778 | -9.9857 | 1703.0367 | 1652.0809 | 1652.0858 | 0.08575
63 | 26.0203 | -9.9889 | 1731.045 | 1680.0892 | 63 | -25.9766 | -9.9866 | 1731.0345 | 1680.0787 | 1680.084 | 0.08395
64 | 26.0194 | -9.9887 | 1759.0522 | 1708.0964 | 64 | -25.9775 | -9.988 | 1759.0336 | 1708.0778 | 1708.0871 | 0.0871
65 | 26.0194 | -9.9883 | 1787.0475 | 1736.0917 | 65 | -25.9771 | -9.9871 | 1787.0336 | 1736.0778 | 1736.0847 | 0.08475
66 | 26.0195 | -9.9892 | 1815.0489 | 1764.0931 | 66 | -25.9782 | -9.9861 | 1815.0382 | 1764.0824 | 1764.0878 | 0.08775
67 | 26.0198 | -9.9897 | 1843.0497 | 1792.0939 | 67 | -25.9786 | -9.9862 | 1843.0459 | 1792.0901 | 1792.092 | 0.092
68 | 26.0193 | -9.9892 | 1871.0394 | 1820.0836 | 68 | -25.9787 | -9.9862 | 1871.0478 | 1820.092 | 1820.0878 | 0.0878
69 | 26.019 | -9.99 | 1899.0434 | 1848.0876 | 69 | -25.9788 | -9.9865 | 1899.0594 | 1848.1036 | 1848.0956 | 0.0956
70 | 26.0192 | -9.9899 | 1927.0243 | 1876.0685 | 70 | -25.9792 | -9.9861 | 1927.0563 | 1876.1005 | 1876.0845 | 0.0845
71 | 26.0189 | -9.9895 | 1955.0474 | 1904.0916 | 71 | -25.979 | -9.9864 | 1955.0579 | 1904.1021 | 1904.0968 | 0.09685
72 | 26.0193 | -9.9905 | 1983.0643 | 1932.1085 | 72 | -25.9793 | -9.9872 | 1983.0592 | 1932.1034 | 1932.106 | 0.10595
73 | 26.0192 | -9.9908 | 2011.0571 | 1960.1013 | 73 | -25.9781 | -9.9879 | 2011.0539 | 1960.0981 | 1960.0997 | 0.0997
74 | 26.0185 | -9.9899 | 2039.068 | 1988.1122 | 74 | -25.9784 | -9.9881 | 2039.0605 | 1988.1047 | 1988.1085 | 0.10845
75 | 26.0188 | -9.9901 | 2067.0604 | 2016.1046 | 75 | -25.9782 | -9.9885 | 2067.0596 | 2016.1038 | 2016.1042 | 0.1042
76 | 26.0182 | -9.9897 | 2095.0561 | 2044.1003 | 76 | -25.9784 | -9.9881 | 2095.0571 | 2044.1013 | 2044.1008 | 0.1008
77 | 26.0178 | -9.9897 | 2123.0196 | 2072.0638 | 77 | -25.9794 | -9.9864 | 2123.0389 | 2072.0831 | 2072.0734 | 0.07345
78 | 26.0188 | -9.9907 | 2151.0121 | 2100.0563 | 78 | -25.9791 | -9.9882 | 2151.0199 | 2100.0641 | 2100.0602 | 0.0602
79 | 26.0173 | -9.9907 | 2179.0121 | 2128.0563 | 79 | -25.9793 | -9.9883 | 2179.0118 | 2128.056 | 2128.0561 | 0.05615
80 | 26.0186 | -9.9917 | 2207.004 | 2156.0482 | 80 | -25.9799 | -9.9873 | 2207.0031 | 2156.0473 | 2156.0477 | 0.04775
81 | 26.0174 | -9.9905 | 2234.999 | 2184.0432 | 81 | -25.9799 | -9.988 | 2234.9952 | 2184.0394 | 2184.0413 | 0.0413
82 | 26.0172 | -9.9902 | 2262.9919 | 2212.0361 | 82 | -25.9797 | -9.9885 | 2262.9873 | 2212.0315 | 2212.0338 | 0.0338
83 | 26.0173 | -9.9911 | 2290.9931 | 2240.0373 | 83 | -25.9794 | -9.9882 | 2290.9848 | 2240.029 | 2240.0332 | 0.03315
84 | 26.0164 | -9.9922 | 2318.972 | 2268.0162 | 84 | -25.9797 | -9.9892 | 2318.9753 | 2268.0195 | 2268.0179 | 0.01785
85 | 26.0179 | -9.9923 | 2346.9635 | 2296.0077 | 85 | -25.9793 | -9.9886 | 2346.9779 | 2296.0221 | 2296.0149 | 0.0149
86 | 26.0165 | -9.9913 | 2374.9636 | 2324.0078 | 86 | -25.9802 | -9.9886 | 2374.97 | 2324.0142 | 2324.011 | 0.011
87 | 26.0168 | -9.9909 | 2402.9665 | 2352.0107 | 87 | -25.9803 | -9.9881 | 2402.9696 | 2352.0138 | 2352.0122 | 0.01225
88 | 26.0167 | -9.9916 | 2430.9717 | 2380.0159 | 88 | -25.9804 | -9.989 | 2430.9766 | 2380.0208 | 2380.0183 | 0.01835
89 | 26.0156 | -9.9929 | 2458.9461 | 2407.9903 | 89 | -25.9806 | -9.9896 | 2458.9722 | 2408.0164 | 2408.0033 | 0.00335
90 | 26.0174 | -9.993 | 2486.9593 | 2436.0035 | 90 | -25.9806 | -9.9887 | 2486.9748 | 2436.019 | 2436.0112 | 0.01125
91 | 26.016 | -9.9917 | 2514.9668 | 2464.011 | 91 | -25.981 | -9.9889 | 2514.9779 | 2464.0221 | 2464.0165 | 0.01655
92 | 26.0156 | -9.9909 | 2542.9713 | 2492.0155 | 92 | -25.9816 | -9.9882 | 2542.9731 | 2492.0173 | 2492.0164 | 0.0164
93 | 26.0156 | -9.9914 | 2570.9754 | 2520.0196 | 93 | -25.982 | -9.9885 | 2570.9636 | 2520.0078 | 2520.0137 | 0.0137
94 | 26.0148 | -9.992 | 2598.9762 | 2548.0204 | 94 | -25.9822 | -9.9888 | 2598.9634 | 2548.0076 | 2548.014 | 0.014
95 | 26.0152 | -9.9906 | 2626.9655 | 2576.0097 | 95 | -25.9815 | -9.9893 | 2626.9599 | 2576.0041 | 2576.0069 | 0.0069
96 | 26.0146 | -9.9928 | 2654.9269 | 2603.9711 | 96 | -25.9817 | -9.9901 | 2654.9693 | 2604.0135 | 2603.9923 | -0.0077
97 | 26.0158 | -9.9924 | 2682.9454 | 2631.9896 | 97 | -25.9824 | -9.9885 | 2682.9711 | 2632.0153 | 2632.0024 | 0.00245
98 | 26.0149 | -9.9913 | 2710.9666 | 2660.0108 | 98 | -25.9818 | -9.99 | 2710.9681 | 2660.0123 | 2660.0116 | 0.01155
99 | 26.0141 | -9.9926 | 2738.9815 | 2688.0257 | 99 | -25.9831 | -9.989 | 2738.979 | 2688.0232 | 2688.0244 | 0.02445
100 | 26.0159 | -9.9926 | 2766.9793 | 2716.0235 | 100 | -25.9822 | -9.9895 | 2766.972 | 2716.0162 | 2716.0198 | 0.01985
101 | 26.0147 | -9.9917 | 2794.9704 | 2744.0146 | 101 | -25.9826 | -9.989 | 2794.9733 | 2744.0175 | 2744.0161 | 0.01605
102 | 26.014 | -9.992 | 2822.9758 | 2772.02 | 102 | -25.9826 | -9.9898 | 2822.9885 | 2772.0327 | 2772.0264 | 0.02635
103 | 26.0143 | -9.9919 | 2850.9532 | 2799.9974 | 103 | -25.9831 | -9.9893 | 2850.9763 | 2800.0205 | 2800.0089 | 0.00895
104 | 26.0141 | -9.9937 | 2878.9605 | 2828.0047 | 104 | -25.9825 | -9.9906 | 2878.9672 | 2828.0114 | 2828.008 | 0.00805
105 | 26.0155 | -9.994 | 2906.9793 | 2856.0235 | 105 | -25.9826 | -9.9909 | 2906.9814 | 2856.0256 | 2856.0246 | 0.02455
106 | 26.0142 | -9.9935 | 2934.9712 | 2884.0154 | 106 | -25.9838 | -9.9902 | 2934.9842 | 2884.0284 | 2884.0219 | 0.0219
107 | 26.0143 | -9.9929 | 2962.9673 | 2912.0115 | 107 | -25.9832 | -9.9906 | 2962.9922 | 2912.0364 | 2912.0239 | 0.02395
108 | 26.0143 | -9.9935 | 2990.985 | 2940.0292 | 108 | -25.9839 | -9.9901 | 2990.9843 | 2940.0285 | 2940.0288 | 0.02885
109 | 26.014 | -9.993 | 3018.98 | 2968.0242 | 109 | -25.9832 | -9.991 | 3018.9811 | 2968.0253 | 2968.0247 | 0.02475
110 | 26.0143 | -9.9938 | 3046.9906 | 2996.0348 | 110 | -25.9836 | -9.9913 | 3046.9806 | 2996.0248 | 2996.0298 | 0.0298
111 | 26.0125 | -9.9938 | 3074.9902 | 3024.0344 | 111 | -25.9842 | -9.9913 | 3074.9795 | 3024.0237 | 3024.0291 | 0.02905
112 | 26.0132 | -9.9938 | 3102.9741 | 3052.0183 | 112 | -25.9843 | -9.9916 | 3102.9804 | 3052.0246 | 3052.0214 | 0.02145
113 | 26.0137 | -9.9939 | 3130.9865 | 3080.0307 | 113 | -25.9842 | -9.9904 | 3130.9862 | 3080.0304 | 3080.0305 | 0.03055
114 | 26.0121 | -9.9939 | 3158.9869 | 3108.0311 | 114 | -25.9844 | -9.9914 | 3158.9867 | 3108.0309 | 3108.031 | 0.031
115 | 26.0129 | -9.9945 | 3187.0062 | 3136.0504 | 115 | -25.9846 | -9.9904 | 3186.9822 | 3136.0264 | 3136.0384 | 0.0384
116 | 26.0116 | -9.9947 | 3214.9753 | 3164.0195 | 116 | -25.9849 | -9.9919 | 3214.9967 | 3164.0409 | 3164.0302 | 0.0302
117 | 26.0122 | -9.9938 | 3242.9709 | 3192.0151 | 117 | -25.9842 | -9.9911 | 3242.9964 | 3192.0406 | 3192.0278 | 0.02785
118 | 26.0131 | -9.9941 | 3270.9683 | 3220.0125 | 118 | -25.9851 | -9.991 | 3270.9941 | 3220.0383 | 3220.0254 | 0.0254
119 | 26.0117 | -9.9941 | 3298.9783 | 3248.0225 | 119 | -25.9847 | -9.9918 | 3298.9905 | 3248.0347 | 3248.0286 | 0.0286
120 | 26.0125 | -9.9954 | 3326.9743 | 3276.0185 | 120 | -25.9846 | -9.9913 | 3326.9969 | 3276.0411 | 3276.0298 | 0.0298
121 | 26.0119 | -9.9944 | 3354.9065 | 3303.9507 | 121 | -25.9846 | -9.9927 | 3354.9405 | 3303.9847 | 3303.9677 | -0.0323
122 | 26.0089 | -9.9946 | 3380.4032 | 3329.4474 | 122 | -25.9867 | -9.9906 | 3380.4482 | 3329.4924

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 | 88.5007 | -611.2681 | -1460.145 | 1 | 39.6977 | -581.4345 | -1009.113
USB 2 | 88.1568 | -611.4942 | -0.3884 | 2 | -0.439 | -581.4312 | -1009.074
USB 3 | 88.6127 | -611.318 | 1459.3822 | 3 | -39.7205 | -581.4238 | -1008.601
USB 4 | 88.4916 | -261.592 | -1459.991 | 4 | -40.4979 | -581.4235 | -879.2713
USB 5 | 88.1389 | -261.4896 | -0.3449 | 5 | -0.1635 | -581.4306 | -879.4855
USB 6 | 88.5951 | -261.3185 | 1459.4563 | 6 | 37.9672 | -581.4358 | -879.4081
USB 7 | -88.7684 | -611.4409 | -1460.232 | 7 | 39.5732 | -581.4096 | 879.2115
USB 8 | -89.1035 | -611.202 | -0.3093 | 8 | -1.2006 | -581.4059 | 880.0074
USB 9 | -88.6488 | -611.419 | 1459.5169 | 9 | -40.4939 | -581.399 | 879.4928
USB 10 | -88.7628 | -261.4444 | -1460.048 | 10 | -40.7931 | -581.3979 | 1009.3553
USB 11 | -89.1518 | -261.5865 | -0.3996 | 11 | -1.5502 | -581.4068 | 1009.5821
USB 12 | -88.6502 | -261.2922 | 1459.784 | 12 | 39.09 | -581.4107 | 1008.9422
USB01 | -1460.145 | -88.5007 | 611.2681
USB02 | -0.3884 | -88.1568 | 611.4942
USB03 | 1459.3822 | -88.6127 | 611.318
USB04 | -1459.991 | -88.4916 | 261.592
USB05 | -0.3449 | -88.1389 | 261.4896
USB06 | 1459.4563 | -88.5951 | 261.3185
USB07 | -1460.232 | 88.7684 | 611.4409
USB08 | -0.3093 | 89.1035 | 611.202
USB09 | 1459.5169 | 88.6488 | 611.419
USB10 | -1460.048 | 88.7628 | 261.4444
USB11 | -0.3996 | 89.1518 | 261.5865
USB12 | 1459.784 | 88.6502 | 261.2922
USBM | 0 | 0 | 0
IUS01 | -1009.113 | -39.6977 | 581.4345
IUS02 | -1009.074 | 0.439 | 581.4312
IUS03 | -1008.601 | 39.7205 | 581.4238
IUS04 | -879.2713 | 40.4979 | 581.4235
IUS05 | -879.4855 | 0.1635 | 581.4306
IUS06 | -879.4081 | -37.9672 | 581.4358
IUS07 | 879.2115 | -39.5732 | 581.4096
IUS08 | 880.0074 | 1.2006 | 581.4059
IUS09 | 879.4928 | 40.4939 | 581.399
IUS10 | 1009.3553 | 40.7931 | 581.3979
IUS11 | 1009.5821 | 1.5502 | 581.4068
IUS12 | 1008.9422 | -39.09 | 581.4107
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View