## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.006 | -8.095e-06 | 4.9964e-05 | 2.964 | -6
| 1 | -0.006 | -8.159e-06 | 4.9879e-05 | 2.879 | -6
| 2 | -0.006 | -8.163e-06 | 5.0017e-05 | 3.017 | -6
| 3 | -0.005 | -9.057e-06 | 5.5051e-05 | 8.051 | -5
| 4 | -0.005 | -9.145e-06 | 5.5663e-05 | 8.663 | -5
| 5 | -0.005 | -9.134e-06 | 5.4128e-05 | 7.128 | -5
| 7 | -0.004 | -9.845e-06 | 5.637e-05 | 9.37 | -4
| 8 | -0.004 | -9.835e-06 | 5.7799e-05 | 10.799 | -4
| 9 | -0.003 | -1.0297e-05 | 6.0108e-05 | 13.108 | -3
| 10 | -0.003 | -1.0326e-05 | 5.7481e-05 | 10.481 | -3
| 11 | -0.003 | -1.0309e-05 | 5.8897e-05 | 11.897 | -3
| 12 | -0.002 | -1.0691e-05 | 5.739e-05 | 10.39 | -2
| 13 | -0.002 | -1.0676e-05 | 5.6947e-05 | 9.947 | -2
| 14 | -0.002 | -1.0752e-05 | 5.6654e-05 | 9.654 | -2
| 15 | -0.001 | -1.0742e-05 | 5.5243e-05 | 8.243 | -1
| 16 | -0.001 | -1.0746e-05 | 5.668e-05 | 9.68 | -1
| 17 | -0.001 | -1.07e-05 | 5.6936e-05 | 9.936 | -1
| 18 | 0 | -1.1216e-05 | 5.6209e-05 | 9.209 | 0
| 19 | 0 | -1.1238e-05 | 5.5989e-05 | 8.989 | 0
| 20 | 0 | -1.1203e-05 | 5.5733e-05 | 8.733 | 0
| 21 | 0.001 | -1.1413e-05 | 5.6014e-05 | 9.014 | 1
| 22 | 0.001 | -1.1466e-05 | 5.593e-05 | 8.93 | 1
| 23 | 0.001 | -1.1208e-05 | 5.5891e-05 | 8.891 | 1
| 24 | 0.002 | -1.1624e-05 | 5.7192e-05 | 10.192 | 2
| 25 | 0.002 | -1.1609e-05 | 5.721e-05 | 10.21 | 2
| 26 | 0.002 | -1.1615e-05 | 5.6734e-05 | 9.734 | 2
| 27 | 0.003 | -1.134e-05 | 5.9499e-05 | 12.499 | 3
| 28 | 0.003 | -1.1471e-05 | 5.8868e-05 | 11.868 | 3
| 29 | 0.003 | -1.147e-05 | 5.9463e-05 | 12.463 | 3
| 30 | 0.004 | -1.1289e-05 | 6.3511e-05 | 16.511 | 4
| 31 | 0.004 | -1.1294e-05 | 6.1527e-05 | 14.527 | 4
| 32 | 0.004 | -1.1357e-05 | 6.1526e-05 | 14.526 | 4
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | 6.3473e-05 | 16.473 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | 6.3403e-05 | 16.403 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | 6.3608e-05 | 16.608 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | 6.4211e-05 | 17.211 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | 6.444e-05 | 17.44 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | 6.3793e-05 | 16.793 | 6