## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.006 | -8.095e-06 | -0.00010792 | 18.082 | -6
| 1 | -0.006 | -8.159e-06 | -0.00010877 | 17.231 | -6
| 2 | -0.006 | -8.163e-06 | -0.00010882 | 17.182 | -6
| 3 | -0.005 | -9.057e-06 | -0.00012073 | 5.269 | -5
| 4 | -0.005 | -9.145e-06 | -0.00012191 | 4.09 | -5
| 5 | -0.005 | -9.134e-06 | -0.00012176 | 4.244 | -5
| 6 | -0.004 | -9.87e-06 | -0.00013158 | -5.584 | -4
| 7 | -0.004 | -9.845e-06 | -0.00013124 | -5.242 | -4
| 8 | -0.004 | -9.835e-06 | -0.00013111 | -5.107 | -4
| 9 | -0.003 | -1.0297e-05 | -0.00013727 | -11.271 | -3
| 10 | -0.003 | -1.0326e-05 | -0.00013765 | -11.649 | -3
| 11 | -0.003 | -1.0309e-05 | -0.00013743 | -11.43 | -3
| 12 | -0.002 | -1.0691e-05 | -0.00014251 | -16.515 | -2
| 13 | -0.002 | -1.0676e-05 | -0.00014231 | -16.314 | -2
| 14 | -0.002 | -1.0752e-05 | -0.00014333 | -17.334 | -2
| 15 | -0.001 | -1.0742e-05 | -0.0001432 | -17.197 | -1
| 16 | -0.001 | -1.0746e-05 | -0.00014325 | -17.253 | -1
| 17 | -0.001 | -1.07e-05 | -0.00014264 | -16.635 | -1
| 18 | 0 | -1.1216e-05 | -0.00014952 | -23.516 | 0
| 19 | 0 | -1.1238e-05 | -0.00014981 | -23.814 | 0
| 20 | 0 | -1.1203e-05 | -0.00014935 | -23.346 | 0
| 21 | 0.001 | -1.1413e-05 | -0.00015214 | -26.138 | 1
| 22 | 0.001 | -1.1466e-05 | -0.00015285 | -26.85 | 1
| 23 | 0.001 | -1.1208e-05 | -0.00014942 | -23.417 | 1
| 24 | 0.002 | -1.1624e-05 | -0.00015496 | -28.963 | 2
| 25 | 0.002 | -1.1609e-05 | -0.00015475 | -28.753 | 2
| 26 | 0.002 | -1.1615e-05 | -0.00015484 | -28.836 | 2
| 27 | 0.003 | -1.134e-05 | -0.00015117 | -25.172 | 3
| 28 | 0.003 | -1.1471e-05 | -0.00015292 | -26.922 | 3
| 29 | 0.003 | -1.147e-05 | -0.0001529 | -26.9 | 3
| 30 | 0.004 | -1.1289e-05 | -0.00015049 | -24.49 | 4
| 31 | 0.004 | -1.1294e-05 | -0.00015055 | -24.555 | 4
| 32 | 0.004 | -1.1357e-05 | -0.0001514 | -25.399 | 4
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | -0.00014239 | -16.388 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | -0.00014179 | -15.785 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | -0.00014302 | -17.025 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | -0.00013075 | -4.745 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | -0.00013163 | -5.626 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | -0.0001304 | -4.398 | 6