## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.006 | -8.095e-06 | -0.00018403 | 71.973 | -6
| 1 | -0.006 | -8.159e-06 | -0.00018959 | 66.409 | -6
| 2 | -0.006 | -8.163e-06 | -0.00018934 | 66.665 | -6
| 3 | -0.005 | -9.057e-06 | -0.00021564 | 40.356 | -5
| 4 | -0.005 | -9.145e-06 | -0.00022309 | 32.914 | -5
| 5 | -0.005 | -9.134e-06 | -0.00021615 | 39.847 | -5
| 6 | -0.004 | -9.87e-06 | -0.00023059 | 25.411 | -4
| 7 | -0.004 | -9.845e-06 | -0.00023074 | 25.26 | -4
| 8 | -0.004 | -9.835e-06 | -0.00023341 | 22.592 | -4
| 9 | -0.003 | -1.0297e-05 | -0.00023867 | 17.329 | -3
| 10 | -0.003 | -1.0326e-05 | -0.00024188 | 14.125 | -3
| 11 | -0.003 | -1.0309e-05 | -0.00023981 | 16.185 | -3
| 12 | -0.002 | -1.0691e-05 | -0.00024804 | 7.96 | -2
| 13 | -0.002 | -1.0676e-05 | -0.00025563 | 0.37 | -2
| 14 | -0.002 | -1.0752e-05 | -0.00025338 | 2.616 | -2
| 15 | -0.001 | -1.0742e-05 | -0.00025092 | 5.078 | -1
| 16 | -0.001 | -1.0746e-05 | -0.00024983 | 6.175 | -1
| 17 | -0.001 | -1.07e-05 | -0.000253 | 2.999 | -1
| 18 | 0 | -1.1216e-05 | -0.00026114 | -5.14 | 0
| 19 | 0 | -1.1238e-05 | -0.00026907 | -13.072 | 0
| 20 | 0 | -1.1203e-05 | -0.00026917 | -13.17 | 0
| 21 | 0.001 | -1.1413e-05 | -0.00026814 | -12.142 | 1
| 22 | 0.001 | -1.1466e-05 | -0.00026611 | -10.113 | 1
| 23 | 0.001 | -1.1208e-05 | -0.00026984 | -13.842 | 1
| 24 | 0.002 | -1.1624e-05 | -0.00028043 | -24.43 | 2
| 25 | 0.002 | -1.1609e-05 | -0.00027923 | -23.228 | 2
| 26 | 0.002 | -1.1615e-05 | -0.00027923 | -23.231 | 2
| 27 | 0.003 | -1.134e-05 | -0.00026747 | -11.469 | 3
| 28 | 0.003 | -1.1471e-05 | -0.00026948 | -13.477 | 3
| 29 | 0.003 | -1.147e-05 | -0.00027306 | -17.061 | 3
| 30 | 0.004 | -1.1289e-05 | -0.00026604 | -10.043 | 4
| 31 | 0.004 | -1.1294e-05 | -0.00026964 | -13.639 | 4
| 32 | 0.004 | -1.1357e-05 | -0.00026768 | -11.683 | 4
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | -0.00024997 | 6.033 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | -0.00024856 | 7.437 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | -0.00024738 | 8.619 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | -0.00023367 | 22.328 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | -0.00023 | 26 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | -0.0002335 | 22.497 | 6