Kugler bench. Undulator # 02, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	14
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	31
	
	Y
	
	
	

	42
	
	field
	
	
	

	70
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	

	113
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	

	145
	
	
	
	
	

	168
	
	
	
	
	

	185
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	225
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.3
	Phase
	
	
	

	6
	0.1
	
	
	
	

	32,36
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	67,74
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	93,127
	0.1
	
	
	
	

	134,139
	0.1
	
	
	
	

	146,148
	0.1
	
	
	
	

	220
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.3
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	6
	x-sext
	S
	9R
	

	8
	3
	y-sext
	B
	5
	

	10
	4
	y-sext
	B
	5
	

	18
	5,thn
	x-sext
	S
	4
	

	39
	6
	x-sext
	S
	9R
	

	51
	-
	x-field
	L
	-
	

	124
	4
	y-sext
	S
	1
	

	142
	6
	y-sext
	S
	5
	

	217
	4
	y-sext
	S
	1
	

	219
	5, thn
	x-sext
	S
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 06/26/2009






