Kugler bench. Undulator # 03, Dataset0003
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	10
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	31
	
	
	
	
	

	70
	
	Y
	
	
	

	90
	
	field
	
	
	

	133
	
	
	
	
	

	153
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.4
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	3
	0.4
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.3
	Phase
	
	
	

	12
	0.1
	
	
	
	

	186
	0.1
	
	
	
	

	208
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.3
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	224
	0.4
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	225
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	4
	x-sext
	S
	4
	

	14
	8
	x-sext
	S
	4
	

	16
	4
	y-sext
	B
	1
	

	40
	2
	y-sext
	B
	1
	

	73
	6
	y-sext
	B
	5
	

	85
	6
	x-sext
	S
	4
	

	87
	8
	x-sext
	S
	9R
	

	105
	-
	x-quad
	B
	7
	

	115
	-
	y-quad
	B
	8
	

	119
	-
	x-field
	L
	-
	

	122
	4
	y-sext
	B
	1
	

	142
	8
	x-sext
	S
	4
	

	178
	-
	x-field
	L
	-
	

	211
	-
	y-quad
	B
	8
	

	219
	6
	y-sext
	S
	5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 02/21/2012






