Kugler bench. Undulator # 04, Dataset0001
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	30
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	54
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	

	110
	
	Y
	
	
	

	134
	
	field
	
	
	

	173
	
	
	
	
	

	197
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.1
	
	
	
	

	66
	0.1
	
	
	
	

	78
	0.1
	
	
	
	

	98
	0.1
	Phase
	
	
	

	144
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	222
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	-
	x-field
	M
	-
	

	25
	-
	x-field
	L
	-
	

	48
	4
	y-sext
	B
	1
	

	81
	-
	x-field
	M
	-
	

	147
	-
	x-field
	M
	-
	

	181
	-
	x-field
	M
	-
	

	187
	-
	y-quad
	B
	8
	

	191
	-
	x-field
	L
	-
	

	213
	-
	x-quad
	B
	7R
	

	217
	-
	x-field
	L
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 09/24/2009






