Kugler bench. Undulator # 05, Dataset0001
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	75
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	145
	
	Y
	
	
	

	225
	
	field
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.2
	
	
	
	

	9
	0.1
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	59
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	123
	0.1
	
	
	
	

	140
	0.1
	
	
	
	

	139
	0.1
	
	
	
	

	151
	0.1
	
	
	
	

	180
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.1
	Phase
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	224
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	12
	x-sext
	S
	6
	

	8
	4
	y-sext
	B
	5
	

	10
	8
	x-sext
	S
	2R
	

	12
	12
	x-sext
	S
	4
	

	24
	6
	x-sext
	S
	9R
	

	34
	6
	y-sext
	S
	5
	

	44
	-
	x-field
	L
	-
	

	54
	-
	x-field
	L
	-
	

	138
	-
	x-field
	M
	-
	

	178
	2
	y-sext
	B
	5
	

	188
	4
	y-sext
	B
	5
	

	219
	6
	y-sext
	S
	1
	

	220
	-
	x-quad
	S
	7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 06/15/2009






