Kugler bench. Undulator # 10, Dataset0003
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	38
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	58
	
	
	
	
	

	71
	
	
	
	
	

	101
	
	Y
	
	
	

	126
	
	field
	
	
	

	149
	
	
	
	
	

	177
	
	
	
	
	

	189
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	1
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.3
	
	
	
	

	41,47,109
	0.1
	Phase
	
	
	

	135,142
	0.1
	
	
	
	

	153,208
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	222
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	6
	y-sext
	S
	1
	

	12
	4
	y-sext
	S
	5
	

	15,19,23
	-
	x-quad
	S
	7
	

	44
	-
	x-field
	M
	-
	

	52,72
	-
	x-field
	M
	-
	

	77
	6
	x-sext
	S
	2
	

	80
	6
	y-sext
	S
	1
	

	87
	0
	x-sext
	S
	6
	

	93
	12
	x-sext
	B
	6
	

	123
	4
	y-sext
	S
	5
	

	119
	8
	x-sext
	S
	4
	

	128
	0
	x-sext
	S
	6
	

	181
	12
	x-sext
	B
	6
	

	211
	11
	x-sext
	S
	2
	

	213
	-
	x-quad
	B
	7
	

	217
	-
	y-quad
	B
	8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 12/09/2013
