Kugler bench. Undulator # 15, Dataset0005
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	3
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	34
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	62
	
	
	
	
	

	82
	
	Y
	
	
	

	94
	
	field
	
	
	

	114
	
	
	
	
	

	141
	
	
	
	
	

	153
	
	
	
	
	

	197
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	48
	0.2
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	67
	0.2
	
	
	
	

	83
	0.2
	
	
	
	

	151
	0.1
	Phase
	
	
	

	169
	0.1
	
	
	
	

	176
	0.1
	
	
	
	

	177
	0.1
	
	
	
	

	178
	0.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	8
	-
	x-quad
	B
	7R
	       B            T                B            T                B            T  

	11
	10
	x-sext
	S
	9R
	

	13
	10
	x-sext
	S
	9R
	

	31
	8
	x-sext
	S
	6
	

	43
	16
	x-sext
	S
	4
	

	53
	5
	x-sext
	S
	4
	

	65
	12
	x-sext
	S
	4
	

	88
	-
	x-field
	L
	-
	

	131
	-
	y-quad
	B
	8R
	

	183
	15
	x-sext
	S
	4
	

	191
	12
	y-sext
	S
	3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 04/22/10






