Kugler bench. Undulator # 15, Dataset0006
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	3
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	34
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	62
	
	
	
	
	

	82
	
	Y
	
	
	

	94
	
	field
	
	
	

	114
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	

	141
	
	
	
	
	

	153
	
	
	
	
	

	180
	
	
	
	
	

	197
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	225
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	
	
	
	
	
	

	1,2,3,4,5
	0.3
	
	
	
	

	85,107
	0.1
	
	
	
	

	117,151
	0.1
	
	
	
	

	160,173
	0.1
	
	
	
	

	186
	0.1
	Phase
	
	
	

	207
	0.1
	
	
	
	

	221,222
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	223,
	0.4
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	224,225
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	3
	x-sext
	S
	9R
	

	9
	10
	x-sext
	St
	9R
	

	53
	6
	x-sext
	St
	4
	

	65
	6
	x-sext
	St
	9R
	

	75
	-
	x-field
	L
	-
	

	76
	4
	y-sext
	S
	5
	

	111
	10
	x-sext
	S
	2R
	

	147
	-
	y-quad
	B
	8R
	

	171
	10
	y-sext
	S
	3
	

	183
	-
	x-field
	L
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 08/29/12






