Kugler bench. Undulator # 16, Dataset0004
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	19
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	30
	
	
	
	
	

	71
	
	
	
	
	

	85
	
	Y
	
	
	

	102
	
	field
	
	
	

	152
	
	
	
	
	

	180
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.3
	
	
	
	

	20
	0.1
	
	
	
	

	55
	0.1
	
	
	
	

	64
	0.1
	Phase
	
	
	

	74
	0.1
	
	
	
	

	153
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	222
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	-
	x-field
	M
	-
	

	22
	4
	y-sext
	B
	5
	

	76
	6
	y-sext
	B
	5
	

	78
	-
	x-field
	M
	-
	

	105
	-
	x-quad
	S
	7
	

	133
	-
	x-field
	L
	-
	

	163
	-
	x-field
	L
	-
	

	172
	2
	y-sext
	B
	1
	

	190
	6
	y-sext
	B
	3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:







Date:






