Kugler bench. Undulator # 18, Dataset0004
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	35
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	46
	
	
	
	
	

	62
	
	Y
	
	
	

	98
	
	field
	
	
	

	106
	
	
	
	
	

	141
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1,2,3,4,5
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	29
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	82
	0.1
	
	
	
	

	126
	0.1
	
	
	
	

	138
	0.1
	
	
	
	

	182
	0.1
	Phase
	
	
	

	221
	0.2
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	225
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	17
	3
	x-sext
	S
	9R
	

	42
	6
	x-sext
	S
	4
	

	65
	4
	y-sext
	B
	5
	

	67
	-
	x-quad
	B
	7R
	

	75
	-
	x-field
	L
	-
	

	85
	-
	x-field
	L
	-
	

	89
	6
	y-sext
	S
	5
	

	115
	7
	x-sext
	S
	9
	

	119
	5
	x-sext
	S
	4
	

	122
	-
	x-field
	M
	-
	

	147
	6
	x-sext
	S
	4
	

	150
	-
	x-field
	L
	-
	

	164
	-
	y-quad
	B
	8R
	

	192
	4
	y-sext
	B
	5
	

	215
	-
	x-field
	M
	-
	

	217
	-
	y-quad
	B
	8R
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 2/16/12






