Kugler bench. Undulator # 19, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	3
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	18
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	43
	
	Y
	
	
	

	85
	
	field
	
	
	

	121
	
	
	
	
	

	153
	
	
	
	
	

	184
	
	
	
	
	

	193
	
	
	
	
	

	213
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	1
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.3
	
	
	
	

	22
	0.1
	
	
	
	

	41
	0.1
	Phase
	
	
	

	53
	0.1
	
	
	
	

	156
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	160
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	169
	0.1
	
	
	
	

	197
	0.1
	
	
	
	

	200
	0.1
	
	
	
	

	212
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.2
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	8
	x-sext
	S
	2
	

	30
	6
	x-sext
	S
	2R
	

	55
	4
	y-sext
	B
	1
	

	105
	6
	x-sext
	S
	6
	

	122
	-
	x-field
	M
	-
	

	125
	4
	x-sext
	S
	4
	

	143
	-
	x-field
	M
	-
	

	146
	8
	x-sext
	S
	2
	

	171(bot)
	10
	y-sext
	S
	3
	

	199
	4
	y-sext
	B
	5
	

	219
	6
	x-sext
	S
	2R
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 05/04/2009






