Kugler bench. Undulator # 20, Dataset0004
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	31
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	50
	
	
	
	
	

	58
	
	Y
	
	
	

	86
	
	field
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	130
	
	
	
	
	

	176
	
	
	
	
	

	209
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	7,10
	0.2
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	17,32,
	0.1
	
	
	
	

	82,87,89
	0.1
	Phase
	
	
	

	91,92,93
	0.1
	
	
	
	

	102,122
	0.1
	
	
	
	

	124,126
	0.1
	
	
	
	

	128,134
	0.1
	
	
	
	

	135
	0.2
	
	
	
	

	143
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	149,154
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	158
	0.2
	
	
	
	

	160
	0.1
	
	
	
	

	162,166
	0.1
	
	
	
	

	170,173
	0.1
	
	
	
	

	181,185
	0.1
	
	
	
	

	194, 195
	0.1
	
	
	
	

	201,204
	0.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	60
	-
	x-quad
	B
	7
	

	74
	12
	x-sext
	S
	6
	

	107
	13
	y-sext
	S
	3
	

	120
	6
	x-sext
	S
	9R
	

	146
	12
	x-sext
	S
	6
	

	150
	4
	y-sext
	B
	5
	

	169
	-
	y-quad
	B
	8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:







Date:






