Kugler bench. Undulator # 27, Dataset0001
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	38
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	50
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	62
	
	Y
	
	
	

	78
	
	field
	
	
	

	138
	
	
	
	
	

	164
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	4
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	5
	0.1
	
	
	
	

	86
	0.1
	
	
	
	

	107
	0.1
	
	
	
	

	151
	0.1
	
	
	
	

	181
	0.1
	
	
	
	

	186
	0.1
	Phase
	
	
	

	199
	0.1
	
	
	
	

	205
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	209
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	216
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.2
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	41
	-
	x-field
	L
	-
	

	87
	6
	y-sext
	S
	1
	

	91
	-
	x-field
	 M
	-
	

	93
	6
	y-sext
	S
	1
	

	109
	-
	x-field
	M
	-
	

	146
	-
	x-quad
	S
	-
	

	159
	6
	y-sext
	S
	1
	

	180
	-
	x-quad
	B
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 07/01/2009






