Kugler bench. Undulator # 27, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	38
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	50
	
	Y
	
	
	

	62
	
	field
	
	
	

	78
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	

	138
	
	
	
	
	

	164
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	18,21, 39
	0.2
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	25,27,29
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	30, 45,50
	0.1
	
	
	
	

	42,48,51
	0.2
	
	
	
	

	56,58,76
	0.1
	
	
	
	

	57,60,65
	0.2
	
	
	
	

	72,74,85
	0.2
	
	
	
	

	88,102
	0.1
	Phase
	
	
	

	90.94,95
	0.2
	
	
	
	

	100,101
	0.2
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	103,107
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	104,105
	0.1
	
	
	
	

	106,110
	0.2
	
	
	
	

	112,123
	0.2
	
	
	
	

	116,118
	0.1
	
	
	
	

	124,128
	0.2
	
	
	
	

	125,151
	0.1
	
	
	
	

	128,130
	0.2
	
	
	
	

	132,136
	0.2
	
	
	
	

	139,142
	0.2
	
	
	
	

	134
	0.3
	
	
	
	

	See P.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	41
	-
	x-field
	M
	-
	

	87
	6
	y-sext
	S
	1
	

	91
	-
	x-field
	 M
	-
	

	109
	-
	x-field
	M
	
	

	146
	-
	x-quad
	S
	
	

	180
	-
	x-quad
	B
	
	

	211
	6
	y-sext
	S
	
	


Engineer:

YL





Date: 01/08/2010
	Magnet #
	Shim size

	152,156,157,158,159
	0.1

	161,165.168,170
	0.2

	173,178,182,192
	0.1

	174,176,177,181,186
	0.2

	188,190,193,201
	0.2

	194,195,198
	0.1

	199
	0.3

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	








