Kugler bench. Undulator # 28, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	  Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	10
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	58
	
	Y
	
	
	

	75
	
	field
	
	
	

	110
	
	
	
	
	

	138
	
	
	
	
	

	173
	
	
	
	
	

	189
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	3
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.3
	
	
	
	

	6
	0.1
	Phase
	
	
	

	11
	0.1
	
	
	
	

	12
	0.1
	
	
	
	

	14
	0.1
	
	
	
	

	19
	0.1
	
	
	
	

	38
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	68
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	87
	0.1
	
	
	
	

	93
	0.1
	
	
	
	

	107
	0.1
	
	
	
	

	124
	0.1
	
	
	
	

	136
	0.1
	
	
	
	

	214
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	-
	x-field
	L
	-
	

	16
	8
	x-sext
	B
	2R
	

	53
	6
	x-sext
	B
	6
	

	81
	-
	x-field
	M
	-
	

	96
	3
	y-sext
	B
	1
	

	147
	-
	x-field
	L
	-
	

	169
	-
	x-field
	M
	-
	

	203
	-
	x-quad
	S
	7
	

	206
	-
	x-field
	L
	-
	

	215
	-
	x-quad
	B
	7
	

	220
	6
	y-sext
	S
	5
	


Engineer:
YL






Date: 02/10/09






