Kugler bench. Undulator #29, Dataset0003
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	3
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	27
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	54
	
	Y
	
	
	

	75
	
	field
	
	
	

	113
	
	
	
	
	

	189
	
	
	
	
	

	209
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	3
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	4
	0.3
	Phase
	
	
	

	5
	0.3
	
	
	
	

	58
	0.1
	
	
	
	

	117
	0.1
	
	
	
	

	118
	0.1
	Top only
	
	
	

	155
	0.1
	
	
	
	

	190
	0.1
	
	
	
	

	210,213
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	221
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.4
	
	
	
	

	224
	0.4
	
	
	
	

	225
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	6
	X-sext.
	S
	6
	

	12
	-
	X-field
	L
	-
	

	20
	6
	Y-sext.
	B
	1
	

	36
	4
	Y-sext.
	B
	5
	

	42
	6
	Y-sext.
	S
	1
	

	50
	4
	Y-sext.
	B
	5
	

	60
	0
	X-sext.
	S
	6
	

	86
	-
	X-field
	L
	-
	

	101
	6
	X-sext.
	S
	6
	

	139
	-
	X-field
	L
	-
	

	172
	8
	X-sext.
	S
	6
	

	175
	8
	X-sext.
	B
	2
	

	201
	6
	X-sext.
	S
	2
	

	205
	6
	Y-sext.
	S
	1
	

	215
	-
	X-field
	M
	-
	

	217
	8
	X-sext.
	B
	2
	


Engineer:


YL




Date: 02/07/12






