Kugler bench. Undulator # 30, Dataset0003
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	19
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	38
	
	Y
	
	
	

	51
	
	field
	
	
	

	67
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	

	141
	
	
	
	
	

	180
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1,2,3,4
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	5
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	44,60
	0.1
	
	
	
	

	74,84
	0.1
	
	
	
	

	116,118
	0.1
	
	
	
	

	157,181
	0.1
	
	
	
	

	213,214
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.2
	Phase
	
	
	

	222,223
	0.3
	
	
	
	

	224,225
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	9
	6
	x-sext
	B
	9
	

	11
	6
	x-sext
	S
	4
	

	12
	8
	x-sext
	S
	4
	

	16
	10
	x-sext
	S
	4
	

	20
	6
	y-sext
	S
	1
	

	25
	-
	x-field
	M
	-
	

	41
	-
	x-field
	M
	-
	

	54
	6
	x-sext
	B
	2
	

	73
	-
	x-field
	M
	-
	

	89
	-
	x-field
	L
	-
	

	120
	-
	x-field
	M
	-
	

	160
	8
	y-sext
	S
	3
	

	194
	8
	y-sext
	S
	3
	

	196
	6
	y-sext
	S
	5
	

	205
	-
	x-field
	L
	-
	

	217
	-
	x-quad
	S
	7
	

	220
	3
	y-sext
	S
	1R
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 05/04/2009






