Kugler bench. Undulator # 31, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	54
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	94
	
	Y
	
	
	

	142
	
	field
	
	
	

	173
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	5
	0.2
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	110
	0.1
	Phase
	
	
	

	117
	0.1
	
	
	
	

	124
	0.1
	
	
	
	

	131
	0.1
	
	
	
	

	177
	0.1
	
	
	
	

	183
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	224
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	-
	Y-quad
	S
	8
	

	12
	8
	X-sext.
	S
	2
	

	18
	8
	X-sext.
	S
	2
	

	30
	-
	X-field
	M
	-
	

	51
	-
	X-field
	L
	-
	

	98
	4
	X-sext.
	S
	6
	

	145
	0
	X-sext.
	S
	4
	

	180
	-
	X-field
	M
	-
	

	195
	-
	X-field
	M
	-
	

	209
	12
	X-sext.
	B
	4
	

	214
	6
	Y-sext.
	S
	1
	

	216
	8
	X-sext.
	S
	2
	

	218
	6
	X-sext.
	S
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:


YL




Date: 06/04/08






