Kugler bench. Undulator # 31, Dataset0005
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	54
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	81
	
	
	
	
	

	142
	
	Y
	
	
	

	173
	
	field
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	32,36,38
	0.1
	
	
	
	

	44,50,57
	0.1
	
	
	
	

	60, 67,71
	0.1
	
	
	
	

	94, 110
	0.1
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	158,166
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	168,171
	0.1
	
	
	
	

	175,185
	0.1
	
	
	
	

	205
	0.1
	Phase
	
	
	

	89,124
	0.2
	
	
	
	

	131,134
	0.2
	
	
	
	

	136,138
	0.2
	
	
	
	

	143,154
	0.2
	
	
	
	

	169,183
	0.2
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	190,194
	0.2
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	198,211
	0.2
	
	
	
	

	224,225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	-
	x-field
	M
	-
	

	18
	8
	x-sext
	S
	2
	

	27
	-
	y-quad
	S
	8
	

	30
	8
	x-sext
	S
	2
	

	75
	-
	x-field
	L
	-
	

	98
	0
	x-sext
	S
	6
	

	145
	0
	x-sext
	S
	4
	

	148
	-
	x-field
	M
	-
	

	214
	6
	y-sext
	S
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 04/19/10






