Kugler bench. Undulator # 31, Dataset0006
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	15
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	38
	
	
	
	
	

	54
	
	Y
	
	
	

	79
	
	field
	
	
	

	102
	
	
	
	
	

	142
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	
	

	173
	
	
	
	
	

	188
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	1,2,3,4
	0.3
	
	
	
	

	5,18,20
	0.1
	
	
	
	

	34,39
	0.1
	Phase
	
	
	

	57,62,69
	0.1
	
	
	
	

	93,110
	0.1
	
	
	
	

	124,131
	0.1
	
	
	
	

	150,153
	0.1
	
	
	
	

	163,169
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	176,183
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	184,194
	0.1
	
	
	
	

	205
	0.1
	
	
	
	

	222,223
	0.4
	
	
	
	

	224,225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	6
	y-sext
	S
	5
	

	12
	-
	x-field
	M
	-
	

	16
	8
	x-sext
	S
	2
	

	30
	8
	x-sext
	S
	2
	

	43
	-
	y-quad
	S
	8
	

	65
	-
	x-field
	L
	-
	

	87
	-
	x-field
	L
	-
	

	98
	0
	x-sext
	S
	6
	

	145
	0
	x-sext
	S
	4
	

	148
	-
	x-field
	M
	-
	

	180
	-
	x-field
	M
	-
	

	192
	6
	y-sext
	S
	5
	

	209
	8
	x-sext
	B
	4
	

	214
	6
	y-sext
	S
	1
	

	216
	8
	x-sext
	S
	2
	

	219
	8
	x-sext
	S
	2R
	

	220
	6
	x-sext
	S
	2
	


Engineer:
YL






Date: 04/30/12






