Kugler bench. Undulator # 32, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	3
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	10
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	46
	
	
	
	
	

	75
	
	Y
	
	
	

	110
	
	field
	
	
	

	142
	
	
	
	
	

	168
	
	
	
	
	

	208
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	66
	0.1
	
	
	
	

	108
	0.1
	
	
	
	

	201
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.1
	Phase
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	225
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	8
	x-sext
	S
	9R
	

	13
	-
	x-quad
	B
	7
	

	29
	8
	x-sext
	S
	2R
	

	42
	-
	x-field
	M
	-
	

	89
	-
	x-field
	M
	-
	

	99
	10
	y-sext
	S
	3
	

	129
	0
	y-sext
	B
	5
	

	137
	-
	x-field
	M
	-
	

	217
	-
	x-field
	L
	-
	

	219
	6
	x-sext
	S
	5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 10/04/08






