Kugler bench. Undulator # 32, Dataset0003
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	10
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	46
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	75
	
	
	
	
	

	98
	
	Y
	
	
	

	133
	
	field
	
	
	

	142
	
	
	
	
	

	168
	
	
	
	
	

	208
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	31,43
	0.1
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	51,66
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	77,78
	0.1
	
	
	
	

	84,86
	0.1
	Phase
	
	
	

	91,139
	0.1
	
	
	
	

	143,160
	0.1
	
	
	
	

	162,176
	0.1
	
	
	
	

	183,190
	0.1
	
	
	
	

	197,200
	0.1
	
	
	
	

	209
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	8
	x-sext
	S
	9R
	

	29
	8
	x-sext
	S
	2R
	

	99
	10
	y-sext
	S
	3
	

	129
	0
	y-sext
	B
	5
	

	172
	-
	x-field
	M
	-
	

	219
	-
	x-field
	L
	-
	

	221
	4
	x-sext
	S
	9R
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 05/28/10






