Kugler bench. Undulator # 35, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	30
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	42
	
	
	
	
	

	81
	
	Y
	
	
	

	121
	
	field
	
	
	

	153
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.2
	Phase
	
	
	

	102
	0.1
	
	
	
	

	185
	0.1
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	-
	x-quad
	S
	7
	

	11
	-
	x-quad
	S
	7
	

	44
	4
	y-sext
	B
	1
	

	46
	4
	y-sext
	B
	5
	

	48
	-
	x-field
	L
	-
	

	54
	3
	y-sext
	B
	5
	

	76
	-
	x-field
	M
	-
	

	112
	-
	x-field
	L
	-
	

	114
	12
	x-sext
	S
	4
	

	124
	3
	y-sext
	B
	1
	

	130
	3
	y-sext
	B
	5
	

	157
	-
	x-quad
	S
	7
	

	162
	12
	x-sext
	S
	4
	

	168
	4
	y-sext
	B
	5
	

	213
	-
	x-quad
	S
	7
	

	215
	-
	x-quad
	S
	7
	

	218
	4
	y-sext
	B
	1
	

	221
	-
	x-field
	M
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 12/10/08






