Kugler bench. Undulator # 37, Dataset0004
Shim Table
	Pole/

Magnet
	  Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	3
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	27
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	71
	
	Y
	
	
	

	98
	
	field
	
	
	

	116
	
	
	
	
	

	137
	
	
	
	
	

	173
	
	
	
	
	

	193
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	76
	0.1
	Phase
	
	
	

	87
	0.1
	
	
	
	

	89
	0.1
	
	
	
	

	108
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	224
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	6
	y-sext
	S
	5R
	

	77
	-
	y-quad
	B
	8
	

	97
	6
	x-sext
	S
	6
	

	106
	0
	x-sext
	S
	6
	

	113
	6
	x-sext
	S
	9
	

	130
	6
	x-sext
	S
	6
	

	132
	8
	x-sext
	S
	2R
	

	148
	6
	x-sext
	S
	6
	

	151
	-
	x-field
	M
	-
	

	157
	6
	x-sext
	S
	6
	

	159
	-
	x-field
	M
	-
	

	167
	6
	y-sext
	S
	3R
	

	220
	6
	y-sext
	S
	1R
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 02/10/09






