Kugler bench. Undulator # 38, Dataset0001
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	19
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	43
	
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	

	113
	
	Y
	
	
	

	138
	
	field
	
	
	

	156
	
	
	
	
	

	168
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.1
	
	
	
	

	20
	0.1
	
	
	
	

	110
	0.1
	Phase
	
	
	

	119
	0.1
	
	
	
	

	209
	0.1
	
	
	
	

	219
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	222
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:







Date:






