Kugler bench. Undulator #39, Dataset0005
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	10
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	34
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	75
	
	Y
	
	
	

	106
	
	field
	
	
	

	193
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	+0.1
	
	
	

	3
	0.3
	+0.1
	
	
	

	4
	0.3
	+0.1
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	5
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	140
	0.2
	Phase
	
	
	

	201
	0.1
	
	
	
	

	214
	0.1
	Bottom
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	+0.1
	
	
	

	224
	0.3
	+0.1
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	6
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	11
	-
	X-field
	L
	-
	

	13
	-
	X-quad
	B
	7
	

	20
	6
	Y-sext.
	B
	3R
	

	29
	
	
	
	
	

	38
	6
	Y-sext.
	B
	5R
	

	46
	-
	X-field
	M
	-
	

	69
	4
	Y-sext.
	B
	5
	

	72
	3
	X-sext.
	S
	6
	

	77
	0
	Y-sext.
	B
	1
	

	150
	4
	Y-sext.
	B
	1R
	

	155
	-
	X-field
	M
	-
	

	177
	4
	Y-sext.
	S
	5
	

	210
	-
	X-quad
	B
	7
	

	212
	4
	Y-sext.
	B
	5R
	

	217
	4
	Y-sext.
	B
	5
	

	218
	8
	X-sext.
	S
	2R
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:


YL




Date: 06/23/08






