## Sheet1
No Magnet, Gap = 112mm
| Outside | out | center | in
x(mm) | 220 | 24 | 0 | -24
EPU mode |  | Integrals I1X
HP | 92 | 80 | 110 | 142
CP+ | 92 | 66 | 110 | 153
CP- | 90 | 95 | 110 | 130