## Average_int
BL5 | EPU | check. | HP | mode
x-position(mm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm)
-25 | 83.9 | 91
-24 | 65 | 81.7
-23 | 57.4 | 75.3
-22 | 48.1 | 63.5
-21 | 45.6 | 54.9
-20 | 35.8 | 50.2
-19 | 24.6 | 38.1
-18 | 26.6 | 31.2
-17 | 25.2 | 24.8
-16 | 24.6 | 19.4
-15 | 10.1 | 13.5
-14 | -3.7 | 6.2
-13 | -19.5 | -2.5
-12 | -37.8 | -9.3
-11 | -67.7 | -18.3
-10 | -106.1 | -30.8
-9 | -130.9 | -45.3
-8 | -138.8 | -58.6
-7 | -128.5 | -77.6
-6 | -95.6 | -91.5
-5 | -54.8 | -105.3
-4 | -12.6 | -108.1
-3 | 29.7 | -113.8
-2 | 48.5 | -126.7
-1 | 61.8 | -147.5
0 | 77 | -178.1
1 | 114.7 | -203.9
2 | 185.4 | -219.2
3 | 265.2 | -218
4 | 341.1 | -203.9
5 | 390.1 | -179.3
6 | 420.4 | -151.4
7 | 427 | -128.8
8 | 419.5 | -107
9 | 402.1 | -89.3
10 | 371.5 | -74.2
11 | 343.4 | -63.2
12 | 317.5 | -51.1
13 | 294.2 | -49.3
14 | 275.1 | -41.6
15 | 254 | -35.4
16 | 241.6 | -28.4
17 | 236.9 | -21.4
18 | 232.4 | -12.6
19 | 230.2 | -2.2
20 | 220.1 | 8
21 | 212 | 16.2
22 | 200.7 | 22.2
23 | 184.7 | 23.9
24 | 170.5 | 21.7
25 | 147.8 | 16.9