## Average_int
BL5 | EPU | check. | HP | mode
x-position(mm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm)
-25 | -75 | -298.8
-24 | -99.6 | -302.7
-23 | -119.1 | -317.9
-22 | -136.5 | -323.3
-21 | -150.1 | -335.9
-20 | -175.3 | -344.2
-19 | -192.7 | -356.9
-18 | -205.1 | -366.7
-17 | -222.2 | -375.3
-16 | -247.9 | -386
-15 | -282.5 | -391
-14 | -316.3 | -400.2
-13 | -347.3 | -407.1
-12 | -416.1 | -416.4
-11 | -482.6 | -422.7
-10 | -558.4 | -435
-9 | -630.6 | -438.6
-8 | -674.4 | -442.3
-7 | -701.1 | -447.9
-6 | -687.3 | -449.2
-5 | -630.9 | -445.1
-4 | -513.2 | -429.4
-3 | -329.2 | -393.5
-2 | -106.4 | -346.4
-1 | 123 | -283.1
0 | 352.4 | -209.7
1 | 587.5 | -124.4
2 | 783.9 | -38.2
3 | 926.1 | 43.5
4 | 1017.1 | 121
5 | 1037.5 | 181.5
6 | 1011.6 | 231.1
7 | 960.5 | 262.1
8 | 884 | 290.8
9 | 809.5 | 310.8
10 | 727.2 | 325.9
11 | 646.7 | 327.5
12 | 579.6 | 334.8
13 | 518 | 341.3
14 | 474.1 | 342.4
15 | 422.6 | 358.6
16 | 384.2 | 352
17 | 360.9 | 358.1
18 | 339.7 | 365.7
19 | 323.9 | 378
20 | 298.1 | 386.3
21 | 273.9 | 396.8
22 | 258.9 | 404
23 | 236.3 | 402.5
24 | 213.9 | 406.5
25 | 182.8 | 400.6