## Integrals_VP+
BL5 | EPU | check. | CP- | mode
x-position(mm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) |  |  |  |  | I1Y(G*cm) |  |  | I1X(G*cm)
-24 | 221.3 | 197.9 | 169.3 | 307.9 | 24 | -0.000493 | -493 | -273 | 0.000624 | 624 | 519
-22 | 194.1 | 261.6 | 142.1 | 371.6 | 22 | -0.000565 | -565 | -345 | 0.000618 | 618 | 513
-20 | 175.6 | 347.3 | 123.6 | 457.3 | 20 | -0.000629 | -629 | -409 | 0.00061 | 610 | 505
-18 | 153.3 | 421.2 | 101.3 | 531.2 | 18 | -0.000721 | -721 | -501 | 0.000611 | 611 | 506
-16 | 147.7 | 511 | 95.7 | 621 | 16 | -0.000816 | -816 | -596 | 0.000606 | 606 | 501
-14 | 162.3 | 670.1 | 110.3 | 780.1 | 14 | -0.000954 | -954 | -734 | 0.000601 | 601 | 496
-12 | 144.4 | 880.2 | 92.4 | 990.2 | 12 | -0.00116 | -1160 | -940 | 0.0006 | 600 | 495
-10 | 230.5 | 1141.6 | 178.5 | 1251.6 | 10 | -0.00142 | -1420 | -1200 | 0.00059 | 590 | 485
-8 | 299.4 | 1452.7 | 247.4 | 1562.7 | 8 | -0.00171 | -1710 | -1490 | 0.000582 | 582 | 477
-6 | 354.3 | 1729.3 | 302.3 | 1839.3 | 6 | -0.00178 | -1780 | -1560 | 0.000557 | 557 | 452
-4 | 470.8 | 1752.6 | 418.8 | 1862.6 | 4 | -0.00144 | -1440 | -1220 | 0.00051 | 510 | 405
-2 | 526.3 | 1239.9 | 474.3 | 1349.9 | 2 | -0.000589 | -589 | -369 | 0.000387 | 387 | 282
0 | 578.1 | 226.1 | 526.1 | 336.1 | 0 | 0.00051 | 510 | 730 | 0.000188 | 188 | 83
2 | 558.5 | -851.6 | 506.5 | -741.6 | -2 | 0.00139 | 1390 | 1610 | -4.04e-05 | -40.4 | -145.4
4 | 471.2 | -1521.5 | 419.2 | -1411.5 | -4 | 0.00176 | 1760 | 1980 | -0.00024 | -240 | -345
6 | 374.4 | -1644.9 | 322.4 | -1534.9 | -6 | 0.0017 | 1700 | 1920 | -0.000363 | -363 | -468
8 | 296.3 | -1421.5 | 244.3 | -1311.5 | -8 | 0.0014 | 1400 | 1620 | -0.000408 | -408 | -513
10 | 233.2 | -1122.7 | 181.2 | -1012.7 | -10 | 0.0011 | 1100 | 1320 | -0.000428 | -428 | -533
12 | 238.5 | -881.8 | 186.5 | -771.8 | -12 | 0.000823 | 823 | 1043 | -0.000429 | -429 | -534
14 | 194.7 | -717.8 | 142.7 | -607.8 | -14 | 0.000622 | 622 | 842 | -0.000417 | -417 | -522
16 | 163.8 | -593.7 | 111.8 | -483.7 | -16 | 0.000476 | 476 | 696 | -0.000394 | -394 | -499
18 | 207.2 | -511.1 | 155.2 | -401.1 | -18 | 0.000374 | 374 | 594 | -0.000372 | -372 | -477
20 | 216.1 | -436.7 | 164.1 | -326.7 | -20 | 0.000305 | 305 | 525 | -0.000347 | -347 | -452
22 | 193.7 | -368.5 | 141.7 | -258.5 | -22 | 0.000222 | 222 | 442 | -0.000319 | -319 | -424
24 | 186.3 | -301.6 | 134.3 | -191.6 | -24 | 0.000148 | 148 | 368 | -0.000309 | -309 | -414