## Integrals
HP mode |  | # 469 |  | Corrected |  | coil |  |  |  | #463 |  | Corrected |  | CP mode | # 469 |  | Corrected |  | #463 |  | Corrected | Coil
x(mm) |  | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) |  | I1Y(G*cm) |  | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) |  |  |  |  | I1Y(G*cm) | corr
-24 | 24 | -260 | -19.6 | -312 | 90.4 | 0.000171 | 66 | -0.000111 | 109 | 98.8 | 17.2 | 46.8 | 127.2 | 80 | 75.3 | 28 | 185.3 | 1286.2 | 135.2 | 1234.2 | 245.2 | -0.000289 | -69 | 0.000542 | 437
-22 | 22 | -276.4 | -0.9 | -328.4 | 109.1 | 0.00015 | 45 | -0.000129 | 91 | 91.7 | 37.8 | 39.7 | 147.8 | 122.5 | 136.6 | 70.5 | 246.6 | 1277.6 | 188.4 | 1225.6 | 298.4 | -0.000333 | -113 | 0.000535 | 430
-20 | 20 | -284.2 | 19.5 | -336.2 | 129.5 | 0.000131 | 26 | -0.000129 | 91 | 82.9 | 36.9 | 30.9 | 146.9 | 101.7 | 164.9 | 49.7 | 274.9 | 1244.6 | 245.4 | 1192.6 | 355.4 | -0.000356 | -136 | 0.00054 | 435
-18 | 18 | -301.3 | 28.2 | -353.3 | 138.2 | 0.000122 | 17 | -0.000137 | 83 | 60.1 | 49.8 | 8.1 | 159.8 | 70.3 | 205.8 | 18.3 | 315.8 | 1166.6 | 295.7 | 1114.6 | 405.7 | -0.00039 | -170 | 0.000544 | 439
-16 | 16 | -346.9 | 39.9 | -398.9 | 149.9 | 0.00011 | 5 | -0.000126 | 94 | 43.2 | 47 | -8.8 | 157 | 64.6 | 267.3 | 12.6 | 377.3 | 1091.9 | 369.2 | 1039.9 | 479.2 | -0.000422 | -202 | 0.000543 | 438
-14 | 14 | -319.4 | 73.6 | -371.4 | 183.6 | 9.63e-05 | -8.7 | -0.000132 | 88 | 36.8 | 83.2 | -15.2 | 193.2 | 93.5 | 362.6 | 41.5 | 472.6 | 1009.6 | 468.4 | 957.6 | 578.4 | -0.000489 | -269 | 0.000548 | 443
-12 | 12 | -362.3 | 131.4 | -414.3 | 241.4 | 8.12e-05 | -23.8 | -0.000151 | 69 | 39.6 | 112.9 | -12.4 | 222.9 | 114 | 477.1 | 62 | 587.1 | 926.4 | 613.4 | 874.4 | 723.4 | -0.00059 | -370 | 0.000543 | 438
-10 | 10 | -314.8 | 175.4 | -366.8 | 285.4 | 6.64e-05 | -38.6 | -0.000181 | 39 | 30.1 | 152.7 | -21.9 | 262.7 | 124.6 | 606.8 | 72.6 | 716.8 | 829.7 | 778.1 | 777.7 | 888.1 | -0.00071 | -490 | 0.000543 | 438
-8 | 8 | -341.3 | 213.9 | -393.3 | 323.9 | 6.53e-05 | -39.7 | -0.000197 | 23 | 27.2 | 180.3 | -24.8 | 290.3 | 132.6 | 751.2 | 80.6 | 861.2 | 712.1 | 982.9 | 660.1 | 1092.9 | -0.000837 | -617 | 0.000531 | 426
-6 | 6 | -342.9 | 226 | -394.9 | 336 | 8.31e-05 | -21.9 | -0.000136 | 84 | 46.4 | 190.7 | -5.6 | 300.7 | 159.2 | 861.4 | 107.2 | 971.4 | 576.3 | 1155.9 | 524.3 | 1265.9 | -0.00085 | -630 | 0.000495 | 390
-4 | 4 | -272.8 | 134 | -324.8 | 244 | 0.000113 | 8 | -3.37e-05 | 186.3 | 50 | 136.9 | -2 | 246.9 | 179.4 | 817.1 | 127.4 | 927.1 | 443.5 | 1204.3 | 391.5 | 1314.3 | -0.000667 | -447 | 0.000431 | 326
-2 | 2 | -292.3 | 34.1 | -344.3 | 144.1 | 0.000134 | 29 | 1.12e-06 | 221.12 | 50.9 | 43 | -1.1 | 153 | 205.8 | 533.1 | 153.8 | 643.1 | 283.9 | 932.6 | 231.9 | 1042.6 | -0.000297 | -77 | 0.000301 | 196
0 | 0 | -274 | 42.5 | -326 | 152.5 | 0.000129 | 24 | -2.09e-05 | 199.1 | 57.3 | 32.5 | 5.3 | 142.5 | 175 | 94.2 | 123 | 204.2 | 138.3 | 379.1 | 86.3 | 489.1 | 0.000165 | 385 | 0.000115 | 10
2 | -2 | -263.3 | 67.7 | -315.3 | 177.7 | 0.000117 | 12 | -5.96e-06 | 214.04 | 67.8 | 120.1 | 15.8 | 230.1 | 175.9 | -361.4 | 123.9 | -251.4 | -0.5 | -283.4 | -52.5 | -173.4 | 0.000559 | 779 | -6.59e-05 | -170.9
4 | -4 | -301.1 | -32.1 | -353.1 | 77.9 | 0.000106 | 1 | 8.18e-05 | 301.8 | 64.7 | 86.3 | 12.7 | 196.3 | 181.7 | -705.2 | 129.7 | -595.2 | -160 | -813.5 | -212 | -703.5 | 0.000784 | 1004 | -0.000196 | -301
6 | -6 | -343.2 | -132.3 | -395.2 | -22.3 | 0.000103 | -2 | 0.000128 | 348 | 21.9 | -38.2 | -30.1 | 71.8 | 81.3 | -792.2 | 29.3 | -682.2 | -316.5 | -1021.7 | -368.5 | -911.7 | 0.000791 | 1011 | -0.000274 | -379
8 | -8 | -334.2 | -150.1 | -386.2 | -40.1 | 0.000101 | -4 | 9.89e-05 | 318.9 | 7.8 | -96.9 | -44.2 | 13.1 | 16.4 | -712.1 | -35.6 | -602.1 | -467.2 | -971.2 | -519.2 | -861.2 | 0.000686 | 906 | -0.000319 | -424
10 | -10 | -358.5 | -107.8 | -410.5 | 2.2 | 0.000104 | -1 | 6.88e-05 | 288.8 | 5.9 | -69.8 | -46.1 | 40.2 | 3.2 | -561.4 | -48.8 | -451.4 | -600.5 | -804.3 | -652.5 | -694.3 | 0.000536 | 756 | -0.000314 | -419
12 | -12 | -319.4 | -71 | -371.4 | 39 | 0.000104 | -1 | 1.2e-05 | 232 | 15.7 | -39.1 | -36.3 | 70.9 | -26.4 | -421.2 | -78.4 | -311.2 | -703.3 | -620.5 | -755.3 | -510.5 | 0.000387 | 607 | -0.000307 | -412
14 | -14 | -324.3 | -49.5 | -376.3 | 60.5 | 0.000111 | 6 | -2.94e-05 | 190.6 | 22.7 | -6.6 | -29.3 | 103.4 | -61.2 | -336 | -113.2 | -226 | -794.5 | -482.5 | -846.5 | -372.5 | 0.000273 | 493 | -0.000307 | -412
16 | -16 | -306.2 | -34.8 | -358.2 | 75.2 | 0.000118 | 13 | -5.05e-05 | 169.5 | 41.1 | -13.3 | -10.9 | 96.7 | -90.1 | -282.9 | -142.1 | -172.9 | -869 | -401 | -921 | -291 | 0.000198 | 418 | -0.00029 | -395
18 | -18 | -290.9 | -30 | -342.9 | 80 | 0.000125 | 20 | -5.91e-05 | 160.9 | 38.5 | -26.8 | -13.5 | 83.2 | -57.8 | -241.1 | -109.8 | -131.1 | -947.5 | -342.8 | -999.5 | -232.8 | 0.000144 | 364 | -0.000277 | -382
20 | -20 | -318.9 | -21.6 | -370.9 | 88.4 | 0.00014 | 35 | -5.47e-05 | 165.3 | 57.5 | -16.9 | 5.5 | 93.1 | -64.2 | -216.4 | -116.2 | -106.4 | -997.8 | -280.6 | -1049.8 | -170.6 | 0.000102 | 322 | -0.000253 | -358
22 | -22 | -263.4 | -4.5 | -315.4 | 105.5 | 0.000147 | 42 | -7.94e-05 | 140.6 | 67.9 | -15.9 | 15.9 | 94.1 | -60.8 | -164.9 | -112.8 | -54.9 | -1041.6 | -241.8 | -1093.6 | -131.8 | 4.42e-05 | 264.2 | -0.000238 | -343
24 | -24 | -290.1 | 35.4 | -342.1 | 145.4 | 0.000145 | 40 | -9.79e-05 | 122.1 | 68 | 1.6 | 16 | 111.6 | -63.4 | -126.8 | -115.4 | -16.8 | -1056.2 | -188 | -1108.2 | -78 | 1.99e-06 | 221.99 | -0.000235 | -340